## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 주어진 프로그램의 실행 결과로 틀린 것은? | X0을 on 할 때만 Y22가 on 된다. | X11을 on 할 때만 Y33이 off 된다. | 프로그램에서 입력으로 사용되는 디바이스는 X0과 X11, 출력 디바이스는 Y22와 Y33이다. | X0을 on/off 하면 Y22은 on 상태가 유지된다. |  | 4 | X0을 on/off 하면 Y22도 on/off 되며, 출력 유지를 위해서는 별도의 기능이나 명령이 추가되어야 합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | melsec PLC 회로도에 사용되는 디바이스 중, 2비트의 내부 릴레이 역할로 사용되는 디바이스는? | I | T | M | C |  | 3 | melsec PLC에서 2비트 크기의 내부 릴레이 역할을 하는 디바이스는 M입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | melsec PLC 회로도에 사용되는 디바이스에서 외부 출력 장치 지정에 사용되는 디바이스는? | X | Y | I | Q |  | 2 | melsec PLC에서 외부 출력에 사용하는 디바이스는 Y입니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 4 | PLC의 배선은, 회로도를 보고 그 순서 그대로 배선하는 릴레이시스템 배선과 다른 방법으로 배선한다. | [5 empty] | O | PLC 시퀀스 배선은 PLC 입출력 com과 하드웨어 입출력 com을 반대로 하고, 회로도가 아닌 입출력할당표를 보고 배선합니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 5 | 주어진 프로그램에서 X11 입력을 on 하면 Y33이 on 된다. | [5 empty] | X | X11은 b접점이므로, Y33은 평소에 on 되어 있다가 X11을 on 하면 off 됩니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | 주어진 프로그램에 적용된 PLC 입력 모듈 사양이 QX41일 때, 사용된 입력 모듈의 수량은 ( )개이다. | [5 empty] | 1 | QX41 입력 모듈은 32점 이므로, 주어진 프로그램을 구현하기 위해 1개의 입력 모듈 필요합니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 7 | 주어진 프로그램에 적용된 PLC 출력 모듈 사양이 QY10일 때, 사용된 출력 모듈의 수량은 ( )개이다. | [5 empty] | 2 | QY10 출력 모듈은 16점 이므로, 주어진 프로그램을 구현하기 위해 2개의 출력 모듈이 필요합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 다음 중, 터치패널에 대한 설명으로 맞는 것은? | 터치패널은 스위치를 대신하는 입력장치로만 사용할 수 있다. | 터치패널은 램프를 대신하는 출력장치로만 사용할 수 있다. | 터치패널은 입력 및 출력장치로 사용할 수 있다. | 터치패널은 입력 및 출력장치로 사용할 수 없다. |  | 3 | 터치패널은 입력 및 출력 장치로 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 주어진 작화 및 회로도에 대한 설명으로 맞는 것은? | PLC와 통신이 연결되면 터치패널의 입력만 표시된다. | 터치패널의 X1을 입력하면 PLC 회로도의 X1 a접점에 신호가 전달되고, 이에 의에 Y21이 on 되며 터치패널의 Y21도 on 된다. | PLC와 통신이 연결되면 터치패널의 출력만 표시된다. | 작화 프로그램을 전송하면 터치패널에는 출력만 표시되었다가 PLC와의 통신이 연결되면 입력도 함께 표시된다. |  | 2 | PLC와 터치패널의 디바이스 주소를 일치시켜서 입력 및 출력 동작을 확인할 수 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 다음 중, PLC와 터치패널의 연결할 때 필요한 장치 중 반드시 필요한 것이 아닌 것은? | PLC | 터치패널 | 통신 케이블 | 라우터 |  | 4 | 라우터는 이더넷 통신의 경우에 사용되는 장비로, usb 또는 RS-232C 케이블 연결시에는 사용하지 않아도 됩니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 11 | GOT 터치패널에서는 PLC 입력모듈의 접점으로 할당된 디바이스와 같은 이름을 터치패널 비트스위치로 적용하여 연동 사용할 수 있다. 예를 들어, PLC 입력모듈 접점인 ‘X1’을 터치패널에서도 비트스위치 ‘X1’으로 배정하여 연동할 수 있다. | [5 empty] | O | GOT에서는 PLC 입력모듈의 접점으로 할당된 디비이스를 터치패널에서도 사용 가능합니다. 제조사에 따라 PLC 입력모듈의 접점으로 할당된 디바이스와 같은 이름의 비트스위치를 터치패널에서 사용할 수 없도록 하는 경우도 있습니다. 그러한 경우에는 PLC 입력모듈의 접점으로 할당된 디바이스 대신 내부 디바이스인 ‘M’ 등을 적용하여 연동할 수 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 12 | PLC와의 접속이 되지 않은 상태에서 터치패널 프로그램 작화 후 PC에서 터치패널로 전송하면 작화한 입력 및 출력 디바이스가 터치패널 화면에 표시된다. | [5 empty] | X | 작화한 내용을 전송하면 터치패널에는 스위치와 같은 입력만 보이다가 PLC와의 연결이 완료되면 출력까지 표시됩니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 13 | 디스플레이에 표시되어 있는 버튼을 손가락으로 접촉하는 것만으로 컴퓨터를 대화적, 직감적으로 조작함으로써 쉽게 사용 가능한 장치를 ( )이라고 한다. | [5 empty] | 터치패널 | 터치패널은 하나의 컴퓨팅 입력장치이며, 디스플레이에 표시되어 있는 버튼을 손가락으로 접촉하는 것만으로 컴퓨터를 대화적, 직감적으로 조작함으로써 누구나 쉽게 사용 가능합니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 14 | 터치패널과 연동하여 PLC를 제어하는 기술을 ( )라고 한다. | [5 empty] | HMI | HMI는 “Human Machine Interface”의 약어로 터치패널과 제어기의 연동 제어를 의미합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | 휴대폰의 전원 버튼은 몇 초간 연속으로 눌러야 켜지거나 꺼지게 된다. 이와 같은 경우에 적용할 수 있는 타이머는? | pulse Timer | one shot Timer | off delay Timer | on delay Timer |  | 4 | 설정한 시간 입력이 on 되어야만 출력이 on 되는 타이머를 on delay Timer라고 합니다. 한시동작 순시복귀라고도 합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 휴대폰의 화면은 사용하는 동안 켜져 있다가 사용하지 않고 몇 초 지나면 꺼지게 된다. 이와 같은 경우에 적용할 수 있는 타이머는? | pulse Timer | one shot Timer | off delay Timer | on delay Timer |  | 3 | 입력이 on 되면 출력이 곧 바로 on 되고, 입력이 off 되어도 설정한 시간 만큼 on 상태를 유지하는 타이머는 off delay Timer로, 순시동작 한시복귀라고도 합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | 주어진 회로도에서 T1 타이머의 설정시간을 K40000 설정했을 때의 프로그램 이상 발생 여부에 대한 설명으로 맞는 것은? | 프로그램은 이상 없이 작성된다. | 설정시간이 너무 길기 때문에 이상여부 및 결과 확인을 위해 하루 이상 기다려야 한다. | K40000은 40시간을 의미한다. | 설정값으로 K40000은 유효하지 않기 때문에 프로그램 편집 기능을 이용하여 수정해야 한다. |  | 4 | 타이머 설정값은 0~32767까지 사용 가능합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 18 | 화면전환용 스위치를 이용하여 여러 화면을 하나의 프로젝트로 관리하는 기능을 “화면전환”이라고 한다. | [5 empty] | O | 화면전환용 스위치를 이용하여 여러 화면을 하나의 프로젝트로 관리하는 기능으로, 터치패널에서 해당 화면변환 버튼을 누를 때마다 화면이 전환되도록 설정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 19 | 카운터는 시간을 측정하여 동작 여부를 결정하는 명령어다. | [5 empty] | X | 타이머는 시간을 측정하여 동작 여부를 결정하는 명령어입니다. 타이머 접점은 해당 타이머 코일이 on 된 후 설정된 시간만큼 늦게 동작하는 on delay Timer의 개념을 기본으로 하고, 이를 응용하여 기타 타이머의 동작을 구현합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 20 | 주어진 회로도는 off delay Timer의 미완성 프로그램이다. 빈 칸에 적당한 변수 및 접점을 넣어 완성하시오. | [5 empty] | x2 b접점 | X2를 on/off 하면 M2 코일이 on 되고, M2 a접점에 의해 자기유지 됩니다. M2 코일이 자기유지 되고 있는 동안 M2 a접점에 의해 Y22 코일 역시 on 상태를 유지합니다. X2를 off 하면 X2 b접점 뒤에 있는 T2 코일에 신호가 전달됩니다. T2가 설정한 시간만큼 신호가 전달되면 T2 출력이 on 되어, T2 접점을 on 동작시켜 자기유지 되고 있던 M2 코일을 off 시킵니다. M2 코일이 off 됨에 따라 M2 a접점도 off 되고, 출력 Y22도 off 됩니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 21 | 주어진 회로도는 one shot Timer의 미완성 프로그램이다. 빈 칸에 적당한 변수 및 접점을 넣어 완성하시오. | [5 empty] | T3 b접점 | 3을 on M3 코일이 on 되고, 이후 X3을 off 해도 M3 a접점에 의해 M3 코일이 자기유지 됩니다. M3 a접점에 의해 T3 및 Y23 코일에 동시에 신호가 전달되고, Y23 코일은 M3 코일이 자기유지 되어 있는 동안 on 되어 있습니다. T3 타이머의 설정값 이상으로 신호가 들어오면 T3 출력이 on 되어 T3 b접점을 동작시켜서 자기유지 되고 있던 M3 코일을 off 시키고, 이에 의해 Y23 코일도 off 됩니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 22 | 다음 조건을 만족하기 위해 ‘ㄱ’에 들어갈 변수 및 접점은? 조건 : X1을 on/off 하면 기본동작을 한 번 진행 후 초기화한다. 기본동작은 모든 출력이 점등 후, Y21은 1초, Y22은 2초, Y23은 3초, Y24는 4초 유지 후 소등된다. 동작 중, X0을 on/off 하면 시스템은 즉시 초기화한다. | T1 a접점 | T2 b접점 | T3 a접점 | T4 b접점 |  | 4 | X1을 on/off 하면 시스템이 시작되고, 마지막 타이머의 출력접점으로 시스템이 종료됩니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 23 | 다음 조건을 만족하기 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 변수 및 접점은? 조건 : X1을 on/off 하면 기본동작을 한 번 진행 후 초기화한다. 기본동작은 모든 출력이 점등 후, Y21은 1초, Y22은 2초, Y23은 3초, Y24는 4초 유지 후 소등된다. 동작 중, X0을 on/off 하면 시스템은 즉시 초기화한다. | M0 a접점 | M0 b접점 | X0 a접점 | X0 b접점 |  | 1 | X1을 잠시만 on/off 해도, 출력 신호가 원하는 시점까지 유지될 수 있도록 자기유지 되어야 합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 24 | 다음 조건을 만족하기 위해 ‘ㄹ’에 들어갈 변수 및 접점은? 조건 : X1을 on/off 하면 기본동작을 한 번 진행 후 초기화한다. 기본동작은 모든 출력이 점등 후, Y21은 1초, Y22은 2초, Y23은 3초, Y24는 4초 유지 후 소등된다. 동작 중, X0을 on/off 하면 시스템은 즉시 초기화한다. | T1 a접점 | T2 b접점 | T3 a접점 | T4 b접점 |  | 1 | X1을 on/off 하면 모든 출력이 on 되고 T1이 지정한 시간만큼 유지됩니다. 이후 T2에서 지정한 시간 후에 첫 번째 출력인 Y21이 off 되는데, 빈 칸에는 T2가 동작되기 위한 변수가 필요합니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 25 | 주어진 조건을 만족하기 위해 ‘ㄱ’에 들어갈 내용은 M100 b접점이다. 조건 : X1을 on/off 하면 Y21부터 on 되기 시작하여 1초 간격으로 Y25까지 순차적으로 전부 on 시킨다. X1을 다시 on/off 하면 점등되어 있던 모든 출력이 소등된 후, Y25부터 on 되기 시작하여 1초 간격으로 Y21까지 역순차적으로 전부 on 시킨다. 즉, 홀수 번째 X1 on/off 에는 순방향, 짝수 번째 X1 on/of f에는 역방향 1초 간격으로 순차 점등된다. 모든 상황에서(진행 중 또는 완료 후) X2를 on/off 하면 모든 출력은 즉시 소등된다. | [5 empty] | O | X1의 홀수 번째 입력에는 코일 M100에 신호가 전달되고, 짝수번째 입력에는 전달되지 않아야 하므로, 해당 빈 칸에는 M100 b접점이 필요합니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 26 | 주어진 조건을 만족하기 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 내용은 M100 b접점이다. 조건 : X1을 on/off 하면 Y21부터 on 되기 시작하여 1초 간격으로 Y25까지 순차적으로 전부 on 시킨다. X1을 다시 on/off 하면 점등되어 있던 모든 출력이 소등된 후, Y25부터 on 되기 시작하여 1초 간격으로 Y21까지 역순차적으로 전부 on 시킨다. 즉, 홀수 번째 X1 on/off 에는 순방향, 짝수 번째 X1 on/of f에는 역방향 1초 간격으로 순차 점등된다. 모든 상황에서(진행 중 또는 완료 후) X2를 on/off 하면 모든 출력은 즉시 소등된다. | [5 empty] | X | X1의 홀수 번째 입력에서 변환검출 기능의 M1이 한 스캔동안만 신호를 전달하여도, 코일 M100이 유지 되기 위한 접점 및 변수가 필요합니다. 즉, 한 번의 입력으로 코일 M100이 유지되기 위한 내용이 필요합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 27 | 주어진 조건을 만족하기 위해 ‘ㄷ’에 들어갈 변수 및 접점은 ( )이다. 조건 : X1을 on/off 하면 Y21부터 on 되기 시작하여 1초 간격으로 Y25까지 순차적으로 전부 on 시킨다. X1을 다시 on/off 하면 점등되어 있던 모든 출력이 소등된 후, Y25부터 on 되기 시작하여 1초 간격으로 Y21까지 역순차적으로 전부 on 시킨다. 즉, 홀수 번째 X1 on/off 에는 순방향, 짝수 번째 X1 on/of f에는 역방향 1초 간격으로 순차 점등된다. 모든 상황에서(진행 중 또는 완료 후) X2를 on/off 하면 모든 출력은 즉시 소등된다. | [5 empty] | X2 b접점 | 해당 빈칸의 내용은 자기유지 되어 있던 코일 M0을 해제하기 위한 요소 중 하나입니다. 조건에 의해 시스템 동작 중 X2 b접점이 on/off 되면 전체 시스템은 초기화 됩니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 28 | 주어진 조건을 만족하기 위해 ‘ㅁ’에 들어갈 변수 및 접점은 ( )이다. 조건 : X1을 on/off 하면 Y21부터 on 되기 시작하여 1초 간격으로 Y25까지 순차적으로 전부 on 시킨다. X1을 다시 on/off 하면 점등되어 있던 모든 출력이 소등된 후, Y25부터 on 되기 시작하여 1초 간격으로 Y21까지 역순차적으로 전부 on 시킨다. 즉, 홀수 번째 X1 on/off 에는 순방향, 짝수 번째 X1 on/of f에는 역방향 1초 간격으로 순차 점등된다. 모든 상황에서(진행 중 또는 완료 후) X2를 on/off 하면 모든 출력은 즉시 소등된다. | [5 empty] | M100 a접점 | X1의 홀수번째 하면 코일 M100이 on 되어 있고, 이때 출력은 Y21~Y25까지 순방향 제어됩니다. 이를 위해 M100 이 on 되어 있다는 것을 알려주는 신호가 필요합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 29 | 주어진 회로도는 다음과 같은 동작을 수행합니다. ‘ㄴ’에 들어갈 내용은? - 프로그램 동작 : 프로그램이 시작되면 첫 스캔에서 카운터의 초기 설정값이 정해지고, 일정 간격으로 발생하는 펄스에 의해 카운터의 현재값이 증가한다. 증가된 현재값이 설정값보다 같거나 커지면 출력이 on 되고, 별도의 신호에 의해 카운터의 현재값은 0으로 초기화 된다. | SM402 | C1 | M0 | SM411 |  | 2 | 별도의 신호 M0에 의해 카운터가 초기화 되기 위해 PLC 응용명령 RST로 카운터 디바이스 및 번호를 지정합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 30 | 주어진 회로도와 작화는 다음과 같은 동작을 수행한다. 프로그램 내용 설명으로 맞는 것은? - 프로그램 동작 : 터치패널 ‘신호’를 카운터의 설정값만큼 입력하면 출력이 on 됨과 동시에 알람 표시가 되고, ‘리셋‘을 입력하면 출력 상태 및 알람표시가 변경된다. | 램프(Y25)는 항상 on 상태를 유지한다. | 신호(X5)가 0에서 1로 변경되는 순간 램프는 on 상태가 된다. | 카운터 C5의 현재값이 설정값과 같아지면 램프는 on 상태가 된다. | 신호(X5)가 1에서 0로 변경되는 순간 램프는 on 상태가 된다. |  | 3 | 카운터는 입력되는 현재값이 설정값보다 같거나 크면 출력접점이 on 됩니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 31 | 주어진 회로도는 다음과 같은 동작을 수행한다. 카운터 증가속도를 높이기 위한 방법으로 맞는 것은? - 프로그램 동작 : 프로그램이 시작되면 첫 스캔에서 카운터의 초기 설정값이 정해지고, 일정 간격으로 발생하는 펄스에 의해 카운터의 현재값이 증가한다. 증가된 현재값이 설정값보다 같거나 커지면 출력이 on 되고, 별도의 신호에 의해 카운터의 현재값은 0으로 초기화 된다. | SM402 대신 SM401을 적용한다. | SM402 대신 SM403을 적용한다. | SM411 대신 SM410을 적용한다. | SM411 대신 SM413을 적용한다. |  | 3 | SM411은 0.2초 클럭으로 신호를 발생하고, SM410은 0.1초 클럭으로 신호를 발생합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 32 | melsec PLC에서 사용되는 카운터 디바이스는 T이다. | [5 empty] | X | melsec PLC에서 카운터 디바이는 C이고, T는 타이머 디바이스로 사용됩니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 33 | melsec PLC에서 카운터 설정값은 K1~K32767 까지 사용할 수 있다. | [5 empty] | O | 카운터는 위드 디바이스로 2^16 의 데이터를 이용하지만 부호 비트로 사용되는 1개 비트를 제외한 2^15의 수를 사용할 수 있으며, 설정값으로 1~32767 까지 사용이 가능합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 34 | 주어진 회로도는 다음과 같은 동작을 수행한다. 여기서 프로그램이 시작되면 첫 스캔에서 카운터의 초기 설정값이 정해지기 위한 PLC 명령어를 회로도에 포함된 내용 중 찾아 적으시오. - 프로그램 동작 : 프로그램이 시작되면 첫 스캔에서 카운터의 초기 설정값이 정해지고, 일정 간격으로 발생하는 펄스에 의해 카운터의 현재값이 증가한다. 증가된 현재값이 설정값보다 같거나 커지면 출력이 on 되고, 별도의 신호에 의해 카운터의 현재값은 0으로 초기화 된다. | [5 empty] | SM402 | SM 402는 첫 스캔 동안만 한번 on 신호를 보내는 명령입니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 35 | 주어진 회로도는 카운터 기초 프로그램이다. X4가 설정값만큼 입력되면 출력이 on 되고, 카운터 현재값은 자동으로 초기화 되기 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 명령은? | [5 empty] | rst | 카운터의 현재값을 0으로 초기화하는 응용명령은 rst입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 36 | 다음 프로그램을 실행 후, X1을 on 했을 때 on 되지 않는 출력코일은? | Y21 | Y22 | Y24 | Y25 |  | 2 | D100과 K10은 같으므로 ‘크다’ 명령으로 제어되는 Y22는 on 되지 않습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 37 | melsec PLC 특수릴레이 중, 첫 스캔에서만 on 신호를 공급하는 것은? | SM401 | SM402 | SM403 | SM404 |  | 2 | 프로그램 실행 후, 초기값을 부여해야 할 때, SM402 기능을 사용하면 첫 스캔 동안만 신호를 공급하여 프로그램 시작에 도움을 줄 수 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 38 | 주어진 프로그램에 대한 설명으로 맞는 것은? | T0가 5보다 크거나 같거나 9보다 작거나 같으면 M30을 실행한다. | T0가 50보다 크거나 같거나 90보다 작거나 같으면 M30을 실행한다. | T0가 5보다 크거나 같고 9보다 작거나 같으면 M30을 실행한다. | T0가 50보다 크거나 같고 90보다 작거나 같으면 M30을 실행한다. |  | 3 | T0가 5초에서 9초 사이에 있을 때 M30을 실행하는 프로그램입니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 39 | 비교명령 ‘<>‘는 ‘같지 않다’일 때 사용하는 명령이다. | [5 empty] | O | 비교명령 ‘==‘는 ‘같다’이고, ‘<>’는 ‘같지 않다’입니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 40 | 비교명령 ‘<=‘는 ‘크거나 같다’일 때 사용하는 명령이다. | [5 empty] | X | 비교명령 ‘<=‘는 ‘작거나 같다’이고, ‘>=‘는 ‘크거나 같다’입니다. 두 수를 비교할 때 앞에 있는 수가 기준이 됩니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 41 | 주어진 비트 프로그램과 같은 결과를 얻기 위한 MOV 명령 프로그램을 완성하시오. | [5 empty] | K1Y20 | “k1”은 4비트를 의미하며 “y20”은 첫 비트를 의미합니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 42 | melsec PLC에서 동일 데이터의 일괄 전송 기능을 수행하는 명령은 ( )이다. | [5 empty] | FMOV | FMOV는 동일 데이터의 일괄 전송 기능을 수행하는 명령으로, 입력이 on 되면 S에서 지정한 데이터를 D로 부터 N개의 디바이스에 일괄 전송됩니다. 예를 들어, 데이터 0을 FMOV하면 기존 데이터를 초기화 시킬 수 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 43 | 다음 조건을 만족하기 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 명령은? - 조건 : 프로그램이 실행되면, 디지털 스위치로 입력된 수치가 PLC를 통해 처리된 후, 디지털 표시기로 표현되어야 한다. | MOV | BIN | BCD | FND |  | 3 | PLC에서 처리된 값이 외부 FND로 표시될 때 Binary 코드가 BCD 코드로 변경되어야 하므로 BCD 명령이 필요합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 44 | 다음 조건을 만족하기 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 내용은? - 조건 : 스위치(X1)를 on/off 할 때마다 숫자가 증가하는 프로그램이다. 숫자의 증가는 2진수 형식의 4개의 램프로 표현된다.(BCD 코드 이용) 1부터 8까지 증가 한 후, 9번째 신호에서는 초기화된다. | SM403 | SM402 | SM401 | SM400 |  | 4 | 카운터의 현재값이 즉시 반영되어 출력되어야 하므로 프로그램의 2행을 항상 실행할 수 있는 SM400이 필요합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 45 | 다음 조건을 만족하기 위해 ‘ㄷ’에 들어갈 내용은? - 조건 : 스위치(X1)를 on/off 할 때마다 숫자가 증가하는 프로그램이다. 숫자의 증가는 2진수 형식의 4개의 램프로 표현된다.(BCD 코드 이용) 1부터 8까지 증가 한 후, 9번째 신호에서는 초기화된다. | X1 | Y21 | C0 | Y22 |  | 3 | 외부 신호에 의해 증가하는 카운터의 현재값을 출력으로 보내 표시해야 하므로, 빈칸에는 카운터의 현재값을 나타내는 C0이 필요합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 46 | 다음 조건을 만족하기 위해 ‘ㄹ’에 들어갈 내용은? - 조건 : 스위치(X1)를 on/off 할 때마다 숫자가 증가하는 프로그램이다. 숫자의 증가는 2진수 형식의 4개의 램프로 표현된다.(BCD 코드 이용) 1부터 8까지 증가 한 후, 9번째 신호에서는 초기화된다. | C0 | X1 | Y21 | Y22 |  | 1 | 카운터 현재값이 설정값에 도달하면 발생하는 출력으로 카운터 자신을 초기화하는 부분의 프로그램입니다. 즉, 카운터 출력값인 C0을 이용하여 카운터 자신인 C0을 초기화합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 47 | 주어진 조건에 맞는 프로그램이 되기 위해 ‘ㄱ’에 들어갈 변수는 SM402 이다. - 조건 : 프로그램이 실행되면, 디지털 스위치로 입력된 수치가 PLC를 통해 처리된 후, 디지털 표시기로 표현되어야 한다. | [5 empty] | X | 디지털 스위치로 입력된 수가 디지털 표시기로 즉시 표현되기 위해, 1행과 2행의 명령이 항상 실행되어야 하고, 항상 on 상태 명령인 SM400이 필요합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 48 | 주어진 그림과 같이 7개의 가늘고 긴 막대 램프를 사용하여 숫자 모양을 표현할 수 있는 장치를 ( )라고 한다. | [5 empty] | 7 세그먼트 | LED(발광다이오드) 7개를 사용하여 숫자 모양을 하나로 만들어 놓은 장치를 7세그먼트라고 하고, FND의 범주에 속합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 49 | 10진수 19를 BCD 코드로 변경한 결과를 8개 비트로 표현하시오. | [5 empty] | 0001 1001 | BCD 코드는 4개의 비트로 한자리 숫자를 표현하는 방식입니다. 10진수 19의 십의자리 1은 0001, 일의자리 9는 1001 입니다. 즉, 10진수 19를 BCD 코드로 나타내면 0001 1001 이 됩니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 50 | [FMOV K0 D11 K5]에 대한 설명으로 틀린 것은? | FMOV는 32비트 Move 명령을 의미한다. | K0은 10진수 0을 의미한다. | D11은 16비트 데이터이다. | K5는 5개의 데이터를 의미한다. |  | 1 | FMOV는 동일 데이터의 일괄 전송 기능을 수행하는 명령으로, 입력이 on 되면 S에서 지정한 데이터를 D로부터 N개의 디바이스에 일괄 전송됩니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 51 | [D/P D1 K100 D10] 명령에 대한 설명 중 틀린 것은? | D/P는 한 스캔 동안만 나눗셈을 행하는 1워드 명령이다. | D2 D1 값을 100으로 나누는 명령이다. | 몫은 D11 D10에 저장된다. | 나머지는 D13 D12 에 저장된다. |  | 1 | D/P는 32비트인 2워드 명령입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 52 | 다음은 DC 모터의 초당 회전수를 구하는 프로그램의 일부이다. 조건을 만족하기 위해 ‘ㄷ’에 들어갈 내용은? - 조건 : SM400에 의해 항상 on 신호가 공급되고, D100 저장된 회전수가 K4Y30에 BCD 값으로 변환되어 표시된다. | MOV | BCD | BIN | SEG |  | 2 | BCD 명령은 binary 코드를 BCD 코드로 변환해주는 명령입니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 53 | 주어진 회로도는 사칙연산 계산기 프로그램으로, X7을 on/off 하면 사용된 디바이스가 0으로 초기화 되기 위해 ‘ㄱ’에 들어갈 내용은 0이다. | [5 empty] | X | 해당 빈칸에는 FMOV에 의해 동일데이터 일괄전송될 값이 저장되는데 melsec PLC에서 10진수 0 앞에는 K가 붙어야 하므로 ‘K0’이 들어갑니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 54 | 주어진 회로도는 사칙연산 계산기 프로그램이다. X7을 on/off 하면 사용된 디바이스가 0으로 초기화 되기 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 내용은 D1이다. | [5 empty] | O | 해당 빈칸에는 FMOV에 의해 초기화되는 첫 디바이스가 필요합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 55 | 다음은 DC 모터의 초당 회전수를 구하는 프로그램의 일부이다. 조건을 만족하기 위해 빈 칸에 들어갈 내용은? - 조건 : M10이 on 되어 있는 동안 X2 입력수가 카운터 C1에 공급되고, 카운터의 현재값이 증가하며, 이 값을 4로 나누어 D100에 저장한다. 카운터의 현재값을 4로 나누는 이유는 모터에 장착된 원판의 검은색 띠 부분 개수와 관계가 있다. | [5 empty] | C1 | 카운터의 현재값이 저장되는 변수를 4로 나누어야 합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 56 | 다음은 DC 모터의 초당 회전수를 구하는 프로그램의 일부이다. 조건을 만족하기 위해 빈 칸에 들어갈 내용은? - 조건 : X1을 on/off 하면 Y20은 1초 동안 on 상태가 된다. | [5 empty] | T1 | 1행의 X1을 on/off 하면 M10이 자기유지 되며, 이는 타이머 출력 T1 또는 X7 입력에 의해 해제됩니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 57 | 다음 조건을 만족하기 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 내용이 아닌 것은? - 조건 : M0이 on 상태이면서, M21, M22, M23 중 먼저 on 된 메모리에 의해 해당 출력이 on 된다. 이보다 늦게 on 된 메모리에 의한 출력은 on 되지 않고, on 된 출력은 X7의 on/off 에 의해 초기화 할 수 있다. | Y21 | Y22 | Y23 | X7 |  | 1 | 인터록 기능이 포함되어 있으며, 인터록 구성을 위해서는 상대방 출력의 b접점을 직렬로 배치하는 것입니다. 따라서 자신의 출력을 제외한 Y22, Y23 그리고 리셋을 위한 X7 b접점의 직렬 배치가 필요합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 58 | 다음 조건을 만족하기 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 내용은? - 조건 : M0이 on 상태이면서, M21, M22, M23 중 먼저 on 된 메모리에 의해 해당 출력이 on 된다. 이보다 늦게 on 된 메모리에 의한 출력은 인터록 기능에 의해 on 되지 않고, on 된 출력은 X7의 on/off 에 의해 초기화 할 수 있다. 먼저 on 된 메모리는 타이머 T1에서 지정한 시간만큼 on 상태를 유지한다. | X7 | Y22 | M0 | M21 |  | 1 | 인터록이 구성되어 있으며, 이를 해제하기 위해 자기유지된 출력을 초기화할 수 있는 입력신호가 필요합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 59 | 다음 조건을 만족하기 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 내용은? - 조건 : Y21과 X1, Y22와 X2, Y23과 X3이 각각 동시에 on 상태가 되었을 때 카운터 C2의 현재값이 1씩 증가하며, 이는 MOV 명령에 의해 D3에 저장되어 터치패널에 숫자로 표시되거나, PLC 응용명령에 의해 외부 디지털 출력장치로도 표시된다. | BIN | BCD | MOV | RST |  | 2 | PLC 내부에서 Binary 코드로 처리되는 데이터를 외부 디지털 출력으로 표시하기 위하여 BCD 코드로 변환하는 BCD 명령을 사용합니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 60 | 다음 조건을 만족하기 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 명령은 MOV이다. - 조건 : M0이 on 되어 있으면 SM411에 의해 일정 간격의 펄스가 발생하고 이는 카운터 C1에 공급되어 C1의 현재값을 증가시킨다. 증가하는 C1값은 D0에 전송되고, D0 값을 /P 명령에 의해 3으로 나누어 나머지 값을 저장한다. X1입력이 on 되는 동안 출력은 변화하지 않는다. | [5 empty] | O | 증가하는 카운터 C1값은 MOV 명령에 의해 D0에 저장되고, 저장된 D0의 값은 나누기 연산에 사용됩니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 61 | 다음 조건을 만족하기 위해 ‘ㄱ’에 들어갈 명령은 MOV이다. - 조건 : X7을 on/off 하면 응용명령에 의해 0을 D0 부터 이후 4개 주소인 D3까지 일괄 전송한다. 동시에 또 다른 명령에 의해 카운터 C1과 C2의 현재값을 0으로 리셋한다. | [5 empty] | X | PLC 응용명령 중, 지정한 메모리부터 일정 개수의 메모리에 같은 값을 일괄전송하는 명령이 있고, 이는 FMOV입니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 62 | 다음 조건을 만족하기 위해 ‘ㄱ’에 들어갈 변수와 접점의 종류는? - 조건 : M0이 on 되어 있으면 SM411에 의해 일정 간격의 펄스가 발생하고 이는 카운터 C1에 공급되어 C1의 현재값을 증가시킨다. 증가하는 C1값은 D0에 전송되고, D0 값을 /P 명령에 의해 3으로 나누어 나머지 값을 저장한다. X1입력이 on 되는 동안 출력은 변화하지 않는다. | [5 empty] | X1 b접점 | X1 입력을 on 하는 동안은 출력 상태가 변하지 않아야 결과를 확인할 수 있으므로 X1 b접점이 필요합니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 63 | 다음 조건을 만족하기 위해 ‘ㄷ’에 공통적으로 들어갈 내용은? - 조건 : M0이 on 되어 있으면 SM411에 의해 일정 간격의 펄스가 발생하고 이는 카운터 C1에 공급되어 C1의 현재값을 증가시킨다. 증가하는 C1값은 D0에 전송되고, D0 값을 /P 명령에 의해 3으로 나누어 나머지 값을 저장한다. X1입력이 on 되는 동안 출력은 변화하지 않는다. | [5 empty] | D2 | D0을 3으로 나누어 몫을 D1에 저장하면, 나머지 값은 몫이 저장된 다음 메모리에 저장됩니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 64 | 다음 조건을 만족하기 위해 ‘ㄱ’에 들어갈 내용은? - 조건 : M1을 on/off 하면 M10 코일이 on 되고, 자기유지 되어 있는 동안 SM411에 의해 특정시간 간격으로 신호가 공급되어 INCP 명령을 실행시킨다. INCP 명령에 의해 D900의 데이터가 1씩 증가한다. 4행에서 D900의 데이터가 9와 같으면 1이 D900에 전송된다. | M1 | M10 | X7 | SM402 |  | 2 | M10이 자기유지되고 있는 동안 증감명령이 실행되어야 하므로, 해당 빈 칸에는 M10 a접점이 필요합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 65 | 다음 조건을 만족하기 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 내용은? - 조건 : M1을 on/off 하면 M10 코일이 on 되고, 자기유지 되어 있는 동안 SM411에 의해 특정시간 간격으로 신호가 공급되어 INCP 명령을 실행시킨다. INCP 명령에 의해 D900의 데이터가 1씩 증가한다. 4행에서 D900의 데이터가 9와 같으면 1이 D900에 전송된다. | 0 | 1 | 2 | D900 |  | 4 | D900의 데이터가 9와 같으면 MOV 명령을 실행시키고, 이에 의해 10진수 1이 D900에 전송되어야 하므로, 해당 빈 칸에는 D900이 필요합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 66 | 다음은 주어진 조건을 만족하는 프로그램이다. 프로그램 실행 후의 결과 중 틀린 것은? - 조건 : 첫 스캔동안 100이 D0부터 4개의 디바이스에 일괄 전송된다. X0~X3을 on/off 하면 증감명령이 실행된다. X7을 on/off 하면 100이 D0부터 4개의 디바이스에 일괄 전송된다. | X0을 on/off 하면 D0에는 101이 저장된다. | X7을 on/off 하면 D1에는 100이 저장된다. | X2를 on/off 하면 D2에는 99가 저장된다. | X3을 on/off 하면 D3에는 98이 저장된다. |  | 4 | X3을 on/off 하면 DEC에 의해 스위치를 on 하는 동안의 스캔 수 만큼 감소 명령이 실행되어 D3에 저장되기 때문에 정확한 수를 예측하기 어렵습니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 67 | 다음 조건을 만족하기 위해 ‘ㄴ’에 공통적으로 들어갈 내용은 MOV이다. - 조건 : 첫 스캔동안 100이 D0부터 4개의 디바이스에 일괄 전송된다. X0~X3을 on/off 하면 증감명령이 실행된다. X7을 on/off 하면 100이 D0부터 4개의 디바이스에 일괄 전송된다. | [5 empty] | X | 프로그램 시작 시 또는 임의의 시점에 X7을 on/off 함으로써 D0~D3까지의 내용을 100으로 초기화 하는 내용입니다. 해당 빈 칸에는 일괄전송 명령인 FMOV가 필요합니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 68 | 다음 조건을 만족하기 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 내용은 D0이다. - 조건 : X1을 on/off 할 때 마다 INC 명령에 의해 D0가 +1씩 증가하고, [BCD D0 K1Y21] 명령은 항상 실행된다. 비교명령에 의해 D0의 내용을 0으로 초기화한다. | [5 empty] | O | 3행의 역할은 [= D0 K9] 명령이 만족하면, 즉 D0의 값이 10진수 9와 같아지면 D0의 값을 0으로 초기화입니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 69 | 다음 조건을 만족하기 위해 ‘ㄷ’에 공통적으로 들어갈 내용은? - 조건 : 첫 스캔동안 100이 D0부터 4개의 디바이스에 일괄 전송된다. X0~X3을 on/off 하면 증감명령이 실행된다. X7을 on/off 하면 100이 D0부터 4개의 디바이스에 일괄 전송된다. | [5 empty] | D0 | 프로그램이 시작과 임의의 시점에 D0~D3까지의 내용을 초기화할 목적으로 FMOV를 사용합니다. FMOV는 일괄전송 명령으로, 전송할 시작 주소와 이후 연속되는 데이터의 개수로 구성되므로, 전송 시작 주소인 D0이 해당 빈 칸에 들어갑니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 70 | 다음 조건을 만족하기 위해 ‘ㄷ’에 공통적으로 들어갈 내용은? - 조건 : X1을 on/off 할 때 마다 INC 명령에 의해 D0가 +1씩 증가하고, [BCD D0 K1Y21] 명령은 항상 실행된다. 비교명령에 의해 D0의 내용을 0으로 초기화한다. | [5 empty] | D0 | 3행의 [= D0 K9] 명령이 만족하면, 즉 D0의 값이 10진수 9와 같아지면 RS 명령에 의해 D0의 값을 0으로 초기화합니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 71 | 다음은 FIFR 기초 프로그램의 일부이다. 주어진 조건을 만족하기 위해 ‘ㄱ’에 들어갈 내용은? - 조건 : 첫 스캔 동안 D10(4), D11(1), D12(2), D13(3), D14(0)의 초기값이 저장된다.(X6을 on 해도 초기화됨) D10에 저장된 수는 데이터의 개수를 의미한다. (D10에 저장된 4는 D11, D12, D13, D14의 4개를 의미) | SET | RST | MOVP | FMOVP |  | 3 | 조건에 의해 첫 스캔 동안 초기값이 D10~D14에 전송되어야 하므로 전송명령인 MOV가 필요합니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 72 | 다음은 FIFW 기초 프로그램의 일부이다. 주어진 조건을 만족하기 위해 ‘ㄷ’에 들어갈 내용은? - 조건 : X1을 on/off 하면 1이 D0에 전송되고, 동시에 M10이 연속적으로 on 되면서 FIFWP 명령을 실행하여 D0에 저장되어 있는 데이터를 D10 다음 번지인 D11에 저장한다. X2와 X3를 on/off 할 때도 같은 원리로 진행된다. 7행의 프로그램에 의해 3개의 입력까지만 유효하다. | X1 | X2 | X3 | M10 |  | 4 | 조건에 의해 X1~X3의 입력이 on 될 때마다 FIFW가 동작해야 하므로, X1~X3 입력 전부를 포함하는 M10이 필요합니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 73 | 다음은 FIFW 기초 프로그램의 일부이다. 주어진 조건을 만족하기 위해 ‘ㅁ’에 들어갈 내용은? - 조건 : X1~X3의 영향을 받는 M10이 on/off 될 때마다 FIFW 명령이 작동한다. D10에는 FIFWP에 의해 저장된 데이터의 수가 저장된다.(예를 들어, D11, D12, D13에 데이터가 저장되면 D10에는 3이 저장됨) X1~X3을 on 할 때 10진수 1~3이 D0에 저장되고 있다는 것을 외부출력으로 표시하여 확인할 수 있다.(이는 FIFW에 의해 D11~D13에 각각 저장된다.) X7을 on 하면 0을 D10 부터 4개 워드에 일괄 전송한다. (즉, 일괄 초기화) | BIN | FMOV | BCD | MOV |  | 4 | 조건에 의해 X7을 on/off 하면 D에 10진수 0이 전송되어 초기화 해야 하므로, 전송 명령인 MOV가 필요합니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 74 | 다음 회로도의 FIFW는 Ⓢ로 지정된 16비트 데이터를 Ⓓ로 지정된 데이터 테이블에 저장한다. | [5 empty] | O | FIFW를 실행하면 는 ⓢ로 지정된 16비트 데이터를 Ⓓ로 지정된 데이터 테이블에 저장하는데, Ⓓ에는 테이블에 저장되어 있는 데이터 수를 저장하고, Ⓓ +1 이후에 ⓢ로 지정된 데이터를 순차적으로 저장합니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 75 | 다음 회로도의 FIFR은 Ⓓ로 지정된 테이블로부터 가장 늦게 읽혀진 데이터(Ⓓ+1)가 Ⓢ로 지정된 디바이스에 저장한다. | [5 empty] | X | FIFR은 Ⓓ로 지정된 테이블로부터 가장 먼저 읽혀진 데이터(Ⓓ+1)가 ⓢ로 지정된 디바이스에 저장하고, FIFR 명령 실행 후에는 데이터 테이블의 데이터가 1개씩 시프트 됩니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 76 | 다음은 FIFW 기초 프로그램의 일부이다. 주어진 조건을 만족하기 위해 ‘ㄱ’에 들어갈 내용은? - 조건 : X1을 on/off 하면 1이 D0에 전송되고, 동시에 M10이 연속적으로 on 되면서 FIFWP 명령을 실행하여 D0에 저장되어 있는 데이터를 D10 다음 번지인 D11에 저장한다. X2와 X3를 on/off 할 때도 같은 원리로 진행된다. 7행의 프로그램에 의해 3개의 입력까지만 유효하다. | [5 empty] | M99 | D10에 3이 저장되면, 즉 입력이 3번 on 되면 M99가 on 되고, 이에 의해 새로운 입력이 유효하지 않게 되기 위해 필요한 부분입니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 77 | 다음은 FIFR 기초 프로그램의 일부이다. 주어진 조건을 만족하기 위해 ‘ㄱ’에 들어갈 내용은? - 조건 : 첫 스캔 동안 D10(4), D11(1), D12(2), D13(3), D14(0)의 초기값이 저장된다.(X6을 on 해도 초기화됨) D10에 저장된 수는 데이터의 개수를 의미한다. (D10에 저장된 4는 D11, D12, D13, D14의 4개를 의미) | [5 empty] | SM402 | melsec PLC 명령어 중, SM 402는 첫 스캔 동안만 on 신호를 보내는 특수릴레이입니다. 주로 초기 조건을 부여할 때 사용합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 78 | 카운터를 이용한 Step 모터 기초 회로이다. 주어진 조건을 만족하기 위해 ‘ㄹ’에 들어갈 내용은? - 조건 : X1을 on/off 하면 step 모터가 동작을 시작하고, X7을 on/off 하면 정지한다. - 동작 중 모터는 일정한 시간 간격으로 회전한다. - 1상 step 모터로서, 펄스 신호를 순차적으로 입력하는 방식으로 제어한다. - 카운터를 적용하여 프로그램 작성한다. | MOV | BCD | SET | RST |  | 4 | 카운터의 출력값에 의해 카운터가 초기화되어야 하므로, 빈 칸에는 rst 명령이 필요합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 79 | 주어진 사진은 1상 Step 모터 kit이다. Step 모터 배선에 대한 설명으로 맞는 것은? | 신호를 A1->B1->A2->B2 순서로 입력하면 step 모터는 정상적으로 동작합니다. | 신호를 A1->A2->B1->B2 순서로 입력하면 step 모터는 정상적으로 동작합니다. | 신호를 B2->B1->A1->A1 순서로 입력하면 step 모터는 정상적으로 동작합니다. | 신호의 입력 순서는 Step 모터의 정상적인 동작과 관련이 없습니다. |  | 1 | 1상 Step 모터의 경우 A1-> B1 -> A2 -> B2 또는 B2-> A2 -> B1 -> A1 등의 순서로 입력되면 정상적으로 동작합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 80 | Step 모터에 대한 설명으로 틀린 것은? | 1상 여자 방식은 1개의 코일만 차례로 여자하는 방식으로, 소비 전력이 낮고, 제어가 용이하나, 진동이 크고, 탈조하기 쉽다. | 2상 여자 방식은 2개의 펄스를 가해 회전시키는 방식으로, 1상 여자에 비해 2배의 전력이 필요하나, 토크가 크고 진동이 적어 안정적이다. | 1-2상 여자 방식은 1상과 2상 교대로 여자하는 방식으로, 1상 여자 구동에 비해 1.5배의 전류가 필요하고, 1펄스에 대한 스텝 각은 1상 여자와 2상 여자에 의한 스텝 각의 ½이며, 만일 스텝 각이 3.6도의 모터를 1-2상 여자법으로 구동시키면 1.8도의 스텝 각을 얻을 수 있다. | Step 모터는 회전방향과 회전속도 제어만 가능하고, Servo 모터는 각도위치까지 제어 가능하다. |  | 4 | Step 모터는 회전방향, 속도, 각도 위치까지 제어 가능합니다. 정확한 위치제어가 가능한 Servo 모터와 유사하나, 피드백 기능이 있는 Servo 모터와는 달리, Step 모터는 오픈 루프 제어만으로도 회전각 및 위치제어가 가능하므로 제어가 간단합니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 81 | Step 모터를 이용하면 대상의 회전속도, 회전방향, 각도위치를 제어할 수 있다. | [5 empty] | O | Step 모터는 입력 신호의 주기에 의해 속도를 제어할 수 있고, 입력 신호의 순서에 따라 회전 방향을 제어할 수 있으며, 입력펄스 수에 의해 각도와 연관된 위치를 제어할 수 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 82 | 카운터를 이용한 Step 모터 기초 회로이다. 주어진 조건을 만족하기 위해 ‘ㄱ’에 들어갈 내용은 ‘C0’이다. - 조건 : X1을 on/off 하면 step 모터가 동작을 시작하고, X7을 on/off 하면 정지한다. - 동작 중 모터는 일정한 시간 간격으로 회전한다. - 1상 step 모터로서, 펄스 신호를 순차적으로 입력하는 방식으로 제어한다. - 카운터를 적용하여 프로그램 작성한다. | [5 empty] | X | 조건에 의하면, “X1을 on/off 하면 step 모터가 동작을 시작하고, X7을 on/off 하면 정지한다”이므로 빈 칸에는 X7이 필요합니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 83 | 1스텝으로 각도가 1.8도 움직이는 Step 모터에서 1회전 하기 위한 펄스수는 ( )이다. | [5 empty] | 200 | 하나의 입력 펄스 신호에 대하여 일정한 각도만큼 회전하는 모터입니다. 예를 들어, 1스텝으로 각도가 36도 움직이는 모터에서 전력 펄스를 10개 주면 회전축은 1회전하게 되고, 1스텝으로 각도가 1.8도 움직이는 Step 모터에서 1회전 하기 위한 펄스수는 200입니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 84 | 카운터를 이용한 Step 모터 기초 회로입니다. 주어진 조건을 만족하기 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 내용은? | [5 empty] | C0 | 4행에서 C0이 1과 같으면 Y20을 on, 5행에서 C0이 2와 같으면 Y21을 on, 6행에서 C0이 3과 같으면 Y22를 on, 7행에서 C0이 4과 같으면 Y23을 on 시킵니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 85 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 내용은? - 조건 : 회전명령을 이용한 램프 제어 - 토글스위치 X0을 on 해 두면, MOVP에 의해 한 스캔 동안만 1이 K4Y20과 K4Y30의 최하위비트에 전송된다. 동시에 200ms 펄스가 들어올 때마다 ROR은 우측으로 ROL은 좌측으로 1비트씩 회전시킨다. X0을 off 하면 동작이 멈추고, X7을 on/off 하면 모든 램프는 초기화하여 소등된다. | K1 | K0 | K8 | K9 |  | 2 | X7을 on/off 하면 MOV 명령에 의해 0이 K4Y20, K4Y30에 각각 전송되어 초기화됩니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 86 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄱ’에 들어갈 내용은? - 조건 : X1을 on/off 하면 step 모터가 동작을 시작하고, X7을 on/off 하면 정지한다. - 동작 중 모터는 일정한 시간 간격으로 회전한다. - 동작 중, X2를 on 상태로 두면 회전 방향이 바뀐다 - 역방향 동작 중 X2를 off 하면 다시 정방향 회전한다. - 1상 step 모터로서, 펄스 신호를 순차적으로 입력하는 방식으로 제어한다. - 적용 입출력 : 시작(X1), 정지(X7), 방향선택(X2), Step모터(Y20~Y23) | SM400 | SM401 | SM402 | SM412 |  | 3 | 3행의 SM402에 의해 첫 스캔 동안 “MOV K1 K1Y20” 명령을 수행하여 Y20~Y23의 4비트 중 최하위 비트인 Y20에 1값을 전송합니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 87 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 내용은? - 조건 : X1을 on/off 하면 step 모터가 동작을 시작하고, X7을 on/off 하면 정지한다. - 동작 중 모터는 일정한 시간 간격으로 회전한다. - 동작 중, X2를 on 상태로 두면 회전 방향이 바뀐다 - 역방향 동작 중 X2를 off 하면 다시 정방향 회전한다. - 1상 step 모터로서, 펄스 신호를 순차적으로 입력하는 방식으로 제어한다. - 적용 입출력 : 시작(X1), 정지(X7), 방향선택(X2), Step모터(Y20~Y23) | X1 | X2 | X7 | M10 |  | 2 | 5행의 토글스위치 X2가 on 되어 있으면 “RORP K1Y20” 명령을 수행하여 Y20~Y23의 4비트를 1비트씩 우측으로 회전합니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 88 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄱ’에 들어갈 내용은 X7이다. - 조건 : 회전명령을 적용하여 프로그램 작성한다. - X1을 on/off 하면 step 모터가 동작을 시작하고, X7을 on/off 하면 정지한다. - 동작 중 모터는 일정한 시간 간격으로 회전한다. - 1상 step 모터로서, 펄스 신호를 순차적으로 입력하는 방식으로 제어한다. - 적용 입출력 : 시작(X1), 정지(X7), Step모터(Y20~Y23) | [5 empty] | O | 1행의 X1을 on/off 하면 M10 코일이 on 되고, 2행의 M10 a접점에 의해 자기유지 됩니다. 자기유지된 M10 코일은 1행의 X7 b접점이 on 되는 것으로 해제됩니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 89 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄱ’에 들어갈 내용은 K0이다. - 조건 : 회전명령을 이용한 램프 제어 - 토글스위치 X0을 on 해 두면, MOVP에 의해 한 스캔 동안만 1이 K4Y20과 K4Y30의 최하위비트에 전송된다. 동시에 200ms 펄스가 들어올 때마다 ROR은 우측으로 ROL은 좌측으로 1비트씩 회전시킨다. X0을 off 하면 동작이 멈추고, X7을 on/off 하면 모든 램프는 초기화하여 소등된다. | [5 empty] | X | 1행의 X0을 on/off 하면 1행과 2행의 MOVP 명령에 의해 10진수 1이 K4Y20, K4Y30에 각각 저장됩니다. (즉 각각의 16비트 중 최하위 비트만 1이 되고 나머지 15개 비트는 0이 됩니다.) | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 90 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄹ’에 들어갈 내용은? - 조건 : 회전명령을 적용하여 프로그램 작성한다. - X1을 on/off 하면 step 모터가 동작을 시작하고, X7을 on/off 하면 정지한다. - 동작 중 모터는 일정한 시간 간격으로 회전한다. - 1상 step 모터로서, 펄스 신호를 순차적으로 입력하는 방식으로 제어한다. - 적용 입출력 : 시작(X1), 정지(X7), Step모터(Y20~Y23) | [5 empty] | K1Y20 | 4행에서 M10이 on 되어 있는 동안 SM411에 의해 0.2초 간격으로 신호를 공급하고, 이에 의해 “ROLP K1Y20” 명령을 수행하여 Y20~Y23의 4비트를 1비트씩 좌측으로 회전 동작하고, 1행의 X7 b접점 신호에 의해 멈춥니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 91 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄷ’에 들어갈 내용은? - 조건 : X1을 on/off 하면 step 모터가 동작을 시작하고, X7을 on/off 하면 정지한다. - 동작 중 모터는 일정한 시간 간격으로 회전한다. - 동작 중, X2를 on 상태로 두면 회전 방향이 바뀐다 - 역방향 동작 중 X2를 off 하면 다시 정방향 회전한다. - 1상 step 모터로서, 펄스 신호를 순차적으로 입력하는 방식으로 제어한다. - 적용 입출력 : 시작(X1), 정지(X7), 방향선택(X2), Step모터(Y20~Y23) | [5 empty] | RORP | 5행의 토글스위치 X2가 on 되어 있으면 “RORP K1Y20” 명령을 수행하여 Y20~Y23의 4비트를 1비트씩 우측으로 회전합니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 92 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄱ’에 들어갈 내용은? - 조건 : X0을 on/off 하면 최하위비트 램프인 Y20이 켜지고 좌회전 신호가 자기유지 되면서 출력 램프는 좌측으로 1비트씩 이동하고, Y2F 램프가 켜지면 그와 반대로 우측으로 1비트씩 이동한다. X7을 on/off 하면 동작이 멈추고, 모든 램프는 off 되어 초기 상태가 된다. | SEGP | MOVP | SET | RST |  | 2 | 1행의 X0을 on/off 하면 1행과 2행의 MOV 명령에 의해 10진수 1이 K4Y20에 저장됩니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 93 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㅂ’에 들어갈 내용은? 조건 : 디지털 입력을 이용한 Step 수 설정에 따라 Step 모터의 위치가 결정되는 시스템이다. Step 모터 1step의 감도는 1.8도이다. 디지털 입력을 이용하여 원하는 각도에 대응하는 Step 수 설정 후 x0을 on/off 하여 승인한다. X1을 on/off 하면 Step 모터가 동작을 시작한다. 디지털 입력을 이용하여 입력한 각도에 도달하면 정지한다. X7을 on/off 해도 Step 모터가 동작을 정지한다. | K1Y20 | K1Y28 | D0 | C0 |  | 1 | 6행에서 M10이 on 되어 있는 동안 SM412에 의해 1초 간격으로 신호를 공급하고, 이에 의해 “ROLP K1Y20” 명령을 수행하여 Y20~Y23의 4비트를 1비트씩 좌측으로 회전시킵니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 94 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㅁ’에 들어갈 내용은? - 조건 : X0을 on/off 하면 최하위비트 램프인 Y20이 켜지고 좌회전 신호가 자기유지 되면서 출력 램프는 좌측으로 1비트씩 이동하고, Y2F 램프가 켜지면 그와 반대로 우측으로 1비트씩 이동한다. X7을 on/off 하면 동작이 멈추고, 모든 램프는 off 되어 초기 상태가 된다. | K1 | K0 | K9 | KF |  | 2 | 8행의 X7이 on/off 되면 MOV 명령에 의해 K4Y20이 0으로 초기화 됩니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 95 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄷ’에 들어갈 내용은 K0이다. - 조건 : 디지털 입력을 이용한 Step 수 설정에 따라 Step 모터의 위치가 결정되는 시스템이다. Step 모터 1step의 감도는 1.8도이다. 디지털 입력을 이용하여 원하는 각도에 대응하는 Step 수 설정 후 x0을 on/off 하여 승인한다. X1을 on/off 하면 Step 모터가 동작을 시작한다. 디지털 입력을 이용하여 입력한 각도에 도달하면 정지한다. X7을 on/off 해도 Step 모터가 동작을 정지한다. | [5 empty] | X | 4행의 SM402에 의해 1스캔 동안 “MOV K1 K1Y20” 명령을 수행하여 Y20~Y23의 4비트 중 최하위 비트인 Y20에 1값을 전송합니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 96 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄹ’에 들어갈 내용은 SFRP이다. - 조건 : X0을 on/off 하면 최하위비트 램프인 Y20이 켜지고 좌회전 신호가 자기유지 되면서 출력 램프는 좌측으로 1비트씩 이동하고, Y2F 램프가 켜지면 그와 반대로 우측으로 1비트씩 이동한다. X7을 on/off 하면 동작이 멈추고, 모든 램프는 off 되어 초기 상태가 된다. | [5 empty] | O | 6행의 SM411에 의해 200ms 간격으로 펄스가 공급되며, M10이 on 되어 있는 동안은 6행의 SFLP 명령에 의해 K4Y20이 1비트씩 좌측으로 이동하며, M20이 on 되어 있는 동안은 7행의 SFRP 명령에 의해 K4Y20이 1비트씩 우측으로 이동합니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 97 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 내용은? - 조건 : 디지털 입력을 이용한 Step 수 설정에 따라 Step 모터의 위치가 결정되는 시스템이다. Step 모터 1step의 감도는 1.8도이다. 디지털 입력을 이용하여 원하는 각도에 대응하는 Step 수 설정 후 x0을 on/off 하여 승인한다. X1을 on/off 하면 Step 모터가 동작을 시작한다. 디지털 입력을 이용하여 입력한 각도에 도달하면 정지한다. X7을 on/off 해도 Step 모터가 동작을 정지한다. | [5 empty] | C0 | 2행의 X1을 on/off 하면 M10 코일이 on 되고, 3행의 M10 a접점에 의해 자기유지 됩니다. 자기유지된 신호는 X7 또는 카운터 출력인 C0가 on 되면 해제됩니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 98 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 내용은? - 조건 : X0을 on/off 하면 최하위비트 램프인 Y20이 켜지고 좌회전 신호가 자기유지 되면서 출력 램프는 좌측으로 1비트씩 이동하고, Y2F 램프가 켜지면 그와 반대로 우측으로 1비트씩 이동한다. X7을 on/off 하면 동작이 멈추고, 모든 램프는 off 되어 초기 상태가 된다. | [5 empty] | Y2F | 2행의 Y20 접점이 on 됨에 의해 M10 코일이 on 되고 자기유지 되며 Y2F가 on 되면 자기유지가 해제됩니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 99 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄱ’에 들어갈 내용은? - 조건 : 모터는 극의 전환에 의해 정/역 방향이 제어된다. - 스위치는 누름버튼방식(초기복귀방식)을 사용한다. - 정회전 입력 신호(X1)를 on/off 하면 정회전, (정지 후) 역회전 입력 신호(X2)를 on/off 하면 역회전한다. - 동작은 정지 입력 신호(X7)의 on/off에 의해 정지한다. - 작동 중 반대방향 회전신호는 유효하지 않다. | M20 | X2 | X1 | M10 |  | 1 | 1행의 X1을 on/off 하면 M10 코일이 on 되고, 2행의 M10 a접점에 의해 자기유지 됩니다. 다만, M20이 on 되어 있으면 X1 신호는 유효하지 않습니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 100 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 내용은? - 조건 : 모터는 극의 전환에 의해 정/역 방향이 제어된다. - 스위치는 누름버튼방식(초기복귀방식)을 사용한다. - 정회전 입력 신호(X1)를 on/off 하면 정회전, (정지 후) 역회전 입력 신호(X2)를 on/off 하면 역회전한다. - 동작은 정지 입력 신호(X7)의 on/off에 의해 정지한다. - 작동 중 반대방향 회전신호는 유효하지 않다. | X1 | M10 | X2 | M20 |  | 2 | 3행의 X2 입력에 의해 M20 코일을 on 시킬 수 있습니다. 다만, M10이 on 되어 있으면 X2 신호는 유효하지 않습니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 101 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄹ’에 들어갈 내용은? - 조건 : 주차장 입구에 자동차가 진입하여 센서1(차량도착감지)이 자동차를 감지하면 자동바는 후진하여 열리고, 바가 완전히 열려 LS2가 검출되면 멈춤 - 자동차가 자동바를 통과하여 센서2(차량통과감지)를 벗어나면 자동바는 전진하여 닫히고, 자동바가 완전히 닫혀 LS1이 검출되면 멈춤 - 자동바는 전진 중에 후진하거나, 후진 중에 전진할 수 없도록 구성 | PLF | PLS | SET | RST |  | 4 | 6행에서 X11 신호가 on 되면 RST 명령에 의해 SET 되어 있던 M20 신호를 off 시킵니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 102 | DC 모터는 전원의 변화에 따라 회전 방향이 바뀐다. | [5 empty] | O | DC 모터는 힘, 자기장, 전류를 다루는 플레밍의 왼손법칙에 따라 전류 흐름 방향에 의해 정,역방향 회전 제어가 가능합니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 103 | 랙과 피니언 등의 기구와 연동하면 DC 모터의 회전운동을 직선운동으로 바꿀 수 있다. | [5 empty] | O | 랙과 피니언은 기어의 한 종류로 피니언에 의한 회전운동을 랙에 전달하여 직선운동으로 변환할 수 있습니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 104 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄱ’에 들어갈 내용은? - 조건 : 주차장 입구에 자동차가 진입하여 센서1(차량도착감지)이 자동차를 감지하면 자동바는 후진하여 열리고, 바가 완전히 열려 LS2가 검출되면 멈춤 - 자동차가 자동바를 통과하여 센서2(차량통과감지)를 벗어나면 자동바는 전진하여 닫히고, 자동바가 완전히 닫혀 LS1이 검출되면 멈춤 - 자동바는 전진 중에 후진하거나, 후진 중에 전진할 수 없도록 구성 | [5 empty] | M20 | 해당 빈 칸에는 인터록 기능이 필요합니다. 즉, 반대방향으로 동작하고 있을 때는 X1 신호가 유효하지 않게 하기 위함입니다. 주의할 점은 빈 칸에 M2를 적용하면 한 PLF에 의해 한 스캔동안만 인터록 기능이 되기 때문에 SET에 의해 신호가 유지되고 있는 M20이 필요합니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 105 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄷ’에 들어갈 내용은? - 조건 : 주차장 입구에 자동차가 진입하여 센서1(차량도착감지)이 자동차를 감지하면 자동바는 후진하여 열리고, 바가 완전히 열려 LS2가 검출되면 멈춤 - 자동차가 자동바를 통과하여 센서2(차량통과감지)를 벗어나면 자동바는 전진하여 닫히고, 자동바가 완전히 닫혀 LS1이 검출되면 멈춤 - 자동바는 전진 중에 후진하거나, 후진 중에 전진할 수 없도록 구성 | [5 empty] | M10 | 해당 빈 칸에는 인터록 기능이 필요합니다. 즉, 반대방향으로 동작하고 있을 때는 X2 신호가 유효하지 않게 하기 위함입니다. 주의할 점은 빈 칸에 M1을 적용하면 한 PLS에 의해 한 스캔동안만 인터록 기능이 되기 때문에 SET에 의해 신호가 유지되고 있는 M10이 필요합니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 106 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄱ’에 들어갈 내용은? - 조건 : 센서3이 감지된 위치에서 sw3을 on/off 하면 모터가 정회전하여 센서2 방향으로 이동하며 센서2가 감지되면 정지한다. - 센서2가 감지된 위치에서 sw4를 on/off 하면 모터가 역회전하여 센서3 방향으로 이동하며 센서3이 감지되면 정지한다. - 작동 중에는 반대 방향 이동 신호를 차단한다. | X13 | X12 | X3 | X4 |  | 2 | X3을 on/off 하면 DC모터가 회전상태를 유지하고, 해당 센서가 감지되면 정지하는데, 이 때 해당 센서는 조건에 의해 센서2인 X12입니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 107 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 내용은? - 조건 : 센서3이 감지된 위치에서 sw3을 on/off 하면 모터가 정회전하여 센서2 방향으로 이동하며 센서2가 감지되면 정지한다. - 센서2가 감지된 위치에서 sw4를 on/off 하면 모터가 역회전하여 센서3 방향으로 이동하며 센서3이 감지되면 정지한다. - 작동 중에는 반대 방향 이동 신호를 차단한다. | M40 | X4 | X12 | M30 |  | 4 | X3을 on/off 하면 DC모터가 회전상태를 유지하고, 해당 센서가 감지되면 정지하는데, 이 때 자기유지를 위해 해당 코일과 같은 이름의 a접점이 필요합니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 108 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄷ’에 들어갈 내용은? - 조건 : 센서3이 감지된 위치에서 sw3을 on/off 하면 모터가 정회전하여 센서2 방향으로 이동하며 센서2가 감지되면 정지한다. - 센서2가 감지된 위치에서 sw4를 on/off 하면 모터가 역회전하여 센서3 방향으로 이동하며 센서3이 감지되면 정지한다. - 작동 중에는 반대 방향 이동 신호를 차단한다. | X12 | X13 | X2 | X3 |  | 2 | X4을 on/off 하면 DC모터가 회전상태를 유지하고, 해당 센서가 감지되면 정지하는데, 이 때 해당 센서는 조건에 의해 센서3인 X13입니다. | 정오답 | 5
16 | 진위형 | 109 | DC 모터 위치제어에 적용되는 포토센서가 NPN형일 경우, 센서 출력신호는 (-)이다. | [5 empty] | O | 물체 감지 전에는 입력신호 발생하지 않아서 TR(트랜지스터)은 동작하지 않다가, 물체 검출 입력신호가 발생하면 TR이 스위치 역할을 하고 센서 출력신호는 0V로 부하 측에 인가됩니다. 즉, NPN type 센서는 물체 감지 시 출력포트에서 (-)신호가 발생합니다. | 정오답 | 5
16 | 진위형 | 110 | DC 모터 위치제어 장치에 적용된 포토센서의 투광부에서 나온 빛이 수광부로 들어오지 않았을 때 출력이 on 되며, “차광모드”라고도 한다. | [5 empty] | O | 투광부에서 나온 빛이 수광부로 들어오지 않았을 때 출력이 on 되며, “Dark on 모드” 또는 “차광모드”라고도 합니다. | 정오답 | 5
16 | 단답형 | 111 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄱ’에 들어갈 내용은? - 조건 : 볼스크류연동 DC모터 위치제어 - sw1을 on 하고 있으면 모터는 정회전하여 전진(센서4->센서2 방향)한다. - sw2를 on 하고 있으면 모터는 역회전하여 후진(센서2->센서4 방향)한다. - 볼 스크류가 DC 모터와 연동되어 모터가 회전할 때마다 일정 거리만큼 이동한다. - 볼 스크류의 리드(1회전 당 이동거리)값은 제조사 매뉴얼 또는 실험으로 알 수 있다. 센서 감지 원판의 Hole 개수와 연관하여 원하는 위치에 도달할 수 있는 카운터 설정값을 지정 후 시작 스위치를 on/off 하면 해당 위치까지 이동 후 정지하는 프로그램을 작성한다. (비상정지 기능 - sw7 on/off) 예를 들어, 원판의 Hole이 18개 이고, 1회전 당 리드값이 2mm 라면, 10mm 이동을 위해 카운터 설정값을 90으로 정한 후 결과를 확인한다. | [5 empty] | X11 | X11은 투과홀이 있는 회전판과 연관된 포토센서 신호로, 18개의 홀이 있는 회전판의 경우, 모터 1회전시 18번의 신호가 카운터 C0으로 입력됩니다. | 정오답 | 5
16 | 단답형 | 112 | 다음 조건을 만족하는 프로그램을 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 내용은? - 조건 : 볼스크류연동 DC모터 위치제어 - sw1을 on 하고 있으면 모터는 정회전하여 전진(센서4->센서2 방향)한다. - sw2를 on 하고 있으면 모터는 역회전하여 후진(센서2->센서4 방향)한다. - 볼 스크류가 DC 모터와 연동되어 모터가 회전할 때마다 일정 거리만큼 이동한다. - 볼 스크류의 리드(1회전 당 이동거리)값은 제조사 매뉴얼 또는 실험으로 알 수 있다. 센서 감지 원판의 Hole 개수와 연관하여 원하는 위치에 도달할 수 있는 카운터 설정값을 지정 후 시작 스위치를 on/off 하면 해당 위치까지 이동 후 정지하는 프로그램을 작성한다. (비상정지 기능 - sw7 on/off) 예를 들어, 원판의 Hole이 18개 이고, 1회전 당 리드값이 2mm 라면, 10mm 이동을 위해 카운터 설정값을 90으로 정한 후 결과를 확인한다. | [5 empty] | C0 | X6을 on/off 하면 M30이 자기유지되고, 이에 의해 모터는 동작합니다. M30 자기유지는 X7을 on/off 하거나 카운터 C0 출력이 on 되면 해제됩니다. | 정오답 | 5