## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | HMI의 비트 컴포넌트가 아닌 것은? | 스위치 | 램프 | 센서 | 그래프 |  | 4 | 비트 컴포넌트는 ON/OFF로 동작되는 스위치, 센서, 램프 등에 해당하는 요소입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | PLC 메이커가 아닌 HMI 전문 메이커의 제품이 가지는 장점으로 볼 수 있는 것은 무엇인가? | 빠른 납기 | 고가의 가격 | 다양한 통신 드라이버 지원 | 신속한 기술지원 |  | 3 | 일반적으로 HMI 전문 메이커들은 다양한 PLC와 연결할 수 있는 통신 드라이버를 지원하기 때문에 호환성, 확장성 면에서 우수합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | PLC와 HMI를 연결하기 위한 통신 방식으로 IP 주소가 필요한 방식은 무엇인가? | RS-485 | RS-232 | 이더넷 | 시리얼 |  | 3 | 이더넷 통신은 반드시 IP 어드레스의 설정이 필요합니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 4 | PLC와 HMI는 이더넷으로 연결할 수 있다. | [5 empty] | O | PLC와 HMI 간의 연결은 이더넷 및 시리얼통신을 이용하고 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 5 | HMI 프로그램은 PLC 프로그램을 이용한다. | [5 empty] | X | HMI 작화는 별도의 작화 소프트웨어가 필요합니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | HMI는 무엇의 약자인지 풀네임을 풀어쓰시오. | [5 empty] | Human Machine Interface | HMI는 Human Machine Interface의 약자입니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 7 | 발전소, 항만, 송배전 시설, 석유 화학 플랜트, 제철 공정 시설, 공장 자동화 시설 등의 감시 제어 시스템을 보통 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | SCADA | 발전소, 항만, 송배전 시설, 석유 화학 플랜트, 제철 공정 시설, 공장 자동화 시설 등의 감시제어시스템을 SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)라고 합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 스위치를 누를때마다 0과 1로 전환되는 속성은? | 누를때만 ON | 반전 | ON | OFF |  | 2 | 해당 스위치를 누를 때 마다 0과 1로 값이 변하는 속성은 반전속성입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 센서의 상태를 모니터링하기 위해서 사용해야 하는 비트 컴포넌트는 무엇인가? | 비트 스위치 | 워드 스위치 | 비트 램프 | 워드 램프 |  | 3 | 센서의 ON/OFF 상태를 보기 위해서 비트 램프를 사용하는 것이 가장 일반적인 방법입니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 10 | 비트 컴포넌트는 사용하는 수량에 관계없이 사용할 수 있다. | [5 empty] | O | HMI의 장점은 하드웨어 스위치나 램프처럼 개수, 공간에 제한을 받지 않습니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 11 | HMI 작화는 PLC의 어드레스를 사용하지 않는다. | [5 empty] | X | HMI 작화는 PLC 프로그램과 연동하여 작동하기 때문에 모니터링 및 제어에 필요한 PLC 어드레스가 필요합니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 12 | 비트 컴포넌트에서 비트를 영어로 기재하시오. | [5 empty] | bit | 비트 컴포넌트에서 비트는 1과 0으로 나타낼 수 있는 bit를 의미합니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 13 | 비상 스위치와 같이 한번 누르면 고정되어 있는 타입의 스위치 속성을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 반전 | 반전 속성은 마지막 값을 계속 유지합니다. 셀렉터 스위치나 비상 스위치는 이 속성을 사용해야 합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 14 | HMI 터치 패널의 메뉴 구성 시에 고려할 사항이 아닌 것은? | 주 메뉴와 부 메뉴의 분류 | 메뉴 버튼의 크기 | 사용자 편의성 | 글자수 |  | 4 | HMI터치 패널은주로메인 화면에서장비의전체이미지와함께장비명등이표시되도록하고주 메뉴를하단에배치하는경우가많습니다.그리고화면의사이즈가크지않고마우스가아닌손가락으로터치하는형태이기때문에사용자편의성을위해적당한버튼의크기를고려해야합니다.그래서주 메뉴를먼저6개에서8개정도로축약하고각주메뉴의하부에부메뉴를삽입하는형태로구성해야합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | 일반적으로 메인 화면에 표시하는 내용이 아닌 것은? | 장비명 | 서브 메뉴 | 날짜 및 시간 | 메인 메뉴 |  | 2 | 서브 메뉴는 메인 화면에서 표시하는 것이 아니고 각 메인 메뉴의 화면 안에서 다시 분류되는 소메뉴를 서브 메뉴로 표시하는 것이 일반적입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 사용자 그래픽 라이브러리에 대한 설명으로 틀린 것은? | 이미지는 라이브러리에 저장됨 | 사용자가 임의로 등록/삭제/편집 가능 | 프로젝트에서 사용한 이미지 내보내기 가능 | 다른 프로젝트에서 불러오기 가능 |  | 1 | 사용자 그래픽 요소 이미지는 라이브러리에 저장되는 것이 아니고 프로젝트에 저장됩니다. 따라서 다른 프로젝트에서 사용하기 위해서는 내보내기와 불러오기로 사용해야 합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 17 | 화면 전환을 위한 메뉴 버튼은 화면 전환 스위치를 사용한다. | [5 empty] | O | 화면 전환 스위치를 사용하여 이동하고자 하는 화면의 번호를 입력해 놓으면 간단하게 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 18 | 시계 오브젝트는 날짜는 표시할 수 없다. | [5 empty] | X | 시계 오브젝트는 설정에 따라 다양한 형태의 날짜 및 시간을 표시할 수 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 19 | 그래픽 라이브러리 중에서 사용자의 이미지를 등록하고 사용할 수 있는 라이브러리는 무엇인가? | [5 empty] | 사용자 라이브러리 | 사용자 그래픽 라이브러리에는 사용자가 원하는 jpg나 png 등의 이미지를 등록하여 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 20 | 이미지를 확대해도 깨지지 않는 타입의 이미지를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 백터 | 벡터 이미지는 확대하거나 축소해도 깨지지 않는 형식입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 21 | PLC에서 데이터를 담을 수 있는 디바이스는 무엇인가? | X | Y | M | D |  | 4 | D 디바이스는 데이터를 담을 수 있는 요소입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 22 | ‘0으로 채우기’ 속성의 의미는 무엇인가? | 모든 자리에 0을 사용하겠다. | 앞자리에 0을 사용하지 않겠다. | 앞자리에 0을 사용하겠다. | 모든 숫자를 0으로 만들겠다. |  | 3 | 두자리 이상의 숫자에서 앞자리의 숫자가 0일때 0을 표현할지를 결정하는 옵션입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 23 | 숫자 형태에서 ‘부호 없는 십진’ 속성의 의미는 무엇인가? | 음의 영역(-)을 사용하지 않음 | 양의 영역(+)을 사용하지 않음 | 십진수를 사용하지 않음 | 16진수를 사용하지 않음 |  | 1 | 음의 영역(-)을 사용하지 않고 양의 영역(+)만 사용하겠다는 의미입니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 24 | 수치 컴포넌트는 16비트의 데이터 크기로 사용할 수 있다. | [5 empty] | O | HMI Numerical Display는 기본적으로 16비트 데이터를 사용할 수 있고 기타 형식도 사용 가능합니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 25 | 숫자표시기는 항상 입력이 가능한 속성이다. | [5 empty] | X | 입력이 가능한 속성으로 만들기 위해서 처음부터 입력 가능 속성에서 변경해주어야 합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 26 | 숫자를 나타내는 장치로써 7 세그먼트와 같은 표시기를 통칭하는 용어는 무엇인가? | [5 empty] | FND | FND는 Flexible Numerical Display로써 7 세그먼트와 같이 디스플레이 할 수 있는 장치를 의미합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 27 | PLC에서 비트의 신호를 유지시키는 명령은 무엇인가? | [5 empty] | SET | SET는 RST 명령이 실행되 기전까지 계속해서 1의 상태를 유지합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 28 | 숫자입력기에 대한 설명이 옳지 않은 것은? | 다양한 값을 담을 수 있다. | 상태가 0과 1로만 변할 수 있다. | D 디바이스를 사용한다. | 연산을 할 수 있다. |  | 2 | 1과 0, 또는 ON/OFF로 나타내는 것은 비트 컴포넌트입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 29 | 숫자입력기를 사용할때 데이터의 이동 방향을 바르게 설명한 것은? | PC → PLC | PLC → PC | PLC → HMI | HMI → PLC |  | 4 | 숫자입력기를 사용할때 데이터는 HMI를 통해서 입력되고 그 데이터는 PLC로 전송됩니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 30 | 숫자입력기를 사용할때 사용하는 디바이스의 크기는 몇 비트인가? | 4 | 8 | 16 | 24 |  | 3 | D 디바이스의 기본 크기는 16비트입니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 31 | 수치 컴포넌트는 16비트의 데이터 크기로 사용할 수 있다. | [5 empty] | O | HMI 숫자입력기는 기본적으로 16비트 데이터를 사용할 수 있고 기타 형식도 사용가능합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 32 | 숫자표시기에서 숫자입력기 옵션을 선택할 수 없다. | [5 empty] | X | 숫자표시기에서도 숫자입력기 옵션을 체크하면 입력기능을 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 33 | 숫자나 문자를 일정한 수로 환산하여 데이터로 저장할 수 있는 표준화된 코드를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | ASCII | 아스키 코드는 7비트의 이진수 조합으로 만들어져 총 128개의 부호를 표현합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 34 | 알파벳 한글자가 차지하는 바이트 수는? | [5 empty] | 1 | 알파벳 한글자는 1바이트를 차지합니다. 한글 한 글자는 2바이트를 차지합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 35 | 알람에 대한 설명이 옳지 않은 것은? | 여러가지 상황을 가정할 수 있다. | 장비의 알람은 모든 장비가 동일하다. | 알람은 사용자에 의해 확인되어야 한다. | 동작에 대한 알람을 만들 수 있다. |  | 2 | 모든 자동화 장비의 알람이 똑같은 것은 아닙니다. 여러가지 상황을 가정하여 알람 프로그램을 작성할 수 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 36 | 각 알람에 대한 설명이 옳지 않은 것은 무엇인가? | 흐름 알람은 모든 페이지에 나타낼 수 있다. | 시스템 알람은 시스템의 상태 알람이다. | 이력 알람은 히스토리가 저장된다. | 흐름 알람은 특정 윈도우에서 사용해야 한다. |  | 4 | 흐름 알람은 모든 페이지에 기본적으로 나타나고 나타나지 않도록 별도의 설정을 할 수 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 37 | 알람 기능에 대해 바르게 설명한 것은? | 설비 보전을 위해 중요한 기능이다. | 사용자의 관리가 필요없다. | 반드시 현장에서만 확인할 수 있다. | 미리 맞추어둔 시간이 되면 울리는 기능이다 |  | 1 | 알람 기능은 설비 유지 보수 및 보전을 위해 필수적으로 요구되는 중요한 기능입니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 38 | 흐름 알람은 모든 페이지에서 사용할 수 있다. | [5 empty] | O | 흐름 알람은 모든 페이지에서 동작합니다. 흐름 알람을 사용하지 않을 경우에는 페이지 속성에서 변경해야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 39 | 공압과 관련된 알람은 발생할 일이 없다. | [5 empty] | X | 공압 컴프레셔 및 배관의 문제로 인해 공압이 다운될 수도 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 40 | 배너의 형태로 흘러가는 텍스트형의 알람을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 흐름 알람 | 배너의 형태로 흘러가는 텍스트형의 알람은 흐름 알람으로 다른 곳에서는 배너 알람이라고도 합니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 41 | 알람 내용이 시간 데이터와 함께 저장되고 관리되는 알람을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 이력 알렴, 히스토리 알람 | 알람 내용이 시간 데이터와 함께 저장되고 관리되는 알람은 이력 알람으로 다른 곳에서는 히스토리 알람이라고도 합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 42 | 팝업 윈도우를 사용하는 절차에 해당하지 않는 것은 무엇인가? | 윈도우 화면 추가 | 비트윈도우 오브젝트 추가 | 윈도우 화면 번호 설정 | 알람 번호 설정 |  | 4 | 팝업 윈도우를 사용하기 위해서는 윈도우 화면을 먼저 추가하고 비트 윈도우 오브젝트를 추가한 다음에 팝업시킬 윈도우 번호를 입력합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 43 | 부품 오브젝트를 사용할 때 비트 부품의 가장 기본적인 속성에 해당하는 것은? | 이동거리 | 부품의 유무 | 알람기능 | 애니메이션 |  | 2 | 비트 부품을 사용하는 기본 속성은 부품의 유무입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 44 | 애니메이션 기능에 대해 바르게 설명한 것은? | 움직이는 gif를 사용할 수 있다. | 임의로 위치를 변경시킬 수 있다. | jpg 등의 다양한 이미지를 사용 가능하다. | 미리 정해진 순서로 움직이는 기능이다. |  | 1 | 애니메이션 기능은 오직 움직이는 gif만 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 45 | 팝업 윈도우는 모든 페이지에서 사용할 수 있다. | [5 empty] | O | 팝업 윈도우는 사용하고자 하는 모든 페이지에 삽입 가능합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 46 | 애니메이션 기능은 모든 이미지 확장자를 사용할 수 있다. | [5 empty] | X | XP-builder에서 애니메이션 기능은 움직이는 gif만 사용 가능합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 47 | 특별한 이벤트성 내용이나 부가적인 컨텐츠를 전달하기 위해 기본 화면 위에 띄울 수 있는 윈도우를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 팝업 윈도우 | 팝업 윈도우는 모든 응용 프로그램과 HMI 프로그램에 공통적으로 자주 사용하는 기능입니다 . | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 48 | 부품의 이동을 구현할 수 있는 오브젝트를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 부품 오브젝트 | 부품 오브젝트를 사용하여 부품 및 보조 화면의 이동을 구현할 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 49 | 다중 언어의 사용 목적으로 옳지 않은 것은? | 전체 개발 및 관리시간 단축 가능 | 어휘력 향상 가능 | 다양한 언어에 대응 가능 | 사용자 위주의 인터페이스 환경 구축가능 |  | 2 | 다중 언어 기능은 타언어권 국가에 장비를 수출하는 경우에 사용자 중심의 인터페이스 환경이 구축가능하고 프로그램의 관리 시간을 단축할 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 50 | 다중 언어에서 지원하지 않는 것은 무엇인가? | 언어의 변경 | 언어의 표시 | 언어 자동번역 | 언어 폰트설정 |  | 3 | 언어를 자동으로 번역하는 기능은 현재 지원하지 않습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 51 | 래더 모니터링 기능에 대해 옳지 않은 것은? | 모든 PLC를 사용할 수 있다. | 접점의 상태를 확인할 수 있다. | 화면의 위치를 이동 가능하다. | 연결된 PLC의 상태를 볼 수 있다. |  | 1 | XP-Builder는 XGK, XGB PLC만 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 52 | 다중 언어는 버튼 한번으로 모든 페이지의 언어를 변경할 수 있다. | [5 empty] | O | 다중 언어 기능을 이용하면 버튼 하나로 프로젝트의 모든 언어를 변경 가능합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 53 | 래더 모니터링 기능은 래더, IL, SFC 등의 모든 PLC 언어를 모니터링 할 수 있다. | [5 empty] | X | 래더 방식의 프로그램만 지원합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 54 | 여러 국가의 언어를 하나의 프로젝트에서 사용할 수 있는 기능을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 다중언어 | 다중 언어 기능은 해외에 장비가 수출되는 경우에는 필수적으로 사용해야 하는 기능이라고 해도 과언이 아닙니다 . | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 55 | HMI를 이용하여 PLC의 프로그램을 모니터링 할 수 있는 기능을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 래더 모니터링 | 래더 모니터링 기능은 HMI 화면을 이용하여 PLC 프로그램을 모니터링 할 수 있는 유용한 기능입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 56 | 그래프의 사용 목적으로 옳지 않은 것은? | 데이터 시각화 | 공정 단순화 | 연속적 데이터의 표시 | 직관적인 데이터 비교 및 분석 |  | 2 | 그래프를 사용하면 연속적 데이터를 직관적으로 표시하여 데이터를 시각화할 수 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 57 | 값의 크기를 서로 비교하기 적합한 그래프는 무엇인가? | 막대 그래프 | 파이 그래프 | 미터 그래프 | 띠 그래프 |  | 1 | 막대 그래프는 값의 크기를 서로 비교하기에 가장 적합한 그래프입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 58 | 트렌드 그래프의 가장 큰 장점은 무엇인가? | 데이터의 값을 알 수 있다. | 일정한 시간 동안 값의 변화를 볼 수 있다. | 최대 최소값을 알 수 있다. | 보기에 가장 좋다. |  | 2 | 트렌드는 일정한 시간 동안의 변화 추이를 알 수 있는 그래프입니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 59 | 참조선은 트랜드 그래프에서 최대/최소 이외에 사용자가 특정 값의 위치를 표시한 선이다. | [5 empty] | O | 참조선을 이용하여 특정한 값의 위치를 표시하면 현재값과 비교화는 것이 용이해집니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 60 | 트렌드로는 16비트 데이터만 표시 가능하다. | [5 empty] | X | 16비트 또는 32비트의 데이터도 표시하도록 지원합니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 61 | 숫자가 아닌 도형의 형태로 데이터를 시각화 할 수 있는 오브젝트를 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 그래프 | 그래프 오브젝트는 다양한 데이터를 직관적으로 비교 분석할 수 있는 유용한 오브젝트입니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 62 | 연속적인 데이터의 변화를 일정 시간 동안의 추이를 나타낼 수 있는 그래프를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 트렌드 | 트렌드는 단어의 의미와 같이 추이(경향)을 확인 할 수 있는 그래프의 종류입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 63 | SCADA에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 감시 제어 시스템이다. | 단위 장비의 HMI에 적합하다. | 일반적으로 PC 기반의 HMI 시스템이다. | 데이터베이스 및 리포트 기능이 있다. |  | 2 | SCADA 시스템은 단위 장비보다는 전체 라인 또는 공장 단위의 HMI에 적합합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 64 | X-SCADA 소프트웨어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가? | 파워포인트와 같은 사용 편의성 제공 | 다양한 컨트롤러 드라이버 지원 | MS-SQL 데이터베이스만 지원 | 태그수 기반의 유상 소프트웨어 |  | 3 | X-SCADA 소프트웨어는 MS-SQL 뿐만 아니라 My-SQL, SQLite 등 다양한 데이터베이스를 지원합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 65 | X-SCADA 프로그램의 환경에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 전용 PC에서만 사용할 수 있다. | Windows7 이상의 OS에서 사용할 수 있다. | 모니터가 필요하다. | 외부 컨트롤러와 연결할 수 있는 네트워크가 필요하다. |  | 1 | X-SCADA 프로그램은 윈도우 기반의 응용 프로그램으로써 일반적인 PC에서 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 66 | SCADA는 Supervisory Control And Data Acquisition의 약자다. | [5 empty] | O | 우리말로 번역하면 감시 제어 및 데이터수집 시스템이라고 합니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 67 | SCADA 시스템을 사용하기 위해서는 터치 패널과 같은 전용 디바이스가 필요하다. | [5 empty] | X | SCADA 시스템은 일반적으로 윈도우 환경의 PC 플랫폼을 사용합니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 68 | SCADA 시스템이 외부 제어기와 연결하기 위해 사용하는 IP 기반의 통신 방식은? | [5 empty] | 이더넷 | IP를 사용하는 통신 방식은 이더넷(Ethernet) 입니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 69 | X-SCADA를 사용할 때 프로젝트 관리와 편집을 위해 사용하는 툴의 이름은 무엇인가? | [5 empty] | 디자이너 | X-SCADA를 설치하면 생성되는 프로그램 중에서 디자이너는 프로젝트 편집툴이고 뷰어는 실행툴입니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 70 | 태그에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 이기종간 장치의 다른 어드레스 값을 태그라는 하나의 공통된 단위로 변환한다. | 시스템에서 내부적으로 사용하는 변수값이다. | X-SCADA에서 사용하는 데이터 값을 가지는 요소를 뜻한다. | 태그 단위를 통해 각 페이지 및 객체의 동작 및 효과에 적용된다. |  | 2 | 태그는 SCADA 프로그램에서 외부의 신호를 내부적으로 인식하기 위한 중요한 요소입니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 71 | 아날로그 태그의 스케일 속성에 해당하지 않는 것은 무엇인가? | Average | Scale Factor | Scale Offset | Min/Max Value |  | 1 | 아날로그 태그의 아날로그 데이터는 ScaleFactor,ScaleOffset 속성과 MinMax Value와 관련된 속성을 가지고 있어서 들어오는 값을 손쉽게 변경할 수 있습니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 72 | 태그 탐색기에서 나타나지 않는 항목은 무엇인가? | New Analog | New Symbol | New Digital | New Group |  | 2 | X-SCADA에서 New Symbol 항목은 나타나지 않는 항목입니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 73 | 스카다에서 태그는 외부데이터를 내부와 연결하기 위해 필요하다. | [5 empty] | O | 태그는 외부의 I/O 시그널과 스카다 내부의 오브젝트를 연결해주기 위한 매개체입니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 74 | X-SCADA에서 태그를 관리하고 생성하는 창의 이름은? | [5 empty] | 태그 탐색기 | X-SCADA에서 태그를 관리하고 생성하는 창은 태그 탐색기 혹은 영문으로 Tag Explorer이라고 합니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 75 | X-SCADA가 실행 중일때 태그를 모니터링하고 값을 변경하기 위해 사용하는 툴의 이름은 무엇인가? | [5 empty] | 태그 뷰어 | Tag Viewer를 이용하면 실행 중인 태그의 값을 모니터링 하거나 변경할 수 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 76 | 다음 페이지 실행 속성 중 적용되지 않는 것은 무엇인가? | OPEN | CLOSE | REPLACE | BLOCK |  | 4 | 페이지의 실행 속성에는 OPEN, CLOSE, REPLACE가 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 77 | 페이지를 나타내거나 전환 등의 제어를 위한 동작 속성에 해당하는 것은 무엇인가? | 클릭 > 페이지 제어 | 클릭 > 색상 설정 | 클릭 > 태그값 설정 | 클릭 > 시나리오 제어 |  | 1 | 페이지를 나타내거나 닫기, 전환 등의 제어를 위해서는 '클릭 > 페이지 제어' 동작에서 설정해야 합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 78 | 모터의 팬이 회전하는 효과를 주기 위해 사용하는 효과는 무엇인가? | 회전 | 이동 | 크기 변화 | 출몰 |  | 1 | 회전 효과를 주기 위해서 회전을 선택하면 됩니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 79 | 수많은 정보를 구분하여 나타내기 위해 페이지를 나눌 필요가 있다. | [5 empty] | O | 페이지를 이용하여 다양한 정보를 항목별로 구분하여 나타낼 수 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 80 | 객체에 효과는 한가지만 설정할 수 있다. | [5 empty] | X | 하나의 객체에 대하여 여러 개의 효과를 설정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 81 | 현재 페이지 위에 다른 페이지가 떠올라 나타나는 형태의 화면 제어 속성의 이름은? | [5 empty] | 팝업 | 현재 페이지 위에 다른 페이지가 떠올라 나타나는 형태의 화면제어 속성은 팝업 페이지(Pop Up)이라고 합니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 82 | 스카다 화면을 구성하기 위해 페이지 위에 올려 놓은 대상 전체를 지칭하는 이름은 무엇인가? | [5 empty] | 객체 | 페이지 위에 올려놓은 모든 대상은 객체로 볼 수 있습니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 83 | 스카다 시스템 알람에 대한 설명이 옳지 않은 것은 무엇인가? | 기계 시스템에 문제가 발생할 수 있는 요소들을 사전에 설정한다. | 빠른 데이터 수집 시간과 데이터 로깅 및 저장 관리 기능이 중시된다. | 지속적으로 데이터에 저장이 되면 통계와 분석의 자료가 된다. | 터치 패널에 비해 더 느리게 작동한다. |  | 4 | 스카다 시스템의 알람 기능은 더 많은 자원과 고성능의 컴퓨팅 파워를 이용하므로 터치 패널에 비해 느리게 작동하는 것은 아닙니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 84 | 알람 기능에 대해 바르게 설명한 것은? | 설비 보전을 위해 중요한 기능이다. | 사용자의 관리가 필요없다. | 반드시 현장에서만 확인할 수 있다. | 미리 맞추어둔 시간이 되면 울리는 기능이다. |  | 1 | 알람 기능은 설비 유지 보수 및 보전을 위해 필수적으로 요구되는 중요한 기능입니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 85 | 프로젝트에 발생한 알람의 이력을 보기 위해서 경보 로그를 사용한다. | [5 empty] | O | 경보 로그는 알람이 발생한 시간, 확인 및 해제된 시간 등을 기록하여 이력으로 남길 수 있습니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 86 | 스카다 시스템에서는 알람을 확인할 필요가 없다. | [5 empty] | X | 스카다 시스템에서 알람은 가장 중요한 기능 중의 하나입니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 87 | 알람 기능을 사용하기 위해서 보기 메뉴 중 사용해야 하는 항목은? | [5 empty] | 경보 설정 | 알람 기능은 보기 메뉴에서 경보 설정을 클릭하여 설정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 88 | 알람 내용이 시간 데이터와 함께 저장되고 관리되는 알람을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 경보 로그 | 경보 로그는 다른 곳에서는 히스토리 알람이라고도 합니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 89 | 데이터베이스 매니지먼트 시스템(DBMS)에 대한 설명이 옳지 않은 것은 무엇인가? | 데이터 중복을 통제할 수 있다. | 데이터 독립성이 확보된다. | 데이터를 동시 공유할 수 있다. | 응용 프로그램 개발 비용이 증가한다. |  | 4 | 데이터베이스 매니지먼트 시스템을 사용하면 효과적인 데이터베이스 시스템의 사용이 가능하여 응용 프로그램 개발 비용을 감소시킬 수 있습니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 90 | 데이터베이스의 구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은 무엇인가? | 테이블은 열과 행으로 이루어져 있다. | 하나의 데이터에는 한 개의 테이블을 사용해야 한다. | 데이터를 삭제하면 테이블도 함께 삭제된다. | 실제적인 데이터는 테이블에 적용된다. |  | 2 | 하나의 데이터에는 한 개 이상의 테이블이 생성될 수 있습니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 91 | X-SCADA에서 데이터를 사용하기 위한 메뉴창의 이름은 무엇인가? | 데이터 소스 | 환경 설정 | 경보 | 데이터 내보내기 |  | 1 | 데이터베이스를 사용하기 위해서는 데이터 소스 창에서 데이터를 추가해야 합니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 92 | 스카다 시스템에서 데이터베이스에 연결하고 사용할 수 있다. | [5 empty] | O | 데이터베이스에 연결하여 설비 또는 제품의 정보들을 입력하고 관리할 수 있습니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 93 | SQLite에는 DBMS 환경이 제공되지 않는다. | [5 empty] | X | SQLite 데이터베이스도 DB Brower라고 하는 관리 시스템을 제공하여 편리하게 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 94 | 데이터를 사용하고 관리하기 위한 데이터베이스 응용 프로그램을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 데이터베이스 관리시스템(DBMS) | 데이터베이스 관리 시스템이란 데이터베이스를 관리하며 응용 프로그램들이 데이터베이스를 공유하며 사용할 수 있는 환경을 제공하는 소프트웨어입니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 95 | 데이터베이스에 자료를 입력하고 조회하는 등의 데이터베이스용 언어를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | SQL | SQL(Structured Query Language)는 데이터베이스를 사용할 때 데이터를 정의, 조작, 제어할 수 있도록 설계된 언어입니다(ANSI 표준). | 정오답 | 5