## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 다음 중 PLC의 장점이 아닌 것은? | 무접점 회로 사용으로 신뢰성 및 수명이 향상된다. | 반도체 소자 사용으로 소비전력 및 설치면적 이 유리하다. | 산술, 비교 등의 연산처리 가능하다. | 소규모 시스템의 경우 릴레이제어방식보다 적은 비용으로 구성할 수 있다. |  | 4 | 소규모 시스템의 경우 릴레이제어방식보다 많은 비용이 소요됩니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | Melsec PLC에서 사용하는 디바이스 중 그 크기가 다른 것은? | T | Y | X | M |  | 1 | X,Y,M과 같은 경우는 0 아니면 1을 좌우하는 비트 디바이스입니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 3 | PLC의 배선은, 회로도를 보고 그 순서 그대로 배선하는 릴레이시스템 배선과 다른 방법으로 배선합니다. | [5 empty] | O | PLC 시퀀스 배선은 PLC 입출력 com과 하드웨어 입출력 com을 반대로 하고, 회로도가 아닌 입출력할당표를 보고 배선합니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 4 | 주어진 프로그램에서 X1 입력을 on 하면 Y21이 on 됩니다. | [5 empty] | X | 이중코일이 있는 프로그램에서는 마지막 이중코일 이전의 이중코일에서는 정상적으로 작동하지 않습니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 5 | PLC는 ( ) Logic Controller의 약어입니다. 빈 칸에 적당한 용어를 기입하시오. | [5 empty] | Programmable | PLC는 Programmable Logic Contorller의 약어입니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | PLC 연산처리에서, 입력부의 On/Off 상태를 체크하여 그 상태를 프로그램에 적용한 후 결과를 출력부에 전달하는 일련의 과정을 ( )이라 하고, PLC는 작성된 프로그램에 대해 ( ) 을 반복하는 기본 동작을 수행하기 때문에 이를 ( ) 프로그램이라고 한다. ( )안에 공통으로 들어갈 용어는? | [5 empty] | 스캔 | PLC는 특별한 조건이 주어지지 않으면, 입력체크, 프로그램적용, 출력전달 이라는 스캔 동작을 반복합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 7 | 주어진 진리표와 가장 관계가 깊은 논리회로는? | and 회로 | or 회로 | Xor 회로 | 일치 회로 |  | 2 | 조건들 중, 어느 하나라도 만족하면 출력이 on 되는 회로입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 주어진 진리표와 가장 관계가 깊은 논리회로는? | and 회로 | or 회로 | Xor 회로 | 일치 회로 |  | 3 | 두 조건이 다를 경우에만 출력이 on 되는 회로입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 다음 입력기기의 배선 중, 전원공급이 필요하지 않은 것은? | 리미트스위치 | 용량형 근접센서 | 유도형 근접센서 | 포토센서 |  | 1 | 리미트스위치는 기계적 스위치로 전원 공급이 필요하지 않습니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 10 | NPN 근접센서는 물체가 감지되면 output 포트로 (+)신호를 출력한다. | [5 empty] | X | NPN 근접센서는 물체가 감지되면 (-)신호를 출력하고, PNP 센서는 (+) 신호를 출력합니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 11 | 유도형 근접센서는 액체를 포함한 모든 물체를 감지할 수 있다. | [5 empty] | X | 유도형 근접센서는 금속물체가 감지할 수 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 12 | 정수기의 뜨거운물 밸브에 적용할 수 있는 논리회로는 무엇인가요? | [5 empty] | AND | 정수기의 뜨거운 물은 안전을 위해 두 개의 스위치를 동시에 눌러야만 공급됩니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 13 | 정수기의 찬물 밸브에 적용할 수 있는 논리회로는 무엇인가요? | [5 empty] | OR | 정수기의 찬 물은 편리성을 위해 두 개의 스위치 중 어느 하나만 눌러도 물이 공급됩니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 14 | 다음 회로를 보고 틀린 것은? | X1을 on/off하면 Y20이 on 상태를 유지한다. | X7을 on/off하면 Y20은 정지한다. | Y20이 on 상태이면 Y21도 on 상태이다. | on 되어있는 Y20을 해제하기 위해서는 X2를 on/off 한다. |  | 2 | Set 명령으로 on 상태를 유지한 회로는 Reset 명령으로 off 합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | 다음 회로에 대한 설명으로 가장 적당하지 않은 것은? | X1을 On하면 Y21이 on되고, X1을 off해도 Y21은 on 상태를 유지한다. | Y21이 On되어 있는 상태에서 X2를 On/Off하면 Y22가 On된다. | X7은 초기화를 위해서 필요하다. | 초기화 후에는 X1, X2 중 먼저 입력된 쪽의 출력이 On 된다. |  | 2 | 인터록 회로이므로 뒤늦게 입력된 X2는 유효하지 않습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 다음은 인터록을 이용한 퀴즈프로그램이다. 먼저 입력이 가해진 곳에만 출력이 On되도록 다음 빈 칸에 들어갈 내용은 무엇일까요? | X2, X3, X4 | X1, X2, X3 | Y22, Y23, Y24 | Y21, Y23, Y24 |  | 3 | 상대방의 출력 b접점을 이용해서 인터록회로를 구성합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 17 | 양변환검출접점 입력기기가 0에서 1로 바뀌는 한 스캔동안만 신호를 보낸다. | [5 empty] | O | 음변환검출기능은 1에서 0으로 바뀌는 한 스캔동안만, 그리고 양변환검출기능은 0에서 1로 바뀌는 한 스캔동안만 신호를 전달합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 18 | 두 개 이상의 출력이 있을 때, 먼저 입력 신호가 가해진 곳의 출력만 on 되고, 뒤늦게 입력이 가해진 곳의 출력은 on 되지 않는 회로를 인터록회로라고 한다. | [5 empty] | O | 인터록회로는 먼저 입력한 쪽의 출력만 on 되게하는 회로로서, 선행동작우선회로라고도 합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 19 | SET 명령으로 유지한 신호를 off 시키기 위한 명령어를 적으시오. | [5 empty] | RST | set 명령으로 on 상태가 된 디바이스는, 이름이 같은 디바이스의 rst 명령으로 off 시킬 수 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 20 | 입력 부분의 양변환검출접점과 같은 기능을 갖는 응용명령을 적으시오. | [5 empty] | PLS | plf는 음변환검출기능을, pls는 양변환검출기능을 갖는 응용명령입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 21 | 사전에 계수량을 정하고, 계수값이 설정값에 도달하면, 내장된 접점이 동작하는 명령은? | 타이머 | 카운터 | 변환검출 | set/reset |  | 2 | 카운터는 펄스의 개수를 측정하여 동작여부를 결정하는 명령입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 22 | 다음 카운터회로에 대한 설명 중 옳은 것은? | X3 입력을 3번 on/off하면 출력 Y23이 on 상태를 유지한다. | 카운터 C3의 현재값을 초기화 하기 위해서는 외부 입력신호가 필요하다. | 최종 출력인 Y23인 on되지 않는다. | 최종 출력 Y23은 1 스캔 동안만 on 된다. |  | 4 | 최종출력 Y23이 on 상태를 유지하려면 자기유지 시퀀스가 필요합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 23 | 다음 회로를 보고 틀린 것은? | 카운터의 설정값은 3이다. | 입력신호가 카운터의 설정값만큼입력되면 출력 Y24가 on 되어 그 상태를 유지한다. | 카운터의 현재값을 초기화하기 위해서는 별도의 리셋 입력을 이용해야 한다. | 카운터에 의해 on 된 출력 Y24는 별도의 입력을 이용해야 한다. |  | 2 | 카운터의 현재값은 자기자신의 출력접점에 의해 자동으로 초기화됩니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 24 | 주어진 카운터 회로에서 1행의 K3은 카운터의 설정값 3회를 의미합니다. | [5 empty] | O | melsec PLC에서 K는 10진수를 의미하고, H는 16진수를 의미합니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 25 | 카운터 설정값은 워드값에 저장되므로 2^16인 1~65536 까지 지정할 수 있다. | [5 empty] | X | 카운터의 설정값은 워드값에 저장되지만 부호비트를 제외한 2^15인 1~32767 까지 지정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 26 | melsec PLC에서 입력신호가 있을 때마다 출력을 반전시키는 응용명령은 ? | [5 empty] | FF | FF(비트디바이스출력반전)는 입력신호가 있을 때마다 출력을 반전시키는 명령으로 교번회로에 적용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 27 | 주어진 회로는 홀수 번째 입력에서 출력이 on 되고, 짝수 번째 입력에서 출력이 off되는 회로입니다. 빈 칸에 공통으로 들어갈 디바이스를 기입하시오. | [5 empty] | M30 | 행의 M30 a접점은 출력을 on 시키는데, 3행의 M30 b접점은 출력을 off 시키는데 사용됩니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 28 | DC모터의 정,역회전 프로그램입니다. 빈칸에 알맞은 변수 및 접점의 종류를 넣어 문제없는 회로를 완성하시오. | M10 a접점 | M20 a접점 | M10 b접점 | M20 b접점 |  | 4 | M10과 M20 코일에 신호가 동시에 들어가지 않도록 인터록회로를 구성해야 합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 29 | 다음은 DC 모터 정역회전 프로그램입니다. 1행과 3행의 X7 b접점이 없으면 어떤 결과가 되는지 설명한 것으로 옳은 것은? | X7이 없으면 먼저 입력한 출력이 유지되지 않는다. | X7이 없으면 전원을 off 하지 않는 이상 한 쪽 방향으로만 회전할 수 있게 된다. | X7이 없으면 동작의 시작을 할 수 없다. | X7이 없어도 프로그램 목적의 영향을 주지 않는다. |  | 2 | X7은 프로그램 초기화를 위해 필요합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 30 | 주어진 회로도의설명으로 맞는 것은? | X1과 X2를 동시에 on 하면 M10과 M20 전부 on 되지 않는다. | M10이 on 되어 있는 상태에서 X2를 on/off하면 M20이 on된다. | M20이 on 되어 있는 상태에서 X1를 on/off하면 M10이 on된다. | X1을 on/off하면 M10이 on 상태를 유지한다. |  | 4 | X1과 X2를 동시에 on하면 PLC의 직렬연상에 의해 M10만 on 됩니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 31 | 주어진 DC 모터 정역제어 회로도에는 인터록 기능이 포함되어 있다. | [5 empty] | O | 정회전과 역회전 신호가 동시에 입력되지 않도록 인터록 기능이 포함되어 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 32 | DC 모터의 회전은 플레밍의 오른손 법칙이 적용되어 있다. | [5 empty] | X | DC 모터의 회전은 힘, 자기장, 전류방향을 왼선의 엄지, 검지, 중지에 비교한 플레밍의 왼손법칙이 적용되어 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 33 | 기구와 연동한 DC모터의 좌우 이동 프로그램입니다. 빈칸에 알맞은 변수 및 접점의 종류를 넣어 문제없는 회로를 완성하세요. | [5 empty] | M10 b접점 | M10과 M20 코일에 신호가 동시에 들어가지 않도록 인터록회로를 구성해야 합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 34 | 다음은 DC 모터에 랙과 피니언을 연결해서 좌,우측 이동을 하는 시스템의 프로그램입니다. 빈 칸에 적당한 변수와 접점의 종류를 넣어서 X1을 on/off 하면 우측 끝까지 이동했다가 다시 초기위치로 복귀하는, 즉 1회 왕복 프로그램을 완성하시오. | [5 empty] | X12 a접점 | 우측 끝까지 이동을 완료했다는 신호 입력이 필요합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 35 | 주어진 회로는 one-shot 회로입니다. 빈칸에 적당한 변수 및 접점을 넣어 완성하세요. | M3 b접점 | M3 a접점 | T3 b접점 | T3 a접점 |  | 3 | One shot회로는 누름버튼스위치 등의 입력이 주어지면 부하가 동작하기 시작하여 타이머에 설정된 시간이 경과하면 스스로 복귀하는 회로입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 36 | 주어진 회로는 off delay Timer 회로입니다. 빈칸에 적당한 변수 및 접점을 넣어 완성하시오. | M2 a접점 | M2 b접점 | X2 a접점 | X2 b접점 |  | 3 | X2를 on/off하면 M2 코일이 on되고, 2행의 M2 a접점에 의해 자기유지 된다. 1행의 M2 코일이 자기유지되고 있는 동안 3행의 M2 a접점에 의해 Y22 코일 역시 on 상태를 유지합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 37 | 주어진 회로는 타이머를 이용한 점멸 회로입니다. 빈칸에 적당한 변수 및 접점을 넣어 완성하시오. 단, 동작은 X5 입력을 on 하고 있으면 T4에서 지정한 시간 후에 Y25가 on 되고, T5에서 지정한 시간 후에 Y25가 off 되는 동작을 반복하여 점멸 | T4 a접점 | T4 b접점 | T5 a접점 | T5 b접점 |  | 4 | T4 출력으로 Y25 및 T5를 on 시키고, T5 출력으로 T4를 초기화하는 원리입니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 38 | melsec PL에서 타이머 설정시간 등의 시간을 표현할 때, 10진수 앞에는 h를 붙인다. | [5 empty] | X | 10진수는 k, 16진수는 h를 숫자 앞에 붙입니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 39 | melsec PLC의 저속타이머 디폴트값은 100ms이다. | [5 empty] | O | 고속타이머는 10ms(0.01초), 저속타이머는 100ms(0.1초)가 디폴트로 준비되어 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 40 | On delay Timer를 한시 동작 ( )복귀라고도 한다. | [5 empty] | 순시 | 설정시간 이상 입력이 가해지면 출력이 on 되고, 입력을 off하면 출력도 곧바로 off 되는 타이머입니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 41 | Off delay Timer를 순시 동작 ( )복귀라고도 한다. | [5 empty] | 한시 | 입력이 on 되면 곧바로 출력이 on 되고, 입력이 off 된 후에도 설정시간 동안 출력이 유지되었다가 off 되는 타이머입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 42 | 다음은 편sol 시스템의 1회 왕복 회로입니다. X0을 on/off하면 실린더가 전진하고 X12를 감지하면 초기위치로 복귀하도록 빈칸에 들어갈 내용으로 옳은 것은? | Y20 a접점 | Y20 b접점 | X12 a접점 | X12 b접점 |  | 4 | 실린더의 전진완료를 알려줄 수 있는 신호가 필요합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 43 | 다음은 양sol 시스템 단/연속 회로입니다. 조건에 맞는 동작이 되도록 빈칸에 들어갈 내용으로 맞는 것은? * 조건 X0(단속) : 1회 왕복. X1(연속) : 연속 왕복. X7(정지) : 연속 왕복 정지 | M10 a접점 | M20 a접점 | M30 a접점 | M30 b접점 |  | 2 | 단속 신호의 자기유지가 아니고 연속 신호의 병렬 연결입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 44 | 주어진 프로그램은 편sol A+ B+ A- B- 시스템입니다. 빈 칸에 들어갈 변수는? | X11 | X12 | X13 | X14 |  | 2 | A 실린더의 전진을 감지하는 센서가 들어갑니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 45 | 주어진 회로도와 시스템에서 X0을 on/off 하면 실린더는 전진하다가 바로 후진한다. | [5 empty] | O | 편 솔레노이드 밸브 시스템은 전진 신호를 유지해야만 전진상태를 유지합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 46 | 주어진 회로도와 시스템에서 X0을 on/off 하면 실린더는 전진하다가 바로 후진한다. | [5 empty] | X | 양 솔레노이드 시스템은 전진 신호를 주면 별도의 후진 신호를 줄 때까지 전진상태를 유지합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 47 | 주어진 조건에 맞도록 빈칸에 들어갈 변수를 적으시오. * 조건 X0(단속) : 1회 왕복. X1(연속) : 연속 왕복. X7(정지) : 연속 왕복 정지 | [5 empty] | X7 | 조건에 의해 X7 입력이 필요합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 48 | 주어진 조건에 맞도록 빈칸에 들어갈 변수를 적으시오. * 조건 X0(단속) : 1회 왕복. X1(연속) : 연속 왕복. X7(정지) : 연속 왕복 정지 | [5 empty] | X12 | 실린더의 전진 위치 감지 신호가 필요합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 49 | 주어진 전송명령에 대한 설명 중 적당하지 않은 것을 적으시오. | 전송명령에는 MOV와 MOVP는 항상 결과이다. | 입력이 on되면 데이터 s를 데이터 d에 전송한다. | s에는 데이터레지스터가 들어갈 수 있다. | d에는 데이터레지스터가 들어갈 수 있다. |  | 1 | MOV : 입력이 on 되어있는 동안은 항시 실행 가능하고.(즉, 매 스캔 실행형으로 스캔하는 동안 계속 데이터를 전송) MOVP는 입력이 on 되었을 때, 1회만 전송 가능합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 50 | 주어진 회로도를 보고 적당한 설명을 고르세요. | X0을 on하면 10진수 1234가 D1에 전송된다. | X2을 on하면 D1값이 D2에 전송된다. | X2를 on하면 D1값이 그 상태를 유지한다. | X0을 on하면 D0에 10진수 0이 전송된다. |  | 4 | 숫자 앞에 H 가 붙으면 16진수를 의미하고 K가 붙으면 10진수를 의미하므로 X0을 on하면 10진수 0이 D0에 전송됩니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 51 | 주어진 프로그램의 설명 중 틀린 것을 고르세요. | 프로그램이 실행된 후, X1을 on하면 Y21이 on 된다. | 프로그램이 실행된 후, X3을 on하면 Y23이 on 된다. | 프로그램이 실행된 후, X5를 on하면 Y25가 on 된다. | 프로그램이 실행되면 4개의 비트가 전송된다. |  | 3 | X0~X3의 4개 비트가 Y20~Y23까지 4개의 비트로 전송됩니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 52 | 특수릴레이 SM412는 항상 on 신호를 보내는 명령이다. | [5 empty] | X | SM412는 1초 클럭으로 0.5초 동안 off, 0.5초 동안 on 되는 신호를 반복하는 명령입니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 53 | 32비트 데이터를 전송하는 명령은 MOVP이다. | [5 empty] | X | MOV는 16비트 데이터를 전송하고, 32비트 데이터를 전송하는 명령은 DMOV입니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 54 | 주어진 비트 프로그램과 같은 결과를 얻기 위한 MOV 명령 프로그램을 완성하세요. | [5 empty] | K1Y20 | “k1”은 4비트를 의미하며 “y20”은 첫 비트를 의미합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 55 | 동일 데이터의 일괄 전송 기능을 수행하는 명령( )이다. | [5 empty] | FMOV | FMOV는 동일데이터 일괄전송 명령어입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 56 | 다음 프로그램을 실행 후, X1을 on 했을 때 on되지 않는 출력코일은? | Y21 | Y22 | Y24 | Y25 |  | 2 | D100과 K10은 같으므로 Y22는 on 되지 않습니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 57 | 신호등의 점멸기능을 위한 프로그램의 보행신호 부분입니다. M10이 on 되어 있으면 T1이 0.5초 후에 on되고 그 뒤 0.5초 동안 off되는 것을 반복하는 시퀀스를 구현하기 위한 빈 칸에 들어갈 변수는? | T1 a접점 | T1 b접점 | T2 a접점 | T2 b접점 |  | 4 | T2 b접점으로 T1의 경과시간을 초기화시켜 줍니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 58 | 출력부 프로그램을 설명한 내용 중 올바르지 않은 것을 고르세요. | Y21은 M20만 on 되는 경우에도 on 된다. | Y22는 M10과 M20이 on 되지 않은 상태에서 항상 on 되어 있다. | Y23는 Y24와 Y25가 on 되지 않은 상태에서 항상 on 되어 있다. | Y25는 M40과 M50이 전부 on 되어야 on된다. |  | 4 | Y25는 M40 또는 M50이 on되면 on 됩니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 59 | 비교명령 중 ‘=’는 ‘크거나 같다’를 의미하는 명령기호입니다. | [5 empty] | X | 명령기호의 앞부분이 주체로서, ‘=‘는 ‘작거나 같다를 의미하고, ‘크거나 같다’는 ‘=‘로 사용합니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 60 | 비교명령 중 ‘=’는 ‘같다’를 의미하는 명령기호입니다. | [5 empty] | O | 비교명령중 ‘=‘는 같다를 의미하고, 같지않다는 ‘’를 사용합니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 61 | 다음은 4개의 램프를 이용한 숫자표현 프로그램입니다. 빈 칸에 공통적으로 들어갈 비교연산 명령은 무엇일까요. | [5 empty] | = | 두 데이터가 같을 때 출력이 on되는 것을 이용한 비교연산 명령 응용프로그램입니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 62 | 다음은 신호등 시퀀스의 전체 시간을 관리하는 프로그램입니다. 시작 신호 후 일정 시간 후에 신호등 시퀀스가 종료하기 위해 빈칸에 적당한 변수를 채워서 완성하세요. | [5 empty] | T0 | 입력된 신호가 유지 된후, 타이머의 출력점이 on 되면 유지된 신호를 해제하는 프로그램입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 63 | 다음 프로그램에서 X1과 X2 입력을 차례로 on 했을 때, D1의 결과를 8비트의 2진수로 표현한 것은? | 0001 0011 | 0001 1001 | 0010 0101 | 0010 1001 |  | 2 | 에는 10진수 19를 BCD 코드로 변환한 값이 저장되어 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 64 | 다음은 4개의 램프를 이용한 숫자표현 프로그램입니다. 빈 칸에 들어갈 변환 명령은 무엇일까요? | BCD | BIN | MOV | SET |  | 1 | BCD는 2진수를 BCD 코드로 변환하는 명령입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 65 | 다음 회로에 대한 설명 중 틀린 것을 고르세요. | X0 입력이 on 된 상태에서 타이머 T0은 5초 까지 증가하고 카운터 C0는 100초마다 증가한다. | X1 입력을 on 하면 T0의 현재값이 Y20~Y27에 연결된 디지털 표시기에 표시된다. | X1 입력을 on 하면 C0의 현재값이 Y28~Y2F에 연결된 디지털 표시기에 표시된다. | X7 입력을 on하면 C0, Y20~Y2F의 데이터는 0으로 초기화된다. |  | 1 | 카운터 C0는 5초마다 증가합니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 66 | PLC에서 처리한 이진 데이터를 외부 디지털 스위치로 표현하기 위해 사용되는 명령어는 BCD이다 . | [5 empty] | O | 컴퓨터에서는 2진수 데이터가 처리되고, 외부 확인을 위해서 BCD 코드로 변경합니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 67 | 디지털스위치에서 입력한 숫자를 PLC에서 처리할 수 있는 이진 데이터로 변환하는 명령어는 BCD이다. | [5 empty] | O | BCD는 이진데이터를 BCD 코드로 변환하는 명령입니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 68 | 16개 데이터의 2진수를 2진화 10진 코드로 변경하는 명령어는? | [5 empty] | BCD | 워드의 이진 데이터를 BCD 코드로 변경하는 명령어는 BCD입니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 69 | 16개 데이터의 2진화 10진 코드를 2진수로 변경하는 명령어는? | [5 empty] | BIN | 워드의 BCD 데이터를 이진 데이터로 변경하는 명령어는 BIN입니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 70 | 다음 회로 설명 중 틀린 것을 고르세요. | X6을 on/off하면 D11에 2000이 저장된다. | X7을 on/off하면 D11에 30을 곱한 값이 D12에 저장된다. | X8을 on/off하면 D11을 600으로 나눈 나머지값이 D14에 저장된다. | X0을 on/off하면 D11이 0으로 초기화된다. |  | 3 | 나머지값은 몫 다음 주소에 저장됩니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 71 | 다음은 랜덤 가위바위보 기초 프로그램입니다. 기능을 완성하기 위한 빈 칸의 적당한 변수 및 접점을 고르세요. | X1 a접점 | X1 b접점 | X7 a접점 | X7 b접점 |  | 2 | 사용자가 도전 스위치를 누르는 동안 나눗셈 명령이 실행되지 않도록 하는 기능의 변수 및 접점이 필요합니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 72 | 다음은 랜덤 가위바위보 기초 프로그램입니다. 기능을 완성하기 위해 빈 칸에 공통으로 들어갈 적당한 디바이스를 고르세요. | D0 | D1 | D2 | D3 |  | 3 | 나머지 명령에서 나머지값은 몫이 저장되는 디바이스 다음 번호에 저장됩니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 73 | melsec PLC에서 곱셈을 나타내는 산술명령은 ‘x’이다. | [5 empty] | X | melsec PLC에서 곱셈을 나타내는 산술명령은 ‘*’입니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 74 | melsec PLC에서 몫을 구하는 나타내는 산술명령은 ‘/’이고, 나머지값은 별도의 산술명령이 필요하다. | [5 empty] | X | melsec PLC에서 나머지값은 몫이 저장된 다음 디바이스에 저장됩니다. 따라서 나머지와 몫은 같은 산술명령을 사용합니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 75 | 원주 구하는 프로그램입니다. 빈 칸을 채워서 완성하세요. | [5 empty] | K100 | 소수점이 포함된 원주율 3.14를 처리하기 위해 100을 곱해서 계산한 후, 다시 100으로 나눕니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 76 | melsec PLC에서 입력을 오래 on 하고 있더라도 한 스캔동안만 덧셈을 실행하는 산술명령은? | [5 empty] | +P | 산술명령과 같은 응용명령 뒤에 ‘P’를 붙이면 한 스캔동안만 명령이 실행됩니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 77 | 다음 프로그램 설명 중 맞는 것을 고르세요. | X4, X5 입력을 on 한 후 D4의 비트열에는 0000 0000 0000 1001 이 저장된다. | X4, X5 입력을 on 한 후 D5의 비트열에는 0000 0000 0000 0001 이 저장된다. | 행의 SFLP 명령에 의해 D4 값이 3비트 좌측으로 이동하여 다시 D5에 저장된다. | X7 입력을 on/off하면 D4, D5의 값이 1로 채워진다. |  | 3 | SFLP 명령은 좌측으로 n비트 비트열 이동하는 명령입니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 78 | 다음 프로그램 설명 중 틀린 것을 고르세요. | X0을 on/off하면 K4Y20의 최하위비트에 1이 채워진다. | X0을 on/off하면 SM411에 의해 200ms 간격으로 펄스가 공급되며, M10이 on 되어 있는 동안은 SFLP 명령에 의해 K4Y20이 1비트씩 좌측으로 이동하며, M20이 on 되어 있는 동안은 SFRP 명령에 의해 K4Y20이 1비트씩 우측으로 이동한다. | X0을 off하면 비트램프 순차 점등은 멈추고 모든 램프는 소등된다. | X7을 on/off하면 모든 비트가 0으로 초기화된다. |  | 3 | X7 입력을 on할 때까지 순차점등을 반복합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 79 | 다음 프로그램 설명 중 맞는 것을 고르세요. | X4, X5 입력을 on 한 후 D4의 비트열에는 0000 0000 0000 1001 이 저장된다. | X4, X5 입력을 on 한 후 D5의 비트열에는 1110 0000 0000 0001 이 저장된다. | 3행의 ROLP 명령에 의해 D5 값이 3비트 좌측으로 회전하여 다시 D5에 저장된다. | X7 입력을 on/off하면 D4, D5의 값이 1로 채워진다. |  | 3 | ROLP 명령은 좌측으로 n비트 비트열 회전하는 명령입니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 80 | 주어진 프로그램 예에서 K3는 이동하는 비트의 위치를 의미합니다. | [5 empty] | X | [SFRP D1 K3]에서 K3는 이동할 비트의 개수를 의미합니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 81 | 주어진 프로그램 예는 D1에 저장된 데이터를 3비트 우측으로 회전시켜 다시 D1에 저장시키라는 명령이다. | [5 empty] | O | RORP는 우측회전명령이고, K3는 3개의 비트를 의미합니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 82 | 주어진 조건을 만족하도록 빈칸에 변수를 채워서 완성하세요. 조건 : X0을 on/off하면 최하위비트 램프인 Y20이 켜지고 좌회전 신호가 자기유지 되면서 출력 램프는 좌측으로 1비트씩 이동하고, Y2F 램프가 켜지면 그와 반대로 우측으로 1비트씩 이동한다. X7을 on/off 하면 동작이 멈추고, 모든 램프는 off 되어 초기 상태가 된다. | [5 empty] | Y2F | 빈 칸에는 M10 자기유지를 해제하는 변수가 들어가며, M10이 on 되어 있는 동안 좌측으로 이동하므로, 좌측 끝에 도달했을 때 on 되는 변수가 필요합니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 83 | 주어진 조건을 만족하도록 빈칸에 공통으로 들어가는 내용을 채워서 완성하세요. 조건 : 토글스위치 X0을 on 해 두면, MOVP에 의해 한 스캔 동안만 1이 K4Y20과 K4Y30의 최하위비트에 전송된다.(즉 각 16개의 램프 중, 최하위비트의 램프만 on됨) 동시에 200ms 펄스가 들어올 때마다 ROR은 우측으로 ROL은 좌측으로 LED를 한 비트씩 회전시킨다. X0을 off하면 동작이 멈추고, X7을 on/off하면 모든 램프는 초기화하여 소등된다. | [5 empty] | K1 | K1은 10진수 1을 의미하며, 이는 16진수로 0000 0000 0000 0001이 된다. 즉, 최하위비트만 on 상태입니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 84 | 다음 중 PLC와 터치패널의 연결할 때 필요한 장치 중 반드시 필요한 것이 아닌 것은? | PLC | 터치패널 | 통신 케이블 | 라우터 |  | 4 | 라우터는 이더넷 통신의 경우에 사용되는 장비로, usb 또는 RS-232C 케이블 연결시에는 사용하지 않아도 됩니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 85 | 다음 중, PC에서 작화한 프로그램을 터치패널로 전송할 때 사용되는 방식이 아닌 것은? | RS-232C | 프린터 케이블 | 이더넷 | USB |  | 2 | PC와 터치패널간의 통신에는 usb, RS-232C, 이더넷 방식 등이 사용됩니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 86 | 주어진 터치패널과 PLC 프로그램에 대한 설명으로 가장 적당한 것은? | PLC와 통신이 연결되면 터치패널의 입력만 표시된다. | 터치패널의 X1을 입력하면 PLC 회로도의 X1 a접점에 신호가 전달되고, 이에 의에 Y21이 on 되며 터치패널의 Y21도 on 된다. | PLC와 통신이 연결되면 터치패널의 출력만 표시된다. | 작화 프로그램을 전송하면 터치패널에는 출력만 표시되었다가 PLC와의 통신이 연결되면 입력도 함께 표시된다. |  | 2 | PLC와 터치패널의 디바이스 주소를 일치시켜서 입력 및 출력 동작을 확인할 수 있습니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 87 | 터치패널에서 객체 등을 그리는 작업을 작화라고 한다. | [5 empty] | O | 터치패널에서 스위치, 램프 등의 오브젝트를 불러와서 디바이스 주소를 지정하는 등의 작업을 작화라고 합니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 88 | GT Designer 3 프로그램에서 비트스위치의 디바이스는 PLC의 입력 디바이스인 X를 사용할 수 없기 때문에 M을 사용한다. | [5 empty] | X | GT Designer 3 프로그램에서 X와 M 모두 비트 디바이스롤 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 89 | “( ) 하나의 컴퓨팅 입력장치로서, 디스플레이에 표시되어 있는 버튼을 손가락으로 접촉하는 것만으로 컴퓨터를 대화적, 직감적으로 조작함으로써 누구나 쉽게 사용 가능하다.” 빈 칸에 들어갈 용어는? | [5 empty] | 터치패널 | 터치패널은 입력장치의 한 종류로서, 손가락을 이용하여 컴퓨터와 대화하는 기술입니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 90 | 터치패널을 이용하여 PLC를 제어하는 기술을 ( )라고 합니다. | [5 empty] | HMI | HMI는 “Human Machine Interface”의 약어로 MMI(Man Machine Interface)라고도 합니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 91 | 시작 신호가 입력되면 A+ A- B+ T1 B- 순차 동작이 되기 위해 ‘ㅇ’에 들어갈 변수는? | M10 | M20 | M30 | M40 |  | 1 | 주어진 순차 동작에 의해 A실린더는 M10 신호에 의해 전진합니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 92 | 시작 신호가 입력되면 A+ A- B+ T1 B- 순차 동작이 되기 위해 ‘ㅈ’에 들어갈 변수는? | M10 | M20 | M30 | M40 |  | 2 | 주어진 순차 동작에 의해 B실린더는 M20 신호에 의해 전진합니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 93 | 시작 신호가 입력되면 A+ A- B+ T1 B- 순차 동작이 되기 위해 ‘ㅂ’에 들어갈 변수는? | M10 | M20 | M30 | M40 |  | 3 | 주어진 순차 동작에 의해 B실린더는 M30 신호에 의해 후진합니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 94 | 시작 신호가 입력되면 A+ B+ T1 B-T2 A- 순차 동작이 되기 위해 ‘ㅅ’에 들어갈 변수는 X12이다. | [5 empty] | X | 주어진 순차 동작에 의해 T1 타이머 코일은 B 실린더의 전진이 완료된 상태에서 동작해야 합니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 95 | 시작 신호가 입력되면 A+ B+ T1 B-T2 A- 순차 동작이 되기 위해 ‘ㅇ’에 들어갈 변수는 X13이다. | [5 empty] | O | 주어진 순차 동작에 의해 T2 타이머 코일은 B 실린더의 후진이 완료된 상태에서 동작해야 합니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 96 | 시작 신호가 입력되면 A+ B+ T1 B-T2 A- 순차 동작이 되기 위해 ‘T1 a접점’이 들어갈 위치를 “ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ” 중에서 골라 해당 기호를 적으시오. | [5 empty] | ㄴ | 주어진 순차 동작에 의해 T1은 X14 뒤에 배치됩니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 97 | 시작 신호가 입력되면 A+ B+ T1 B-T2 A- 순차 동작이 되기 위해 ‘T2 a접점’이 들어갈 위치를 “ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ” 중에서 골라 해당 기호를 적으시오. | [5 empty] | ㄷ | 주어진 순차 동작에 의해 T2는 X13 뒤에 배치됩니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 98 | 주어진 회로도는 A+ A- B+ B- C+ C-의 순차제어에 단속, 연속 및 비상정지 부가조건이 부여된 시스템이다. 이 시스템의 설명으로 틀린 것은? | X0을 on/off 하면 시스템은 1회 왕복한다. | X1을 on/off 하면 시스템은 연속 왕복한다. | X6을 on/off 하면 연속 왕복 기능이 정지된다. | X7을 on/off 하면 연속 왕복은 현재 동작중인 사이클을 완료하고 초기위치에서 정지한다. |  | 4 | X7을 on/off 하면 현재 사이클을 중지하고 즉시 초기위치로 복귀합니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 99 | 주어진 회로도는 A+ A- B+ B- C+ C-의 순차제어에 단속, 연속 및 비상정지 부가조건이 부여된 시스템이다. ‘ㅌ’에 들어갈 변수는? | M30 | M40 | M50 | M60 |  | 1 | B 실린더는 주어진 순차 동작에 의해 세번째 단계에서 전진되어야 합니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 100 | 주어진 회로도는 A+ A- B+ B- C+ C-의 순차제어에 단속, 연속 및 비상정지 부가조건이 부여된 시스템이다. ‘ㅊ’에 들어갈 변수는? | M10 | M30 | M50 | M100 |  | 4 | 비상정지 신호인 X7에 의해 연속 신호인 M8 코일도 자기유지가 해제되어야 합니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 101 | 시작 신호가 입력되면 A+ BC+ ABC- ABC+ BC- A- 순차 동작이 되기 위해 ‘ㄷ’에 들어갈 변수는 X11이다. | [5 empty] | O | 주어진 순차 동작에 의해 A, B, C 세 개의 실린더가 모두 초기 위치로 복귀해야만 M40 코일이 on 되어 다음 동작으로 이어집니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 102 | 시작 신호가 입력되면 A+ BC+ ABC- ABC+ BC- A- 순차 동작이 되기 위해 ‘ㄹ’에 들어갈 변수는 X15이다. | [5 empty] | X | 주어진 순차 동작에 의해 A, B, C 세 개의 실린더가 모두 전진 상태가 되어야만 M50 코일이 on 되어 다음 동작으로 이어집니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 103 | 시작 신호가 입력되면 A+ BC+ ABC- ABC+ BC- A- 순차 동작이 되기 위해 ‘ㅈ’이 들어갈 변수를 적으시오. | [5 empty] | M60 | M40 코일의 역할은 A 실린더의 두 번째 전진으로써, 주어진 순차 동작에 의해 M60에 의해 해제됩니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 104 | 시작 신호가 입력되면 A+ BC+ ABC- ABC+ BC- A- 순차 동작이 되기 위해 ‘ㅊ’이 들어갈 변수를 적으시오. | [5 empty] | M50 | M45 코일의 역할은 B, C 실린더의 두 번째 전진으로써, 주어진 순차 동작에 의해 M50에 의해 해제됩니다. | 정오답 | 5