## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명 | 수정 반영 이미지
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 에어컨의 주요 구성품이 아닌 것은 무엇인가? | 열교환기 | 컴프레셔 | 히터 | 전동기 및 구동 장치 |  | 3 | 에어컨의 주요 구성품은 열교환기, 팬, 컴프레셔, 제어기, 전동기 및 전동기 구동 장치 등입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 전기자동차를 에너지 저장 장치의 하나로 간주하여 활용하는 것은 무엇인가? | V2V | V2G | G2V | V2I |  | 2 | V2G : Vehicle to Grid | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 마이크로 그리드의 분산 전원으로 사용할 수 없는 것은 무엇인가? | 풍력 발전 | 태양광 발전 | 전기차 | 원자력 발전 |  | 4 | 마이크로 그리드의 분산 전원으로는 신재생 에너지, 발전기, 전기차 등이 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 4 | 연료전지는 직류 전기 및 물을 얻을 수 있다. | [5 empty] | O | 연료전지는 전기를 생산할 수 있고, 고온의 물인 스팀을 이용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 5 | 우리나라 육지에서 제주도로 공급되는 전원은 교류 전력이다. | [5 empty] | X | 우리나라에서 제주도에 전기를 공급하기 위하여 전남 해남에서 3상 교류 전력을 180[kV]의 고압 직류로 가공합니다. 그다음 해남-제주 간 101km 해저에 설치된 케이블을 통해 300MW의 전력을 전송하고, 제주에서는 다시 직류 전력을 3상 교류 전력으로 변환하여 사용하고 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | 교류 전동기의 위치 및 속도 제어를 위해 사용하는 장치는 무엇인가? | [5 empty] | 인버터 | 전기 자동차도 직류 전압 형태의 전지로부터 인버터를 사용하여 교류 전압을 발생하여 교류 전동기를 구동 장치로 사용하고 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 7 | 최근에 에어컨 및 세탁기에 사용되는 전동기로 고효율화를 달성하기 위해 사용되는 전동기는 무엇인가? | [5 empty] | BLDC | 컴프레셔 구동을 위한 전동기로는 예전에는 유도 전동기를 사용하였으나, 최근에는 고효율화를 달성하기 위하여 BLDC(Blushless DC) 전동기로 교체하였습니다. 또한 BLDC 전동기를 구동하기 위해서는 3상 인버터가 필요합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 다이오드는 몇 개의 전극을 접합하여 만들어지는가? | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 |  | 2 | P형과 N형 반도체를 접합하여 접합 다이오드를 만듭니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 다이오드가 순방향 방향일 때 극성이 바르게 된 것은 무엇인가? | P형 반도체 (+), N형 반도체(+) | P형 반도체 (+), N형 반도체(-) | P형 반도체 (-), N형 반도체(+) | P형 반도체 (-), N형 반도체(-) |  | 2 | 순방향 바이어스는 P형 반도체에 (+) 전극, N형 반도체에 (-) 전극을 접속합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | SCR 사이리스터의 단자 구성이 아닌 것은 무엇인가? | 애노드(Anode) | 캐소드(Cathode) | 게이트(Gate) | 이미터(Emitter) |  | 4 | SCR(Silicon Control Rectifier)은 4층의 NPNP 고체 상태의 정류기로서 세 개의 전극인 애노드(Anode), 캐소드(Cathode), 게이트(Gate)를 가지고 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 11 | 전력용 MOSFET는 전압제어 스위칭 소자이다. | [5 empty] | O | 전압 제어 스위칭 소자로서 전력용 MOSFET는 게이트와 소스 사이의 전압에 의하여 턴-온 또는 턴-오프 됩니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 12 | IGBT는 4단자 전력 반도체 스위칭 소자이다. | [5 empty] | X | IGBT는 콜렉터(C, Collector), 이미터(E, Emitter), 게이트(G, Gate)로 이루어진 3단자 전력 반도체 스위칭 소자입니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 13 | 정현파에서 주기 T와 주파수 f의 어떤 관계인가? | [5 empty] | 역수 | 역수 T=1/f로 주기와 주파수는 역수 관계에 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 14 | 파형을 시간에 대해 표현할 수 있는 값을 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 순시값 | 파형을 시간에 대해 표현할 수 있는 값을 순시값이라 하며, 그 공식은 다음과 같습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | PSIM에서 제공하는 아래 단축 아이콘은 무엇인가? | 저항 | 인덕터 | 커패시터 | 다이오드 |  | 1 | 문제에서 나타낸 PSIM의 단축 아이콘은 저항입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | PSIM에서 제공하는 아래 단축 아이콘은 무엇인가? | 저항 | 인덕터 | 커패시터 | 다이오드 |  | 3 | 문제에서 나타낸 PSIM의 단축 아이콘은 커패시터입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | PSIM에서 부품과 부품을 연결할 때 사용하는 단축 아이콘은 무엇인가? | [5 empty] | 3 | 보기 ③은 PSIM의 단축 아이콘 wire입니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 18 | 다음 그림은 시뮬레이션 실행을 하는 단축 아이콘이다. | [5 empty] | O | PSIM의 시뮬레이션을 실행하기 위해서는 문제에 제시된 단축 아이콘을 클릭합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 19 | 다음 그림은 시뮬레이션의 결과 파형을 보기 위한 단축 아이콘이다. | [5 empty] | O | PSIM의 시뮬레이션 결과 파형을 보기 위해서는 문제에 제시된 단축 아이콘을 클릭합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 20 | SIMVIEW에서 다음 단축 아이콘의 역할은 무엇인가? | [5 empty] | 결과값 측정 | 제시된 단축 아이콘은 SIMVIEW에서 측정 파형의 결과값을 측정하기 위해 사용합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 21 | SIMVIEW에서 다음 단축 아이콘의 역할은 무엇인가? | [5 empty] | 결과 파형 확대 | 제시된 단축 아이콘은 SIMVIEW에서 측정 파형을 확대하여 보고자 할 때 사용합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 22 | 단상 반파 정류기의 구성 부품은 무엇인가? | 인덕터 | 다이오드 | MOSFET | IGBT |  | 2 | 그림은 저항 부하를 가지는 반파 다이오드 정류기 회로도입니다. 여기서 Vs는 입력 전압, D는 다이오드, R은 부하 저항, Vo는 출력 전압으로, 다이오드가 구성 부품임을 알 수 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 23 | 단상 반파 정류기의 교류 입력 전원이 220[V], 60[Hz]일 때 주기가 양(+)인 경우의 출력 전압의 최댓값은 얼마인가? | 220[V] | 0[V] | 60[V] | 311[V] |  | 4 | 교류 입력 전압의 주기가 양(+)인 경우 다이오드가 턴-온 됩니다. 이때 다이오드 양단은 단락 상태가 되어 출력 전압은 입력 전압과 같습니다. 교류 입력 전압의 주기가 음(-)인 경우에는 다이오드가 턴-오프 됩니다. 이때 다이오드 양단이 개방 상태가 되므로 부하에는 전류가 흐르지 않게 되어 출력 전압은 0이 됩니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 24 | 커패시터 필터를 가진 단상 반파 정류기에서 시정수 τ는 무엇인가? | RC | 1/RC | RL | 1/RL |  | 1 | 시정수 τ=RC | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 25 | 단상 반파 정류기의 출력 전압은 교류이다. | [5 empty] | X | 단상 반파 정류기는 교류 전력에서 직류 전력을 얻기 위해 정류 작용에 중점을 두고 만들어진 전기적인 회로 소자 또는 장치이며, 정류 회로에 사용되는 다이오드는 한 방향으로만 전류를 통과시키는 기능을 가졌습니다. 대부분의 전원 장치에서는 실리콘 다이오드가 사용되며 제어 정류기 응용 부분에서는 사이리스터가 광범위하게 사용됩니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 26 | 커패시터는 교류 성분을 필터하는 역할을 한다. | [5 empty] | O | 직류 성분은 커패시터의 임피던스가 무한대이기 때문에 통과하지 않고, 교류 성분만이 통과하여 필터 역할을 합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 27 | 단상 반파 정류기의 효율은 얼마인가? | [5 empty] | 40.6% |  | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 28 | 단상 반파 정류기의 맥동률은 얼마인가? | [5 empty] | 121% |  | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 29 | 단상 전파 정류기의 교류 입력 전원이 양(+)의 주기일 때 턴-온 되는 다이오드를 모두 고르시오. | D1 | D2 | D3 | D4 |  | 1 | 단상 브리지 전파 정류는 전원 전압이 양(+)인 동안 전류는 Vs → D1 → R → D2 → Vs의 경로를 따라 흐릅니다. 즉, 다이오드 D1과 D2는 순방향 바이어스 되어 도통 상태가 됩니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 30 | 단상 전파 정류기의 교류 입력 전원이 음(-)의 주기 일 때 턴-온 되는 다이오드를 모두 고르시오. | D1 | D2 | D3 | D4 |  | 3 | 전원 전압이 음(-)인 구간에서 다이오드 D1과 D2는 역방향 바이어스 되어 턴-오프 되고, D3와 D4가 턴-온 되어 전류는 Vs → D3 → R → D4 → Vs의 경로를 따라 흐릅니다. 부하 저항 R에는 양(+)인 구간과 음(-)인 구간 모두 한쪽 방향으로만 전류가 흐르게 됩니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 31 | 단상 전파 정류기의 교류 입력 전원이 220[V], 60[Hz]일 때 주기가 음(-)인 경우의 출력 전압의 최댓값은 얼마인가? | 220[V] | 0[V] | 60[V] | 311[V] |  | 4 | 전원 전압이 음(-)인 구간에서 다이오드 D1과 D2는 역방향 바이어스 되어 턴-오프 되고, D3와 D4가 턴-온 되어 전류는 Vs → D3 → R → D4 → Vs의 경로를 따라 흐릅니다. 부하 저항 R에는 양(+)인 구간과 음(-)인 구간 모두 한쪽 방향으로만 전류가 흐르게 됩니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 32 | 단상 전파 정류기의 출력 전압은 직류이다. | [5 empty] | O | 단상 전파 정류기는 교류 전력에서 직류 전력을 얻기 위해 정류 작용에 중점을 두고 만들어진 전기적인 회로 소자 또는 장치입니다. 정류 회로에 사용되는 다이오드는 한 방향으로만 전류를 통과시키는 기능을 가졌습니다. 대부분의 전원 장치에서는 실리콘 다이오드가 사용되며 제어 정류기 응용 부분에서는 사이리스터가 광범위하게 사용됩니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 33 | 단상 전파 정류기의 커패시터는 직류 성분을 필터하는 역할을 한다. | [5 empty] | X | 직류 성분은 커패시터의 임피던스가 무한대이기 때문에 통과하지 않고 교류 성분만이 통과하여 필터 역할을 합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 34 | 단상 전파 정류기의 효율은 얼마인가? | [5 empty] | 81.2% |  | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 35 | 단상 전파 정류기의 맥동률은 얼마인가? | [5 empty] | 0.48 |  | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 36 | Buck 컨버터의 스위치 턴-오프 상태에서 인덕터에 걸리는 전압 VL은 무엇인가? | 0[V] | Vs[V] | -Vo[V] | Vs-Vo[V] |  | 3 |  | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 37 | Buck 컨버터에서 D=0.5, R=20[Ω], f=20[kHz]일 때 연속 전류가 되기 위한 최소 인덕턴스는 얼마인가? | 0.2[mH] | 0.25[mH] | 0.3[mH] | 0.35[mH] |  | 4 | 인덕터 전류가 0보다 적으면 연속 전류 모드가 되지 않습니다. 따라서 연속 전류 모드가 되기 위한 인덕터 전류의 최소 조건은 0이며, 이는 인덕터와 주파수의 값으로 결정됩니다. 그러므로 회로 설계 시 스위칭 주파수가 먼저 정해지면 인덕터의 최솟값은 식과 같습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 38 | Buck 컨버터에서 Vo=200[V], D=0.5, L=0.325[mH], f=20[kHz]일 때 맥동전압 ±2[V]를 만족하는 커패시턴스는 얼마인가? | 25[uF] | 26[uF] | 27[uF] | 28[uF] |  | 1 |  | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 39 | Buck 컨버터는 입력 전압보다 낮은 전압을 얻을 수 있다. | [5 empty] | O | Buck 컨버터는 입력 전압보다 낮은 출력 전압을 얻고자 할 때 사용합니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 40 | Buck 컨버터에서 스위칭 주파수를 높이면 인덕터의 사이즈를 줄일 수 있다. | [5 empty] | O | Buck 컨버터에서 인덕턴스는 주파수에 반비례하기 때문에 스위칭 주파수를 높이면 인덕터의 용량을 줄일 수 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 41 | Buck 컨버터에서 입력 전압 Vs=100[V], D=0.6일 때 출력 전압은 몇 볼트[V]인가? | [5 empty] | 60V | Vo=D×V2 | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 42 | Buck 컨버터에서 입력 전압 Vs=100[V]이고, 출력 전압 Vo=40[V]를 얻고자 할 때 스위칭의 턴-온 되는 듀티비는 얼마인가? | [5 empty] | 0.4 | Vo=D×Vs | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 43 | Boost 컨버터의 구성 부품이 아닌 것은 무엇인가? | 전력용 MOSFET | 다이오드 | 인덕터 | 트랜스포머 |  | 4 | Boost 컨버터는 전력용 MOSFET, 다이오드, 인덕터, 커패시터로 구성되어 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 44 | Boost 컨버터의 스위치 턴-오프 상태에서 인덕터에 걸리는 전압 VL은 무엇인가? | 0[V] | Vs[V] | Vo[V] | Vs-Vo[V] |  | 4 |  | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 45 | Boost 컨버터에서 D=0.5, R=20[Ω], f=20[kHz]일 때 연속 전류가 되기 위한 최소 인덕턴스는 얼마인가? | 0.1[mH] | 0.125[mH] | 0.15[mH] | 0.175[mH] |  | 2 |  | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 46 | Boost 컨버터는 입력 전압보다 낮은 전압을 얻을 수 있다. | [5 empty] | X | Boost 컨버터는 입력 전압보다 높은 출력 전압을 얻고자 할 때 사용합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 47 | Boost 컨버터에서 스위칭 주파수를 높이면 인덕터의 사이즈를 줄일 수 있다. | [5 empty] | O | Boost 컨버터에서 인덕턴스는 주파수에 반비례하기 때문에 스위칭 주파수를 높이면 인덕터의 용량을 줄일 수 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 48 | Boost 컨버터에서 입력 전압 Vs=100[V], D=0.5일 때 출력 전압은 몇 볼트[V]인가? | [5 empty] | 200V |  | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 49 | Boost 컨버터에서 입력 전압 Vs=100[V]이고 출력 전압 Vo=400[V]를 얻고자 할 때 스위칭의 턴-온 되는 듀티비는 얼마인가? | [5 empty] | 0.75 |  | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 50 | Buck-Boost 컨버터의 구성 부품이 아닌 것은 무엇인가? | 전력용 MOSFET | 다이오드 | 인덕터 | 트랜스포머 |  | 4 | Buck-Boost 컨버터는 전력용 MOSFET, 다이오드, 인덕터, 커패시터로 구성되어 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 51 | Buck-Boost 컨버터의 스위치 턴-오프 상태에서 인덕터에 걸리는 전압 VL은 무엇인가? | 0[V] | Vs[V] | -Vo[V] | Vs-Vo |  | 3 |  | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 52 | Buck-Boost 컨버터에서 D=0.5, R=20[Ω], f=20[kHz]일 때 연속 전류가 되기 위한 최소 인덕턴스는 얼마인가? | 0.15[mH] | 0.25[mH] | 0.35[mH] | 0.45[mH] |  | 2 |  | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 53 | Buck-Boost 컨버터는 입력 전압보다 낮고 높은 전압을 얻을 수 있다. | [5 empty] | O | Buck-Boost 컨버터는 입력 전압보다 낮고 높은 출력 전압을 얻고자 할 때 사용합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 54 | Buck-Boost 컨버터에서 스위칭 주파수를 높이면 인덕터의 사이즈를 줄일 수 있다. | [5 empty] | O | Buck-Boost 컨버터에서 인덕턴스는 주파수에 반비례하기 때문에 스위칭 주파수를 높이면 인덕터의 용량을 줄일 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 55 | Buck-Boost 컨버터에서 입력 전압 Vs=100[V], D=0.5일 때 출력 전압은 몇 볼트[V]인가? | [5 empty] | 100V |  | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 56 | Buck-Boost 컨버터에서 입력 전압 Vs=100[V]이고 출력 전압 Vo=400[V]를 얻고자 할 때 스위칭의 턴-온 되는 듀티비는 얼마인가? | [5 empty] | 0.8 |  | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 57 | Forward 컨버터에 사용되는 변압기는 스위치의 턴-온 및 턴-오프를 반복하면 에너지가 축적되어 포화가 되어버리는데 이러한 포화를 방지하기 위한 방법은 무엇인가? | R(Resistor) | C(Capacitor) | D(Diode) | RCD 스너버 |  | 4 | 변압기의 포화를 방지하기 위해서는 스위치가 차단될 때 축적된 에너지를 방출시킬 경로가 필요합니다. 변압기 1차 권선에 RC병렬과 다이오드를 직렬로 연결시켜 저장된 에너지를 소비하도록 되어 있습니다. 스위치가 차단되는 기간 내에 다이오드가 도통되면서 전류가 흐르고, 이 전류에 의해 자화 인덕턴스에 축적된 에너지를 회로로 보내어 저항 R1을 통해 소비시킴으로써 자화 에너지를 리셋시킵니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 58 | Forward 컨버터의 스위치 턴-온 상태에서 인덕터에 걸리는 전압 VL은 무엇인가? | -Vo[V] | -Vs[V] |  |  |  | 1 |  | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 59 | Forward 컨버터에서 Vo=200[V], D=0.5, f=20[kHz]일 때 맥동 전압 ±2[V]를 만족하는 커패시턴스는 무엇인가? | 82.3[uF] | 87.6[uF] | 92.3[uF] | 97.6[uF] |  | 4 |  | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 60 | Forward 컨버터는 절연 변압기를 사용하는 변환 장치이다. | [5 empty] | O | Forward컨버터는 전력용 MOSFET, 변압기, 다이오드, 커패시터로 구성되어 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 61 | Forward 컨버터에서 스위칭 주파수를 높이면 절연 변압기의 사이즈를 줄일 수 있다. | [5 empty] | O | Forward 컨버터에서 자화 인덕턴스는 주파수에 반비례하기 때문에 스위칭 주파수를 높이면 자화 인덕터의 용량을 줄일 수 있습니다. 즉, 자화 인덕터를 줄인다는 것은 변압기의 사이즈를 줄이는 것과 효과가 같습니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 62 | Forward 컨버터에서 입력 전압 Vs=100[V], D=0.2, n(N2/N1)=2일 때 출력 전압은 몇 볼트(V)인가? | [5 empty] | 40V | Vo=n · DVs | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 63 | Forward 컨버터에서 변압기의 포화 방지를 사용하는 회로는 무엇인가? | [5 empty] | RCD 스너버 회로 | 변압기의 포화를 방지하기 위해서는 스위치가 차단될 때 축적된 에너지를 방출시킬 경로가 필요하게 됩니다. 변압기 1차 권선에 RC 병렬과 다이오드를 직렬로 연결시켜 저장된 에너지를 소비하도록 되어 있습니다. 스위치가 차단되는 기간 내에 다이오드가 도통되면서 전류가 흐르고, 이 전류에 의해 자화 인덕턴스에 축적된 에너지를 회로로 보내어 저항 R1을 통해 소비시킴으로써 자화 에너지를 리셋시킵니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 64 | Flyback 컨버터의 구성 부품이 아닌 것은 무엇인가? | 전력용 MOSFET | 다이오드 | 인덕터 | 트랜스포머 |  | 3 | Flyback 컨버터는 전력용 MOSFET, 변압기, 다이오드, 커패시터로 구성되어 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 65 | Flyback 컨버터의 스위치 턴-오프 상태에서 변압기 1차 측에 걸리는 전압 V1은 무엇인가? | Vo[V] | Vs[V] | -(1/n)Vs[V] | -(1/n)Vo[V] |  | 4 |  | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 66 | Flyback 컨버터에서 D=0.5, R=20[Ω], f=20[kHz], n(N2/N1)=0.67일 때 연속 전류가 되기 위한 최소 인덕턴스는 얼마인가? | 0.56[mH] | 0.66[mH] | 0.76[mH] | 0.86[mH] |  | 2 |  | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 67 | Flyback 컨버터는 절연 변압기를 사용하는 변환 장치이다. | [5 empty] | O | Flyback컨버터는 전력용 MOSFET, 변압기, 다이오드, 커패시터로 구성되어 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 68 | Flyback 컨버터에서 스위칭 주파수를 높이면 절연 변압기의 사이즈를 줄일 수 있다. | [5 empty] | O | Flyback 컨버터에서 자화 인덕턴스는 주파수에 반비례하기 때문에 스위칭 주파수를 높이면 자화 인덕터의 용량을 줄일 수 있습니다. 즉, 자화 인덕터를 줄인다는 것은 변압기의 사이즈를 줄이는 것과 효과가 같습니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 69 | Flyback 컨버터에서 입력 전압 Vs=100[V], D=0.5, n(N2/N1)=2일 때 출력 전압은 몇 볼트[V]인가? | [5 empty] | 200V |  | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 70 | Flyback 컨버터에서 변압기 턴비 n(N2/N1)=2이고 입력 전압 Vs=100[V]일 때, 출력 전압 Vo=400[V]를 얻고자 한다면 스위칭의 턴-온 되는 듀티비는 얼마인가? | [5 empty] | 0.67 |  | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 71 | 직류를 이용하여 교류의 전력을 얻을 수 있는 변환 장치는 무엇인가? | 다이오드 정류기 | 위상 제어 정류기 | DC-DC 컨버터 | 인버터 |  | 4 | 직류를 이용하여 가장 쉽게 교류를 만들 수 있는 방법은 4개의 반도체 스위치로 구성된 단상 풀 브리지 인버터입니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 72 | 단상 풀 브리지 인버터에서 S1, S2가 턴-온 되고 S3, S4가 턴-오프일 때 출력 전압은 무엇인가? | 0[V] | +Vdc[V] | -Vdc[V] | ∞[V] |  | 2 | 스위칭의 턴-온 조합에 따라 +Vdc, -Vdc, 0[V]의 전압이 출력됩니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 73 | 단상 풀 브리지 인버터에서 S1, S3가 턴-온 되고 S2, S4가 턴-오프일 때 출력 전압은 무엇인가? | 0[V] | +Vdc[V] | -Vdc[V] | ∞[V] |  | 1 | 스위칭의 턴-온 조합에 따라 +Vdc, -Vdc, 0[V]의 전압이 출력됩니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 74 | 유도 전동기를 운전하고 속도를 조정하기 위해서 인버터를 사용한다. | [5 empty] | O | 유도 전동기의 속도와 토크를 조절하기 위해서는 인버터를 사용하여 유도 전동기에 공급되는 교류 전압의 크기와 주파수를 동시에 조절해야 합니다. 이러한 일정한 크기와 주파수의 단상 전압으로부터 3상 유도 전동기 구동에 필요한 크기 및 주파수가 조절되는 3상 전압을 얻기 위하여, 여러 단계의 전력 변환 과정을 거치게 됩니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 75 | 단상 풀 브리지 인버터의 핵심 부품은 IGBT이다. | [5 empty] | O | 직류를 이용하여 가장 쉽게 교류를 만들 수 있는 방법은 4개의 반도체 스위치로 구성된 단상 풀 브리지 인버터입니다. 여기에 사용하는 반도체 스위치는 주로 IGBT입니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 76 | 단상 풀 브리지 인버터의 실효값 조건이 다음과 같을 때 전고조파 왜형률은 얼마인가? | [5 empty] | 0.48% |  | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 77 | 구형파 인버터에서 스위칭 턴-온 동작에 따라 출력되는 전압은 +Vdc, 0이다. | [5 empty] | X | 스위칭 턴-온 상태에 대한 출력 전압은 +Vdc, -Vdc, 0입니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 78 | PWM 인버터(단방향 스위칭)에서 양의 제어 기준 전압이 반송 신호보다 작을 경우 턴-온 되는 스위치는 무엇인가? | S1 | S2 | S3 | S4 |  | 4 |  | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 79 | PWM 인버터(단방향 스위칭)에서 음의 제어 기준 전압이 반송 신호보다 클 경우 턴-온 되는 스위치는 무엇인가? | S1 | S2 | S3 | S4 |  | 2 |  | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 80 | PWM 인버터(단방향 스위칭)에서 음의 제어 기준 전압이 반송 신호보다 작을 경우 턴-온 되는 스위치는 무엇인가? | S1 | S2 | S3 | S4 |  | 3 |  | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 81 | PWM 인버터는 스위칭에 의해 구형파 전압이 얻어지며, 이때 파형에 포함된 평균값이 정현파 모양이 되기 위해 필요한 것은 제어 기준 신호이다. | [5 empty] | X | PWM 인버터에서 파형에 포함된 평균값이 정현파 모양이 되기 위해 제어 기준 신호와 반송 신호가 필요합니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 82 | 단방향 스위칭 기법은 양방향 스위칭 기법과는 달리 구간을 나누어서 스위칭을 하는 기법을 일컫는다. | [5 empty] | O | 단방향 스위칭 기법은 양방향 스위칭 기법과 달리 구간을 나누어서 스위칭을 하는 기법입니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 83 | 양방향 스위칭 제어 방법에서 제어 기준 신호보다 반송 신호가 클 경우 출력되는 전압은 무엇인가? | [5 empty] | +Vdc | 제어 기준 신호(Vref)가 반송 신호(Vtri)보드 클 경우 출력 전압 Vo=+Vdc의 전압이 걸리게 됩니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 84 | 단방향 스위칭 제어 방법에서 S1, S3가 턴-온 될 때 출력되는 전압은 얼마인가? | [5 empty] | 0V |  | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 85 | 6스텝 인버터에서 스위치 S1, S5, S6들이 턴-온 일 때 a상의 상전압은 얼마인가? | +1⁄3Vdc | -1⁄3Vdc | +2⁄3Vdc | -2⁄3Vdc |  | 1 |  | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 86 | 6스텝 인버터에서 스위치 S2, S3, S4들이 턴-온 일 때 a상의 상전압은 얼마인가? | +1⁄3Vdc | -1⁄3Vdc | +2⁄3Vdc | -2⁄3Vdc |  | 2 |  | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 87 | 3상 PWM 인버터에서 a상 제어 기준 신호가 삼각파보다 작을 경우 턴-온 되는 스위치는 무엇인가? | S1 | S2 | S3 | S4 |  | 4 | 제어 기준 신호는 각 상에서 삼각파와 비교함으로써 결정됩니다. 단상 인버터와 마찬가지로 하나의 브릿지는 상위/하위의 2개의 스위치가 있으며 3개의 브릿지로 구성되어 있습니다. 각 브릿지의 턴-온/턴-오프는 그림과 같이 결정됩니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 88 | 6스텝 인버터의 스위칭 동작으로 인하여 상전압 출력 파형은 3스텝이다. | [5 empty] | X | 매 주기마다 6번 발생하는 스위칭 동작으로 인하여 상전압 출력파형은 6스텝입니다. 따라서 이러한 스위칭 기법을 사용하는 회로를 6스텝 인버터라고 합니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 89 | 3상 PWM 인버터의 출력 상전압의 주파수는 삼각파의 주파수와 같다. | [5 empty] | X | 3상 인버터의 PWM은 단상 인버터의 스위칭 기법과 비슷하게 제어 기준 신호로 정현파를 사용하며, 반송 신호로 삼각파를 사용합니다. 제어 기준 신호는 동일 주파수와 동일 진폭을 가지며, 120°의 위상차를 가진 3개의 정현파로 이루집니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 90 | 3상 PWM 인버터에서 제어기준신호는 동일주파수와 동일 진폭을 가지는 3개의 정현파의 위상차는 몇 도(˚)인가? | [5 empty] | 120도 | 3상 인버터의 PWM은 단상 인버터의 스위칭 기법과 비슷하게 제어 기준 신호로 정현파를 사용하며, 반송 신호로 삼각파를 사용합니다. 제어 기준 신호는 동일 주파수와 동일 진폭을 가지며, 120°의 위상차를 가진 3개의 정현파로 이루집니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 91 | 3상 PWM 인버터에서 상전압의 기본 주파수를 결정하는 신호를 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 제어 기준 신호 | 상 PWM 인버터에서 상전압의 기본 주파수를 결정하는 신호는 제어 기준 신호이고, 제어 기준 신호는 동일 주파수와 동일 진폭을 가지며 120°의 위상차를 가진 3개의 정현파를 사용합니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 92 | 부품을 선정하기 위해 사전에 필히 알아야 하는 정보는 무엇인가? | 정격 전압 | 부품 크기 | 정격 전류 | 허용 온도 |  | 2 | 부품을 선정하기 위해서는 정격 전압, 정격 전류, 허용 온도 등의 정보를 사전에 이론 및 시뮬레이션을 통하여 알고 있어야 합니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 93 | LLC 공진형 컨버터에서 입력 전압이 400[V], 출력 전압이 20[V]일 때 변압기의 턴 비는 얼마인가? | 10 | 14 | 16 | 20 |  | 1 |  | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 94 | LLC 공진형 컨버터에서 누설 인덕턴스 20[uH], 자화 인덕턴스 100[uH]일 때 λ는 얼마인가? | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | 2 |  | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 95 | 반도체류의 부품을 검색하기에 사용되는 사이트는 www.alldatasheets.co.kr이다. | [5 empty] | O | 반도체류, 즉 MOSFET 및 다이오드는 올데이타 시트, 자성체류(인덕터 및 변압기)는 티디케이, 알루미늄 커패시터는 삼화전기, 필름 커패시터는 필코전자에 접속하여 적절한 부품을 선정하면 됩니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 96 | 스위칭 주파수보다 공진 주파수는 클 경우 공진 전류는 연속 전류 모드가 된다. | [5 empty] | X | 스위칭 주파수가 공진 주파수보다 크면 공진 전류는 연속 전류 모드(CCM)가 됩니다. 반면 스위칭 주파수가 공진 주파수보다 작으면 공진 전류는 불연속 전류 모드(DCM)가 됩니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 97 | LLC 공진형 컨버터에서 입력 전압 Vs=100[V], n=2일 때 출력 전압은 몇 볼트(V)인가? | [5 empty] | 25 |  | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 98 | LLC 공진형 컨버터에서 입력 전압 Ls=120[uH], Cr=2.2[nF]일 때 출력 전압은 몇 킬로헤르츠(kHz)인가? | [5 empty] | 210 |  | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 99 | PADS에서 회로도를 그리기 위해 사용되는 파일은 무엇인가? | PADS Layout | PADS Logic | PADS Router | PADS Silk |  | 2 | PC에 설치되어 있는 PADS Logic을 실행한 후 File > New를 선택합니다. 초기의 시트는 B 사이즈로 되어 있습니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 100 | PADS의 도면에 신규 부품을 불러올 때 사용하는 기능은 무엇인가? | Add Part | Add Bus | Create Text | Create 2D Line |  | 1 | PADS의 도면에 신규 부품을 불러올 때 사용하는 기능은 Add part입니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 101 | PADS Logic에서 부품을 좌/우 대칭 이동할 때 사용하는 기능은 무엇인가? | X Mirror | Y Mirror | Move | Detach |  | 1 | 출력단 커넥터를 대칭 이동할 때는 부품을 선택 후 X mirror를 사용합니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 102 | 전자 회로도는 PADS를 이용해서만 그릴 수 있다. | [5 empty] | X | 전자 회로도를 그리는 Tool은 OR-CAD, Auto CAD, PADS 등 매우 다양합니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 103 | PADS 프로그램은 회로도 및 PCB 설계가 가능하다. | [5 empty] | O | PADS 프로그램은 회로도 및 PCB 설계가 가능합니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 104 | PADS Logic에서 부품을 이동 할 때 사용하는 기능은 무엇인가? | [5 empty] | Move | PADS에서 Move는 부품을 다른 곳으로 이동할 때 사용합니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 105 | PADS Logic에서 부품을 복사할 때 사용하는 단축키는 무엇인가? | Ctrl+C | Ctrl+V | Ctrl+R | Ctrl+Alt+R |  | 1 | 배치한 부품을 복사할 때는 Ctrl+C의 단축키를 사용합니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 106 | PCB 제작업체에 PCB 제작을 요청하고자 할 때 보내줘야 하는 파일은 무엇인가? | Logic 파일 | Layout 파일 | Route 파일 | CAM 파일 |  | 4 | PCB 작업이 완료 되었으면 PCB 제작 업체에 파일을 전송하는데, 작성한 파일을 그대로 보내는 것이 아니라 CAM 파일을 보냅니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 107 | PADS Layout에서 부품을 이동하고자 할 때 사용하는 단축키는 무엇인가? | Ctrl+C | Ctrl+V | Ctrl+R | Ctrl+E |  | 4 | 배치한 부품을 다른 곳으로 이동하고자 할 때 Ctrl+E의 단축키를 사용합니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 108 | PADS Layout에서 부품을 90˚ 회전할 때 사용하는 단축키는 무엇인가? | Ctrl+C | Ctrl+V | Ctrl+R | Ctrl+Alt+R |  | 3 | 배치한 부품을 회전할 때 Ctrl+R의 단축키를 사용합니다. | 정오답 | 5
16 | 진위형 | 109 | PADS Layout은 PCB를 설계할 때 사용한다. | [5 empty] | O | PADS Layout은 PCB를 설계할 때 사용합니다. | 정오답 | 5
16 | 진위형 | 110 | PADS Logic은 회로도를 설계할 때 사용한다. | [5 empty] | O | PADS Logic은 회로도를 설계할 때 사용합니다. | 정오답 | 5
16 | 단답형 | 111 | PADS Layout에서 부품 배치가 완료되는 다음 진행하는 작업은 무엇인가? | [5 empty] | Route | 부품 배치가 완료되면 라우트 작업을 진행합니다. | 정오답 | 5
16 | 단답형 | 112 | PADS Layout에서 Route 작업이 완료된 다음 진행하는 작업은 무엇인가? | [5 empty] | Copper | 라우트 작업이 완료되면 코퍼 작업을 하며, 전류의 크기에 따라 코퍼의 크기를 결정합니다. | 정오답 | 5