## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 다음 중 (a)순물질과 (b)혼합물로만 짝지어진 것은.? | [5 empty] | 3 |  | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 다음 중 (a)유기화합물 및 (b)무기화합물로 바르게 짝지어진 것은? | [5 empty] | 4 |  | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 정량 분석 시 계획하는 실험 과정을 순서대로 배열한 것은? | a) → b) → c) → d) → e) → f) → g) → h) → i) → j) | a) → b) → c) → d) → e) → h) → g) → f) → i) → j) | b) → a) → c) → d) → g) → f) → e) → h) → i) → j) | a) → b) → c) → e) → f) → d) → g) → h) → j) → i) |  | 1 | 정량분석 시 실험과정은 다음과 같이 구성되어 있습니다. a) 분석문제 파악 → b) 분석방법 선택 → c) 벌크시료 취하기 → d) 실험시료 제작 → e) 반복시료 제작 → f) 용액시료 제작 → g) 방해물질 제거 → h) 분석 신호 측정 → i) 결과 계산 → j) 신뢰도 평가 | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 4 | 물질은 물리적 상태와 혼합 조성에 따라 순물질, 혼합물, 화합물로 구분할 수 있다. | [5 empty] | O | 물질은 물리적 상태와 혼합 조성에 따라 순물질, 혼합물, 화합물로 구분할 수 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 5 | 시료물질의 물리적 상태와 혼합물, 화합물의 파악을 통해 화학물질 시험법 규격을 알 수 있다. | [5 empty] | X | 시료물질의 물리적 상태와 혼합물, 화합물의 파악을 통해 시료물질의 특성 및 성질을 알 수 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | 분석물들의 물리적 성질을 측정해 여러 가지 무기, 유기 및 생화학 물질을 분석하는 방법은? | [5 empty] | 기기분석법 | 분석물들의 물리적 성질을 측정해 여러 가지 무기, 유기 및 생화학 물질을 분석하는 것을 기기분석법이라고 합니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 7 | 주어진 물체 또는 물질이 화학적으로 어떤 조성을 가지고 있는지, 각각의 성분이 얼마나 존재하는지 알아보는 것을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 시험분석 | 주어진 물체 또는 물질이 화학적으로 어떤 조성을 가지고 있는지, 그리고 각각의 성분이 얼마나 존재하는지를 알아보는 것을 시험분석이라고 합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 다음 표준시험 규격의 분류에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? | 국가 규격(국가 표준) : 국가 표준 기관으로서 인정된 단체에 의해 제정되고 전국적으로 적용되는 규격 | 국제 규격(국제 표준) : 국제적 조직에 의해서 개정되고 국제적으로 적용되는 규격 | 단체 규격 : 국내의 사업자, 단체, 학회 등에 의해 제정되고 단체원 및 구성원 내부에서만 적용되는 규칙 | 사내 규격 : 현업 기관으로서 관공서에 의해서 제정되고 그들 기관 내에서만 적용되는 규격 |  | 4 | 사내 규격은 기업 또는 공장 사업소 등에 의하여 제정되고 그들 내부에서만 적용되는 규격입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 표준시험 규격에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 한국표준화규격에 따라 KS M ISO~와 같은 방식으로 표현된다. | ASTM 규격에 따른 명명은 물질의 종류, 주제, 용도, 상태, 기타 등으로 분류된다. | JIS 규격에 따른 명명에서 식료품 코드는 JIS H~로 표현된다. | ISO 9001:2000은 어떤 조직이든지 규모와 형태, 인원수 상관없이 받을 수 있다. |  | 3 | JIS 규격에 따른 명명에서 식료품 코드는 따로 없고, 한국표준화 규격에서 식료품은 KS ISO H~로 표현됩니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 시험방법 결정 과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 국가표준인증종합센터에서 표준분석법 시험법을 검색 가능하다. | 표준 시험법 번호만으로는 시험법의 검색이 불가능하다. | 분석 시료의 예측 농도는 의뢰자에게 반드시 문의해야 한다. | 표준시험법 결정 시 분석물질에 따른 분석기기 선정, 기기상태 및 사용조건 또한 확인이 필요하다. |  | 2 | 표준 시험법 번호만으로 시험법의 검색이 가능합니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 11 | 상용 표준물질은 측정 및 분석현장에서 사용할 물질로 생산, 판매된다. | [5 empty] | O | 상용 표준물질(Secondary Reference Materials)은 측정 및 분석 현장에서 사용할 수 있도록 할 목적으로 생산, 판매되는 인증 표준물질입니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 12 | 시험 분석 시 표준물질이 없는 경우, 의뢰자에게 표준물질의 적당량을 요구해 분석할 수 있다. | [5 empty] | O | 표준물질이 없는 경우 표준물질을 제조할 일차 표준물질의 유무를 확인해 분석 표준물질의 적당량 의뢰자에 요구할 수 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 13 | 산업표준화법에 의거하여 한국 정부가 제정한 국가 규격으로 총 16개 부문(A~X) 중 한 부문을 나타내는 알파벳 기호와 규격 고유 번호인 아라비아 숫자 네 자리로 구성된 것은? | [5 empty] | 한국표준화규격 (KS: Korean standards) | 한국표준화규격은 산업표준화법에 의거하여 한국 정부가 제정한 국가 규격으로서 총 16개 부문(A~X) 중 한 부문을 나타내는 알파벳 기호와 규격 고유 번호인 아라비아 숫자 네 자리로 구성됩니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 14 | 국가 또는 제도적으로 국가 표준 기관으로서 인정된 단체에 의해 제정되고 전국적으로 적용되는 규격은 무엇인가? | [5 empty] | 국가 규격 | 국가 규격은 국가 또는 제도적으로 국가 표준 기관으로서 인정된 단체에 의해 제정되고 전국적으로 적용되는 규격이며, 한국산업규격(KS), 일본공업규격(JIS), 영국 규격(BS) 등이 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | 다음 중 표준화 관련 기구 및 약호와 인증마크가 옳지 않게 짝지어진 것은? | 미국(ASTM) | 일본(JIS) | 독일(DIN) | 중국(SAC) |  | 1 | 미국의 표준화 관련 기구는 ANSI입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 다음 중 표준·표준화의 특성으로 옳지 않게 짝지어 진 것은? | 진보성, 기준성, 반복성 | 통일성, 반복성, 경제성 | 객관성, 고정성, 다양성 | 경제성, 호환성, 기준성 |  | 3 | 다양성은 표준화의 특성에 해당되지 않습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | KS 제품 심사처리 시 과정으로 옳지 않은 것은? | 신청자는 인증기관 통해 신청접수 및 검토를 요청한다. | 심사협력기관은 신청서를 승인하며, 시험성적서를 송부한다. | 인증기관은 제품시험을 협력기관에 의뢰할 수 있다. | 인증위원회 심의, 합격 후 인증서 합격공문이 발급된다. |  | 2 | 인증기관에서 신청서를 승인하고, 심사협력기관에서 시험성적서를 송부합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 18 | KS 제품의 인증 시 심사협력기관은 제품심사와 시험을 담당한다. | [5 empty] | O | KS제품 인증 시 심사협력기관은 심사원 선정뿐만 아니라 요청시 제품 심사 및 시험도 담당할 수 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 19 | 미국기계학회(ASME) 및 미국자동차학회(SAE)는 표준규격을 정하는데 참여한다. | [5 empty] | O | 미국기계학회, 미국재료시험협회, 미국자동차학회는 표준규격을 정하는데 참여합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 20 | 동일 부품을 서로 바꿔 끼울 수 있는 것은 치수상의 ( )이(가) 있기 때문이다. 치수상의 ( )은 기계 공업이나 전자 공업의 산업 활동에 불가결한 요소이다. | [5 empty] | 호환성 | 동일 부품을 서로 바꿔 끼울 수 있는 것은 치수상의 호환성이 있기 때문입니다. 치수상의 호환성은 기계 공업이나 전자 공업의 산업 활동에 불가결한 요소입니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 21 | 한국산업표준(KS)은 크게 제품표준, 방법표준, ( )의 세 가지로 분류할 수 있다. | [5 empty] | 전달표준 | 한국산업표준은 기본 부문(A)부터 정보 부문(X)까지 21개 부문으로 구성되며, 크게 제품표준, 방법표준, 전달표준으로 분류할 수 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 22 | 분석법 규격 및 시험법에서 발견할 수 있는 내용으로 옳지 않은 것은? | 기기분석 조건 | 적용범위 | 분석시험방법 내용 | 분석 대상의 성상 |  | 3 | 분석시험방법 내용은 분석법 규격 및 시험법에서 발견할 수 없습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 23 | 실험과정 포트폴리오 작성 시 직접적으로 포함되는 항목이 아닌 것은? | 실험 과정의 플로차트(Flow Chart)의 작성 | 기기분석 조건 | 필요한 실험 및 작업시간 도구를 함께 표시 | 시험 규격의 제·개정, 확인 및 폐지 현황 병기 |  | 4 | 시험 규격의 현황은 실험과정에서 병기되지 않습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 24 | 다음 중 국내외 시험 규격 활용에 사용하는 기관이 아닌 곳은? | 국제표준화기구(ISO) | 국제전기표준회의(IEC) | 국제 순수 및 응용화학 연맹(IUPAC) | 영국국가규격(BS: Britis standard) |  | 3 | 국제 순수 및 응용화학 연맹(IUPAC)에서는 시험 규격과 관련 국제 표준을 만들지 않습니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 25 | 표준물질 생산 기관이 인정 범위 내에서 인증 표준물질의 생산할 경우 제3자에 의한 별도 표준물질 인증을 받을 필요가 없다. | [5 empty] | O | 표준물질 생산기관 인정제도에 따르면 표준물질 생산 기관이 인정 범위 내에서 인증 표준물질을 생산하고자 할 때에는 제3자에 의한 별도의 표준물질 인증을 받을 필요가 없습니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 26 | ISO 규격은 국제적으로 공통된 규격이므로 규격에 대한 규정은 주로 고정되어 있다. | [5 empty] | X | 분석법 규격 확인 및 시험 방법 조사 시, ISO 규격이 분야별로 증가하는 추세이므로 신규 규격 규정을 수시로 확인해야 합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 27 | 표준물질 생산 기관을 평가해 국제 기준에 적합할 경우 그 능력을 객관적으로 인정해 주는 제도는? | [5 empty] | 표준물질 생산기관 인정제도 | 표준물질 생산 기관을 평가해 국제 기준에 적합할 경우 그 능력을 객관적으로 인정해 주는 제도를 표준물질 생산 기관 인정 제도라고 합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 28 | ISO 가이드에 따라 생산, 공급하는 표준물질에 대한 인증값 또는 다른 특성값을 부여하는 데 전적으로 책임지는 기술적 능력이 있는 기관은? | [5 empty] | 표준물질 생산기관 | ISO 가이드에 따라 생산하여 공급하는 표준물질에 대한 인증값 또는 다른 특성값을 부여하는 데 전적으로 책임지는 기술적 능력이 있는 기관을 표준물질 생산 기관이라고 합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 29 | 불확실도가 명시되고 국제표준으로 소급 가능하도록 부여된 값에 측정량이 포함되어 있는 물질은? | 인증 표준 물질 | 표준물질 | 첨가시료 | 인증시료 |  | 1 | 인증 표준물질에는 불확실도가 명시되고 국제 표준으로 소급 가능하도록 부여된 값인 측정량이 포함되어 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 30 | 0과 확실하게 구분할 수 있는 분석 대상 성분의 최소량 또는 최저 농도는? | 시험 방법의 적용 범위 | 시험 방법의 검출 한계 | 측정 불확실도 | 시험 방법의 둔감도 |  | 2 | 시험 방법의 검출 한계(LOD)는 0과 확실하게 구분할 수 있는 분석 대상 성분의 최소량 또는 최저 농도입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 31 | 우연오차(random error)에 대한 측정으로 정밀도를 나타내는 두 가지 척도로 사용되는 것은? | 선택성, 재현성 | 반복성, 감도 | 반복성, 재현성 | 선택성, 재현성 |  | 3 | 우연오차(Random Error)에 대한 측정으로 일반적으로 반복성(Repeatability)과 재현성(Reproducibility)이 정밀도를 나타내는 두 가지 척도로 사용됩니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 32 | 측정량이 인정받은 참조값(Accepted reference value)에 대해 얼마나 근접하는가에 대한 것을 정밀도라고 한다. | [5 empty] | X | 측정량이 인정받은 참조값(Accepted reference value)에 대해 얼마나 근접하는가에 대한 것을 진도라고 합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 33 | 적절한 인증 표준 물질 및 표준물질이 불가능할 경우, 사용할 수 있는 것을 첨가시료라고 한다. | [5 empty] | O | 첨가시료(Spiked samples)는 적절한 인증 표준물질 및 표준물질이 모두 불가능할 경우, 알려진 농도로 분석 대상 물질을 첨가한 시료를 통해 확인할 수 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 34 | 일부 분석 방법에서는 물질의 주어진 농도에 대해 측정한 값이 분석 대상 시료의 매질에 따라 다를 수 있기 때문에 ( )에 대한 검증이 필요하다. | [5 empty] | 매질 효과 | 일부 분석 방법에서는 물질의 주어진 농도에 대해 측정한 값이 분석 대상 시료의 매질에 따라 다를 수 있기 때문에 매질 효과에 대한 검증이 필요합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 35 | 충분히 타당성 있는 이유에 의해 측정량에 영향을 미칠 수 있는 값들의 분포를 특성화 한 파라미터는? | [5 empty] | 측정불확실도 | 측정불확실도는 충분히 타당성 있는 이유에 의해 측정량에 영향을 미칠 수 있는 값들의 분포를 특성화한 파라미터로 정의합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 36 | 비표준 시험법의 밸리데이션과 관련이 없는 것은? | 시료의 반복분석을 통한 재현성 확인 | 시험 항목별 파라미터 설정 | 실험 데이터 적합성 해석 및 확인 | 공인기관으로부터 시험 분석법 인증 |  | 1 | 시료의 반복분석을 통한 재현성 확인은 비표준 시험법의 밸리데이션과 관련이 없습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 37 | 비표준 시험법의 밸리데이션의 수행내용으로 옳지 않는 것은? | 비표준 시험방법의 밸리데이션 수립 : 유사 표준 시험법 조사 | 실험 데이터 적합성 해석 및 확인 : 시험 결과의 문서화 | 특이성 설정 : 정량 시험과 순도 시험 | 공인 기관으로부터 시험 분석법 인증 : 표준시료 물질을 이용하여 신뢰성 확인 |  | 4 | 공인 기관으로부터 시험법 인증은 국가 공인 기관으로부터 시험법의 유효성을 인증하고, 자체 시험 방법에서 평가 항목을 확인합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 38 | 다음 중 비표준 시험법 밸리데이션을 순서대로 나열한 것으로 옳은 것은? | (a) → (c) → (d) → (b) → (e) → (f) | (a) → (b) → (c) → (d) → (e) → (f) | (a) → (c) → (b) → (d) → (e) → (f) | (a) → (d) → (c) → (b) → (f) → (e) |  | 2 | 비표준시험법 밸리데이션은 (a)비표준 시험법 밸리데이션 수립, (b)실험 데이터 적합성 해석 및 확인, (c)시험 항목별 파라미터 설정, (d)분석법의 적합성·신뢰성 확인, (e)공인 기관 시험 분석법 인증, (f)비표준 분석법 활용의 순서로 이뤄집니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 39 | 시험 방법의 유효화에 권장되는 최소 분석 횟수는 주로 2회이다. | [5 empty] | X | 시험 방법의 유효화에 권장되는 최소 분석 횟수는 평가 특성에 따라 다르게 정해진다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 40 | 합리적이며, 목적에 적합한 측정불확도를 산정해, 사용자에게 가장 중요한 농도로 추정값을 조정해 여러 차례 분석한다. | [5 empty] | O | 합리적이며, 목적에 적합한 측정불확도를 산정해, 사용자에게 가장 중요한 농도로 추정값을 조정해 여러 차례 분석합니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 41 | 분석대상의 농도 및 함량에 대한 함수 그래프를 작성해 최소자승법에 의한 희귀 직선을 계산해 통계학적으로 측정 결과를 평가하는 시험항목별 파라미터는? | [5 empty] | 직선성 | 분석 대상의 농도 또는 함량에 대한 함수 그래프를 작성하여 최소자승법에 의한 희귀 직선을 계산하여 통계학적인 방법을 이용하여 측정 결과를 평가하는 것을 파라미터의 직선성이라고 합니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 42 | 시험 방법이 적용되는 목적 및 특정의 분석 대상의 물질에 따라 다르므로 완벽한 방법 입증이 어려우므로 필요한 파라미터는? | [5 empty] | 특이성 | 시험 방법이 적용되는 목적 및 특정의 분석 대상이 물질에 따라 다르므로 완벽한 방법임을 입증하기 어렵기 때문에 특이성이 필요합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 43 | 다음 중 시험의뢰 흐름도를 순서대로 나열한 것은? | (a) → (b) → (c) → (d) → (e) → (f) | (a) → (c) → (b) → (e) → (d) → (f) | (a) → (c) → (d) → (b) → (e) → (f) | (b) → (a) → (d) → (c) → (e) → (f) |  | 1 | 일반적인 시험의뢰 절차는 다음과 같습니다. (a)상담 및 견적 의뢰 → (b)계약체결 단계 → (c)시험진행 단계 → (d)시험 과정 단계 → (e)시험 종료 및 성적서 작성 → (f)의뢰자에 시험성적서 발송 | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 44 | 다음 중 분석의뢰 진행을 순서대로 나열한 것은? | (b) → (a) → (d) → (c) → (f) → (e) | (b) → (a) → (c) → (d) → (f) → € | (a) → (b) → (c) → (d) → (e) → (f) | (b) → (a) → (c) → (d) → (e) → (f) |  | 3 | 분석의뢰 진행 순서는 (a) 분석의뢰서 작성 → (b) 분석장비 및 인력의 가능성 여부 판단 → (c) 표준시험법 아닌 경우 자체시험법 준비 → (d) 의뢰자 시료상태 특이사항 기록 → (e) 분석 담당자 전달 → (f) 시험의뢰 접수대장 작성입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 45 | 일반적인 시험의뢰 절차에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 상담·견적의뢰에는 견적서 및 시험일정 협의가 포함된다. | 계약 체결 단계에서는 시험물질 정보 및 의뢰자로부터의 참고자료의 제공이 필요하다. | 시험과정 단계에서 원자료 정리 및 문서화를 진행한다. | 시험진행 단계에서 의뢰자와 시험일정 및 내용을 협의한다. |  | 3 | 시험 과정 단계에서는 시험 물질을 투여하면서 전처리 과정을 실시하고, 시험 의뢰서에 준하여 시험을 실시합니다. 또한, 시험 과정 필요 시 시험 의뢰자와 협의합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 46 | 분석장비 및 기구 관리 시스템의 작성 시, 식별 표시는 통상 확인 라벨 마크 등을 통해 이뤄진다. | [5 empty] | O | 식별 표시는 통상 확인 라벨, 마크 등을 통해 이루어지며, 선정된 방식은 안전성과 내구성을 보증합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 47 | 분석의뢰서 작성 시 표준 시험법이 아닌 경우면, 자체 시험법을 요구하기 어렵다. | [5 empty] | X | 자체 시험법에서 오차 가능성이 예기된다면 표준물질이나 시약이 없을 경우에는 의뢰자에게 요구할 수 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 48 | 분석 장비 및 기구 관리 시스템 작성에서 측정 및 시험 장비에 대한 기록 후 ( )의 목록을 작성한다. | [5 empty] | 장비 기록 카드 | 분석 장비 및 기구 관리 시스템 작성에서 측정 및 시험 장비에 대한 기록 후 장비 기록 카드의 목록을 작성합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 49 | 분석의뢰서 작성 시 첫 번째 단계로 ( )를 부여한다. | [5 empty] | 의뢰 접수 번호 | 분석 의뢰서 작성 시 처음으로 의뢰 접수 번호를 부여합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 50 | 분석 실험 노트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 관리 규정이 증거 능력을 높인다. | 상호 인용에 의한 보완적 자료로 활용한다. | 분석 실험 노트는 개인의 소유가 아니라 기관의 재산이다. | 모든 기록물은 실험자만 참조하므로 임의로 교체할 수 있다. |  | 4 | 모든 기록물은 복수의 사람들이 참조하기 때문에 교체하거나 위조할 수 없습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 51 | 분석 실험 노트 작성법으로 옳지 않은 것은? | 시험 분석물 시료의 특이성 기록 시, 시험 의뢰서를 참조할 필요는 없다. | 시험분석 과정을 제3자가 실시 가능하도록 구체적이고 상세히 기입한다. | 시료의 전처리 과정 및 원자료(Raw Data)를 기록한다. | 시험 제목, 기기 및 시약 등을 기록한다. |  | 1 | 시험 의뢰서를 참조해 시험 분석물 시료의 특이성을 기록합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 52 | 분석 실험 노트 준비 및 작성법에 대한 설명으로 옳은 것은? | 제본 노트보다 삽입, 삭제가 쉬운 바인더 형태 노트 사용을 권장한다. | 연구 과제명이나 과제 번호 등은 기입 대상이 아니다. | 의뢰번호와 페이지 번호는 작성 시 포함되지 않는다. | 기입 시 내광성·내수성이 있는 필기도구를 이용한다. |  | 4 | 분석 실험 노트 기입 시 기입 시 내광성·내수성이 있는 필기도구를 이용합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 53 | 분석 실험 노트의 수정이 필요할 때에도 수정할 수 없다. | [5 empty] | X | 오자 등의 수정이 필요할 때는 선을 긋고 서명과 수정일을 기입합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 54 | 분석 실험 노트에는 시료의 전처리 과정 및 원자료를 구체적이고, 상세하게 기록해 제3자가 실시 가능하도록 해야 한다. | [5 empty] | O | 분석 실험 노트 작성 시, 시료의 전처리 과정 및 원자료(Raw Data)를 기록하며, 시험 분석 과정을 제3자가 실시할 수 있도록 구체적이고 상세히 기입해야 한다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 55 | 제보된 노트에 필기도구를 이용, 내용을 기록하는 노트를 서면분석 실험노트라고 하고, 전자문서 형태로 내용을 기록·저장하는 노트를 ( )라고 한다. | [5 empty] | 전자분석 실험노트 | 전자분석 실험 노트는 전자 문서 또는 전자화 대상 문서의 형태로 내용을 기록하고 저장하는 노트입니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 56 | 연구 및 실험 진행 방법이나 데이터 해석에 관한 어드바이스, 연구 수행에 필요한 장치, 시약 등 연구 활동이 이루어지는 모든 제반 사항을 기록하는 노트는? | [5 empty] | 분석 실험 노트 | 분석 실험 노트는 연구 및 실험 진행 방법이나 데이터 해석에 관한 어드바이스, 연구 수행에 필요한 장치, 시약 등 연구 활동이 이루어지는 모든 제반 사항을 기록하는 노트입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 57 | 시약의 조제 및 사용 시 처리법으로 옳지 않은 것은? | 표준원액 : 물질별 용해도, 조제 후 분해, 시험 조작 및 저장 등을 감안해 조제하고, 조제액은 성분·함량 변화가 없도록 보관한다. | 기타 시약 : 사용 시 실온에 일정 시간동안 방치 후 사용한다. | 분석용 가스 : 각 분석법이 정하는 순도 이상으로 사용하되, 별도의 규정 없는 경우는 고순도 가스를 사용한다. | 표준물질 : 4℃ 정도에서 흡습되지 않게 보관해야 한다. |  | 2 | 기타 시약은 분석 목적에 맞게 제조된 전용 시약 또는 특급 시약을 사용하고, 가급적 동일한 순도 및 규격을 사용합니다. 또한, 시약 특성에 따라 알맞은 온도, 습도, 보관 장소 등을 고려해 보관 관리합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 58 | 분석에 필요한 시약·기구의 확인·점검 과정으로 적절하지 않은 것은? | 개인 및 기기적 오차가 발생하므로 시험 결과를 이용해, 시료 횟수를 결정한다. | 실험에 요구되는 분석기기 상태를 확인한다. | 분석 시료를 시험 방법에 준한 전처리를 실시한다. | 표준물질은 측정오차를 측정하기 위해 필요하다. |  | 4 | 개인적, 기기적 오차가 발생하므로 시험 결과를 이용하여, 측정오차를 측정하기 위한 시료 횟수를 결정합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 59 | 분석에 필요한 표준시약 제조 순서를 바르게 나열한 것은? | (a) → (b) → (c) → (d) | (a) → (c) → (b) → (d) | (b) → (a) → (c) → (d) | (b) → (a) → (d) → (c) |  | 1 | 분석용 표준 시약의 제조는 아래의 순서로 이루어집니다. (a) 표준·인증표준물질 사용 여부 파악 및 준비 → (b) 1차 표준물질 이용해 제조할지 판단 → (c) 검량선의 농도 범위에서 표준용액 조제 → (d) 표준용액의 농도 단위 결정 | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 60 | 시약은 정량 분석용, 정성 분석용, 합성용 등의 용도로 나눌 수 있으며, 그 등급을 국가마다 달리 규정하고 있다. | [5 empty] | O | 시약은 일반적으로 정량 분석용, 정성 분석용, 합성용 등의 용도로 나눌 수 있으나 그 등급을 국가마다 달리 규정합니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 61 | 분석용 표준시약의 제조를 위해 최소한 3개 이상의 표준 용액을 조제해야 한다. | [5 empty] | O | 검량선 농도 범위에서 최소 3개 이상 표준용액을 조제해야 합니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 62 | 시약의 등급 구분 시 약품은 무기 약품과 ( )으로 분류할 수 있다. | [5 empty] | 유기 약품 | 시약의 등급 구분 시 약품은 무기 약품과 유기 약품으로 분류할 수 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 63 | 표준원액을 단계적으로 희석하여 적절한 농도로 조제하되, 분석 시마다 조제하는 시약은? | [5 empty] | 표준용액 | 표준용액은 표준원액을 단계적으로 희석하여 적절한 농도로 조제해 만든 시약으로 분석 시마다 조제합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 64 | 측정 시 오차가 발생하는 원인으로 적절하지 않은 것은? | 측정기기 자체에 의한 오차의 발생 | 측정하는 사람에 의한 오차의 발생 | 외부적인 영향에 의한 오차의 발생 | 실험설계를 잘못함에 의한 오차의 발생 |  | 4 | 실험의 오설계에 의한 오차의 발생은 계통오차(Systematic Error)라고 하며, 측정오차로 분류되지 않습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 65 | 실험 설계에 의한 분석 기기별 계획 수립에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? | 실험 설계의 정확한 수립 및 작성은 정확한 시험과정에 대한 포트폴리오 작성에 의해 가능하다. | 분석장비에 대한 밸리데이션 목록 작성 시, 장비의 결합으로 발생 오차를 줄일 수 있다. | 계통오차는 의뢰자가 준비한 시료를 기준으로 검량할 수 있다. | 개인오차는 실험의 숙련도를 설정해 시험횟수를 결정 가능하다. |  | 3 | 계통오차의 검량을 위해 의뢰자가 준비한 임의의 시료가 아닌 인증표준물질의 준비가 필요합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 66 | 기타 장비 밸리데이션을 수행기관 업체에 의뢰 시 진행 순서로 옳은 것은? | (a) → (b) → (c) → (d) → (e) | (a) → (c) → (b) → (d) → (e) | (a) → (d) → (b) → (c) → (e) | (a) → (c) → (d) → (b) → (e) |  | 1 | 기타 장비 밸리데이션은 다음 순서에 의해 이루어집니다. (a) 장비공급자의 프로토콜 제출→(b) 프로토콜의 사용자 검토·승인→(c) 밸리데이션 수행→(d) 결과 보고→(e) 결과의 검토 및 승인 | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 67 | 분석 기기의 사용 스케줄을 확인하여 소요 시간을 산출하기 위해 각 기기별, 분석장비별 사용일정표를 작성해 총 예상 소요시간을 산출해야 한다. | [5 empty] | O | 분석 기기의 사용 스케줄을 확인하여 소요 시간을 산출하기 위해서는 분석장비 사용 일정표를 작성해 기기 사용 일정표를 확인하고 총 예상 소요 시간을 산출해야 합니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 68 | 계통오차의 검량에는 분석기기 사용대장 확인과 시험 장비 밸리데이션 참조가 포함된다. | [5 empty] | X | 계통오차 검량에는 인증 표준물질(CRM : Certified Reference Material) 준비, 바탕 시료 병행, 시료 개수 설정 및 타 실험자의 동일 방법 분석 등이 포함됩니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 69 | 모든 측정 결과에 존재하며, 피측정물, 측정기, 측정 방법, 측정 환경, 측정자들의 요인에 의해 정확하지 못하게 됨을 의미하는 것은? | [5 empty] | 측정오차 | 모든 측정 결과에는 측정오차가 발생하며, 이는 피측정물, 측정기, 측정 방법, 측정 환경, 측정하는 사람들의 요인에 의해 정확하지 못하게 되는 것에 기인합니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 70 | 결과 재현성으로 한 가지 측정을 여러 번 측정했을 때 서로 근접하게 분포되어 있는 정도를 나타내는 용어는? | [5 empty] | 정밀도 | 결과 재현성으로 한 가지 측정을 여러 번 측정했을 때 얼마나 서로 근접하게 분포되어 있는 정도를 정밀도라고 합니다. | 정오답 | 5