## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 다음 중 무선통신 설계기준을 결정하는지 않는 요소는? | 접지설비 | 선로설비 | 콘크리트설비 | 방송공동수신설비 |  | 3 | 무선통신 설계기준에는 접지설비, 구내통신설비, 선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준과 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시가 포함됩니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 2 | 정보통신설계 발주는 ( ) 제7조에 적용받는다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 정보통신공사업법 | 정보통신공사업법 제7조에 따라 발주자는 용역업자에게 공사의 설계를 발주하여야 합니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 3 | 정보통신설비 설계란 발주자의 ( )을 분석하여 건축물 또는 시설물에 목적에 적합한 정보통신설비의 시공, 설치, 구축 등에 관한 계획을 도면 등에서 구체화하는 것이다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 요구사항 | 정보통신설비 설계란 발주자의 요구사항을 분석하여 건축물 또는 시설물(도로, 항만, 철도, 공항 등)에 목적에 적합한 정보통신설비의 시공, 설치, 구축 등에 관한 계획을 도면 등에서 구체화하는 것입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 다음 중 정보통신설비 설계 시 고려사항이 아닌 것은? | 시공의 편리성 | 설치환경의 적합 여부 | 설계목적의 부합 여부 | 사용자 편의성 및 유지보수 |  | 1 | 정보통신설비 설계 시 고려사항은 설계목적의 부합 여부, 설치환경의 적합 여부, 인명과 설비의 안전, 사용자 편의성 및 유지보수입니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 5 | 무선통신시스템 설계 시 ( )에는 기지국, 중계기, 교환기 등이 포함된다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 주장비 | 무선통신시스템 설계 시 기지국, 중계기, 교환기는 주장비에 해당합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 6 | 다음 중 주파수공용통신설비 설계 반영 사항이 아닌 것은? | 혼선 여부 | 통화 가능 범위 | 단일 통화권 구성 | 통화로 연결 시간 |  | 3 | 주파수공용통신 설비 설계 반영 사항으로 복수 통화권 구성이 포함됩니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 7 | 주파수공용통신 설비는 ( ) 방식의 일종으로 지령 전달을 위한 용도를 고려하여 설계에 반영한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | PTT | 주파수공용통신 설비는 기존 전화통신망에서 Trunk 개념을 무선에 적용한 경우로서 PTT(Push To Talk) 방식의 일종으로 지령 전달을 위한 용도를 고려하여 설계에 반영합니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 8 | 주파수공용통신 설비는 타 주파수에 간섭이 발생하지 않도록 ( ) 및 출력 제한 기술을 설계에 반영한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | Guard Band | 주파수공용통신 설비는 타 주파수에 간섭이 발생하지 않도록 Guard Band 및 출력 제한 기술을 설계에 반영해야 합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 다음 중 PS-LTE를 재배치 없이 구축하는 방안에 대해 옳지 않은 것은? | 기존에 구축되어 있는 망을 활용한다. | 지방경찰청망과 지하철 통신망에서 사용한다. | PTT를 위한 별도 서버가 존재하지 않고 스위치 내부에서 처리한다. | 교환기 내부는 기지국, 단말기, 녹음장치, 네트워크 관리기, 지령 콘솔 등으로 구성된다. |  | 4 | 교환기 내부는 스위치, PSTN 연동장비, 패킷 데이터 연동장비 등으로 구성됩니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 10 | 주파수공용통신 설비 설계 절차 포함 사항으로 관련 설계도서 및 기준, 관련 설비에 대한 구축 계획 및 설치, ( ) 및 개통 과정을 포함해야 한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 운영 시험 | 주파수공용통신 설비 설계 절차 포함 사항으로 관련 설계도서 및 기준, 관련 설비에 대한 구축 계획 및 설치, 운영 시험 및 개통 과정이 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 11 | 다음 중 주파수공용통신 설비의 고려사항으로 옳지 않은 것은? | 무선설비의 안전시설 기준을 고려한다. | 설치 장소는 가입자의 중장기 운용 및 유지 보수 계획을 고려한다. | 설치 장소로 침수 우려가 없는 장소 및 무인 한정 운용 방식을 고려한다. | 설치 배선자재는 각종 배선자재 허용 길이, 용량 및 예비 용량을 감안한다. |  | 3 | 설치 장소로 침수 우려가 없는 장소 및 유·무인 운용 방식을 모두 고려합니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 12 | PS-LTE를 재배치하여 구축하는 경우 ( ) 및 트래픽 분석 등으로 종합하여 신규 시스템 물량 산출한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 서비스 커버리지 | PS-LTE를 재배치하여 구축할 때 서비스 커버리지 및 트래픽 분석 등으로 종합하여 신규 시스템 물량 산출해야 합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 13 | 다음 중 이동통신 셀 계획 시 무선 이동통신망을 구축하는 초기 과정에서 통화 품질을 만족시키기 위해 기지국의 위치, 수, 종류 등을 결정하는 것에 해당하는 개념은? | TRS 설계 | 주파수 설계 | 셀 중첩 설계 | 이동통신 셀 계획 |  | 4 | 이동통신 셀 계획(Cell Planning)에서는 무선 이동통신망을 구축하는 초기 과정에서 통화 품질을 만족시키기 위해 기지국의 위치, 수, 종류 등을 결정합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 14 | 다음 중 기본설계 단계에서 무선망 설계 기본 절차가 아닌 것은? | 주파수 설계 | 클러스터 구성 | 옥외 서비스 영역 설계 | 옥내 서비스 영역 설계 |  | 1 | 주파수 설계는 계획설계에 해당합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 15 | 최번시에 여러 기지국의 신호가 동시에 수신되어 신호 대 간섭비가 매우 낮은 지역을 어떤 지역이라고 하는가? | [5 empty] | 서비스 불량 지역 | 서비스 불량 지역은 최번시에 여러 기지국의 신호가 동시에 수신되어 신호 대 간섭비가 매우 낮은 지역을 말합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 16 | 과부하 지역은 최번시 통화 부하율 과대 편차가 평균 ( ) 이상인 지역이다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 50% | 과부하 지역은 최번시 통화 부하율 과대 편차가 평균 50% 이상인 지역을 말합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 17 | 인빌딩 설계에서 중계기 도입 이후에 SINR 값이 낮아질 때는 중계기 도입 시 수신 안테나의 ( )를 확인한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 분리도 | 인빌딩 설계에서 중계기 도입 이후에 SINR 값이 낮아질 때는 중계기 도입 시 수신 안테나의 분리도를 확인해야 합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 18 | 도심 지역에서는 빌딩과 공동 주택에 의해 순방향 수신 세기가 불량한 현상 발생할 수 있어, ( ) 또는 ( )를 설치하여 해결한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 순서대로 작성해주세요. | [5 empty] | 광 중계기, 지상 중계기 | 도심 지역에서 순방향 수신 세기가 불량한 경우 경제적인 해소 방법으로 광 중계기 또는 지상 중계기를 설치합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 19 | 동일 셀 내에서 발생하는 채널 간섭을 무슨 간섭이라고 하는가? | [5 empty] | 인접 채널 간섭 | 인접 채널 간섭은 동일 셀 내에서 발생하는 간섭으로, 동일 셀에 할당된 무선 주파수 그룹 채널 사이의 간격을 5개 채널 이상 분리시켜 방지할 수 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 20 | 다음 중 LTE-Advanced 기술에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | CoMP: 셀 간 간섭 제거 기술 | CA: 인접 또는 이격된 주파수 대역의 연동에 의한 전송 속도 증가 기술 | SON: 인접 셀 정보를 실제 상황에서 측정 분석하여 업데이트가 가능한 기술 | HetNet: 동시에 다수 가입자들에게 일반 DMB 화질의 최대 10배에 이르는 고품질 HD 영상 콘텐츠를 효율적으로 전송해주는 기술 |  | 4 | HetNet는 상향 링크와 하향 링크의 셀 반경이 불균형일 때 Femto cell 전파 간섭을 효율적으로 제어하는 기술입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 21 | 다음 중 LTE 망 구성 요소에서 LSM의 기능에 해당하지 않는 것은? | SON 서버 역할 | EPC와 연동하여 핸드오버 수행 | 소프트웨어 관리, 구성 관리, 성능 관리, 장애 관리 기능 | eNB 운용 및 유지 보수를 수행할 수 있는 운용자 정합 인터페이스 제공 |  | 2 | EPC와 연동하여 핸드오버 수행하는 기능은 eNB의 기능입니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 22 | LTE 이동통신은 크게 이동단말, 기지국, ( ), 코어 네트워크로 구성된다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 엑세스 네트워크 | LTE 이동통신은 크게 이동단말, 기지국, 엑세스 네트워크, 코어 네트워크로 구성됩니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 23 | RSSI 신호에서 RS 심볼 수신세기의 비율을 의미하는 명칭은 무엇인가? | [5 empty] | RSCP | RSCP(Received Signal Code Power)는 RSSI 신호에서 RS 심볼 수신세기의 비율을 의미합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 24 | 트래픽 채널의 신호 대 간섭 잡음비를 의미하는 명칭은 무엇인가? | [5 empty] | SINR | SINR(Signal to Interference Noise Ratio)은 트래픽 채널의 신호 대 간섭 잡음비를 뜻합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 25 | BLER는 ( )의 Block Error Rate를 의미한다.※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 순방향 | BLER는 순방향(Down Link)의 Block Error Rate을 의미하는 용어입니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 26 | 이동통신 네트워크에서 기지국의 채널 용량 동적 관리함으로써 적용된 개념은 무엇인가? | [5 empty] | 클라우드 컴퓨팅 | 이동통신 네트워크에서도 기지국의 채널 용량을 동적으로 관리함으로써 클라우딩 컴퓨팅(Clouding Computing) 개념을 적용하고 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 27 | 다음 중 위성 송수신국 설비의 설계 절차에 대한 내용으로 옳지 않는 것은? | 위성 송수신국 설계는 계획, 기본, 실시설계로 구분한다. | 위성 송수신국 설비는 전파의 직진 특성만 고려하여 설계한다. | 회선의 종류, 성격 파악 및 요구사항을 분석하여 목표하는 품질을 설계에 반영한다. | 설치 장소는 가입자의 중장기 운용 및 유지 보수 계획을 고려하여 설계에 반영한다. |  | 2 | 위성 송수신국 설비는 전파의 직진, 반사, 굴절, 회절 특성을 고려하여 설계합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 28 | 항공이동위성 업무는 우주국을 이용하는 ( )과 ( ) 상호 간의 무선통신이다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 순서대로 작성해주세요. | [5 empty] | 항공지구국 | 항공이동위성 업무는 우주국을 이용하는 항공지구국과 항공기지구국 상호 간의 무선통신이라 말할 수 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 29 | 우주국과 무선통신 업무를 하는 지상의 이동무선국을 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 이동지구국 | 이동지구국은 우주국과 무선통신 업무를 하는 지상의 이동무선국을 의미합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 30 | 위성 송수신국 설비의 기기 배치도는 유지 보수 용이성, ( )의 증설 방향 등을 고려하여 설계에 반영한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 수용 랙 | 위성 송수신국 설비의 기기 배치도는 유지 보수 용이성, 수용 랙의 증설 방향, 타 전송 설비 및 관련 설비와의 배관 배선이 최소화, 장비 열처리 방향 등을 고려하여 설계에 반영합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 31 | 육상이동위성 업무에서 우주국을 이용하는 기지 지구국과 육상 이동지구국 간 연결되는 ( )는 유선으로 연결한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 교환기 | 우주국을 이용하는 기지 지구국과 육상 이동지구국 간 연결되는 교환기는 유선으로 연결합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 32 | 다음 중 10GHz 이상의 주파수 대역이 사용되는 위성통신 시스템에서 고려해야 할 전파의 영향이 아닌 것은? | 안테나 설치 고도 | 대기가스에 의한 흡수 손실 | 신틸레이션 및 다중 경로 효과 | 모래나 먼지에 의한 감쇠 손실 |  | 1 | 안테나 설치 고도는 전파의 영향에 해당하지 않습니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 33 | 한 대의 수신기가 동시에 4개의 GPS 위성 신호를 수신하여 위치를 결정하는 방식을 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 단독 측위 방법 | 단독 측위 방법은 한 대의 수신기가 동시에 4개의 GPS 위성을 이용하여 이용자 수신기의 위치를 결정하는 방식입니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 34 | 위성측위시스템은 ( )에서 송신하는 전파를 이용하여 지구 전체를 측위할 수 있는 시스템이다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | GPS 위성 | 위성측위시스템은 GPS 위성에서 송신하는 전파를 이용하여 지구 전체를 측위할 수 있는 시스템으로, 자동차, 항공기, 선박과 같은 이동체의 진행 방향과 속도 등을 위성을 이용하여 측정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 35 | 지구상의 두 지구국 간의 전파를 중계하는 역할을 하는 것은? | [5 empty] | 트랜스폰더 | 트랜스폰더(위성 중계기)는 지구상의 두 지구국 간의 전파를 중계하는 역할을 수행합니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 36 | 위성측위시스템 설비는 위성에서 측위시스템 안테나 및 수신기까지 ( )으로 거리 및 위치 측정이 가능하다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 전파 도달 시간 | 위성측위시스템 설비는 위성에서 측위시스템 안테나 및 수신기까지 전파 도달시간으로 거리 및 위치를 측정할 수 있으며, 3차원의 위치, 시각, 속도 등의 측정을 고려하여 설계에 반영합니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 37 | GPS의 L2 주파수는 1,227.6MHz이며 ( )를 사용한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | P-code | GPS의 L2 주파수는 1,227.6MHz이며 P-code를 사용합니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 38 | GPS의 측위 원리에 따르면 위성과 수신기 간에 ( )를 측정하고 지구상의 측정 위치를 기준으로 위성으로부터 수신기까지 걸리는 ( )을 RF로 측정하여 거리를 환산한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 순서대로작성해주세요. | [5 empty] | 거리, 시간 | GPS의 측위 원리에 따르면 위성과 수신기 간에 거리를 측정하고 지구상의 측정 위치를 기준으로 위성으로부터 수신기까지 걸리는 시간을 RF로 측정하여 거리를 환산합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 39 | 다음 중 용어에 대한 설명이 잘못 제시된 것은? | SCC: 위성 제어 센터 | NCC: 노드 제어 센터 | TT&C: 원격 측정·추적·원격 명령 | CSM: 위성통신방송신호 감시 측정 |  | 2 | NCC는 Network Control Center로 망 제어 센터입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 40 | 다음 중 IOT에 대한 설명으로 옳지 않는 것은? | IOT는 부 관제소에 설치된다. | IOT는 제한 구동 안테나를 이용하여 NCC의 통제를 받는다. | 중계기의 이득, 주파수 변환, 잡음 등의 감시 업무를 자동 또는 수동으로 수행한다. | IOT는 CSM과 함께 NCC에 설치되어 위성통신망 자체에 대한 감시와 제어를 담당한다. |  | 1 | IOT는 주 관제소에 설치됩니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 41 | 다음 중 NCC에 대한 설명으로 옳은 것은? | 주 관제소와 부 관제소에 설치된다. | 시스템의 감시와 시험과 지구국 검증 기능을 수행한다. | 모니터링한 값의 범위가 벗어나면 운용자에게 경보를 제공한다. | 통신 성능의 시간적 변화를 분석하여 RF 성능과 기능을 감시한다. |  | 2 | NCC는 주 관제소에 설치되어 시스템의 감시와 시험과 지구국 검증 기능을 수행합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 42 | 다음 중 위성의 위치를 추적하기 위한 거리를 측정하는 기능을 수행하는 곳은? | SCC | NCC | CSM | TT&C |  | 4 | TT&C는 위성의 위치를 추적하기 위한 거리를 측정합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 43 | SCC는 데이터 링크를 통해 TT&C 지구국과 연결되어 수신된 ( ) 데이터를 처리하여 위성 내부의 동작 상태를 표시한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 텔레미트리 | SCC는 데이터 링크를 통해 TT&C 지구국과 연결되어 수신된 텔레미트리 데이터를 처리하여 위성 내부의 동작 상태를 표시하는 역할을 수행합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 44 | 다음 중 SCC의 기능으로 옳지 않은 것은? | TT&C 관할 | 위성 상태 예측 | 트래픽에 대한 자료 수집 | 위성의 측정 데이터 시간대 별 기록 분석 |  | 3 | 트래픽에 대한 자료 수집은 CSM에서 담당합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 45 | CSM의 주요 기능은 통신 성능의 시간적 변화를 분석하여 ( ) 성능과 기능을 감시하는 것이다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | RF | CSM은 통신 성능의 시간적 변화를 분석하여 RF 성능과 기능을 감시합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 46 | 다음 중 VSAT과 HUB 인프라 및 구축 설계에 대한 내용으로 옳지 않은 것은? | 배관, 배선, 관로 등은 해당 설계 기술 기준을 반영 | 다수의 VSAT 기지국과 HUB국 간 네트워크 구성 시 적정 규격 및 성능을 고려 | 설비 설치를 위한 전원, 냉난방, 소음, 진동, 접지 등 인프라적 여건을 고려하여 설계에 반영 | 위성 송신 편파를 모두 사용할 경우에 대비하여 송신 계통에 편파를 사용할 수 있도록 시스템 구성을 설계에 반영 |  | 4 | 위성 수신 편파를 모두 사용할 경우에 대비하여 수신 계통에 편파를 사용할 수 있도록 시스템 구성을 설계에 반영합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 47 | 다음 중 HUB국 설계 절차에 해당하는 내용으로 옳지 않은 것은? | 위성 송수신 설비에 대한 기술적 성능을 고려 | 송신, 수신하고자 하는 주파수 밴드에 적합한 시스템을 대상으로 설계 | 안테나, 다운컨버터, 소스 출력 등에 대해 적정 품질을 고려하여 설계에 반영 | HUB국의 실내장치(In-Door Unit), 옥외장치(Out-Door Unit) 설치를 고려하여 설계 |  | 3 | 안테나, 다운컨버터, 소스 출력은 VSAT 설비의 수신 계통에 대한 내용입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 48 | 다음 중 HUB국 설계 시에 적정 품질을 고려하기 위한 항목으로 옳지 않은 것은? | 출력 | 주파수 대역 | 수신 전계강도 | 온도, 습도 특성 |  | 4 | HUB국 설계 시에는 주파수 대역, 출력, 수신 전계강도 등 적정 품질을 고려하여 설계에 반영합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 49 | VSAT 설비의 송신 계통 설계를 위해 소스 입력, ( ), RF 엠프, 위성 안테나의 기술적 사항을 고려하여 설계에 반영한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 변조기 | VSAT 설비의 송신 계통 설계를 위해 소스 입력, 변조기, RF 엠프, 위성 안테나의 기술적 사항을 고려하여 설계에 반영합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 50 | HUB국 구성 요소의 설비 설치를 위한 기술적 요소에는 RF부, IF부, 트래픽 채널부, 위성접속채널 제어부, ( ), 망 관리 시스템부가 있다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 지상망 접속부 | HUB국 구성 요소의 설비 설치를 위한 기술적 요소에는 RF부, IF부, 트래픽 채널부, 위성접속채널 제어부, 지상망 접속부, 망 관리 시스템부가 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 51 | HUB국 설계 시 송신, 수신하고자 하는 ( )에 적합한 시스템을 대상으로 설계해야 한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 주파수 밴드 | HUB국 설계 시 송신, 수신하고자 하는 주파수 밴드에 적합한 시스템을 대상으로 설계합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 52 | VSAT은 무엇의 약어인가? | [5 empty] | Very Small Aperture Terminal | VSAT은 Very Small Aperture Terminal의 약어로, 통신용 소형 고정형 위성 지구국을 의미합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 53 | 다음 중 무선중계설비 설계 시 계획 수립 및 검토 과정에 진행되는 사항으로 옳은 것은? | 주변 환경적인 요소 분석 | 구축에 필요한 소요 예산 조사 | 설비 및 시스템별 기술적인 사항 검토 파악 | 구축에 필요한 전원, 환경 설비, 기타 자재 검토 |  | 3 | 계획 수립 및 검토 단계에서는 구축 범위에 대한 현장 조사, 설비 및 시스템별 기술적인 사항 검토 파악, 공정 및 품질 관리 계획 수립이 이루어집니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 54 | 다음 중 무선중계설비 설계 시 설비 및 장비의 규격 이해 단계에서 진행되는 사항은? | 설비 내 시스템별 규격 파악 | 공정 및 품질 관리 계획 수립 | 시스템별 수용 용량 산출물 검토 | 설비에 적용되는 항목별 기술적인 사항 검토 |  | 1 | 설비 및 장비의 규격 이해 단계에서는 설비별 항목 파악, 설비 내 시스템별 규격 파악이 이루어집니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 55 | 무선중계설비 구축에 필요한 소요 예산 조사는 발주자 및 사용자 ( ) 단계에서 이루어진다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 요구사항분석 | 무선중계설비 구축에 필요한 소요 예산 조사는 발주자 및 사용자 요구사항분석 단계에서 이루어집니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 56 | 무선중계설비의 기술규격서에 포함되는 사항 중 분전함, 안테나 등은 ( )에 해당한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 기타 제품 기술규격 | 무선중계설비의 기술규격서에 포함되는 사항 중 분전함, 안테나 등은 기타 제품 기술규격에 해당합니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 57 | 무선중계설비의 주 제품 기술규격에서는 전기적 특성, 물리적 특성, 별도 규격, ( )을 고려한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 유지보수사항 | 주 제품 기술규격에서는 전기적 특성, 물리적 특성, 별도 규격, 유지보수 사항을 고려합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 58 | 다음 중 무선중계설비의 설치 공사에서 고려하는 요소로 옳지 않은 것은? | 장비 설치 | 자재 설치 | 전원 공사 | 토질 조사 |  | 4 | 설치 공사에서는 장비 설치, 자재 설치, 전원 공사, 접지 공사 등을 고려합니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 59 | 무선중계설비 기술규격서의 일반규격에서 고려하는 사항으로는 ( ), 시스템 구성, 규격 및 수량, 주 제품 기술규격, 기타 제품 기술규격이 포함된다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 적용 범위 | 무선중계설비 기술규격서의 일반규격에서 적용 범위, 시스템 구성, 규격 및 수량, 주 제품 기술규격, 기타 제품 기술규격을 고려합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 60 | 다음 중 고정무선설비 기지국 기술규격에서 AM 중계 증폭 장치의 기술 규격으로 옳지 않는 것은? | VSWR: 2.0 이하 | 이득: 90dB 이상 | 주파수 대역: 88 ∼ 108MHz | 방식: 능동형 채널선택 증폭 방식 |  | 3 | 88 ∼ 108MHz은 FM 주파수 대역입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 61 | 다음 중 고정무선설비 기지국 기술규격에서 터널 장치 목록에 해당하지 않는 것은? | LINE AMP | 종단저항기(AM) | 송신 유도선(AM) | 소방 무선기 결합기 |  | 3 | 송신 유도선(AM)은 케이블 및 설치금구 목록에 해당합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 62 | 다음 중 ICS 방식 소출력 TV 중계기 송신 안테나 규격으로 옳지 않는 것은? | VSWR: 1.5:1 | 안테나 타입: 야기 | Gain(normal): 4dBi 이하 | 주파수 범위: 470 ~ 806MHz |  | 2 | 안테나 타입은 다이폴을 사용합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 63 | 다음 중 고정무선설비 기지국 기술규격에서 공중파 수신 물품 목록에 해당하지 않는 것은? | LNA | 안테나 지지대 | AM 수신 안테나 | 임피던스 정합기(AM) |  | 4 | 임피던스 정합기(AM)은 터널 장치 목록에 해당합니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 64 | FM 중계 증폭 장치는 ( ) 채널 선택 증폭 방식을 채택한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 능동형 | FM 중계 증폭 장치는 능동형 채널 선택 증폭 방식을 채택하고 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 65 | 라디오 수신 중계설비의 비상 방송장치는 비상 시 터널 내의 차량을 통해 ( )으로 긴급 상황을 전파할 수 있어야 한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | FM 방송 | 라디오 수신 중계설비의 비상 방송장치는 비상 시 터널 내의 차량을 통해 FM 방송으로 긴급 상황을 전파할 수 있어야 합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 66 | 다음 중 AM 중계 증폭 장치와 FM 중계 증폭 장치의 공통사항으로 옳지 않은 것은? | 주파수 채널에 수적 제한이 있다. | 미약한 전계강도 채널의 신호 품질이 향상된다. | 운영 중 주파수 채널에 대한 능동적 변경이 가능하다. | 방송국의 신설, 동일 대역 내 방송 방식 전환 등에도 조정•추가 설치 없이 중계 가능하다. |  | 1 | 주파수 채널의 수적 제한 없이 배열 가능합니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 67 | 다음 중 LTE Radio Units 기술 규격이 아닌 것은? | 주파수 | 동작 온도 | 채널 대역폭 | 공칭임피던스 |  | 4 | 공칭임피던스는 급전선의 전기적 특성에 대한 내용입니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 68 | 이동통신 WCDMA CCC의 DU는 ( )과 Remote Radio Unit으로 구분할 수 있다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | Master Unit | 이동통신 WCDMA CCC의 DU는 Master Unit과 Remote Radio Unit으로 구분할 수 있습니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 69 | LTE DU In-door 장비 규격은 ( )과 LTE Radio Units으로 구분된다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | LTE Digital Units | LTE DU In-door 장비 규격은 LTE Digital Units와 LTE Radio Units로 구분됩니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 70 | 다음 중 이동통신 RF 급전선의 전기적 규격이 아닌 것은? | 도체 | 전파속도 | 채널 대역폭 | 절연 내 전압 |  | 3 | 채널 대역폭은 이동통신 WCDMA In-door 장비 규격, LTE Radio Units에 해당합니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 71 | 다음 중 RF 중계기 설비의 물품 목록 중 기타 구성품은? | 함체 | 고출력 증폭부 | 순·역방향 채널 카드부 | 순·역방향 전치 증폭부 |  | 2 | 기타 구성품에는 고출력 증폭부, 듀플렉서, 전원 공급부, 모뎀, DC 클럭 등이 있습니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 72 | 다음 중 RF 중계 장비의 물리·환경적 규격이 아닌 것은? | 크기 | 무게 | 소모 전력 | 전파 지원 |  | 4 | 전파 지원은 RF 중계 장비의 전기적 규격에 해당합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 73 | 다음 중 위성감시스템의 장비 규격이 아닌 것은? | 순시대역폭: 5MHz | 방위각/앙각: 0˚ ~ 360˚ / 0˚ ~ 90˚ | 위성추적방식: NORAD, 스텝트랙 | 주파수: L, S, C, X, Ku, Ka 밴드 등 |  | 1 | 순시대역폭은 10MHz입니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 74 | 위성통신설비의 주파수 대역 검토 시, 점유되는 주파수상 채널 대역폭은 희망하는 전송 용량 및 ( )에 따라 크게 달라진다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 변조 방식 | 점유되는 주파수상 채널 대역폭은 희망하는 전송 용량 및 변조 방식에 따라 달라질 수 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 75 | 위성통신설비의 전송 용량 산출 시, 수용할 수 있는 적합한 채널 대역폭을 선정할 때 변조 방식과 ( )을 고려한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 요구 품질 | 전송 용량 산출 시, 수용할 수 있는 적합한 채널 대역폭을 선정할 때 변조 방식과 요구 품질을 고려해야 합니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 76 | 위성통신설비의 주파수 선정과 산출 절차는 주파수 선정, 채널 대역폭 선정, ( ), Go/Return 채널로 재배열의 단계로 구성된다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 사용 거리별 채널 배치 | 주파수 선정과 산출 절차에서 세 번째 단계는 사용 거리별 채널 배치에 해당합니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 77 | 위성통신설비의 주파수 선정과 산출 절차에서 채널 대역폭을 선정할 때 소요 채널 대역을 가진 전송 용량을 ( )에 따라 선정한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 페이딩 파라미터 | 채널 대역폭 선정 시 사용할 변조 방식과 회선 수를 고려하여 소요 채널 대역을 가진 전송 용량을 페이딩 파라미터에 따라 선정합니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 78 | 위성통신설비의 전송 용량 산출 시 가장 먼저 사용 주파수 및 ( )을 설정한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 점유 대역 | 전송 용량 산출은 사용 주파수 및 점유 대역 설정, 사용자 채널 대역폭 선정, 변조 방식에 따라 전송 용량 결정의 순서로 이루어집니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 79 | 위성통신설비의 주파수 대역 검토 시 가장 먼저 수요 및 ( )을 예측해야 한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 말을 작성해주세요. | [5 empty] | 트래픽 | 주파수 대역 검토 시 선행되는 것은 수요 및 트래픽 예측입니다. | 정오답 | 5