## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 단답형 | 1 | 국내외에서 시판되고 있는 화학물질의 특성을 설명한 문서로, 화학물질의 유해 위험성, 응급조치요령, 취급방법 등을 설명해 주는 자료를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet, MSDS) | 국내외에서 시판되고 있는 화학물질의 특성을 설명한 문서로, 화학물질의 유해 위험성, 응급조치요령, 취급방법 등을 설명해 주는 자료는 물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet, MSDS)라고 합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | GHS 그림문자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 국제연합(UN)에서 규정한 화학물질 분류 및 표시에 관한 세계조화시스템이다. | 국제적으로 통일된 기준에 따라 화학물질의 유해 위험성을 분류하여 통일된 형태의 경고 표시를 제공한다. | 물질안전보건자료(MSDS)의 정보를 모두 포함하고 있다. | 국립환경과학원고시로 규정되어 있다. |  | 3 | GHS는 MSDS의 정보 중 일부를 포함하고 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | GHS 그림문자가 의미하는 바가 잘못 연결된 것은? | 수생환경유해성 | 건강유해성 발암성 생식독성 | 부식성 피부자극성 | 폭발성 자기반응성 유기과산화물 |  | 4 | 4번 GHS 그림문자는 인화성, 자연발화성, 물반응성을 나타내는 그림문자입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 메탄올과 에탄올에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 메탄올과 에탄올은 위험성에서 매우 현격한 차이가 있다. | 같은 양을 섭취 시 메탄올의 중독성이 훨씬 위험하다. | 메탄올을 마시면 간독성 및 시신경을 손상시켜 실명가능성이 있다. | 실험실용 에탄올은 마셔도 전혀 위험하지 않다. |  | 4 | 실험실용 에탄올은 불순물로 인한 위험성이 내포되어 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 5 | 폐기물관리법 제2조에 의하면 ‘지정폐기물’은 사업장폐기물 중 폐유, 폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 해로운 물질로서 대통령령으로 정하는 폐기물을 말한다. | [5 empty] | O | ‘지정폐기물’은 사업장폐기물 중 폐유, 폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 해로운 물질로서 대통령령으로 정하는 폐기물을 말합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 6 | 실험실 폐액 처리 방법에 대해 잘못 이해하고 있는 사람은? | 지성현: 실험실 폐액을 수집할 때 내화학성 플라스틱 용기(HDPE)를 사용했다. | 강예나: 용기 외부에 폐액의 종류, 주의사항, 배출자의 정보(전화번호 등) 등을 기록한 스티커를 부착했다. | 박세희: 폐액의 종류에 따라 별도의 수집용기에 보관했다. | 정한솔: 부피를 줄이기 위해 가급적 희석하지 않고 원액 그대로 배출했다. |  | 4 | 오염을 최소화하기 위해 가급적 희석하여 배출합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 7 | 실험실 안전을 위한 개인보호장비와 실험실 안전시설에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 실험실 안전을 위해 실험가운, 보호장갑, 보안경, 호흡보호구 등 적절한 개인보호장비를 착용해야 한다. | 실험실 안전을 위한 소화기, 흄후드, 안구세정기, 비상샤워기, 시약장 등의 실험실 안전시설을 갖추어야 한다. | 실험 중 눈에 시약 등과 접촉했을 때에는 즉시 세안 장치로 이동하여 세척해야 한다. | 실험 중 옷이나 몸에 시약이 묻었을 경우에는 그 상태를 그대로 보존한 채 즉시 병원으로 가야 한다. |  | 4 | 실험 중 옷이나 불이 발생하거나, 시약이 묻었을 경우에는 응급조치로 샤워를 합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | SOP에 관한 설명 중 바르지 않은 것은? | 표준작업지침서라고도 한다. | 특정 업무를 표준화된 방법에 따라 일관되게 실시할 목적으로 작성한다. | 품질관리업무에 적합하다. | 하나의 회사(조직)에는 하나의 SOP가 존재한다. |  | 4 | SOP는 조직 내 모든 행동에 대한 규정이므로 여러 개 존재합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 단위와 명칭(의미)이 바르지 않게 연결된 것은? | cm-1 / 카이저 | vol% / 용량백분율 | ppm / 질량백만분율 | CFU / 엔도톡신단위 |  | 4 | CFU는 콜로니형성단위이며, 엔도톡신단위는 EU입니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 10 | 1 mg은 1,000 ng과 같은 것이다. | [5 empty] | X | 1 mg는 1,000 μg 입니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 11 | 식품의약품안전처에서 공고한 고시는 법률이 아니므로 참고사항으로만 하고 준수해야 할 의무는 없다. | [5 empty] | X | 식품의약품안전처에서 공고한 고시는 법률이므로 준수해야 할 의무가 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 12 | [기준, 제법, 성상, 화인시험, 질량편차, 용출시험, 정량법, 저장법]은 어느 완제 의약품의 기시법 항목이다. 제형은 무엇인가? 단, 캡슐은 아니다. | [5 empty] | 고형제제의 기시법 항목 | 고형제제의 기시법 항목이며, 질량편차와 용출시험으로부터 캡슐 또는 정제의 시험항목임을 알 수 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 13 | 뷰렛을 사용할 때 필요한 재료들이 아닌 것은 무엇인가? | 스탠드 | 클램프 | 깔때기 | 콘덴서 |  | 4 | 콘덴서는 가열된 (수)증기를 응축하는 장치입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 14 | 다음 재료를 가리키는 말이 아닌 것을 고르시오. | Lead ring | Diver | Red Circle | Sinker |  | 3 | 자체 무게를 이용하여 유리기구등을 누를 수 있도록 만든 것으로 Lead ring, Diver, sinker라고 부릅니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 15 | 헥산(Hexane)을 취급한 비커를 세척할 때는 물을 사용하지 않고 에탄올로 먼저 세척한 후 물로 세척한다. | [5 empty] | O | Hexane, Benzene, Chloroform, Dichloromethane 등의 용액을 취급한 후에는 에탄올 또는 아세톤 등 물과 섞이는 용매를 세척한 후 물로 씻습니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 16 | 헥산(Hexane)과 같이 물에 녹기 어려운 물질을 사용한 유리기구의 세척방법은 가장 먼저 충분한 양의 상수로 세척한다. | [5 empty] | O | 헥산은 물에 섞이기 어려우므로 처음 세척할 때 에탄올 또는 아세톤과 같이 물과 섞일수 있고 헥산을 녹일 수 있는 용매를 선택하여 1차 세척을 실시해야 합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 17 | 시험이 완료된 다음 뷰렛(25 mL 용량 크기임)의 눈금이 가리키는 부피를 읽으시오. | [5 empty] | 24.57 mL | 24.5까지는 눈금으로 읽을 수 있으며 그 이하는 눈금 사이를 육안으로 판단하므로 불확실한 숫자이다. 24.51~24.59 mL 까지 읽으면 정답으로 처리할 수 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 18 | 다음 기구의 명칭은? | [5 empty] | 뷔흐너깔때기 | 뷔흐너깔때기는 고체상의 현탁 물질을 여과하여 고체와 여액을 분리할 때 사용합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 19 | 원심분리기의 조작 조건이 3000 rpm, 10분으로 지시되어 있다. 그러나 지시된 장비는 고장으로 사용할 수 없었으며 옆 실험실에 다른 회사, 다른 모델의 원심분리기가 있다. 어떻게 하면 좋겠는가? | 지시된 장비가 고장이므로 지시외 장비인 타 실험실의 장비를 사용할 수 없다. | 타 실험실의 장비를 사용하되 조작 조건은 동일하게 한다. | 타 실험실의 장비를 사용하되 rpm이 아닌 rcf 조건을 확인하여 rcf를 입력하고 사용한다. | 지시된 장비를 사용해야 하므로 제조업체에 연락하여 수리를 기다린다. |  | 2 | 다른 원심분리기를 사용할 때는 rcf 값을 동일하게 맞추어 주면 됩니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 20 | 일반적인 원심분리기의 조작 조건들은 어느 것이 있는가? | 시간 | 시간, rcf | 시간, 시료 수 | rpm, 시료 수 |  | 2 | 원심분리기의 조작 조건은 시간 rpm(rcf), 온도 등입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 21 | 건조기를 사용할 때 적절한 사례가 아닌 경우는? | 정제수로 세척한 비커 | 정제수로 세척하고 메탄올로 내부를 다시 세척한 피펫 | 메탄올이 묻어 있는 눈금실린더 | 건조 식물의 가루를 메탄올로 추출한 용액을 건조기로 건조 |  | 4 | 메탄올이 일부 남은 경우는 건조기를 사용해도 무방하지만 메탄올로 추출한 용액을 건조기에 넣는 것은 위험할 수 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 22 | 저울에 무게를 칭량할 때는 최대 칭량 한도를 확인하되 용기무게는 제외한다. | [5 empty] | X | 무게를 칭량할 때는 저울의 최대칭량한계 이상의 무게를 달아서는 안됩니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 23 | 원심분리기 사용시 작동 횟수를 줄이기 위해 원심분리관에 최대의 양을 투입하는 것이 가장 좋으며 특히 뚜껑이 없는 유리시험관의 경우에는 더 그렇다. | [5 empty] | X | 원심분리기를 작동시키면 시험관이 기울어지며 시험액의 수위가 용기보다 높아져 시료가 소실될 우려가 있으며 이로인해 원심분리기가 오염될 수 있으므로 유리시험관의 경우 최대량을 넣지 않는다. 가급적 뚜껑이 있는 용기만을 사용합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 24 | 다음 장치의 명칭과 일반적인 사용목적은? | [5 empty] | 초음파세척기(Sonicator) | 초음파세척기 (Sonicator)는 주로 초자기구를 세척할 때 사용하거나, 물질을 용매에 녹일 때 사용합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 25 | 실측치란 시성치, 순도시험, 특수시험, 정량법 등에서 시험성적에 근거하여 적부를 판정하는 수치를 의미한다. | [5 empty] | X | 시성치, 순도시험, 특수시험, 정량법 등에서 시험성적에 근거하여 적부를 판정하는 수치는 기준값에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 26 | 다음 중 시험방법에 따른 결과값이 틀리게 연결된 것은? | UV를 이용하여 분석할 경우 - 흡광도값 | 적정시험의 경우 – 칭량값(mg) | HPLC의 경우 – 피크의 면적값 | pH 미터의 경우 – pH 측정치 |  | 2 | 적정시험의 경우 표준액 부피의 소모량(mL)을 결과값으로 합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 27 | UV 시험법에서 분석장비에서 표시된 흡광도값이 4.5263이라면 반올림하지 않고 그대로 시험일지에 기록한다. | [5 empty] | X | UV 흡광도값은 직선성을 고려하여 판단하여야 하며, 4.5352라면 이는 의미없는 값일 확률이 매우 높습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 28 | 실측값의 자릿수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 기준의 유효숫자의 자릿수가 n 자릿수이면 규정에 따라 실측값은 n+1 자리까지 구한다. | n+1 자리의 수치를 반올림하여 n 자릿수의 수로 한다. | 실측값이 더 많은 자릿수까지 구해졌다면 n+2 자리에서 반올림한 후 n+1 자리에서 다시 한번 반올림한다. | 기준이 5.3 mL 이하라고 할 때 실측값이 5.256 mL이면 6은 버리고 5.25를 반올림하여 5.3으로 한다. |  | 3 | 실측값이 더 많은 자릿수까지 구해졌을 경우 n+2 자리 이하를 버리고 n+1 자리의 수치를 반올림해서 n 자리의 수치로 합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 29 | HPLC 분석에서 목적성분의 RT와 피크 면적이 동일 또는 유사하더라도 다른 피크의 출현은 분석과정에서 오염을 추정하므로 재분석해야 한다. | [5 empty] | O | HPLC 분석에서 목적성분의 RT와 피크 면적이 동일 또는 유사하더라도 다른 피크의 출현은 분석과정에서 오염을 추정하므로 재분석해야 합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 30 | 다음 기초통계 용어에 대한 설명이 틀리게 연결된 것은? | 평균 – Mean – 주어진 수의 합을 수의 개수로 나눈 값 | 표준편차 – Average – 편차의 제곱평균에 루트를 씌운 것 | 상대표준편차 – %RSD – 표준편차를 평균으로 나누어 100을 곱한 것 | 상대표준편차 – Relative Standard Deviation |  | 2 | 표준편차는 Standard Deviation이라고 합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 31 | 시험지시서에는 세부내용이 포함되지 않는 경우가 종종 있다. | [5 empty] | O | 시험지시서에는 세부내용이 포함되지 않는 경우가 종종 있으므로, 세부 내용을 실험노트에 기록해 두면 본인이나 후임에게 매우 유용한 정보가 될 수 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 32 | 다음 물질의 구조를 보고 UV로 분석하기가 어려울 것으로 예상되는 물질은? | [5 empty] | 4 | 구조에 이중결합이 없어 UV 분석이 어렵습니다. 별도의 작용기를 부가하는 경우 가능합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 33 | 다음 그림은 UV 스펙트럼 결과이다. 흡수극대파장은? | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |  | 3 | 흡수극대파장은 그래프 중의 가장 높은 곳을 의미합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 34 | 카페인(λmax = 273 nm)을 분석하고자 한다. 적절한 용매가 될 수 없는 것은 어느 것인가? | 아세토니트릴 | 메탄올 | 에탄올 | 아세톤 |  | 4 | 아세톤의 UV cutoff는 330 nm이므로 카페인의 분석파장보다 높아 적절한 용매가 될 수 없습니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 35 | UV를 이용하여 정량 분석을 할 때 분석파장값을 입력하는 곳은 D이다. | [5 empty] | X | A 위치에 분석파장값을 입력해야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 36 | UV 분석을 위해 필요한 물품이 아닌 것은? | 흡수셀 | 세척용매 | pH 미터 | 종이와이퍼 |  | 3 | pH 미터는 UV 분석에 사용되지 않습니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 37 | UV 분석에서 흡광도는 무엇에 비례하는가? | [5 empty] | 농도, 층장 | 농도가 높거나 층장이 길면 흡수가 증가하고, 반대이면 낮아집니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 38 | 액상시약을 취할 때 밀도와 함량으로부터 계산하여 부피로서 칭량하는 것이 더 옳은 방법이다. | [5 empty] | O | 액상시약을 취할 때 무게보다는 부피를 칭량하는 것이 훨씬 편하므로 밀도와 함량으로부터 계산하여 부피로서 칭량하는 것이 더 옳은 방법입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 39 | 시료 등이 빛에 민감할 경우 갈색 유리병 등을 사용한다. 이것을 가리키는 영어 단어는? | White | Amber | Black | Yellow |  | 2 | 갈색 유리병 등으로 빛의 투과를 최소화 한 제품을 Amber Glass라고 합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 40 | 입구가 좁아 시액이 튀거나 넘치기 어려우며 적정, 용액의 가온 등의 조작에 적합한 유리기구는? | Beaker | Erlenmeyer Flask | Buret | Volumetric Flask |  | 2 | 삼각플라스크가 적합하며 Erlenmeyer Flsak라고도 부릅니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 41 | 타이레놀 ER 650mg 정의 무게는 700 mg이다. 표시량은 얼마인가? | 650 mg | 700 mg | 150 mg | 1,350 mg |  | 1 | 1정에 함유된 주성분의 양이 표시량입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 42 | 약전(USP)에서 표준품을 영어로 바르게 표현한 것은? | Standard Material | Reference Standard | Special Reagent | Standard Reagent |  | 2 | USP에서 표준품은 Reference Standard로 표현합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 43 | 검체 30 mg을 취해 100 mL 용량플라스크에 넣고, 메탄올을 50 mL넣어 녹이고, 정제수로 표선을 맞춘다. 이 액 10 mL를 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 정제수를 넣어 표선을 맞춘다. 이러한 과정에 의해 검체를 처리할 때 희석배수는? | 30.0 | 100.0 | 1000.0 | 10000.0 |  | 3 | 1/100 x 10/100 = 1/1,000 희석배수는 이의 역수이므로 1,000입니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 44 | 완제의약품의 분석에서는 취한 양과 분석대상성분의 양은 동일하다. | [5 empty] | X | 완제의약품은 제품을 제조할 때 필요한 첨가제가 필요하므로 취한 양과 분석대상성분의 양은 같지 않으며 취한 양보다 주성분의 양이 적습니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 45 | 약전에서 검액과 표준액의 농도는 항상 동일하며, 시료의 전처리 과정도 동일하다. | [5 empty] | X | 시료의 전처리과정은 검액과 표준액에서 동일할 수도 있고, 다를 수도 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 46 | 다음은 일반적인 함량 기본식이다. 빈 칸에 적합한 값은 무엇인가? | [5 empty] | 표준품 취한 양 (WS) | 약전에서 함량계산식은 일반적으로 해당 주성분의 양(mg)으로 표현하고 있으며, 정량분석 후 함량계산을 위해서는 표준품의 함량을 알아야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 47 | 조건(1정의 무게 : 300 mg, 1정 중 표시량 : 100 mg)에서 주성분 0.15 g에 해당하는 검체의 양은? | [5 empty] | 450 mg | 1정의 무게 : 1정 중 함유량(표시량) = χ : 150 mg (0.15 g) Χ mg = 300 X 150 / 100 = 450 mg | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 48 | 검량선에서 비례 관계를 나타내는 직선을 수식으로 표현하면? | [5 empty] | y=ax+b | 미리 농도를 알고 있는 시료들을 분석하여 얻은 반응값들과의 상관곡선을 검량선이라고 하고, 비례 관계를 나타내는 직선 즉, y=ax+b로 표현합니다. 여기에서 a ; 기울기 (slope), b ; y-절편 (y-intercept)을 나타냅니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 49 | 다음은 농도에 따른 흡광도값을 알아보기 위한 표준액 제조 과정이다. 각각에 해당하는 농도를 계산하시오. | [5 empty] | ① -100, ② -1, ③ -200, ④-50 | 1,000 ug/mL에서 10 mL를 취했으므로 10,000 ug/10 mL가 됩니다. (1) 표준품의 양은 그대로이고 용매가 100 mL이므로 10,000 ug/ 100 mL의 농도가 되고, 이를 단순하게 표현하면 100 ug/ mL입니다. 마찬가지로 (2) 100배 희석했으므로 1 ug/mL가 됩니다. 같은 원리를 적용하면 (3) 200 ug/mL, (4) 50 ug/mL입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 50 | 다음 검량선 그래프에서 R2을 설명하는 말로 옳지 않은 것은? | 결정계수 | 엑셀 계산식을 이용하여 구할 때는 x값과 y값의 입력 순서에 따라 값이 달라질 수 있다. | 보통 0.995 이상을 양호한 값으로 판단한다. | 두 값들의 상관성을 나타낸다. |  | 2 | 두 변수의 상관계수를 나타내므로 순서와 관계없습니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 51 | 고농도까지 흡광도를 도식화하여 상관성을 살펴보면 로그함수에 가까워지는데, 이것 직선성을 보이는 구간을 무엇이라고 하나? | [5 empty] | 검량선의 범위(Range) | 이 직선성이 보이는 구간만 비례적으로 증가하므로 정량분석에 이용합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 52 | 특정한 공정, 방법, 기계설비 또는 시스템이 미리 설정되어 있는 판정기준에 맞는 결과를 일관되게 도출한다는 것을 검증하고 이를 문서화하는 것을 무엇이라고 하나? | [5 empty] | 밸리데이션 | 예를 들어, 시험방법 밸리데이션은 시험방법이 미리 설정되어 있는 판정기준에 맞는 결과를 일관되게 도출한다는 것을 검증하고 이를 문서화하는 것을 말합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 53 | 시험법 밸리데이션은 대한민국 약전 일반정보에 “의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인＂이란 이름으로 수재되어 있으며, 식품의약품안전처에서 민원인을 위한 가이드라인 적용 해설서를 참고할 수 있다. | [5 empty] | O | 시험법 밸리데이션은 대한민국 약전 일반정보에 있으며,“의약품 등 시험방법 밸리데이션 가이드라인"이란 이름으로 수재되어 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 54 | 의약품제제에서 자외가시부흡수스펙트럼에 의한 확인시험은 흡수극대파장과 흡수극소파장으로 규정하며, 흡수극대파장 규정을 원칙으로 한다. | [5 empty] | O | 검체의 스펙트럼을 측정하여 표준스펙트럼 또는 표준품의 스펙트럼과 비교할 때 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타내는 경우에 같은 물질임을 확인할 수 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 55 | 의약품을 제조하는 과정에서 혼재하거나 보존하는 동안 생성될 것으로 예상되는 혼재물의 종류와 그 혼재량의 한도 및 혼재량을 측정하기 위한 시험법을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 순도시험(Purity) | 의약품의 순도를 규정하는 시험법이다. 의약품의 순도를 규정하기 위해서는 색, 냄새, 용해상태, 액성, 금속성물질, 유연물질, 잔류용매 등 다양한 시험이 이용됩니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 56 | UV를 활용한 확인시험과 순도시험에서 검액의 농도는 확인시험에서 상대적으로 더 고농도로 조제한다. | [5 empty] | X | 순도시험에서 상대적으로 더 고농도입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 57 | 다음 세파졸린나트륨의 UV 순도시험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 검액의 농도는 100 mg/mL이다. | 대조액은 물이다. | 분석조건인 400 nm에서 흡광도를 확인한다. | 판정기준은 흡광도 0.35±10%이다. |  | 4 | 평가기준은 흡광도 0.35 이하입니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 58 | 다음은 티페피딘 히벤즈산염의 UV 순도시험에서 검액의 조제 방법을 설명한 것이다. 검액의 농도를 구하시오. | [5 empty] | 100 mg/mL | 이 약 1 g을 달아 아세트산(100) 10 mL에 녹인 용액을 의미한다. 따라서, Tipepidine Hibenzate 1000 mg을 달아 아세트산(100) 10 mL에 녹인 용액과 같으므로, 검액의 농도는 100 mg/mL입니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 59 | 다음은 HPLC 시스템의 모식도이다. 빈 칸에 들어갈 알맞은 구성은? | [5 empty] | 1. 자동시료주입기(Autosample Injector), 2. 칼럼(Column) | HPLC 시스템은 이동상-탈기장치-펌프-자동시료주입기-칼럼-검출기로 구성되어 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 60 | 진공펌프와 멤브레인필터를 이용하여 이동상에 존재하는 용존 산소 또는 기포 등을 제거하기 위한 장치를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 탈기장치(Degasser) | 이동상에 존재하는 용존 산소 또는 기포 등을 제거하기 위한 장치를 탈기장치(Degasser)라고 하는데, 기포가 있는 경우 이동상이 지나는 유로에서 육안으로 확인할 수 있으며, 이 경우 퍼지 밸브를 열어 기포가 HPLC 시스템 내부로 유입되지 않도록 해야 합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 61 | 다음 중 HPLC 시스템을 구성하는 칼럼에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 시료를 HPLC 시스템 내부로 주입하는 장치로서 시료를 바이알에 넣어 sample tray에 넣으면 자동으로 주입된다. | 분석 대상 물질의 분리가 일어나는 곳으로 스테인레스 관에 충진물이 채워져 있는 형태이다. | 충진물의 종류에 따라 C18, C8, amine, phenyl, CN 칼럼이라고 부른다. | 4.6 x 250 mm로 표기된 칼럼은 스테인레스 관의 내경 x 길이를 나타낸다. |  | 1 | 시료를 HPLC 시스템 내부로 주입하는 장치는 자동시료주입기에 해당합니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 62 | HPLC에서 설정된 이동상 및 분석조건으로 작동시켜 칼럼 내부의 충진물과 충분히 상호작용을 마무리한 상태로 압력 및 흡광도값이 일정하게 유지되도록 하는 작업을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 칼럼안정화 (STABILIZATION) | 칼럼이 안정화되면 압력 및 흡광도값이 일정하게 유지됩니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 63 | 대한민국약전에는 HPLC 분석조건이 검출기(검출파장), 이동상, 유량, 주입량, 온도 등으로 제시되어 있다. | [5 empty] | O | KP에서는 ‘조작조건’으로 제시하고 있으며, 검출기(검출파장), 이동상, 유량, 주입량, 온도 등이 제시되어 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 64 | Chromatographic system Mode: LC Detctor. UV 280 nm Column: 4.0-mm x 30-cm; packing L1 Flow rate: 2mL/min Injection volume: 10 μL'에 대한 해석으로 옳은 것은? | 칼럼 : 4.0 x 300 mm | L1: C8 칼럼 | 주입량 : 2 mL/min | 이동상은 USP에서는 따로 제시되어 있지 않음 |  | 1 | L1은 C18 칼럼을 의미하며, 유량(flow rate)은 2 mL/min, 주입량(injection volume)은 10 μL입니다. KP에서는 주입량이, USP에서는 이동상(mobile phase)이 따로 서술되어 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 65 | 다음은 발사르탄(Valsartan, KP)의 정량분석을 위한 HPLC 분석조건의 예시이다. 각 분석조건을 잘못 연결한 것은? | 칼럼 : C18, 3.0 x 125 mm, 5 μm | 유량 (Flow Rate) : 0.4 mL/min | 주입량 (Injection Volume) : 500 μL/mL | 칼럼온도 (Temperature) : 30℃ 부근의 일정 온도 |  | 3 | 주입량은 10 μL이며, 칼럼 온도는 제시되어 있지 않을 경우 일반적으로 실온에서 설정합니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 66 | HPLC 분석용 표준액을 조제하기 위한 물질로서 일반적으로 순도가 매우 높은 물질을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 표준품 | USP RS, EU RA 등 표준품으로 인정받아야 하며, 아세트아미노펜표준품, Acetaminophen USP RS와 같이 명명합니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 67 | HPLC 장비에 시료를 주입하기 위한 시료 여과에 가장 흔히 사용되는 주사기용 필터의 포장외부에 ‘Hydrophobic’이라고 표기되어 있다. 이 의미는? | [5 empty] | 소수성 | Hydrophilic은 친수성, Hydrophobic은 소수성입니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 68 | 이동상을 조제할 때 1L-실린더에서 직접 유상과 수상을 섞지 않고, 반드시 각각 따로 실린더를 이용하여 채취하여 비커에서 섞는다. | [5 empty] | O | 서로 다른 용매가 섞이면서 부피 비율이 달라질 수 있기 때문입니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 69 | HPLC 분석 시 Sequence file 입력 시 분석 순서는 일반적으로 검액을 먼저 분석한 후 표준액을 분석한다. | [5 empty] | X | 일반적으로 표준액->검액의 순서로 분석합니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 70 | 다음 HPLC 분석이 완료된 크로마토그램에서 1.814가 의미하는 것은? | [5 empty] | A - 머무름시간 (RT, Retention Time) B – 피크 (Peak) | 피크에 이르는 시간을 RT, 면적값을 Peak라고 합니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 71 | HPLC 분석용 이동상 조제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 물이 포함된 수상(Water Phase)과 물 이외의 용매가 있는 유상(Organic Phase)가 있다. | 유상(Organic Phase)에서는 주성분의 분리효율을 높이기 위해 염(Salt)을 녹일 수 있다. | 이동상의 용매로는 주로 메탄올, 아세토니트릴이 사용된다. | 용매의 등급은 HPLC grade로 한다. |  | 2 | pH 및 주성분의 분리 효율성을 위해 산, 염기 또는 염(Salt)을 수상에 녹이기도 합니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 72 | 아세트아미노펜정(1정 중 아세트아미노펜 300 mg 함유)의 1정 질량이 500 mg일 때, 아세트아미노펜 0.2 g 해당량을 계산하시오. | [5 empty] | 333 mg | 1정의 질량은 500 mg이고, 여기에 아세트아미노펜의 양은 300 mg이므로 아세트아미노펜정 1정의 질량 : 1정에 함유된 주성분의 양 = 0.2 g 해당량 : 주성분 0.2 g 500 mg : 300 mg = χ g : 0.2 g χ g = 500 mg x 0.2 g/ 300 mg = 0.333 g이므로 채취해야 할 양 (아세트아미노펜 0.2 g 해당량)은 0.333 g, 즉 333 mg 입니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 73 | HPLC 시스템성능시험의 재현성을 판단하는 지표는? | 산술평균 | 상대표준편차 | 모집단의 표준편차 | 표본집단의 표준편차 |  | 2 | 시스템성능시험의 재현성은 보통 6회 반복 주입에 의한 분석 결과의 상대표준편차로서 판단합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 74 | HPLC 크로마토그램에서 대칭계수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 대칭인자(Symmetry Factor)와 끌림인자(Tailing Factor)는 같은 의미이다. | 대칭계수는 피크 높이의 1/20 (5%) 지점에서의 피크 너비를 고려하여 계산한다. | 약전에서는 보통 100~200 이하의 대칭계수를 가지도록 규정하고 있다. | 대칭계수는 피크의 좌우 대칭성을 의미한다. |  | 3 | 보통 1~2 이하의 대칭계수를 가지도록 규정합니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 75 | HPLC에서 피크의 샤프(Sharp)함을 나타낸 것으로서 칼럼의 효율을 평가하는 척도는? | [5 empty] | 이론단수(N, Theoretical Plates) | 이론단수(N,TheoreticalPlates)는 HPLC에서 피크의 샤프(Sharp)함을 나타낸 것으로, 분석 대상 성분이 좁은 폭으로 분리된 것을 의미합니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 76 | HPLC 크로마토그램에서 Retention이 크고 피크 폭이 작을수록 이론단수는 제곱에 비례하여 높아지며 이론단수를 높이기 위해서는 칼럼의 길이를 길게 즉, Retention이 커지게 하거나 충전입자의 크기를 작게 즉, Peak 폭이 작아지게 한다. | [5 empty] | O | 약전에서 시스템성능값으로 이론단수를 보통 1,000~5,000으로 규정하고 있으나 700 또는 20,000까지 규정하는 것도 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 77 | HPLC 분석에서 시스템 성능 또는 시스템 재현성을 통해 시스템적합성을 실시하여 하나 이상 적합하면 검체 분석이 가능하다. | [5 empty] | X | 시스템 성능과 시스템 재현성이 모두 적합일 경우에만 검체 분석이 가능합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 78 | 다음 중 시스템의 재현성을 확인하기 위한 시스템적합성을 나타낸 것은? | 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 아세트아미노펜 정의 피크의 대칭계수가 2.0 이하이다. | 표준액 15 μL를 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 프로피베린 피크면적의 상대표준편차는 1.0% 이하이다. | 표준액 10 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 페니토인, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 2.0 이상이다. | 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 푸로세미드의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 7,000 단 이상, 1.5 이하이다. |  | 2 | 시스템 재현성의 평가는 상대표준편차(RSD)로 규정합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 79 | 다음 중 시스템의 성능을 확인하기 위한 시스템적합성의 표기가 아닌 것은? | 텔미사르탄표준품 100 mg과 텔미사르탄유연물질 II 표준품 100 mg을 정밀하게 달아 메탄올 20 mL과 1 mol/L 수산화나트륨 100 μL를 넣어 초음파 처리하여 완전히 녹인 다음 메탄올을 넣어 40 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액 2 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 텔미사르탄 피크와 텔미사르탄유연물질 II 피크 사이의 분리도는 3.0 이상, 텔미사르탄유연물질 II의 대칭계수는 0.9 ∼ 1.5이다. | p-나프톨벤제인 5 mg을 정밀하게 달아 아세토니트릴로 정확하게 20 mL로 한 다음 이 액 2 mL를 취하여 표준액 유도체액을 넣어 10 mL로 한 액을 시스템적합성용액으로 한다. 시스템적합성용액으로 한 액을 주입할 때 토브라마이신에 대한 p-나프톨벤제인의 상대유지시간은 약 0.6 이며 그 분리도는 4.0 이상이다. | 표준액 20 μL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 푸로세미드의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 7,000 단 이상, 1.5 이하이다. | 표준액 3 μL씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 프리미돈의 함량은 97.0~103.0%이어야 한다. |  | 4 | 시스템의 성능은 시험하는 성분에 대한 특이성을 보장한다는 것을 확인하는 것으로, 분리확인용 물질이 있는 경우에는 분리도, 유출순서, 대칭계수를, 분리확인용 물질이 없는 경우에는 이론단수, 대칭계수를 이용한다. 시스템 재현성의 평가는 상대표준편차(RSD)로 규정합니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 80 | HPLC 크로마토그램에서 생성되는 분석 관련 정보가 아닌 것은? | Acq. Operator | Injection Date | Acq. Method | Injection Rate |  | 4 | 크로마토그램에서는 Acq. Operator, Acq. Instrument, Injection Date, Inj Volume, Acq. Method, Analysis Method 등이 생성됩니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 81 | 다음 그림과 관련있는 것은? | 분리계수 | Tailing Factor | S/N Ratio | Peak Height |  | 3 | S/N Ratio를 설명할 때 제시되는 그림입니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 82 | HPLC 크로마토그램에서 Short Report에는 분석 결과값 외에 특별한 데이터가 없다. | [5 empty] | O | HPLC 크로마토그램에서 Short Report에는 결과값 외에 특별한 데이터가 없습니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 83 | GLP 규정은 사람을 대상으로 한 시험에 대한 규정이다. | [5 empty] | X | GLP 규정은 비임상시험 관련 규정이므로 사람을 대상으로 한 시험이 아니다. 사람을 대상으로 한 시험에 대한 규정은 GCP에 해당합니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 84 | In vivo 시험은 비임상시험관리기준(GLP)의 규정만 적용받는다. | [5 empty] | O | In vivo 시험은 임상시험, 비임상시험에서 모두 가능합니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 85 | GLP 리포트는 신뢰성 확보를 위해서 시험의 시행과 관련된 모든 과정이 적절한 수준에 도달해야 한다. | [5 empty] | O | GLP 리포트는 신뢰성 확보를 위해서 시험의 시행과 관련된 모든 과정이 적절한 수준에 도달해야 합니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 86 | 다음 중 식품의약품안전처 고시인 비임상시험관리기준(GLP)에 규정된 것으로 옳지 않은 것은? | 조직과 인원 | 신뢰성 보증 업무 | 표준작업지침서 | 임상시험계획서 |  | 4 | GLP 가이드라인에서는 조직과 인원, 신뢰성 보증 업무, 시설, 기기·재료 · 시약, 시험계, 시험물질 및 대조물질, 표준작업지침서, 시험계획서 및 시험의 실시, 시험결과의 보고, 기록과 자료의 보관 및 유지 등을 구체적으로 규정하고 있습니다. GLP는 비임상시험관리기준이므로 임상시험계획서가 아니라 비임상시험계획서가 옳습니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 87 | 다음 중 약전에 제시된 다양한 칼럼의 종류와 명칭이 바르게 연결된 것은? | APS – 트리메틸실릴실리카겔 | C18 - 옥틸실릴실리카겔 | ODS - 옥타데실실릴실리카겔 | CN - 아미노프로필실릴실리카겔 |  | 3 | 옥타데실실릴실리카겔은 C18, ODS, RP18 등으로 불립니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 88 | 다음 칼럼의 규격과 표시사항에서 알 수 있는 정보가 아닌 것은? | 스테인레스관의 내경 | 스테인레스관의 길이 | 충진물의 입자크기 | 칼럼 성적서 |  | 4 | 스테인레스관의 내경x길이=150x4.6 mm, 충진물의 입자크기=0.5 μm를 뜻합니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 89 | 칼럼의 규격은 공정서에 규정되어 있다. | [5 empty] | O | 대한약전 등 공정서에는 칼럼의 규격이 제시되어 있습니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 90 | 다음은 등용매용리 분석을 위한 HPLC 조작조건에 대한 예시이다. | [5 empty] | X | 분석 시간 동안 이동상의 조성이 변동되므로 기울기용리 분석을 위한 HPLC 조작조건에 해당합니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 91 | 기울기용리에서 사용되는 이동상은 대개의 경우 2개 이상이다. | [5 empty] | O | 기울기용리에서는 두 가지 용매를 이동상으로 사용하고 각각의 이동상을 두 개 이상의 이동상 송액 라인에 연결하여 HPLC 펌프 내에서 설정된 비율로 섞어줍니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 92 | 기울기용리 분석 시 주의할 사항으로 적절하지 않은 것은? | 이동상 조제 시 가급적 고순도의 시약을 사용해야 한다. | 서로 다른 비율의 이동상 조성을 미리 여러 개 조제하여 준비한다. | 기존 분석 결과와 비교하여 바탕선의 이동이 동일한지 확인해야 한다. | 처음과 마지막 시간의 이동상 비율이 동일하게 입력되었는지 점검해야 한다. |  | 2 | 이동상 조성의 변동은 HPLC 시스템 내부의 믹서를 통해서 합니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 93 | USP 사례에서 HPLC 조작조건을 보고 등용매용리 분석인지 기울기용리 분석인지 쓰시오. | [5 empty] | 등용매용리 | 물과 아세토니트릴의 혼액으로 이루어진 단일 비율 이동상을 사용하고 있으므로 등용매용리 분석입니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 94 | 최초의 액체크로마토그래피는 유리관을 이용하여 엽록소를 분리한데서 유래했다. | [5 empty] | O | 1903년 러시아의 M. S. Tswett가 Chalk(CaCO3)를 충전한 컬럼에 석유에테르를 사용하여 엽록소를 분리한 이래로 크로마토그래피는 강력한 분리분석법으로 발전을 거듭해 왔습니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 95 | 다음 중 비극성물질은? | 메탄올(CH3OH) | 에탄올(C2H5OH) | 이산화탄소(CO2) | 아세토니트릴(CH3CN) |  | 3 | 비극성물질(Non-Polar Molecule)에는 벤젠(Benzene), 메탄(Methane), 헥산(Hexane), 이산화탄소(CO2) 등이 있습니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 96 | 화학에서 이중극자 혹은 그 이상의 다중극자를 갖는 분자나 분자단에서 나타나는 전하의 분리를 의미하는 단어는? | [5 empty] | 극성(Polarity) | 극성(Polarity)이란 화학에서 이중극자 혹은 그 이상의 다중극자를 갖는 분자나 분자단에서 나타나는 전하의 분리를 의미합니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 97 | 현재 사용하고 있는 HPLC 분석의 대다수는 순상분석 방법이다. | [5 empty] | X | HPLC 분석의 대부분은 역상분석 방법입니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 98 | 다음 빈 칸에 알맞은 단어를 순서대로 작성하세요. | [5 empty] | (1) 비극성 용매 (2) 극성 용매 (3) Reverse Phase (역상) | 초기 크로마토그래피는 순상분석, 현재의 HPLC는 주로 역상분석을 사용합니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 99 | 괄호 안에 알맞은 말을 쓰시오.HPLC 시스템은 일반적으로 역상 분석용과 구분한다. 역상 분석용과 구분하기 어려울 때는 충분한 양의 이동상으로 시스템 전체를 세척하고 ( )시킨다. | [5 empty] | 안정화 | 역상 분석용과 구분하기 어려울 때는 충분한 양의 이동상으로 시스템 전체를 세척하고 안정화시킵니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 100 | 역상 분석에 사용하는 C18 칼럼의 다른 이름을 쓰시오. | [5 empty] | ODS, RP-18 | 가장 많이 사용하는 역상 칼럼 중 C18은 ODS, RP-18등으로 불립니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 101 | 다음 중 완제의약품의 함량기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 1정 또는 1캡슐 당 포함된 주성분의 양 | 의약품 허가증에 포함되어 있음 | 액제의 경우 1 L 또는 100 L를 기준으로 함 | 시험방법은 주로 HPLC 또는 UV를 이용하여 분석함 |  | 3 | 액제의 경우 1 mL 또는 100 mL를 기준으로 합니다. | 정오답 | 5
16 | 진위형 | 102 | 다음은 완제의약품의 함량기준 사례이다. | [5 empty] | X | 완제의약품의 함량기준은 1정 또는 1캡슐 당 포함된 주성분의 양으로 표기됩니다. | 정오답 | 5
16 | 단답형 | 103 | 표준품 또는 검체를 녹인 용매의 양을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 희석배수 | 표준품 또는 검체를 녹인 용매의 양을 희석배수라고 합니다. | 정오답 | 5
16 | 진위형 | 104 | 희석배수에서 표준품 또는 검체의 양은 상대적으로 작고 용매에 녹으므로 고려하지 않아도 된다. | [5 empty] | O | 희석배수에서 표준품 또는 검체의 양은 상대적으로 작고 용매에 녹으므로 고려하지 않아도 됩니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 105 | 다음 함량 계산에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 약전에서 함량계산식은 일반적으로 해당 주성분의 %로 표현하고 있다. | 함량은 1정 중 해당 주성분의 양이 표시된 양만큼 있는지를 의미하므로 %로 표현된다. | 표준액과 검액의 비례식을 이용하여 함량을 계산할 수 있다. | 정량분석 후 함량계산을 위해서는 표준품의 함량을 알아야 한다. |  | 1 | 약전에서 함량계산식은 일반적으로 해당 주성분의 양(mg)으로 표현하고 있습니다. | 정오답 | 5
16 | 단답형 | 106 | 표준품을 RS라고 한다. 이는 무엇의 약자인가? | [5 empty] | Reference Standard | 표준품은 Reference Standard로서, 약어로 RS라고 합니다. | 정오답 | 5