## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 공기압제어의 신호 흐름이 바른 것은 어느 것인가? | (1)신호입력-(2)신호처리-(3)최종제어요소-(4)신호출력 | (1)신호처리-(2)신호입력-(3)최종제어요소-(4)신호출력 | (1)신호출력-(2)신호처리-(3)최종제어요소-(4)신호입력 | (1)신호입력-(2)신호출력-(3)최종제어요소-(4)신호처리 |  | 1 | 공기압제어의 신호 흐름은 (1)신호입력-(2)신호처리-(3)최종제어요소-(4)신호출력이다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 공기압 제어시스템 구조에서 제일 하단에 위치하는 기기는 무엇인가? | 액추에이터 | 공기압 실린더 | 신호처리요소 | 동력원 |  | 4 | 동력원은 공기압 제어시스템 구조에서 제일 하단에 위치하는 기기이다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 다음 중 전진 운동에 영향을 미치는 요소는 무엇인가? | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |  | 4 | X2, 4, 6(짝수) : 액추에이터의 전진운동에 영향을 미치는 모든 요소이다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 다음 중 최종제어 요소는 어느 것인가? | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |  | 2 | X1 : 최종 제어 요소 (1.1은 1․0 액추에이터의 최종 제어 요소이다.) | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 5 | 회로도에서 공기압 요소들의 실제 설치 위치와 회로도에 그려진 위치가 일치한다. | [5 empty] | X | 회로도에서 공기압 요소들의 실제 설치 위치와 회로도에 그려진 위치가 일치하지 않는다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 6 | 단동 실린더의 제어는 압축공기의 출력이 1개의 포트로 가능하므로 단동 실린더는 3/2-Way 방향 제어 밸브로 제어한다. | [5 empty] | O | 단동 실린더의 제어는 압축공기의 출력이 1개의 포트로 가능하므로 단동 실린더는 3/2-Way 방향 제어 밸브로 제어한다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 7 | 공압리미트로 사용되는 방향전환밸브 유형은 어느 것인가? | 2-2way 밸브 | 3-2way 밸브 | 4-2way 밸브 | 5-2way 밸브 |  | 2 | 공압리미트는 3-2 way 방향전환밸브를 기계적 작동방법인 로울러 작동방식으로 동작된다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 공압적 자기유지 회로를 구성 하는데 필요한 밸브가 아닌 것은 어느 것인가? | 푸시버튼 작동 정상위치 열림 3-2way 밸브 | 푸시버튼 작동 정상위치 닫힘 3-2way 밸브 | 셔틀밸브 | 2압밸브 |  | 4 | 공압적 자기유지회로를 구성하기 위해서는 정상위치 닫힘 3-2way, 정상위치 열림 3-2way 그리고 셔틀밸브가 필요합니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 9 | ON버튼과 OFF버튼을 동시에 누를 때 출력이 존재하는 회로를 ON우선 자기유지 회로라 한다. | [5 empty] | O | ON 버튼과 OFF 버튼을 동시에 누를 때 출력이 있는 회로를 ON 우선 자기유지회로라 한다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 10 | ON버튼과 OFF버튼을 동시에 누를 때 출력이 없는 회로를 ON 우선 자기유지 회로라 한다. | [5 empty] | X | ON버튼과 OFF버튼을 동시에 누를 때 출력이 존재하는 화로를 OFF우선 자기유지 회로라 한다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 11 | 공기압 실린더 속도제어에 사용되는 밸브는 어느 것인가? | 2-2way 밸브 | 셔틀밸브 | 이압밸브 | 일방향 유량제어밸브 |  | 4 | 유량은 실린더의 단면적에 속도를 곱한 갑이므로 실린더의 단면적이 일정하다면 유량의 조절을 통해 속도를 조절할 수 있다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 12 | 실린더로 유입되는 압축공기를 제어하여 실린더의 속도를 제어하는 회로를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 공급교축제어 | 실린더로 유입되는 압축공기를 제어하여 실린더의 속도를 제어하는 회로를 공급교축제어 또는 미터-인 제어라고 한다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 13 | 실린더로 유출되는 압축공기를 제어하여 실린더의 속도를 제어하는 회로를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 배기교축제어 | 실린더로 유입되는 압축공기를 제어하여 실린더의 속도를 제어하는 회로를 배기교축제어.또는 미터-아웃 제어라고 한다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 14 | 상자 이송 장치 회로도의 작성시 맨 처음 작성해야 하는 것은 어느 것인가? | 제어선을 그린다. | 각 요소에 번호를 부여한다. | 에너지 공급선을 그린다. | 작업요소(실린더)를 그린다. |  | 4 | 공기압회로 작성시 작업요소(실린더)를 맨 처음 그린다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | 상자 이송 장치 작업 조건의 간략기호 표현으로 맞는 것은 어는 것인가? | A+ B+ A- B- | A+ A- B+ B- | A+ B+ B- A- | A+ B- A- B+ |  | 1 | 상자이송장치는 A실린더 전진 B실린더전진, A실린더 후진, B실린더후진 상황이므로 A+B+A-B-로 표현해야 한다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 변위 단계선도와 제어선도를 결합한 선도로 신호의 간섭을 확인할 때 사용하는 선도는 어느 것인가? | 제어 선도 | 변위 단계 선도 | 기능 선도 | 작동 선도 |  | 3 | 기능선도는 변위 단계선도와 제어선도를 결합한 선도로 신호의 간섭을 확인할 때 두로 사용한다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | 캐스캐이드 회로에서 그룹 전환용으로 사용하는 밸브는 어느 것인가? | 2-2way 밸브 | 3-2way 밸브 | 4-2way 밸브 | 5-2way 밸브 |  | 4 | 캐스캐이드 회로에서 그룹 전환용으로 4-2 way 또는 5-2 way 밸브가 사용가능한데 주로 5-2 way 밸브가 일반적으로 사용된다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 18 | 공기압 실린더의 순차적인 작동 상태를 나타내는 도표를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 변위단계선도 | 변위 단계 선도는 공기압 실린더의 순차적인 작동 상태를 전진, 후진, 정지상태 등을 표시한다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 19 | 변위 단계선도와 제어선도를 결합한 선도로 신호의 간섭을 확인할때 사용하는 선도를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 기능선도 | 기능선도는 변위 단계선도와 제어선도를 결합한 선도로 신호의 간섭을 확인할 때 두로 사용한다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 20 | 다음 그림에서 정류기의 기호는 어느 것인가? | [5 empty] | 3 | 정류기는 교류를 직류로 전환하는 기기이다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 21 | 다음 그림에서 동작중인 리미트 스위치 B접점에 해당하는 기호는 어느 것인가 ? | [5 empty] | 2 | 동작중인 리미트 스위치 B접점은 단자 사이가 차단된 상태이므로 A접점처럼 표시하고 전면레 화살표를 나타내어 동작중 B접점 임을 표시한다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 22 | 고정기구에 의해 입력된 상태가 유지되는 스위치는 어느 것인가? | 리미트 스위치 | 푸시버튼 스위치 | 래칭 스위치 | 압력 스위치 |  | 3 | 고정기구에 의해 입력된 상태가 유지되고 다른 동작이 부가되어야 해제된다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 23 | a접점이나 b접점으로 사용이 가능한 스위치는 어느 것인가? | a접점 스위치 | b접점 스위치 | c접점 스위치 | d접점 스위치 |  | 3 | c접점 푸시버튼 스위치는 a접점이나 b접점으로 사용이 가능한 스위치이다. 이 스위치가 작동되면 접점의 전환이 (Change over)이 일어나기 때문에 c접점이라 한다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 24 | 리미트 스위치는 실린더 운동에서 특정의 최종위치를 지시하는데 사용되는 스위치이다. | [5 empty] | O | 리미트 스위치는 실린더 운동에서 특정의 최종위치를 지시하는데 사용되는 스위치이다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 25 | 압력이 설정치에 이르면 동작하여 전기적인 신호를 발생시키는 것을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 압력스위치 | 압력스위치는 압력이 설정치에 이르면 스위치가 동작하여 전기적인 신호를 발생시키는 장치이다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 26 | 직류 솔레노이드 단점이 아닌 것은 어느 것인가? | 접점 마모가 큼 | 정류기가 필요 | 짧은 스위칭 시간 | 소음의 발생 |  | 4 | 밸브 동작 소음은 밸브 상황에 따라 다르지만 교류 솔레노이드가 더 크다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 27 | 신호가 입력되면 설정된 시간 동안 출력을 지연 후 접접이 동작하고 입력신호가 소거되면 출력이 소거되는 기기는 어느 것인가? | 소자 지연 릴레이 | 여자 지연 릴레이 | 카운터 릴레이 | 열동 릴레이 |  | 2 | 여자지연(On Delay) 릴레이는 설정시간 동안 출력을 지연시킨 후 입력신호가 소거되면 출력이 소거되는 기기이다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 28 | 설정된 횟수 만큼 반복하면 신호가 출력되는 기기는 어느 것인가? | 소자 지연 릴레이 | 여자 지연 릴레이 | 카운터 릴레이 | 열동 릴레이 |  | 3 | 카운터 릴레이는 제어 하고자 하는 동작이 설정된 횟수 만큼 반복하면 신호가 출력되어 요구하는 다음 동작을 수행하는 릴레이로 반복 횟수를 설정하는 기능 동작 횟수를 확인하는 계수기능 카운터 릴레이의 접점을 원상 복귀시키는 RESET기능을 가지고 있다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 29 | 다음 중 직류 솔레노이드 아크 억제 회로가 아닌 것은 어느 것인가? | 저항을 이용한 회로 | 저항과 축전기를 이용한 회로 | 다이오드를 이용한 회로 | 콘덴서를 이용한 회로 |  | 4 | 직류솔레노이드 아크 억제 회로에는 저향을 이용한 회로, 저항과 축전지를 이용한 회로, 다이오드를 이용한 회로 등이 있다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 30 | 소자 지연 릴레이는 신호가 입력되면 입력신호가 OFF되면 그 때부터 설정된 시간이 지연된 후에 출력이 없어진다. | [5 empty] | O | 소자 지연 릴레이는 신호가 입력되면 입력신호가 OFF되면 그 때부터 설정된 시간이 지연된 후에 출력이 없어진다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 31 | 직류 솔레노이드 작동시 유도전압에 의해 권선 절연에 손상이 발생하고 아아크에 의해 심각한 접촉 마모가 일어나는 현상을 방지하기 위하여 설치하는 회로를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 아크억제회로 | 아크 억제 회로는 직류 솔레노이드 작동시 유도전압에 의해 권선 절연에 손상이 발생하고 아아크에 의해 심각한 접촉 마모가 일어나는 현상을 방지하기 위하여 설치하는 회로로 저항을 이용한 회로, 저항과 축전기를 이용한 회로, 다이오드를 이용한 회로가 있다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 32 | 제어 하고자 하는 동작이 설정된 횟수 만큼 반복하면 신호가 출력되어 요구하는 다음 동작을 수행하는 릴레이를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 카운터 릴레이 | 카운터 릴레이는 제어 하고자 하는 동작이 설정된 횟수 만큼 반복하면 신호가 출력되어 요구하는 다음 동작을 수행하는 릴레이로 반복 횟수를 설정하는 기능 동작 횟수를 확인하는 계수기능 카운터 릴레이의 접점을 원상 복귀시키는 RESET기능을 가지고 있다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 33 | 센서의 기본 분류 중 감지 대상에 다른 분류가 아닌 것은 어느 것인가? | 반도체 센서 | 습도 센서 | 유도 센서 | 용량 센서 |  | 1 | 반도체 센서는 센서 재료에 따른 분류이다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 34 | 다음 중 광전효과가 아닌 것은 어느 것인가? | 광 도전 효과 | 광 기전력 효과 | 제백 효과 | 광전자 방출 효과 |  | 3 | 제백 효과는 열전 효과이다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 35 | 광 에너지를 전기에너지로 변화하는 현상을 무엇이라고 하는가? | 도전 현상 | 유도 현상 | 기전 현상 | 광전 현상 |  | 4 | 광 에너지를 전기에너지로 변화하는 현상을 광전현상이라 한다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 36 | 다음 중 센서의 열전 효과가 아닌 것은 어느 것인가? | 제백 효과 | 광전 효과 | 톰슨 효과 | 펠티에 효과 |  | 2 | 센서의 열전효과로는 제백 효과, 톰슨 효과, 펠티에 효과가 있다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 37 | 정전용량센서는 모든 물체에 반응한다. | [5 empty] | O | 정전용량형 근접센서는 절연 특성이 작동 표면에 변화를 일으킬 수 있는 모든 물질(비금속 포함)에 반응한다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 38 | 압력이 설정치에 이르면 스위치가 동작하여 전기적인 신호를 발생시키는 장치를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 압력스위치 | 압력이 설정치에 이르면 스위치가 동작하여 전기적인 신호를 발생시키는 장치를 압력스위치라 칭한다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 39 | 금속에만 반응하며, 적용 경우에 따라 교류형과 직류형이 있는 센서를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 유도센서 | 작동방식은, 코일에 의해 센서 앞에 원형 형태의 고주파 교류장을 만들고, 금속부분이 교류장 내에 들어오면 금속 내에 와전류가 발생하여 발진기의 에너지를 빼앗아간다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 40 | 2가지 이상의 입력이 존재할 때 입력 중에 어느 하나만 입력 존재해도 출력이 존재하는 논리는 무엇인가? | OR 논리 | AND 논리 | NAND 논리 | XNOR 논리 |  | 1 | ‘OR’ 논리는 2가지 이상의 입력이 존재할 때 입력 중에 어느 하나만 입력 존재해도 출력이 존재하는 논리이다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 41 | AND회로의 출력에 NOT회로를 조합시킨 직렬 부정 회로는 어느 것인가? | OR 논리 | AND 논리 | NAND 논리 | XNOR 논리 |  | 3 | ‘NAND’ 논리는 AND회로의 출력에 NOT회로를 조합시킨 직렬 부정 회로로 두 입력신호의 논리가 모두 1일 때 출력 신호가 존재하지 않고 다른 경우에는 출력 신호가 존재하는 논리곱의 부정 회로이다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 42 | 두 입력신호의 논리가 모두 0 일 때 출력 신호가 존재하고 다른 경우에는 출력 신호가 존재하지 않는 논리 회로는 어느 것인가? | YES 논리 | NOT 논리 | NOR 논리 | XOR 논리 |  | 3 | ‘NOR’ 논리는 OR회로의 출력에 NOT회로를 조합시킨 병렬 부정 회로로 두 입력신호의 논리가 모두 0 일 때 출력 신호가 존재하고 다른 경우에는 출력 신호가 존재하지 않는 논리합의 부정 회로이다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 43 | 배타적 논리합 XOR 출력에 NOT회로를 조합시킨 회로는 어느 것인가? | YES 논리 | NOT 논리 | NOR 논리 | XNOR 논리 |  | 4 | ‘XNOR’ 논리는 배타적 논리합 XOR 출력에 NOT회로를 조합시킨 회로로 두 입력신호가 같으면 출력 신호가 존재하고 두 입력신호가 다르면 출력이 존재하지 않는 논리이다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 44 | OR회로의 출력에 NOT회로를 조합시킨 병렬 부정 회로를 XOR회로라고 한다. | [5 empty] | X | OR회로의 출력에 NOT회로를 조합시킨 병렬 부정 회로로 두 입력신호의 논리가 모두 0 일 때 출력 신호가 존재하고 다른 경우에는 출력 신호가 존재하지 않는 논리합의 부정 회로로 ‘NOR’ 논리라고 한다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 45 | OR회로의 출력에 NOT회로를 조합시킨 병렬 부정 회로로 두 입력신호의 논리가 모두 0 일 때 출력 신호가 존재하고 다른 경우에는 출력 신호가 존재하지 않는 논리합의 부정 회로를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | NOR논리회로 | NOR 논리회로는 OR회로 출력에 NOT회로를 조합시킨 병렬부정 회로이다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 46 | 2가지 이상의 입력이 존재할 때 모든 입력 조건이 만족될 때에만 출력이 존재하는 논리를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | AND논리 | ‘AND’ 논리는 2가지 이상의 입력이 존재할 때 모든 입력 조건이 만족될 때에만 출력이 존재하는 논리이다. 논리식으로 표현할 때는 곱하기로 표시되기 때문에 논리곱이라고도 한다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 47 | ON 스위치와 OFF 스위치를 동시에 동작할 때 릴레이가 ON상태가 되었다면 이 회로는 어떤 회로인가? | ON우선 자기유지회로 | 복동 실린더 자동왕복회로 | OFF우선 자기유지회로 | 카운터 회로(Counter circuit) |  | 1 | ON 우선 자기유지회로란 ON스위치와 과 OFF스위치가 동시에 동작할 때 ON가 우선하므로 K1릴레이에 전원이 공급된다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 48 | 카운터 회로 (Counter circuit)에 대한 설명으로 바르지 않은 것은 어는 것인가? | 실린더가 왕복할 때마다 회수를 계수한다. | 필요한 왕복횟수를 사전에 SET한다. | 왕복회수와 계수치가 일치하면 카운터릴레이가 동작한다. | 카운터릴레이의 동작은 SET 스위치로 OFF시킨다. |  | 4 | 카운터 릴레이에 전원을 공급하여 동작 회수를 카운터 하고 이 횟수가 SET값과 일치하면 실린더가 동작을 완료한다. 여기서 카운터 릴레이는 RESET 버튼으로 리셋된다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 49 | 실린더가 전진하여 정해진 시간 후에 복귀하는 회로를 무엇이라 하는가? | ON우선 자기유지회로 | 타이머(Timer)회로 | OFF우선 자기유지회로 | 카운터 회로 (Counter circuit) |  | 2 | 실린더가 전진하여 정해진 시간 후에 복귀하는 회로이며 Y1 솔레노이드를 동작시켜 실린더가 린더가 전진하여 LS2를 동작시키면 시간지연 릴레이 K2는 LS2신호 입력 후 일정시간 후에 Y2솔레노이드를 동작시켜 실리더를 후진하는 회로도이다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 50 | 카운터(Counter)회로의 동작조건에 해당하는 것은 어느 것인가? | 동작 횟수를 SET 할 때 | 카운터가 계수를 시작 할 때 | SET값과 계수치가 일치할 때 | SET버튼을 누를 때 |  | 3 | 카운터회로는 SET값과 계수치가 일치할 때 동작하고 RESET버튼을 누를 때 OFF된다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 51 | ON 스위치와 OFF 스위치를 동시에 동작할 때 릴레이가 ON상태가 되었다면 OFF우선회로이다. | [5 empty] | X | ON 스위치와 OFF 스위치를 동시에 동작할 때 릴레이가 ON상태가 되었다면 ON우선회로이다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 52 | 단동솔레노이드(Single Solenoid)로 복동실린더를 제어할 때 솔레노이드 전원이 OFF되면 실린더는 전진하는 도중에 후진한다. | [5 empty] | O | 단동 솔레노이드는 신호가 OFF되면 복귀 스프링에 의해 복귀되므로 도중에 후진하게 된다. 신호가 OFF되어도 계속 전진하려면 자기유지회로가 필요하다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 53 | 복동실린더를 일정횟수만큼 반복 동작 후 정지시키고자 할 때 필요한 회로는 무엇인가? | [5 empty] | 카운터 회로 | 복동실린더를 일정횟수만큼 반복 동작 후 정지시키고자 할 때 필요한 회로를 카운터회로라 한다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 54 | 다음 중 동력 요소에 해당하는 것은 어느 것인가? | 전동기 | 공기압 실린더 | 타이머 | 압력스위치 |  | 1 | 동력 요소는 전동기, 엔진 등과 같이 제어계에 동력을 공급한다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 55 | 회전 인덱싱 테이블은 어느 생산설비 제어 체계 중 어느 단계에 해당하는가? | 단위 요소 | 단위 제어계 | 설비 제어계 | 라인 제어계 |  | 2 | 단위 제어계는 제품 공급 장치나 회전 인덱싱 테이블처럼 한 개나 두 대 혹은 그 이상의 단위 요소로 구성되며 그 안에는 서로 연결된 신호 요소, 제어 요소, 최종 제어 요소, 작동 요소 등으로 구성되어 있다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 56 | 복수의 단위 제어계가 제품을 생산하기 위해 서로 연결된 통합적 제어단계는 무엇인가? | 단위 요소 | 단위 제어계 | 설비 제어계 | 라인 제어계 |  | 3 | 설비 제어계는 공급 장치, 측정 장치, 검사 장치, 인덱싱테이블, 가공 장치 등 복수의 단위 제어계가 제품을 생산 하기 위해 서로 연결되어 통합적으로 제어된다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 57 | 다음 중 최종 제어 요소에 해당하는 것은 어느 것인가? | 공기압 모터 | 5/2way 솔레노이드 방향 제어 밸브 | 푸쉬 버튼 스위치 | 공기압 실린더 |  | 2 | 최종 제어 요소는 방향제어밸브, 커플링 등과 같이 동작 요소에 에너지의 흐름을 결정한다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 58 | 공급 장치, 측정 장치, 검사 장치, 인덱싱테이블, 가공 장치 등 복수의 단위 제어계가 제품을 생산하기 위해 서로 연결되어 통합적 제어 단계를 설비 제어계라 한다. | [5 empty] | O | 공급 장치, 측정 장치, 검사 장치, 인덱싱테이블, 가공 장치 등 복수의 단위 제어계가 제품을 생산하기 위해 서로 연결되어 통합적 제어 단계를 설비 제어계라 한다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 59 | 제어선도에서는 신호입력요소(signal input elements)와 신호처리요소 (signal processing elements)를 단계(step)의 함수로 나타낸다. | [5 empty] | O | 제어선도에서는 신호입력요소(signal input elements)와 신호처리요소 (signal processing elements)를 단계(step)의 함수로 나타낸다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 60 | 변위단계선도와 제어 선도를 같이 그린 선도는 무엇인가? | [5 empty] | 기능 선도 | 제어 선도는 각 단계별로 신호 요소의 개폐 상태를 나타내므로 전체적인 작업 상황을 한눈에 파악하기 위해서는 변위단계선도와 함께 그리는 것이 좋다. 이러 사항을 고려하여 변위단계선도와 제어 선도를 같이 그린 선도를 기능 선도라고 한다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 61 | 다음 중 파워 그룹을 분리하여 신호의 간섭을 해결하는 회로 결선 방식은 어느 것인가? | 스텝퍼 방식 | 자기유지 방식 | 캐스캐이드 방식 | 스텝퍼 방식 |  | 3 | 캐스캐이드 회로 설계시 간섭이 되지않는 최소한의 파워 그룹으로 분리한다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 62 | 한 스텝에 1개의 릴레이만 ON 상태이고 다른 릴레이는 모두 소거되도록 설계하는 방식은 어느 것인가? | 캐스캐이드 방식 | 스텝퍼 단동 솔레노이드 제어방식 | 스텝퍼 복동 솔레노이드 제어방식 | 후 입력 우선 제어 방식 |  | 3 | 스텝퍼 복동 솔레노이드 제어방식은 한 스탭에 1개의 릴레이만 작동하므로 융통성이 좋고 PLC회로로 전환하는데 유리하다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 63 | 스텝퍼 단동 솔레노이드 제어방식에 해당하는 것은 어느 것인가? | 한 스텝에 1개의 릴레이만 ON 상태이다. | 한 개의 파워 그룹에만 전원이 공급된다. | 마지막 릴레이가 동작하면 회로 모든 릴레이가 OFF된다. | 마지막 릴레이는 별도의 SET조건을 부여 해야한다. |  | 3 | 스텝퍼 단동 솔레노이드 제어방식에서는 릴레이가 순차적으로 작동하여 마지막 릴레이가 동작하면 모든 릴레이가 OFF된다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 64 | 복동 솔레노이드(Doubel solenoid)형 스텝퍼 회로설계 조건 중 Kn 일반 조건에 해당하지 않은 것은 어느 것인가? | 순서: a접점 kn+1 | 순서: b접점 kn-1 | 간섭 제거: a접점 kn-1 | 간섭 제거: b접점 kn+1 |  | 4 | 복동 솔레노이드(Doubel solenoid)형 스텝퍼 회로 설계 조건은 순서 kn-1 a접점, 간섭 제거 kn+1 b접점, 자기 유지 kn b접점이 조건으로 적용된다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 65 | 캐스캐이드방식 제어 회로에서 그룹을 전환하는 신호는 그룹의 첫 번째 신호이다. | [5 empty] | X | 캐스캐이드방식 제어 회로에서 그룹을 전환하는 신호는 그룹의 마지막 신호이다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 66 | 파워그룹을 분리하여 신호의 간섭을 해결하는 회로 설계 방식을 캐스캐이드방식이라 한다. | [5 empty] | O | 파워 그룹을 분리하여 신호의 간섭을 해결하는 회로 설계 방식을 캐스캐이드 방식이라 한다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 67 | 시간지연밸브의 시간 조절은 어느 방법으로 조절 되는가? | 시간지연밸브 공압리미트 작동 | 시간지연밸브 유량제어밸브 조절 | 시간지연밸브 스프링 조절 | 시간지연밸브 압력탱크 조절 |  | 2 | 시간지연밸브는 시간지연밸브에 부착된 유량제어를 이용하여 공기탱크로 유입되는 양을 조절하여 시간을 조절한다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 68 | 단동 실린더 간접제어 운전하기에서 최종제어요소는 무엇인가? | 푸시 버튼 5-2way 방향제어밸브 | 로울러 작동 3-2way 방향제어밸브 | 파일럿 작동 3-2way 방향제어밸브 | 기계적 작동 3-2way 방향제어밸브 |  | 3 | 단동실린더 간접제어 운전은 푸시버튼 밸브, 로울러 작동 밸브 등의 신호를 받아 최종 제어요소인 공기압작동 방식의 파일럿 작동 3-2way 방향제어에 의해 단동 실린더를 동작시킨다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 69 | 복동 실린더 1버튼 제어의 최종제어요소는 무엇인가? | 푸시 버튼 작동 스프링 복귀 5-2way 방향제어밸브 | 로울러 작동 스프링 복귀 5-2way 방향제어밸브 | 파일럿 작동 스프링 복귀 5-2way 방향제어밸브 | 기계적 작동 기계적 복귀 5-2way 방향제어밸브 |  | 3 | 복동실린더 1버튼제어 최종제어요소는 압축공기로 파일럿 작동하고 스프링으로 복귀하는 5-2way 방향제어 밸브에 의해 복동 실린더를 동작시킨다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 70 | 시간지연밸브의 구성요소가 아닌 것은 무엇인가? | 5-2way 방향제어밸브 | 공기압 탱크 | 일방향 유량제어밸브 | 3-2way 방향제어밸브 |  | 1 | 시간지연밸브의 구성요소는 공기압 탱크, 일방향 유량제어밸브, 3-2way 방향제어밸브이다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 71 | 자기유지회로에서 자기유지 신호를 차단하는 밸브로 정상위치 열림(N/O) 3-2wy 밸브를 사용한다. | [5 empty] | O | 자기유지회로에서 자기유지 신호를 차단하는 밸브로 정상위치 열림(N/O) 3-2wy 밸브를 사용한다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 72 | 자기유지회로에서 자기유지 출력 신호를 OR조전으로 결합하는 밸브는 셔틀 밸브이다. | [5 empty] | O | 자기유지회로에서 입력 신호와 자기유지 출력 신호를 OR조전으로 결합하는 밸브는 셔틀밸브이다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 73 | 상자이송제어 회로에서 A실린더의 상승은 어느 입력신호를 확인해야 하는가? | [5 empty] | S3 | 자이송제어 회로에서 A실린더의 상승은 S3 공기압 리미트 입력신호를 확인 헤야 상승한다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 74 | 복동 실린더 시간지연(Timer) 제어 회로 운전 하기 시간 조절은 어느 방법으로 조절되는가? | LIMIT 스위치를 간격을 조절한다. | TIMER 릴레이 시간을 설정한다. | 실린더 쿠션을 조정한다. | COUNTER 릴레이 시간을 설정한다. |  | 2 | 복동 실린더 시간지연(Timer) 제어 회로 운전하기 시간 조절은 TIMER 릴레이 시간을 설정으로 조정한다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 75 | 복동실린더 복동 솔레노이드(Double Solenoid) 자동왕복 제어 운전하기에 해당하지 않는 것은 무엇인가? | ON 스위치를 눌러 실린더의 왕복 운동을 시작한다. | K1릴레이를 자기 유지 시킨다. | K2 릴레이가 동작하면 후진한다. | OFF스위치를 눌러 실린더의 왕복 운동을 중지시킨다. |  | 2 | 복동실린더 복동 솔레노이드(Double Solenoid) 자동왕복 제어 운전하기는 K1릴레이가 동작하면 전진하고 K2릴레이가 동작하면 후진한다. 복동실린더 5-2way밸브는 메모리 타입이어서 자기유지 되지 않아도 동작한다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 76 | 복동 실린더 카운터(Counter) 제어 회로 운전 하기에서 최종제어요소는 무엇인가? | 복동 실린더 | 리미트 스위치 | 일방향 유량 제어 밸브 | 복동 솔레노이드 5-2way 방향제어밸브 |  | 4 | 복동 실린더 카운터 (Counter) 제어 회로 운전 하기에서 최종제어요소는 복동 솔레노이드 5-2way 방향제어밸브이다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 77 | 복동 실린더 단동 솔레노이드(Single Solenoid) 자동 왕복 제어 운전을 하려면 K1 릴레이가 자기 유지 되어야 한다. | [5 empty] | O | 복동실린더 단동 솔레노이드(Single Solenoid) 자동 왕복 제어 운전을 하려면 K1 릴레이가 자기 유지되어야 한다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 78 | 카운터 회로의 동작을 다시 시작하려면 RESET스위치를 눌러야 한다. | [5 empty] | O | 카운터 회로의 동작을 다시 시작하려면 RESET스위치를 눌러서 초기화 해야한다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 79 | 복동 실린더 자동왕복 제어에서 위치를 확인해주는 스위치는 무엇인가? | [5 empty] | 전기 리미트 스위치 | 복동 실린더 자동 왕복 제어에서 위치를 확인해 주는 스위치는 전기 리미트 스위치이다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 80 | 공기압 시스템의 오동작 및 고장 예방 대책에 해당하지 않는 것은 어느 것인가? | 올바른 부품을 사용하도록 한다. | 견고한 실린더를 선정하고 적절하게 고정 해야한다. | 실린더 속도가 빠를 경우 쿠션을 설치한다. | 배관의 길이가 가능한 한 길게 해야한다. |  | 4 | 신호의 지연을 방지하기 위해서 배관의 길이가 가능한 짧게 해야한다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 81 | 다음 중 일간 점검에 해당하지 않는 것은 어느 것인가? | 신호 입력 요소의 이물질을 제거한다. | 필터의 응축수를 배출시킨다. | 압력조정기의 압력조절 상태를 확인한다. | 윤활기의 기름의 양을 확인한다. |  | 1 | 신호 입력 요소의 이물질을 제거는 주간 점검 사항이다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 82 | 방향 전환 밸브의 주요 점검 방법이 아닌 것은 어느 것인가? | 수동 테스트 버튼을 눌러 동작 | 밸브와 배관 접속 부위 누설 여부 | 실린더 후진 시 급속 귀환 여부 확인 | 전원 터미널 단자 접속 상태 |  | 3 | 실린더 후진 시 급속 귀환 여부 확인은 급속배기밸브 점검 사항이다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 83 | 셔틀 밸브의 동작 상태 점검은 2개의 입력 조건이 AND조건으로 출력하는지 여부를 점검한다. | [5 empty] | X | 셔틀 밸브의 동작 상태 점검은 2개의 입력 조건이 OR조건으로 출력하는지 여부를 점검한다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 84 | 급속배기밸브는 공기압실린더의 빠른 복귀를 목적으로 사용하는 밸브 이다. | [5 empty] | O | 급속배기밸브는 공기압실린더의 빠른 복귀를 목적으로 사용하는 밸브이다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 85 | 작업속도가 빠른 경우 적절한 ( )를 설치하여 작동력을 흡수하도록 한다. | [5 empty] | 완충장치 | 작업속도가 빠른 경우 적절한 완충장치를 설치하여 작동력을 흡수하도록 한다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 86 | 실린더 로드 베어링의 마모 상태 확인 및 교환은 어떤 점검 주기에 해당 하는가? | [5 empty] | 반기점검 | 반기 점검에는 실린더 로드 베어링의 마모 상태 확인 및 교환과 공기압 배관의 부식 및 도색 상태 점검이 있다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 87 | 안전 사고의 결과로 일어난 인명과 재산의 손실을 무엇이라고 하는가? | 안전사고(Accident) | 재해(Loss, Calamity) | 산업재해(Industry Losses) | 위험(Hazard) |  | 2 | 재해는 안전 사고의 결과로 일어난 인명과 재산의 손실을 의미한다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 88 | 다음중 위험 예지 훈련의 종류에 해당하지 않는 것은 어느 것인가? | 감수성 훈련 | 문제해결 훈련 | 단시간 미팅 훈련(Tool Box Meeting) | 응급조치 훈련 |  | 4 | 위험 예지 훈련의 종류에는 감수성 훈련, 문제해결 훈련, 단시간 미팅 훈련(Tool Box Meeting) 등이 있다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 89 | 부상의 종류에서 부상으로 1일 이상 14일 미만의 노동 손실을 가져온 상해를 무엇이라고 하는가? | 중대상해 | 중상해 | 경상해 | 경미상해 |  | 3 | 부상으로 1일 이상 14일 미만의 노동 손실을 가져온 상해를 경상해 라한다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 90 | 통전 전류의 영향에서 심실세동으로 치사에 이르는 전류의 세기는 얼마인가? | 1~5mA | 6~10 mA | 11~15 mA | 50~100 mA |  | 4 | 영향에서 심실세동으로 치사에 이르는 전류의 세기는 50~100 mA이다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 91 | 비상 정지 기구는 공기압 시스템으로 어떤 작업을 하는 도중에 위험이 발생 했을 때 위험으로 부터 즉시 차단 시키고 주 동력원으로 부터 모든 에너지가 차단시키는 부가적인 기구를 의미한다. | [5 empty] | O | 비상 정지 기구는 공기압 시스템으로 어떤 작업을 하는 도중에 위험이 발생 했을 때 위험으로 부터 즉시 차단시키고 주 동력원으로 부터 모든 에너지가 차단시키는 부가적인 기구를 의미한다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 92 | 안전을 선취하고 전원 일치의 마음가짐을 길러주는 훈련을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 위험 예지 훈련 | 안전을 선취하고 전원 일치의 마음가짐을 길러주는 훈련을 위험 예지 훈련이라고 한다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 93 | 절연이 불완전하여 전기의 일부가 전선 밖으로 새어 나와 주변의 도체나 인체에 흐르는 현상을 무엇 이라고 하는가? | [5 empty] | 누전 | 누전은 절연이 불완전하여 전기의 일부가 전선 밖으로 새어 나와 주변의 도체나 인체에 흐르는 현상이다. | 정오답 | 5