## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 다음 중 센서의 출력신호로 전기신호를 주로 사용하는 이유로 옳지 않은 것은? | 신호처리가 간단하다. | 아날로그 신호가 출력된다. | 출력신호를 컴퓨터에 입력할 때 편리하다. | 물리적으로 멀리 떨어진 곳까지 정보의 전송이 가능하다. |  | 2 | 센서는 신호처리의 간편성, 물리적으로 멀리 떨어진 장소까지 정보의 전송 가능성 및 컴퓨터 입력 시 취급 용이성 때문에 출력신호를 전기신호로 사용합니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 선정하기(1503010204_14v3.1)
1 | 선다형 | 2 | 다음 중 센서의 사용목적으로 알맞지 않은 것은? | 측정 대상물에 대한 계량/계측 | 생산제품 특성에 대한 검사/진단 | 정보 매체의 정보를 디지털 → 아날로그 전환 | 제어 대상 장치가 설처되어 있는 환경의 제어정보 검출 |  | 3 | 센서의 사용목적은 크게 정보수집, 정보변환, 정보취급으로 나눌 수 있습니다. 이중 정보변환은 입력되는 아날로그 신호를 디지털 신호로 전환합니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 선정하기(1503010204_14v3.1)
1 | 선다형 | 3 | 다음 중 감지대상과 센서가 올바르게 짝지어지지 않은 것은? | 압력-다이어프램 | 온도-서미스터 | 가스-매연 센서 | 전류-홀 소자 |  | 4 | 홀 소자는 자기적 특성을 감지하는 소자입니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 선정하기(1503010204_14v3.1)
1 | 선다형 | 4 | 다음 중 변환현상의 원리에 따른 센서의 분류 및 이에 해당되는 센서가 올바르게 짝지어지지 않은 것은? | 역학센서-근접센서 | 전자기센서-자기저항 센서 | 광센서-적외선 센서 | 화학센서-열전대 |  | 4 | 열전대는 온도를 감지하는 센서입니다. 화학센서에는 가스 센서, 습도 센서, 이온 센서, 바이오 센서(효소 센서, 면역 센서) 등이 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 선정하기(1503010204_14v3.1)
1 | 선다형 | 5 | 다음 중 SI의 7가지 기본단위로 옳지 않은 것은? | 길이 | 전력 | 물질량 | 광도 |  | 2 | SI의 7가지 기본단위는 길이, 질량, 시간, 전류, 온도, 물질량, 광도이다. 전력은 일률의 단위로 SI 유도단위입니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 선정하기(1503010204_14v3.1)
1 | 선다형 | 6 | 다음 중 측정조건에 의해서 발생되는 오차의 예로 옳은 것은? | 실제기체와 이상기체와의 차이에서 발생되는 오차 | 계측기의 교정 불량에 의한 오차 | 계측기가 설치된 주변 조건에 의한 오차 | 측정자의 숙련도에 의한 오차 |  | 3 | 측정조건에 의해 발생되는 오차는 계측기가 설치된 곳의 주위 온도, 습도, 압력, 진동, 전자장 등의 영향과 계측기의 조작, 사용방법 등에 의해 발생되는 오차를 말합니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 선정하기(1503010204_14v3.1)
1 | 선다형 | 7 | 다음 중 자동화 장치에서 센서의 역할로 옳은 것은? | 시스템의 고장 진단 | 품질 향상을 위한 정보의 수집 | 자재 관리 및 물류 과정의 감시 | 시스템의 운용 |  | 4 | 자동화 장치에서 센서는 자동화 시스템의 고장 진단, 고장 발생개소의 진단, 노화 공구의 검출, 제어 및 조정에 의한 생산 공정 최적화에 요구되는 측정값 제공, 품질 향상을 위한 정보의 수집, 자재 관리 및 물류 과정의 감시, 유연 자동화에서 제품의 판별 등의 역할을 합니다. 시스템의 운용은 프로그램 요소에서 담당합니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 선정하기(1503010204_14v3.1)
1 | 선다형 | 8 | 다음 중 어떤 신호를 다른 유용한 신호로 변환하는 장치 혹은 한 에너지 형태(신호)를 다른 에너지 형태(신호)로 변환하는 소자를 말하는 것으로 옳은 것은? | A/D 컨버터 | 센서 | 트랜스듀서 | 증폭기 |  | 3 | 트랜스듀서란 어떤 신호를 다른 유용한 신호로 변환하는 장치 혹은 한 에너지 형태(신호)를 다른 에너지 형태(신호)로 변환하는 소자를 말하며, 센서에 비해 보다 더 광범위한 의미이지만, 실제로는 두 용어가 동일한 의미로 자주 사용되기도 합니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 선정하기(1503010204_14v3.1)
2 | 선다형 | 9 | 다음 중 점유·근접센서에 속하지 않는 센서는? | 열전대 | 광전 스위치 | 리드 스위치 | 정전용량식 센서 |  | 1 | 점유·근접센서 혹은 스위치에는 광전센서, 유도식 근접센서, 정전용량식 근접센서, 자기식 근접센서 (리드 스위치, 홀소자, 자기저항소자 등), 초음파 근접센서 등이 있습니다. 열전대는 온도센서의 대표적인 소자입다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 회로 구성하기(1503010204_14v3.2)
2 | 선다형 | 10 | 다음 중 광전스위치의 장점으로 옳지 않은 것은? | 응답시간이 빠르다. | 측정할 때, 측정 대상물에 손상이 거의 없다. | 검출거리가 짧다. | 대부분의 대상물을 검출 가능하다. |  | 3 | 광전스위치는 비접촉식 검출방식을 사용하여 센서의 수명이 길고 측정대상에 손상을 입히지 않습니다. 검출거리가 길며, 대부분의 대상물을 검출가능하다. 또한, 응답시간이 빠르며, 색의 판별이 가능한 장점이 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 회로 구성하기(1503010204_14v3.2)
2 | 선다형 | 11 | 다음 중 검지하고자 하는 물체와 센서 간에 발생하는 와전류를 이용하는 센서는? | 리드 스위치 | 유도형 근접센서 | 정전용량식 근접센서 | 초음파식 근접센서 |  | 2 | 센서와 검지하고자 하는 물체 간에 발생하는 와전류(유도전류)를 이용하는 근접센서는 유도형 근접센서입니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 회로 구성하기(1503010204_14v3.2)
2 | 선다형 | 12 | 다음 중 정전 용량형 근접센서에서 검지하고자 하는 대상물과 센서가 근접함에 따라 둘 사이 발생하는 정전용량의 대략적인 변화로 옳은 것은? | 비례한다. | 변화없다. | 경우에 따라 다르다. | 반비례한다. |  | 4 | 정전용량형 근접센서는 대상물과 센서 간의 정전용량이 둘 사이의 거리에 반비례하는 것을 이용하여 물체를 검출하는 센서입다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 회로 구성하기(1503010204_14v3.2)
2 | 선다형 | 13 | 다음 중 접점이 열린 상태의 리드스위치를 나타내는 약어로 옳은 것은? | NO형 | NC형 | OO형 | OC |  | 1 | 리드스위치는 접점의 구조에 따라 접점이 열린 NO형(Normal Open), 접점이 영구 자석 등으로 닫힌 NC형(Normal Close), 고정접점이 2개 배치된 Transfer형이 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 회로 구성하기(1503010204_14v3.2)
2 | 선다형 | 14 | 다음 중 초음파 근접센서에 사용되는 초음파의 대략적인 범위로 옳은 것은? | 20 ㎑ | 200 ㎑ | 2,000 ㎑ | 20,000 ㎑ |  | 2 | 초음파는 인간의 가청범위 이상의 주파수를 가진 음파로 그 범위는 20 ㎑ 이상입니다. 이 중 초음파 근접센서에는 약 200 ㎑ 범위의 초음파를 사용합니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 회로 구성하기(1503010204_14v3.2)
2 | 선다형 | 15 | 다음 중 광전 스위치 중에서 발광부와 수광부가 별도로 구성되어 있는 센서의 특징으로 옳지 않은 것은? | 광전 스위치 중 검출거리가 가장 길다. | 투명한 물체의 검출이 가능하다. | 검출하는 정도가 높다. | 다른 광전 스위치에 비해 배선이 복잡해진다. |  | 2 | 광전 스위치에서 발광부와 수광부가 별도로 구성되어 있는 센서는 투과형 센서입다. 투과형 센서는 광전 스위치 중에서 검출거리가 가장 길고, 검출하는 정도가 높습니다. 하지만 투명한 물체의 검출은 불가능하며, 발광부와 수광부를 별도로 배선해야 하므로 다른 광전 스위치에 비해 배선이 복잡합니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 회로 구성하기(1503010204_14v3.2)
2 | 선다형 | 16 | 다음 중 수광부와 발광부가 별도로 구성되어 있는 광전스위치로 옳은 것은? | 투과형 | 반사형 | 미러 반사형 | 흡수형 |  | 1 | 수광부와 발광부가 별도로 구성되어 있는 광전스위치는 투과형이며, 수광부와 발광부가 하나의 케이스에 구성되어 있는 광전스위치는 반사형 및 미러 반사형입니다. 흡수형 광전스위치는 없습니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 회로 구성하기(1503010204_14v3.2)
3 | 선다형 | 17 | 다음 중 광 센서의 기본이론으로 금속 등의 물체에 빛을 조사하였을 때 물체 표면에서 광전자가 튀어나오는 현상으로 옳은 것은? | 광전효과 | 외부도전효과 | 내부도전효과 | 도플러효과 |  | 1 | 광전효과란 금속 등의 물질에 일정한 진동수 이상의 전자기파를 비추었을 때, 물질의 표면에서 전자가 튀어나오는 현상으로 전자기파의 입자 특성의 대표적 특성이며, 광 센서의 가장 기본적인 원리입니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 신호받기(1503010204_14v3.3)
3 | 선다형 | 18 | 어떠한 반도체의 밴드갭이 1.5 eV라고 할 때, 다음 중 이 물체에서 자유전자를 발생할 수 있는 파장의 최대값과 가장 근접한 파장으로 옳은 것은? | 100 nm | 300 nm | 800 nm | 1,000 nm |  | 3 | E(eV)=1,240/λ(nm) 이며, 에너지와 파장은 반비례하므로, 약 827 nm 이상의 파장은 흡수하지 못합니다. 따라서 827 nm와 가장 근접한 파장은 800 nm입니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 신호받기(1503010204_14v3.3)
3 | 선다형 | 19 | 다음 중 CdS 광도전 셀의 특성으로 옳지 않은 것은? | CdS의 경우 730nm 부근의 파장에서 최대 감도를 가진다. | 입사광에 응답하는데 있어 일정한 지연 현상이 발생하며, 응답속도가 느린 편이다. | 빛의 세기에 영향을 받기 때문에 보정이 필요하다. | 히스테리시스가 존재한다. |  | 1 | CdS의 경우 515 nm 부근의 파장에서 최대 감도를 가집니다. 730 nm 부근의 파장에서 최대 감도를 가지는 물질은 CdSe입니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 신호받기(1503010204_14v3.3)
3 | 선다형 | 20 | 다음 중 CdS 셀의 장점이 아닌 것은? | 감도가 우수하다. | 크기가 작으며, 가격이 저렴하다. | 가시광선 영역의 빛에도 반응한다. | 히스테리시스가 존재하지 않는다. |  | 4 | CdS 셀은 소형이며, 가격이 저렴하고 감도가 높습니다. 또한 가시광선 영역의 빛에 반응하는 장점이 있습니다. 하지만 응답시간이 느리고 히스테리시스가 존재하는 단점이 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 신호받기(1503010204_14v3.3)
3 | 선다형 | 21 | 다음 중 pn 접합된 반도체에서 광 기전력 효과에 의해 빛에 의해 발생된 전자들이 축적되는 영역으로 옳은 것은? | 공핍층 | 전극 | n영역 | p영역 |  | 3 | 광기전력 효과란 p-n 접합에 빛을 조사하였을 때 기전력이 발생하는 현상으로 공핍층, p영역, n영역에서 각각 발생된 모든 전자들은 n영역에, 모든 정공들은 p영역에 축적되어 기전력을 발생시킵니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 신호받기(1503010204_14v3.3)
3 | 선다형 | 22 | 다음 중 p-n 포토 다이오드에 비해 p-i-n 포토 다이오드의 장점으로 옳지 않은 것은? | 높은 전기장을 얻을 수 있다. | 츨력특성이 향상된다. | 응답속도가 빨라진다. | 구조가 간단해진다. |  | 4 | p-i-n 포토 다이오드는 p-n 포토 다이오드에 비저항이 큰 진성영역을 삽입한 형태로 이에 의해 공핍층 영역이 확대되어 높은 전기장을 얻을 수 있어 출력특성과 응답특성이 향상됩니다. 하지만 진성영역이 추가되므로 구조는 좀 더 복잡해집니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 신호받기(1503010204_14v3.3)
3 | 선다형 | 23 | 다음 중 동작원리에 따라 광센서를 분류할 때 내부광전효과를 이용한 광 센서로 옳은 것은? | 광도전 셀 | 광전관 | 서미스터 | 초전센서 |  | 1 | 내부광전효과를 이용한 광센서에는 광도전 셀, 포토 다이오드 등이 있습니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 신호받기(1503010204_14v3.3)
3 | 선다형 | 24 | 다음 중 전자-정공쌍이 증배하는 현상을 이용한 포토다이오드가 p-n포토 다이오드에 비해 우수한 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 감도가 우수하다. | 검출속도가 빠르다. | 잡음이 작다. | 매우 낮은 광 레벨에 적용 가능하다. |  | 3 | 전자-정공쌍이 증배하는 현상을 이용한 다이오드는 애벌런치 포토 다이오드(APD)입니다. APD는 p-n 포토 다이오드에 비해 감도가 우수하고 검출속도가 빠르며, 매우 낮은 광 레벨에 적용이 가능하지만, 열잡음이나 증배잡음과 같은 잡음이 발생합니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 신호받기(1503010204_14v3.3)
4 | 선다형 | 25 | 다음 중 광전효과에서 금속 표면으로 광전자를 방출하기 위해 입사되어야 하는 에너지로 옳은 것은? | 밴드갭 이상의 에너지 | 일함수 이상의 에너지 | 가전자대 이상의 에너지 | 전자 치화력 이상의 에너지 |  | 2 | 광전자 방출을 위해서 금속의 경우 일함수 이상의 에너지가, 반도체의 경우 가전자대에 밴드갭 이상의 에너지가 입사되어 자유전자화 된 후 이 자유전자에 전자 친화력 이상의 에너지가 입사되면 광전자로 방출됩니다. 따라서, 금속 표면에서 광전자 방출을 위해서는 일함수 이상의 에너지가 입사되어야 합니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 선정하기(1503010204_14v3.1)
4 | 선다형 | 26 | 다음 중 광전관 및 광전자 증배관에서 입사되는 빛에 의해 광전자를 방출하는 부분으로 옳은 것은? | 양극 | 다이노드 | 음극 및 음극판 | 저항 |  | 3 | 광전관에서는 음극판, 광전자 증배관에서는 광전음극에서 광전자가 방출됩니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 선정하기(1503010204_14v3.1)
4 | 선다형 | 27 | 다음 중 적외선의 특징으로 옳지 않은 것은? | 인간의 눈으로는 식별 불가능하다. | 가시광선에 비해 파장이 길다. | 가시광선에 비해 에너지가 낮다. | 일부 물질로부터 방출이 가능하다. |  | 4 | 적외선은 인간의 눈으로 식별 불가능하고 가시광선에 비해 에너지가 작고 파장은 길다. 또한 적외선은 에너지를 가진 모든 종류의 물질로부터 방출된다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 선정하기(1503010204_14v3.1)
4 | 선다형 | 28 | 다음 중 에너지가 가장 낮은 적외선으로 옳은 것은? | 원적외선 | 근적외선 | 중적외선 | 냉방사 적외선 |  | 1 | 근적외선은 0.70 ~ 3.0 ㎛, 근적외선은 3.0 ~50 ㎛, 원적외선은 50 ~ 1,000 ㎛, 냉방사 적외선은 0.8 ~ 2.5 ㎛ 정도의 파장을 가지며, 파장과 에너지는 반비례하므로, 에너지가 가장 낮은 적외선은 원적외선입니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 선정하기(1503010204_14v3.1)
4 | 선다형 | 29 | 다음 초전 적외선 센서에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? | 강유전체에서 발생하는 초전효과를 이용하는 센서이다. | 전압동작모드와 전류동작모드 중 일반적으로 전압 동작모드로 사용한다. | 입사되는 적외선의 에너지 변화가 없어도 출력신호가 발생한다. | 실온에서 동작하며, 급격한 외부온도 변화에도 높은 안정도를 가진다. |  | 3 | 초전 적외선 센서는 입사 에너지의 변화가 있을 때만 출력신호가 얻어집니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 선정하기(1503010204_14v3.1)
4 | 선다형 | 30 | 다음 중 서모파일에서 적외선을 검출하는 물질로 옳은 것은? | 압전체 | 강유전체 | 열전대 | 다이어프램 |  | 3 | 서모파일은 다수의 열전대를 전기적으로 직렬 연결한 적외선 검출소자입니다. 열전대란 서로 다른 금속을 접합한 후 두 접점 사이에 온도차를 가했을 때 두 접점 간의 온도차에 비례하는 기전력이 발생하는 소자입니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 선정하기(1503010204_14v3.1)
4 | 선다형 | 31 | 다음 하이브리드 광검출기의 설명 중 옳지 않은 것은? | 전자충돌이득이 1,000배 이고, 애벌런치 이득이 100배 이면 총 이득은 100,000 이다. | 애벌런치 이득이 먼저 발생된다. | 감도가 높다. | 일반적으로 광전자 증배관보다는 이득이 낮다. |  | 2 | 하이브리드 광검출기의 총 이득은 반도체에서 발생되는 전자충돌이득과 애벌런치 다이오드의 애벌런치 증배를 곱하면 계산되며, 이 중 반도체의 전자충돌이득이 먼저 발생됩니다. 또한, 일반적으로 하이브리드 광검출기의 이득은 약 10 5 정도로 광전자 증배관의 이득 10 6 ~ 10 7 보다는 작습니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 선정하기(1503010204_14v3.1)
4 | 선다형 | 32 | 다음 중 적외선 센서의 재료로 옳지 않은 것은? | CdS | InSb | PZT | InGaAs |  | 1 | CdS는 광전 세서의 재료입니다. | 정오답 | 5 |  | 센서 활용 기술(1503010204_14v3) | 센서 선정하기(1503010204_14v3.1)
5 | 선다형 | 33 | 다음 중 온도눈금의 분류에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 열역학의 표준온도는 절대온도이다. | 절대온도와 섭씨온도는 그 눈금의 비율이 동일하다. | 섭씨온도를 나타내는 기준 물질은 수은이다. | 물이 어는점은 절대온도에서 약 300 K 이다. |  | 4 | 물이 어는점은 섭씨온도에서 0 ℃ 이므로, 절대온도에서는 273.16 K 입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 34 | 다음 저항온도 검출기의 재료 및 일반적인 특성에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? | 니켈은 약 300 ℃ 이상에서 비직선성이 매우 크다. | 온도센서 중 측정이 정확하고 반복성이 우수하다. | 백금은 약 1,000 ℃ 이상의 온도를 측정 가능하다. | 산업계의 표준화가 확립되어 있다. |  | 3 | 저항온도 검출기에는 주로 백금, 니켈, 구리가 사용되며 이 중 백금은 -200 ~ 800 ℃ 까지의 온도측정에 사용됩니다. 니켈은 백금보다 감도가 좋고 가격이 저렴하나 300 ℃ 이상에서 비직선성이 매우 큽니다. 또한, 저항온도 검출기는 측정이 정확하고 반복성, 장기안정성 우수하며, 호환성이 있고 산업계 표준화가 확립되어 있는 장점이 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 35 | 다음 서미스터의 종류 중 온도가 증가할 때 저항값이 감소하는 형태를 말하는 것으로 옳은 것은? | NTC | PTC | CTR | PTR |  | 1 | 서미스터는 온도가 증가함에 따라 저항값이 감소하는 NTC (Negative Temperature Resistor)와 온도가 증가함에 따라 저항값이 증가하는 PTC (Positive Temperature Resistor), 특정 온도에서 저항값이 급변하는 CTR (Critical Temperature Resistor)이 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 36 | 다음 중 음파의 설명으로 옳지 않은 것은? | 탄성파의 일종이다. | 종파의 일종이다. | 에너지가 전달되는 파동의 전달방향과 매질의 움직임이 수직이다. | 1초 당 반복되는 파동의 수를 주파수라고 한다. |  | 3 | 음파는 탄성 매질 내에서 매질의 교란 상태 변화로 인해 에너지가 전달되는 탄성파이며, 에너지가 전달되는 파동의 이동방향과 같은 방향으로 매질의 운동(변위)이 나타나는 종파입니다. 또한, 주파수는 파동을 나타내는 단위로 1초 당 반복되는 파동의 수를 말합니다. ③은 횡파에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 37 | 다음 중 대표적인 초음파 진동자로 세라믹 원판에 금속 다이어프램을 부착한 진동자를 말하는 것으로 옳은 것은? | PZT | PVDF | Unimorph | SONAR |  | 3 | 유니모르프(Unimorph) 진동자는 세라믹 원판/금속 다이어프램을 부착한 진동자로 널리 사용되는 진동자 형태입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 38 | 다음 중 음향에너지를 전기에너지로 변환하는 트랜스듀서의 총칭을 나타내는 것으로 옳은 것은? | 스피커 | 마이크로폰 | 다이어프램 | 홀소자 |  | 2 | 마이크로폰은 음향 에너지를 전기 에너지로 변환하는 트랜스듀서를 총칭하는 명칭입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 39 | 다음 중 입사하는 음압에 의해 정전용량이 바뀌는 현상을 이용한 마이크로폰으로 옳은 것은? | MEMS 마이크로폰 | 자기 마이크로폰 | 일렉트릭 마이크로폰 | 콘덴서 마이크로폰 |  | 4 | 마이크로폰은 동작원리에 따라 콘덴서 마이크로폰, 일렉트릭 마이크로폰, 자기 마이크로폰, MEMS 마이크로폰 등이 있으며, 이 중 입사하는 음압에 의해 정전용량이 변화하는 현상을 이용하는 마이크로폰은 콘덴서 마이크로폰입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 40 | 다음 중 홀 소자 및 홀 센서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 전류가 흐르고 있는 도체 내에 자계를 인가하면 전자/정공이 축적되며, 이 축전된 전자/정공에 의해 전계가 발생하며 이를 홀전압이라고 한다. | 인가전계 벡터와 홀전계 벡터간의 각을 '홀 각' 이라고 한다. | 형상계수란, 이상적인 홀소자 대비 실제 소자의 홀전압 감소를 표시하기 위해 사용한다. | 형상계수가 거의 1에 근접하기 위해서는 길이 대비 폭이 3배 이상이어야 한다. |  | 4 | 형상계수는 홀 소자의 길이대비 폭의 함수이며, 폭 대비 길이가 3배 이상 되어야만 형상계수가 거의 1에 근접합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 41 | 다음 자성체의 특징 중 올바르지 않은 것은? | 강자성체는 외부 인가된 자가장을 제거해도 자화 특성이 남아있다. | 상자성체는 외부 인가된 자기장 속에서는 자화가 발생한다. | 페라자성체는 상자성체와 비슷한 특성을 가진다. | 반자성체는 자석에 달라붙지 않는다. |  | 3 | 페라자성체는 이웃하는 자성이 반대 방향이지만, 한 방향의 자화가 크기 때문에 순 자화가 존재하는 물질로 강자성체와 비슷한 자기적 성질을 보입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 42 | 다음 중 자기저항소자 및 자기저항센서의 설명으로 옳지 않은 것은? | 자기저항소자는 자계의 세기를 저항의 변화로 변환하는 소자이다. | 자기저항센서는 환경에 대한 저항력이 우수하다. | 자기저항센서는 높은 자계에서는 쉽게 포화된다. | 자기저항센서는 온도 의존성이 크다. |  | 3 | 자기저항센서는 출력이 높고 높은 자계에서도 포화되지 않는 장점이 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 43 | 다음 압력센서에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? | 압전식 압력센서는 온도에 매우 민감하다. | 압전식 압력센서는 압력을 전류로 전환한다. | 스트레인 게이지 압력센서는 입력된 압력을 기계적 변형으로 변화하고 이 변형값을 저항 변화로 변화하여 측정한다. | 정전용량식 압력센서는 압력에 따른 다이어프램과 절연체 간 거리 변화를 정전용량 변화로 변환한다. |  | 2 | 압전식 압력센서는 압력을 기전력으로 변환합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 44 | 다음 중 대기압을 기준으로 측정된 압력으로 옳은 것은? | 절대압 | 음압 | 차압 | 게이지압 |  | 4 | 절대압은 진공을 기준으로 측정된 압력입니다. 음압은 음파의 압력 혹은 마이너스 압력입니다. 차압은 2개의 유체 간의 압력차입니다. 게이지압은 대기압(760 mmHg)를 기준으로 측정된 압력입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 45 | 다음 스트레인 게이지 압력센서에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? | 스트레인 게이지는 인가된 압력을 기계적 변형으로 변환한다. | 금속 박 스트레인 게이지는 설치가 간단하고 가격이 저렴하다. | 박막 스트레인 게이지는 진동에 강하고 안정성이 우수하다. | 반도체 스트레인 게이지는 감도가 우수하나 온도에 민감하다. |  | 1 | 스트레인 게이지 압력센서에서 인가된 압력은 다이어프램에 의해 기계적 변형으로 변환하고 스트레인 게이지에서 기계적 변형이 저항값 변화로 압력을 전기적 신호로 검출합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 46 | 다음 중 압력센서에서 가장 널리 이용되는 감압요소로, 적은 면적을 차지하고 변위가 변환소자를 동작시킬 만큼 충분히 큰 특징을 가지는 감압요소로 옳은 것은? | 부르동 관 | 캡슐 | 다이어프램 | 벨로우즈 |  | 3 | 다이어프램은 압력센서에서 가장 널리 이용되는 감압요소로, 적은 면적을 차지하고 변위가 변환소자를 동작시킬 만큼 충분히 크고 부식 방지를 위한 다양한 재질을 이용가능한 특징을 가집니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 47 | 다음 중 직선속도센서의 설명으로 옳지 않은 것은? | 가동코일형 센서는 가동코일 움직이며, 영구자석은 고정되어 있다. | 가동코일형 센서는 구동시 접촉하거나 마찰되는 부분이 없어 보수 및 유지가 간단하다. | 가동코어형 센서는 단일권선을 사용한다. | 가동코어형 센서는 가동코일형에 비해 측정범위가 넓다. |  | 3 | 가동코어형 센서는 단일권선을 사용하면 전압이 상쇄되기 때문에 두 개의 권선을 직렬연결하여 사용합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 48 | 다음 중 단위 시간동안 이동한 위치 벡터의 변위를 나타내는 말로 옳은 것은? | 속력 | 속도 | 가속도 | 각속도 |  | 2 | 속도란, 단위 시간 동안에 이동한 위치 벡터의 변위로서 물체의 빠르기를 나타내는 벡터량입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 49 | 타코미터를 사용하여 각속도를 측정하는 방식에는 직류식과 교류식이 있다. 교류식 타코미터의 특징으로 옳지 않은 것은? | 브러쉬 사용이 없다. | 회전방향의 구별이 불가하다. | 측정범위 및 전압 정격이 직류식에 비해 낮다. | 여자전원이 필요 없다. |  | 4 | 교류식 타코미터는 발생되는 전압이 교류 형태인 타코미터로, 브러시 사용이 없고, 측정 범위 및 전압 정격이 낮으며, 회전방향의 구별 불가하고, 여자전원이 필요합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 50 | 다음 중 관성질량을 검출하는 방식의 가속도 센서의 분류로 알맞지 않은 것은? | 회전식 | 압전기식 | 정전용량식 | 압저항식 |  | 1 | 관성질량을 검출하는 방식의 가속도 센서는 크게 압전기식, 정전용량식, 압저항식으로 분류합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 51 | 다음 중 MEMS 기술을 활용하여 관성질량의 변위를 검출하는 가속도 센서의 센싱 방식으로 가장 알맞은 것은? | 압저항식 센싱방식 | 압전기식 센싱방식 | 회전식 센싱방식 | 차동 용량식 센싱방식 |  | 4 | MEMS 가속도 센서의 대부분은 관성질량의 변위를 검출하기 위해 차동 용량식 센싱 방식을 사용합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 52 | 다음 스트레인 게이지형 가속도 센서에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? | 스프링에 4매의 스트레인 게이지가 부착되어 있다. | 주로 금속 스트레인 게이지가 사용된다. | 가속도에 의해 스프링이 진동하며, 이 진동 변위값을 측정한다. | 스프링의 진동은 스트레인 게이지에서 정전용량으로 변화한다. |  | 4 | 스트레인 게이지는 피 측정물에 부착되어 물리적인 변형률을 저항값으로 변환하는 소자로 스프링의 진동은 저항변화로 측정됩니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 53 | 다음 압저항식 3축 가속도 센서에 대한 설명 중 옳은 것은? | 3축 가속도를 측정하기 위해 3개의 센서를 사용해야 한다. | 마이크로 머시닝 기술을 사용하므로 구조가 복잡하여 대량생산에 부적합하다. | 반도체 기술을 사용하므로 센서가 소형이며 가격이 저렴하다. | 개별 압저항 소자가 질량에 부착되어 있다. |  | 3 | 압저항식 3축 가속도 센서는 반도체 기술 및 마이크로머시닝 기술을 활용한 센서로 2조의 압저항이 대칭적으로 다이어프램에 접합되어 있고, 질량은 후면에 위치합니다. 압저항식 3축 가속도 센서는 1개 센서로 모든 방향에서 충돌 검출 가능하며, 반도체와 마이크로머시닝 기술을 사용하여 대량생산이 가능하고 저가, 소형, 고신뢰성의 특성을 가집니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 54 | 다음 자이로스코프 분류 중에서 코리올리 힘을 활용하여 회전체의 역학적인 운동을 관찰하는 것으로 옳은 것은? | 회전식 자이로스코프 | 진동식 자이로스코프 | 광학식 자이로스코프 | 고정식 자이로스코프 |  | 2 | 자이로스코프는 크게 기계식과 광학식으로 나뉘며, 기계식은 회전체의 각 운동량 보존법칙을 활용한 회전식과 코리올리 힘을 이용한 진동식이 있습니다. 광학식은 빛의 관성특성을 이용합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 55 | 다음 중 회전하는 물체에 서로 반대방향으로 입사한 두 빛이 회전체의 각속도로 인해 위상차가 발생하는 현상으로 옳은 것은? | 각 운동량 보존효과 | 광전효과 | 코리올리 효과 | 사냑효과 |  | 4 | 사냑효과는 회전하는 물체에 서로 반대방향으로 입사한 두 빛이 회전체의 각속도로 인해 위상차가 발생하는 현상으로 광섬유 자이로스코프의 기본 원리가 됩니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 56 | 다음 중 정전구동식 진동 자이로스코프의 동작과 관련하여 가장 관계 없는 것은? | 전압을 인가하여 관성질량을 진동시킨다. | 각속도가 인가되면 관성질량에는 코리올리 힘이 인가된다. | 내부 프레임 안의 검출전극과 내부프레임 간의 위치변화로 정전용량이 인가된다. | 내부 프레임과 가까워진 검출전극의 정전용량은 증가한다. |  | 3 | 정전구동식 진동 자이로스코프는 관성질량 구동에 전압을 인가하며, 이 때, 각속도가 인가될 경우 코리올리 힘이 관성질랴에 함께 인가됩니다. 코리올리 힘에 의해 관성질량을 지지하는 내부 프레임이 이동하며, 내부 프레임 밖에 위치한 검출전극과 내부 프레임 간의 위치변화로 정전용량이 인가됩니다. 이 때, 내부 프레임과 가까워진 검출전극의 정전용량은 증가하게 됩니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 57 | 다음 중 MEMS 기술의 특징 및 의의에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | MEMS 기술에 의해 만들어지는 시스템의 크기는 일반적으로 밀리미터 범위 이하를 말한다. | MEMS 기술을 이용하여 종전에 없던 새로운 소자나 장지를 제조 가능하다. | 다수의 기능을 하나로 통합 가능하여, 장치의 초소형화 및 저가격화가 가능하다. | 기존 제품의 성능을 대폭 향상 가능하다. |  | 1 | MEMS는 전자기계적 수단에 의해서 어떤 공학적 기능을 수행하며, 그 크기가 마이크로미터 범위(1 ~ 1000 ㎛)인 소자 또는 시스템을 말합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 58 | 다음 중 벌크 마이크로머시닝과 표면 마이크로머시닝을 비교하였을 때 벌크 마이크로머시닝의 특징으로 옳지 않은 것은? | 가장 오래된 MEMS 기술로 다른 마이크로머시닝에 비해 기술 성숙도가 높다. | 기존 반도체 라인을 사용하며, 대량생산 및 가격절감에 유리하다. | 생산 제품이 충격이나 진동에 대한 내구성이 높다. | MEMS 구조물과 회로를 하나의 칩에 직접화하기 곤란하다. |  | 2 | 벌크 마이크로머시닝은 가장 오래된 MEMS 기술로 다른 기술에 비해 기술적 성숙도가 높습니다. 일반적으로 이방성 에칭 기술을 활용하며, 복잡한 형상의 3차원 구조물 형성이 가능하고 충격이나 진동에 대한 내구성이 높습니다. 하지만, 종래의 반도체 제조라인 이외의 별도의 가공장치 필요하며, MEMS 구조물과 회로를 하나의 칩에 집적화 곤란합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 59 | 다음 중 마이크로머시닝에서 실리콘 기판 표면 위에 여러 종류의 박막을 형성하고 선택적으로 에칭하여 3차원 구조물을 만드는 기술을 말하는 것으로 옳은 것은? | 벌크 마이크로머시닝 | 표면 마이크로머시닝 | 유리 마이크로머시닝 | 고분자 마이크로머시닝 |  | 2 | 표면 마이크로머시닝은, 실리콘 기판 표면 위에 여러 종류의 박막을 형성하고 선택적으로 에칭하여 3차원 구조물을 만드는 기술을 말합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 60 | 다음 중 MEMS 기술을 활용하여 제작되는 센서와 가장 관련 없는 것은? | 모바일폰용 가속도 센서 | 생체인식 센서 | 디지털 카메라용 손떨림 보정 센서 | 회전식 자이로스코프 |  | 4 | 회전식 자이로스코프의 경우 초기의 자이로스코프 형태로 MEMS 기술 이외로도 구현 가능합니다. | 정오답 | 5