## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 다음 중 단면도, 상세도에서 주로 사용되는 축적의 종류가 아닌 것은? | 1/2 | 1/5 | 1/10 | 1/100 |  | 4 | 평면도, 천장도, 입면도 등에서 상세인출기호가 표기된 부분을 토대로 마감재 치수 및 세부적인 시공방법을 바닥 단면도, 벽체 단면도, 천장 단면도 등 축척은 1/3, 1/5, 1/10 확대된 축척으로 표기한다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
1 | 선다형 | 2 | 다음 중 천장도에서 표기 해야 할 사항이 아닌 것은? | 조명위치 | 층고(C.H) | 범례표(LEGEND) | 가구위치 |  | 4 | 가구위치는 평면도에 표기하는 내용으로 천장도에서는 기본설계를 기반으로 천장의 형태, 높이를 포함한 단차이, 치수 마감재 소재패턴 및 취부 방향 등의 표현방법을 숙지해 상세히 표현한다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
1 | 선다형 | 3 | 다음 중 건축구조의 단면형태와 마감재의 시공방법을 알기 쉽도록 작성한 도면은? | 입면도 | 가구배치도 | 단면도 | 천장도 |  | 3 | 단면도는 건축물의 세로 또는 가로의 수직방향으로 절단하여 잘라낸 절단면이 보이는 입면을 표시하는 도면으로 선행 후속공정을 고려하고 기초작업 및 마감재의 취부방법, 치수 등 상세하게 작성된 도면이다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
1 | 선다형 | 4 | 실제 구현을 위한 기술도면 작성을 하는 단계는? | 기획설계 | 기본설계 | 실시설계 | 현장설계 |  | 3 | 기본설계의 실제 구현을 위한 기술도면 작성하는 단계는 실시설계 단계이다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
1 | 선다형 | 5 | 도면, 마감재도서, 설계내역서, 시방서, 공정표 등이 작성되는 단계는? | 기획설계 | 기본설계 | 실시설계 | 현장설계 |  | 3 | 도면, 마감재도서, 설계내역서, 시방서, 공정표 등이 작성되는 단계는 실시설계 단계이다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
1 | 진위형 | 6 | 다음 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하세요. 창호 및 출입문은 별도의 도면을 만들지 않아도 된다. | O | X |  |  |  | 2 | 창호 및 출입문 일람표는 크기 및 형태의 규격에 따라 구분하며 시공을 고려한 제작기법, 하드웨어 치수를 반영한 상세히 반영해야 한다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
1 | 진위형 | 7 | 다음 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하세요. 실시설계도면 작성 시 협력설계(전기,설비,소방)의 기술도면은 반영할 필요가 없다. | O | X |  |  |  | 2 | 실시설계도면은 시공과정에서 시행착오를 보완하기 위해 공정별 시공 협력회사들이 작성한 기술도면으로 시공에 필요한 도서에 종합적으로 반영해야 한다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
1 | 단답형 | 8 | 공간의 크기, 사용빈도 및 중요도에 따라 내부에서 보이는 뱡향을 4면으로 작성하는 도면은? | [5 empty] | 입면도 | 내부에서 보이는 방향에 따라서 4면을 한 장의 양식에 왼쪽으로부터 시계방향으로 배치하고 마감재의 규격 치수, 패턴 등의 시공방법과 세밀한 치수의 표현한 도면이다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
1 | 단답형 | 9 | 기본설계 단계에서 이미 결정된 디자인을 시공을 하기 위해 일정한 규칙에 의해 시공도서를 작성하는 과정은? | [5 empty] | 실시설계 | 기본설계를 바탕으로 시공에 필요한 치수와 마감이 표시된 상세도면, 건축구조도면 및 협력설계도면(전기,설비, 소방)등을 종합해 실시설계 도면작성하는 능력이다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
2 | 선다형 | 10 | 대형 건물에서 기둥의 위치를 기준으로 표현되는 기호의 명칭은? | 입면기호 | 축열기호 | 마감재기호 | 단면기호 |  | 2 | 축열 기호는 건축물의 구조체 중 기준이 되는 기둥의 행과열을 알아보기 쉽게 표기한 것으로 내부 실내설계에서는 직접 작성하는 선이 아니므로 참고하는 정도로만 이용된다 | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
2 | 선다형 | 11 | 다음 중 마감재의 분류기호가 잘못된 것은? | CP: CARPET(카펫) | TL: TILE(타일) | ST:STONE(석재) | ME:METAL(금속) |  | 4 | 마감재 기호는 도면에 마감재를 표현하는 방법은 마감재를 구체적으로 문자로 표기하는 방법과 기호화된 내용을 표기하는 방법이 있다. ME:METAL(X)->M:METAL(O) | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
2 | 선다형 | 12 | 방향을 표시하는 삼각형과 원으로 구성되어 있으며 상부에는 일련번호를 기입하고 하단에는 도면번호, 시트번호를 기입하는 기호는? | 입면도 기호 | 단면도 기호 | 마감재 기호 | 창호 기호 |  | 1 | 입면도 기호는 평면도, 부분 평면도에서 입면도를 작성하는 부분의 위치를 표시하는 기호이다. 방향을 표시하는 삼각형과 원으로 구성 되어있고, 원의 상단에는 입면도의 일련번호를 기입하고 하단에는 도면번호, 시트번호를 기입한다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
2 | 진위형 | 13 | 다음 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하세요. 표제영역의 형태인 타이틀 블록(TITLE BLOCK)은 세로 형태 양식만 사용된다. | O | X |  |  |  | 2 | 표제영역의 형태는 가로형태와 세로형태 양식이 있다. 두형태에 수록하는 내용은 동일하나 회사의 개별양식에 따라 차이가 있다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
2 | 진위형 | 14 | 다음 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하세요. 도면에 사용되는 기호는 설계자의 마음대로 기호를 변경하여 표현할 수 있다. | O | X |  |  |  | 2 | 표준기호는 도면에 사용되는 기호들은 설계자와 시공자의 의사소통의 매개체이며 도면의 정확하게 이해시키기 위해 필요한 일련의 약속된 기호이다. 이러한 기호들은 정확성과 정밀성 및 전달성을 높이는 작용을 한다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
2 | 단답형 | 15 | 실내공간에 있는 모든 창호에 일련번호를 부여하며 기호는 원을 사용하며 윗 부분에는 창호의 번호를 아랫 부분에는 창호를 구성하는 주재료의 속성을 표현하는 기호는? | [5 empty] | 창호기호 | 창호 기호는 실내공간에 있는 모든 창호에 일련번호를 부여하고 창호별 규격, 마감재료의 종류 및 마감상태, 적용된 하드웨어의 종류, 디자인형태, 디테일 안내 등을 구체적으로 표기하기 위한 기호이다. -기호는 원을 사용하며 윗부분에는 창호의 번호를 아랫부분에는 창호를 구성하는 주재료의 속성을 표현한다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
2 | 단답형 | 16 | 평면도, 천장도, 입면도 등 도면에서 상세하게 표현될 부분을 표시하는 기호로 일점쇄선으로 원이나 사각형 형태로 영역을 표시하는 기호는? | [5 empty] | 부분상세기호 | 부분상세 기호는 평면도, 천장도, 입면도 등 도면에서 상세하게 표현될 부분에 표시하는 기호이다. 상세도를 작성할 부분에 일점쇄선으로 원이나 사각형형태로 영역을 표시하여 원형의 인출기호에 도면번호를 기입하여 표시한다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
3 | 선다형 | 17 | 다음 중 기계설비도면에서 가장 우선적으로 고려해야 할 것은? | 유선 무선방송과 관련한 TV용 콘센트의 설치를 확인한다. | 공간별 건축 전기 인입량, 인입관로 및 분전반 등을 파악한다. | 공간배치를 기반으로 계획된 냉·난방, 공조설비도면을 파악한다. | 비상구 위치, 안내유도 등을 비롯하여 통로 유도 등 위치를 확인한다. |  | 3 | 기계설비도면은 천장도에 표현된 급기와 배기구와 연결되는 덕트의 배관상태 및 냉난방설비, 물을 공급하고 배수하기 위한 상·하수 설비와 위생설비, 각종 제어설비 등을 표현하는 도면이다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
3 | 선다형 | 18 | 다음 중 설계도면 사전검토의 필요성에 관한 설명으로 옳은 것은? | 도면오류 및 누락을 방지 | 공기지연으로 공사중단 | 원가절감 및 품질 하락 | 돌발적 설계변경요인 발생 |  | 1 | 설계도면 사전검토를 통해 도면오류 또는 누락에서 오는 경우 품질 하자가 주요원인을 방지할 수 있으며 또한 설계 미 확정 으로 공사가 중단되는 경우를 방지할 수 있다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
3 | 선다형 | 19 | 다음 중 기본설계도면을 검토 시 고려해야 할 사항이 아닌 것은? | 바닥 마감재의 공간별 분리기준, 규격 및 패턴 등을 이해한다. | 전기 배선도면을 기반으로 전등, 전열, 스위치 배치계획을 이해한다. | 그래픽 도서를 통해 기본설계의 디자인 방향을 파악한다. | 벽면 마감재의 형태, 규격, 색채 및 질감 등을 학습한다. |  | 2 | 전기설비도는 실시설계도면에 포함되며 전기 배선도면을 기반으로 전등, 전열, 스위치 배치계획을 이해한다. 기본설계도면 구성은 평면도, 천장도, 입면도, 마감재료계획, 그래픽도서가 있다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
3 | 진위형 | 20 | 다음 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하세요. 설계 초기단계에서 협력업체와의 효율적인 상호교류는 필요 없다. | O | X |  |  |  | 2 | 설계의 기술적 요구가 복잡하고 까다롭기 때문에 설계 기간 및 설계검증을 위한 피드백시간이 더욱 필요하게 되었다. 이처럼 다양한 전문가 집단의 참여하에 복잡한 프로세스를 통해 진행되므로 설계초기단계에 업무협력을 통한 합리적이고 효율적인 협력설계가 절실히 요구되고 있다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
3 | 진위형 | 21 | 다음 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하세요. 기존 건축물의 소방설비가 새로운 법적 기준에 못하는 경우 별도로 대응할 수 있는 소방설비 설계가 필요 없다. | O | X |  |  |  | 2 | 기존공간의 용도와 면적, 기능을 변경하는 경우에 기존 건축물의 소방 설비가 새로운 법적 기준에 맞지 않을 때 별도로 이에 대응할 수 있는 소방설비 관련 설계가 필요하다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
3 | 단답형 | 22 | 기본설계를 토대로 실시설계도면 작업이 진행하기 위해서 협력업체와 충분한 협의과정을 통해 작업이 이루어지는 설계작업은? | [5 empty] | 협력설계 | 협력설계의 개념은 기본설계에서 결정된 사항을 토대로 공사와 견적이 가능한 실시설계도서작업이 진행하기 위해서는 시공 협력회사들이 작성하는 기술도면으로 각 분야별 업체와의 충분한 협의 과정을 통해 작업이 이루어지게 된다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
3 | 단답형 | 23 | 건축물을 수직으로 절단하여 건축물의 내부를 보여주는 도면으로 건축물의 내부공간 뿐만 아니라 외부공간 설계에도 중요한 역할을 하는 도면은? | [5 empty] | 단면도 | 단면도는 건축물을 수직으로 절단하여 건축물의 내부를 보여주는 도면으로 절단방향에 따라 종단면도, 횡단면도가 있다. 건축물의 내부공간 뿐만 아니라. 외부공간 설계에도 중요한 역할을 하는 도면이다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계 도서작성 수집하기(0802010720_17v3.1)
4 | 선다형 | 24 | 다음 중 도면목록표를 작성할 때 기입하지 않는 것은? | 도면번호(DRAWING NO) | 설계자이름(DESIGNER NAME) | 도면명(DRAWING TITILE) | 축척(SCALE) |  | 2 | 도면목록표(DRAWING LIST)는 전체 설계도면의 구성을 알 수 있는 도면의 목차를 나타내는 것으로 SHEET NO(일련번호), DRAWING TITILE(도면명), DRAWING NO(도면번호), SCALE(축척) 등을 기입한다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
4 | 선다형 | 25 | 다음 중 실시설계 시 사용되지 않는 축척은? | 1/50 | 1/100 | 1/450 | 2020-01-10 |  | 3 | 축척(scale)은 스케일은 공간의 원래의 크기와 작성된 도면의 크기사이의 비례를 말한다. 대부분 도면은 공간의 실제 크기를 축소하여 작성하며 공간의 크기에 따라 축척은 차등 적용하지만, 실내디자인 도면의 축척은 1/100, 1/50을 주로 사용한다. 도면에서는 1/450 등과 같은 축척을 사용하지 않는다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
4 | 선다형 | 26 | 다음 중 동일한 간격이라는 의미의 치수표기 방법은? | VER | VARIES | EQ | EA |  | 3 | 등분(equal/ EQ)은 전체치수/n값으로 동일 간격으로 의미하는 표기방법이다. 변화치수(varies/ VAR)는 현장에 맞춰 변화가 가능한 치수이다.절대치수(verify/ VER)는 현장확인 치수로 현장에서 꼭 확인하고 지켜야하는 치수이다. -개수(EA)는 종류의 수를 말한다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
4 | 진위형 | 27 | 다음 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하세요. 도면에 표시하는 치수의 단위는 mm를 사용하는데 단위는 도면에 표시해야한다. | O | X |  |  |  | 2 | 치수(DIM)는 도면의 치수단위는 밀리미터(mm)이며 통상 도면에서 생략한다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
4 | 진위형 | 28 | 다음 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하세요. 도면의 표지에는 프로젝트명칭, 프로젝트 정보, 클라이언트정보, 설계회사정보, 제출날짜 등을 기입한다. | O | X |  |  |  | 1 | 표지(COVER)는 표지는 프로젝트 전체의 표지에 해당 되므로 프로젝트명칭, 프로젝트 정보, 클라이언트 정보, 설계회사 정보, 제출날짜 등 정보를 기입해야 한다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
4 | 단답형 | 29 | 각 실별로 바닥, 벽, 천장 등 의 주요 마감재를 기입하고 비고란에는 마감재의 특이사항을 작성하는 도면은? | [5 empty] | 재료마감표 | 재료마감표(MATERIAL LIST)는 각 실별로 바닥, 벽, 천장 등 의 주요 마감재를 기입하고 비고란에는 마감재의 특이사항을 작성한다. 프로젝트에 따라 마감재를 기호화하여 표기하는 경우도 있다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
4 | 단답형 | 30 | 설계도면에 표기된 용어나 도면 표현방식, 치수표기방식, 각종협의사항, 공사에 관한 것을 기재한 도면은? | [5 empty] | 부분상세기호 | 일반사항(GENERAL NOTE)는 범례표( MASTER LEGEND) 라고 지칭하기도 하며 도면에 적용되는 각종 기호, 부호, 약어 등은 건축제도 통칙(KS F 1501)을 작성 기준으로 작성한다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
5 | 선다형 | 31 | 실시설계도면 중에 속하지 않는 도면은? | 창호도 | 평면도 | 동선도 | 천장도 |  | 3 | 실시설계도면은 시공을 위한 도면으로 직접적인 시공과 관련 있다. 종류는 평면도, 천장도, 입면도, 단면도, 단면상세도, 창호도 등 있다. 동선도는 기획설계시 필요한 도면이다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
5 | 선다형 | 32 | 평면도의 세부 분류에 해당하지 않는 도면은? | 부분평면도 | 구조도 | 패턴도 | 입면도 |  | 4 | 평면도의 세부 분류로는 부분 평면도, 구조도, 패턴도, 기호도이다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
5 | 선다형 | 33 | 설계의 규모에 따라 스케일을 조절하여 도면을 작성할 수 있다. 평면도와 스케일이 동일해야 하는 것은? | 상세도 | 천장도 | 입면도 | 배치도 |  | 2 | 천장도(CEILING PLAN)는 천장의 마감상태를 표현하는 도면으로 평면도와 동일한 축척으로 도면을 작성하는 것이 바람직하다 | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
5 | 선다형 | 34 | 캐드에서 주로 평면도 작성 시 활용되며 화면 설정할 때 쓰이는 명령어는? | MVIEW | MOVE | LA | Z |  | 1 | 캐드에서 주로 평면도 작성 시 활용되며 화면 설정할 때 쓰이는 명령어는 MVIEW이다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
5 | 선다형 | 35 | 실내에서 보이는 벽면의 형태와 특성을 표현한 도면은? | 평면도 | 천장도 | 입면도 | 구조도 |  | 3 | 실내에서 보이는 벽면의 형태와 특성을 표현한 도면은 입면도이다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
5 | 진위형 | 36 | 다음 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하세요. 천장도는 각종 설비시설의 배치와 천장공간에서 시설물이 간섭 받지 않고 설치될 수 있도록 작성하여야 한다. | O | X |  |  |  | 1 | 천장도(CEILING PLAN)는 실 공공간을 구성하는 어느 부분보다 각종 시설이 복잡하게 설치되어 있는 부분이다. 디자인 문제 뿐만 아니라 각종 설비시설의 배치와 천장공간에서 시설물이 간섭 받지 않고 설치될 수 있도록 작성하여야 한다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
5 | 진위형 | 37 | 다음 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하세요. 기호도에 작성된 입면 기호 방향은 시계반대방향으로 작성한다. | O | X |  |  |  | 2 | 기호도(SYMBOL FLOOR PLAN)는 평면도에 표기된 번호를 보고 상세도면을 찾기 때문에 정확한 입면기호, 단면상세도 기호를 표시한다. 입면기호는 항상 시계방향으로 작성해야 한다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
5 | 단답형 | 38 | 건물의 바닥면으로부터 1.2m정도 높이에서 수평으로 절단하였을 때의 수평 투상도를 말하는 도면은? | [5 empty] | 평면도, FLOOR PLAN | 평면도(FLOOR PLAN)는 평면도는 설계 도면 중 가장 기본이 되는 설계도면으로 건축물의 바닥에서 1.2~1.5m높이에서 수평으로 잘라낸 모습을 그린 도면이다. | 2개 중 1개 작성 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
5 | 단답형 | 39 | 시공을 위한 필수도면으로 새롭게 설치해야 하는 벽체, 칸막이 의 위치 및 치수를 표현하는 도면은 무엇인가? | [5 empty] | 구조도, CONSTRUCTION PLAN | 구조도(CONSTRUCTION PLAN)는 구조체, 벽체, 개구부(창호,)등 폭 등 수치표시를 기입 해야 하며, 각 치수와 축적으로 측정한 수치가 일치한지 확인한다. DIM(치수)를 이용해서 치수선을 표시하며 치수들이 서로 겹치지 않게 기입 해야 한다. | 2개 중 1개 작성 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
6 | 선다형 | 40 | 다음 중 도면에서 주요 구조 부분만을 상세하게 그린 도면으로 각 부재의 형상, 치수 등을 표시한 설계도면은? | 배치도 | 입면도 | 상세도 | 평면도 |  | 3 | 상세도는 단면도와 같이 세로 또는 가로의 수직방향으로 절단하는 기준은 같으나 시공상 또는 중요부분을 상세하게 표현하고 크기를 보기 쉽게 확대하여 표현한다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
6 | 선다형 | 41 | 다음 중 일반적으로 단면도에 표시할 사항이 아닌 것은? | 바닥의 구조 | 천장의 높이 | 벽체의 마감재 구성 | 마감재의 성분 |  | 4 | 내부의 구조를 표기하기 위해 특정부분을 절단된 면을 표현한 도면으로 건축구조의 바닥, 벽, 천장의 단면의 재료 취부상태를 보여준다. 층높이, 천장의 내부마감처리 방법, 바닥구조 및 마감재 취부상태, 창호위치 및 단면형태 등 | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
6 | 선다형 | 42 | 다음 중 창호도에 표시하지 않아도 되는 것은? | 창호형태 | 개폐방법 | 재료 및 치수 | 창호가격 |  | 4 | 창호는 사용하는 창호 전분에 대하여 종류별로 일람표를 작성한 것으로 형태, 개폐방법, 치수, 개수, 사용장소등을 만들고 창호철물, 유리의 종류 , 마무리방법 등 을 기입한다. 창호가격 및 단가는 시방서에 기입한다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
6 | 진위형 | 43 | 다음 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하세요. 창호도는 창호형태, 개폐방법, 재료, 치수, 개수 및 가격 등을 기입하여 표기한 도면이다. | O | X |  |  |  | 2 | 창호도는 창호형태, 개폐방법, 재료, 치수, 개수 및 위치 등을 기입하여 표기한 도면이다. 가격은 기입하지 않고 따로 시방서 및 견적서에 기입한다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
6 | 진위형 | 44 | 다음 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하세요. 단면도 및 상세도는 내부구조 및 특정부분을 전달하기 위한 도면으로 바닥상세도, 벽체상세도, 천장상세도 등으로 분류할 수 있다. | O | X |  |  |  | 1 | 단면도 및 상세도는 내부구조 또는 특정부분에 대한 내용을 전달하기 위한 도면으로 바닥상세도, 벽체상세도,천장상세도, 계단상세도. 창호상세도, 가구상세도 등이 있다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
6 | 단답형 | 45 | 가구도면에서 가구를 배치할 때 정면에서 보는 도면의 명칭은 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 정면도, FRONT VIEW | 가구상세도는 가구 배치도를 토대로 TOP VIEW(평면도), FRONT VIEW(정면도), SIDE VIEW(측면도) 구성되어 있으며 상세한 설명이 필요한 경우 부분 확대시켜 별도로 작성한다. | 2개 중 1개 작성 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
6 | 단답형 | 46 | 창호표기방법에서 마감재 종류에 따라 약어를 사용한다. FSD는 어떤 창호를 나타내는가? | [5 empty] | 방화 철재문, FIRE PROTECT STEEL DOOR | 창호의 구성에 대한 도면이 작성되면 평면도에 창이나 문의 위치를 구별하기 쉽게 창호의 기호를 이용해 표기한다. 방화철재문 (FSD: FIRE PROTECT STEEL DOOR)은 화재의 확대, 연소를 방지하기 위한 문으로 건축물에 설치하는 경우는 주로 연소를 방지하기 위한 것이고, 내부의 방화벽 등 방화구획에 설치하는 경우는 확대를 방지하는 것이 목적이다. | 2개 중 1개 작성 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 실시설계도면 작성하기(0802010720_17v3.2)
7 | 선다형 | 47 | 다음 중 가볍고 흡수성이 없어 내수성이 필요한 화장실의 천장재료로 많이 사용되는 마감재는? | 회박죽 | 플라스틱 | 석고보드 | 텍스 |  | 2 | -플라스틱제(SMC): 방수, 방습, 방균 성능을 가진 난연재 -흡음패널(텍스): 방음효과가 뛰어나 사무공간에 사용 -석고보드: 시공이 편리하여 불에 타지 않는 장점이지만, 습윤에 약하고 파손되기 쉬우며 강도가 약함 -회반죽 :소석회, 모래, 여물, 해초물 등을 섞어 만든 미장용 반죽으로 흙손으로 발라서 벽체나 천장 등을 보호함 | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 마감재도서 작성하기(0802010720_17v3.3)
7 | 선다형 | 48 | 다음 중 바닥 마감재에서 값이 비싼 고급재료로 매끈하게 다듬어 사용하면 화려한 느낌을 주는 마감재료는? | 목재 | 석재 | 벽돌 | 타일 |  | 2 | 석재는 값이 비싼 고급재료로 매끈하게 다듬어서 사용하면 화려한 느낌을 주고 자연석을 그대로 사용하면 소박한 느낌을 준다. 주로 대리석, 화강석이 많이 사용된다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 마감재도서 작성하기(0802010720_17v3.3)
7 | 선다형 | 49 | 다음 중 실내마감재의 방염성능기준 이상으로 설치하여하 하는데 특정 소방대상물에 해당하지 않는 것은? | 근린생활시설 중 체력단련장 | 방송통신시설 중 방송국 | 의료시설 중 종합병원 | 층수가 15층인 아파트 |  | 4 | 방염성능기준 이상의 실내 마감재 등을 설치하여야 하는 특정 소방 대상물은 다음과 같다. 1. 근린생활시설 중 안마시술소 및 헬스클럽 및, 건축물의 옥내에 있는 문화집회 및 운동시설로서 수영장을 제외한 것, 숙박시설, 종합병원, 통신촬영시설 중 방송국 및 촬영소 2. 노유자시설, 의료시설 중 정신보건시설(입원실이 없는 정신과 의원은 제외) 및 숙박이 가능한 청소년 시설 3. (다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법)규정에 의한 다중이용업의 영업장 4. 상가 ①내지 ③에 해당하지 아니하는 것으로서 층수(건축법시행령규정에 의하여 산정한 층수를 말함)11층 이상인 것(아파트 제외) | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 마감재도서 작성하기(0802010720_17v3.3)
7 | 진위형 | 50 | 다음 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하세요. 마감재도서 작성시 개인 프라이버시 때문에 공급처의 담당 연락처는 생략한다. | O | X |  |  |  | 2 | 마감재도서의 기본내용은 공사의 규모 및 특성에 따라 공사 후 유지보수를 위하여 동종,동질의 자재를 확보를 위한 정보(공급처/구매처, 연락처, 단가 등)를 상세히 작성해야 한다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 마감재도서 작성하기(0802010720_17v3.3)
7 | 진위형 | 51 | 다음 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하세요. 조명기구를 부착하게 되므로 천장의 색채나 질감이 실내조도에 영향을 끼칠 수 있다. | O | X |  |  |  | 1 | 천장색채는 밝은색으로 할수록 빛의 반사효과가 크므로 질감에 있어서도 매끄러움 수록 반사효과가 크다.이런 특성을 잘 활용하면 전기의 소비절약에도 도움이 된다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 마감재도서 작성하기(0802010720_17v3.3)
7 | 단답형 | 52 | 마감재의 종류 중 물체의 표면에 부착하여 훼손, 변색 등을 방지 및 수명 향상에 영향을 끼치는 마감재는? | [5 empty] | 페인트 | 물체의 표면에 부착하여 훼손, 변색 등을 방지 및 수명 향상시키며 종류로 유성페인트, 수성페인트 있다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 마감재도서 작성하기(0802010720_17v3.3)
7 | 단답형 | 53 | 건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조에서 계단실의 실내에 접합하는 부분의 마감에 쓰이는 재료는? | [5 empty] | 불연재료 | 옥외피난계단의 구조는 다음과 같다. 1. 계단실 바깥쪽의 창은 반드시 옥내로 연결된 다른 창 과 2m이상 떨어져야 한다(망입 유리로 된 붙박이창으로서 면적이 각각 1m2 이하인 것은 제외 2. 계단실로 통하는 출입구는 유효너비 0.9m이상으로 해야 하며 피난방향으로 열려지게 하며 갑종방화문으로 설치 3. 계단실의 옥내에 접하는 창문(출입문 제외)의 경우 4. 망입 유리의 붙박이창으로서 그 면적은 1m2 각각 이하로 함 5. 계단실의 벽체는 내화구조로 하고 내부마감은 불연재료로 하며 계단은 피난 층 혹은 지상까지 직접 연결되도록 함 | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 마감재도서 작성하기(0802010720_17v3.3)
8 | 선다형 | 54 | 다음 중 조명의 종류 중 배치에 따른 분류가 아닌 것은? | 전반조명 | 강조조명 | 작업조명 | 간접조명 |  | 4 | 간접조명은 배광 방식에 의한 분류에 속한다. 간접조명은 빛의 90~100%를 반사면에 투과 시켜 그 반사광으로 조명하는 방식이다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 마감재도서 작성하기(0802010720_17v3.3)
8 | 선다형 | 55 | 다음 중 조명 계획 시 검토사항과 관련 없는 것은? | 충분한 조도를 확보할 것 | 균일한 조도를 유지할 것 | 눈부심이 없는 것 | 적절한 음영이 없는 것 |  | 4 | 조명계획시 밝기, 눈부신, 연색성과 같은 기능적인 부분과 안정적이고 심리적인 면까지 고려하여 계획해야 한다. 특히 충분한 조도를 확보하며 균일한 조도를 유지해야 한다. 또한 눈부심이 없고 적절한 음영이 있어야 한다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 마감재도서 작성하기(0802010720_17v3.3)
8 | 선다형 | 56 | 다음 중 마감재도서 작성에 관한 준비 중 잘못된 것은? | 용도별 기구를 조사하여 정리한다. | 설치할 방식에 대해서는 공사진행시 결정한다. | 제조사의 웹사이트를 방문해 제품의 특징을 파악한다. | 제품의 사양서 등 관련 정보를 수집한다. |  | 2 | 공사진행 전 설계단계에서 공간 적용 사례 조사와 설치 방식에 대해 조사하여 시공 시 작업의 복잡성과 다른 공정에 간섭 받지 않도록 협력관계 기술을 고려할 수 있다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 마감재도서 작성하기(0802010720_17v3.3)
8 | 진위형 | 57 | 다음 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하세요. 마감재도서에는 설치될 품목별로 유지 관리를 위하여 자재 및 장비 기구들을 상세히 조사하여 기술한다. | O | X |  |  |  | 1 | 공사의 규모 및 특성에 따라 공사 진행 후 유지보수를 위하여 마감재 및 기구를 확보하기 위한 정보를 마감재도서에 기입해야 한다. 특히 제품의 이미지, 자료, 시험성적서, 품질 보증서 확인후 함께 첨부하여 제출한다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 마감재도서 작성하기(0802010720_17v3.3)
8 | 진위형 | 58 | 다음 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하세요. KC마크는 안전을 인증하는 마크로 환경, 소방방재청 등 5개 부처에서 각각 부여하던 13개 법정 인증 마크를 통합해 단일화한 국가 통합 인증 마크이다. | O | X |  |  |  | 1 | KC마크는 감전, 화재, 폭발 등의 위험으로 부터 사람과 동물 그리고 기기를 보호할 수 있는지를 판단하고 공장을 방문하여 제조, 검사설비 및 원자재, 공정 검사와 제품검사를 거쳐 인증하는 마크이다. | 정오답 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 마감재도서 작성하기(0802010720_17v3.3)
8 | 단답형 | 59 | 제품의 종류 및 구성품에 관하여 기술해야 하며 명칭, 재질 및 규격, 용도, 공급처 등 상세하게 작성하는 도서의 이름은? | [5 empty] | 마감재 도서, SPEC BOOK | 마감재도서는 설계도면을 기반으로 마감재의 종류 및 품질관리, 안전 및 보건에 대해서 미리 사전 조사하여 설계자가 계획한 품질 수준에 부합하도록 작성하는 도서이다. | 2개 중 1개 작성 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 마감재도서 작성하기(0802010720_17v3.3)
8 | 단답형 | 60 | 공간을 명확하게 해주며 시각적으로 편안한 환경을 조성해주는 조명의 이름은? | [5 empty] | 전반 조명, Ambient Lighting | 조명기구를 일정한 높이와 간격으로 하양 조사되도록 배치하여 실 전체를 균등하게 조명하는 방법으로 전체조명이라고 한다. 대체로 편안하고 온화한 분위기를 만들어 주어 학교, 사무실, 공장, 매장 등 사용된다. | 2개 중 1개 작성 | 5 |  | 실내인테리어 도면 작성(0802010720) | 마감재도서 작성하기(0802010720_17v3.3)