## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 태양열 시스템의 구성에서 열 저장을 통해서 필요한 부하에 따라 조절할 수 있도록 하는 것은? | 집열부 | 축열부 | 이용부 | 제어부 |  | 2 | 축열부는 축열조라는 열 저장 탱크를 활용하여, 열 이용 시점과 집열량이 열을 전달하는 시점과 부하량에 일치하지 않기 때문에 버퍼 역할을 할 수 있는 열 저장 탱크입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 연료전지는 화학반응으로 생기는 ㉠에너지를 ㉡에너지로 변환시키는 기술이다. ㉠, ㉡에 들어갈 말로 적절한 것은? | ㉠화학, ㉡전기 | ㉠화학, ㉡열 | ㉠전기, ㉡열 | ㉠바이오, ㉡전기 |  | 1 | 연료전지는 수소와 산소의 화학 반응으로 생기는 화학 에너지를 직접 전기 에너지로 변환시키는 기술로, 전해물질 주위에 맞붙어 있는 두 개의 전극봉으로 이루어지며 산소와 수소가 서로 다른 전극을 지날 때 발생하는 전기화학 반응을 통해 전기, 물, 열을 생성합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 연료전지의 구성요소 중에서 화석연료로부터 수소를 발생시키는 장치는? | 개질기 | 스택 | 전력변환기 | 주변보조기 |  | 1 | 개질기는 화석연료, 천연가스, 메탄올, 석유 등으로부터 수소를 분리하여 발생시키는 장치이며, 시스템에 좋지 않은 영향을 주는 황 · 일산화 탄소 제어 및 시스템 효율 향상을 위한 컴팩트화가 핵심기술입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 지열 에너지의 구성요소 중에서 땅속의 열과 파이프 내부의 유체를 열교환 하는 장치는? | 열펌프 | 컨트롤 판넬 | 지중 열 교환기 | 축열조 |  | 3 | 지중 열 교환기는 땅속에 천공 후, 고밀도 폴리에틸렌을 삽입하여 파이프 내부에 유체를 삽입한 뒤 펌프에 의해 순환시켜 땅속의 열을 교환하는 시스템입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 5 | 1차 에너지 환산계수가 맞는 것은? | 전력 : 2.75 | 지역난방 : 0.5 | 지역냉방 : 0.24 | 연료 : 1.9 |  | 1 | 연료의 1차 에너지 환산 계수는 1.1, 전력은 2.75, 지역 난방은 0.614 그리고 지역 냉방은 0.937의 값을 가집니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 6 | 오랜 세월동안 자연의 역학적인 절차의 반복으로 형성된 천연상태의 가공되지 않은 상태에서 공급되는 에너지로 석탄, 석유, 천연가스, 수력, 원자력, 태양열, 지열 등을 의미하는 것은? | 1차 에너지 | 2차 에너지 | 3차 에너지 | 4차 에너지 |  | 1 | 1차에너지는 오랜 세월동안 자연의 역학적인 절차의 반복으로 형성된 천연상태의 가공되지 않은 에너지로 석탄, 석유, 천연가스, 수력, 원자력, 태양열, 지열 등을 의미합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 7 | 최종 소비부문의 에너지 이용설비에 알맞은 형태로 사용되는 에너지로서, 1차 에너지 중 직접 에너지로 사용되는 것은 그 자체, 일정한 전환과정을 거쳐서 다른 형태의 에너지로 전환되는 것은 그 산출물을 의미하는 것은? | 1차 에너지 | 2차 에너지 | 3차 에너지 | 4차 에너지 |  | 2 | 최종에너지란 최종 소비 부문의 에너지 이용 설비에 알맞은 형태로 사용되는 에너지로서, 1차 에너지는 그 자체로 직접 에너지로 사용되는 것이며, 2차 에너지는 일정한 전환 과정을 거쳐서 다른 형태의 에너지로 전환된 것을 의미합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 소비자의 전기사용 패턴을 변화시켜 최소의 비용으로 전기에너지 수요를 충족시키기 위한 모든 활동은? | 에너지 수요 관리 | 에너지 생산 관리 | 에너지 소비 관리 | 에너지 활용 관리 |  | 1 | 에너지 수요관리란 소비자의 전기사용 패턴을 변화시켜 최소의 비용으로 전기에너지 수요를 충족시키기 위한 모든 활동입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 냉방 사이클의 순서로 적절한 것은? | 팽창밸브 → 압축기 → 증발기 → 응축기 | 팽창밸브 → 증발기 → 압축기 → 응축기 | 팽창밸브 → 응축기 → 증발기 → 압축기 | 팽창밸브 → 증발기 → 응축기 → 압축기 |  | 2 | 냉방 사이클은 팽창 밸브 → 증발기 → 압축기 → 응축기로 가는 일련의 과정으로 증발기에서 기화되면서 주위로부터 열을 흡수하여 냉각합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 난방 사이클의 순서로 적절한 것은? | 팽창밸브 → 압축기 → 증발기 → 응축기 | 팽창밸브 → 증발기 → 압축기 → 응축기 | 팽창밸브 → 응축기 → 압축기 → 증발기 | 팽창밸브 → 증발기 → 응축기 → 압축기 |  | 3 | 난방 사이클은 팽창 밸브 → 응축기 → 압축기 → 증발기로 가는 일련의 과정으로 증발기에서 액화되면서 주위로부터 열을 방출하여 난방합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 11 | 건축물의 난방, 냉방, 환기, 급탕 조명에너지 등 실질적인 에너지 성능을 평가하여 건축물의 에너지 성능이나 주거환경 질에 관한 객관적인 정보를 제공받고 건축물의 가치를 인정받기 위한 제도는? | 건축물 에너지 효율등급 인증 기준 | 건축물 에너지 활용등급 인증 기준 | 건축물 에너지 절약등급 인증 기준 | 건축물 에너지 저장등급 인증 기준 |  | 1 | 건축물 에너지 효율등급 인증기준은 건축물의 난방, 냉방, 환기, 급탕 조명 에너지 등 실질적인 에너지 성능을 평가하여 건축물의 에너지 성능이나 주거환경 질에 관한 객관적인 정보를 제공받고 건축물의 가치를 인정받기 위한 제도입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 12 | 건축물 거래시에 건축물의 에너지 성능이 표시된 건축물 에너지 평가서를 계약서에 첨부하도록 의무화한 제도로서 소비자가 건축물의 에너지 성능을 비교하여 에너지성능이 높은 건축물을 선택할 수 있도록 유도하는 제도는? | 건축물 에너지 소비 증명 제도 | 건축물 에너지 생산 증명 제도 | 건축물 에너지 관리 증명 제도 | 건축물 에너지 활용 증명 제도 |  | 1 | 건축물 에너지 소비증명제도는 건축물 거래 시에 건축물의 에너지 성능이 표시된 건축물 에너지 평가서를 계약서에 첨부하도록 의무화한 제도로서 소비자가 건축물의 에너지 성능을 비교하여 에너지성능이 높은 건축물을 선택할 수 있도록 유도하는 제도입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 13 | 공공기관이 신축, 증축, 개축하는 연면적 1000㎡ 이상의 건축물은 예상에너지 사용량의 10%이상을 신재생에너지 설비로 생산하도록 투자를 의무화해야 하는데요. 해당되는 제도의 이름은? | 건축물 에너지 생산 의무화 제도 | 건축물 에너지 활용 의무화 제도 | 신재생 에너지 설치 의무화 제도 | 신재생 에너지 수요 조사 의무화 제도 |  | 3 | 신재생 에너지 설치 의무화 제도는 공공기관이 신축 및 증축, 개축하는 연면적 1000㎡ 이상의 건축물에 대해 예상에너지 사용량의 10%이상을 신재생에너지 설비로 생산하도록 투자를 의무화하는 제도입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 14 | 에너지 수요 관리에서 최대수요와 최저수요의 차이를 축소시켜 부하 평준화 도모와 공급설비 이용효율 향상을 목적으로 하는 관리 방법은? | 부하 관리 | 효율 관리 | 소비 관리 | 생산 관리 |  | 1 | 부하관리는 에너지 수요 관리에서 최대수요와 최저수요의 차이를 축소시켜 부하 평준화 도모와 공급설비 이용효율 향상을 목적으로 하는 관리 방법입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 15 | 올바른 수요 관리의 효과가 아닌 것은? | 소비자의 에너지 이용 효율 향상 | 소비자의 에너지 비용 절감 | 안정적인 전력 공급 | 전력 가격 인상 |  | 4 | 올바른 수요 관리가 이루어지면 고객은 에너지 이용 효율 향상 및 비용 절감에 대한 효과를 얻을 수 있으며, 한전에서는 안정적인 전력 공급과 설비 이용률 향상 및 설비 투자 억제라는 효과를 얻을 수 있습니다. 그리고 사회적인 측면에서는 에너지를 낭비하는 일이 줄어들기 때문에 에너지 자원을 절약할 수 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 도시에 ICT, 빅데이터 등 신기술을 접목하여 각종 도시 문제를 해결하고 삶의 질을 개선할 수 있는 도시 모델은? | 에너지 시티 | 스마트 시티 | 로보티스 시티 | 가상 도시 |  | 2 | 스마트 시티는 도시에 ICT 및 빅데이터 등 신기술을 접목하여 각종 도시 문제를 해결하고 삶의 질을 개선할 수 있는 도시 모델입니다. 그리고 다양한 혁신 기술을 도시 인프라와 결합하여 구현하고, 융복합할 수 있는 공간이라는 의미의 도시 플랫폼 개념으로도 활용됩니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | 스마트 시티의 활용 방법이 아닌 것은? | 클라우드 기반 서비스 | 사물 인터넷 | 스마트폰 사용 및 스마트 미터 | 일방향 플랫폼 구축 |  | 4 | 스마트 시티의 특징으로는 클라우드 기반 서비스, 사물인터넷, IoT, 실제 사용자 인터페이스, 스마트 폰 사용 및 스마트 미터, 센서 및 RFID 네트워크 및 웹 기반의 보다 정확한 커뮤니케이션을 촉진하는 새로운 인터넷 등과 같은 기술이 있으며, 집단 행동 및 공동 문제 해결에 대한 새로운 방식을 제시하여 스마트 시티 모델을 활용합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 18 | 빅데이터 역할이 아닌 것은? | 불확실성 대비 | 융합 및 스마트 경쟁력 강화 | 무조건 정답인 솔루션 제공 | 리스크 대비 |  | 3 | 빅데이터는 불확실성 대비, 융합 및 스마트 경쟁력 강화와 리스크를 대비하는 역할을 하며, 무조건 정답인 솔루션을 제공해 주진 않습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 19 | 빅데이터 핵심 기술이 아닌 것은? | 빅데이터 수집 | 빅데이터 저장 | 빅데이터 분석 | 빅데이터 삭제 |  | 4 | 빅데이터 핵심기술은 수집, 저장, 분석, 세 가지로 나눌 수 있으며 빅데이터에서 이 데이터들을 모으지 못하면 활용할 수 없고 데이터를 모았어도 데이터의 싱크가 맞지 않아 데이터들을 무작위로 모으면 이를 활용하기 어렵습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 20 | 에너지 부문 빅데이터 활용이 아닌 것은? | 에너지 수요 관리 | 발전소 입지 선정 | 빅데이터 플랫폼 개발 | 설비 유지 보수 |  | 3 | 여러 분야 및 산업에 활용이 되고 있는 빅데이터는 전기 생산과 소비의 데이터 분석을 통해서 효과적인 에너지 수요 관리가 가능하게끔 합니다. 또, 신재생 에너지의 발전량을 지리 및 기후 조건과 연결하여 분석 · 예측하고, 최적의 입지 조건 및 발전 조건을 수립할 수 있도록 돕습니다. 그리고 이러한 정보를 설비 유지 보수에 활용함으로써 에너지 관리에 활용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 21 | 빅데이터 국내 동향에 대한 설명 중 아닌 것은? | 데이터 분석을 통한 성공 사례가 늘어나고 있다. | 서비스 분야에 대한 시장을 개척하는 중이다. | 스토리지 분야에 대한 시장을 개척하는 중이다. | 이미 인프라가 구축되어 완성 단계이다. |  | 4 | 빅데이터의 국내 동향은 국외에 비해서 아직은 많이 느린 상황으로 빅데이터 산업은 도입 초기 수준이나 기업 전반에서 실질적인 인프라를 구현하는 단계입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 22 | 빅데이터 국외 동향에 대한 설명 중 아닌 것은? | 계속해서 높은 성장률을 기록 및 예측 | 빅데이터를 통한 서비스를 하는 기업이 많이 존재 | 사업의 안정성을 가져간 기업이 많이 존재 | 빅데이터 사업 초기 단계 |  | 4 | 빅데이터를 통한 서비스 및 사업의 안정성을 가져간 국외 기업이 많은 상황으로, 국외는 계속해서 빅데이터 산업에 대한 높은 성장률을 기록하고 있으며 앞으로도 꾸준히 증가할 것을 예측하고 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 23 | 빅데이터의 스마트그리드 활용 중 적절하지 않은 것은? | 자산 리스크 관리 및 수리 | 고객의 전력 사용 상태 추정 | 전문가들의 규칙 중심의 에너지 관리 | 전력 자산 인프라의 유지 관리, 계획 수립 최적화 가능 |  | 3 | 빅데이터를 통해서 자산 리스크 관리, 수리, 재생 교체를 최적화할 수 있으며, 빅데이터 예측 분석 기법을 적용하여 변압기, 케이블, 회로 등의 전력 자산 인프라의 유지 관리 및 계획 수립을 최적화할 수 있습니다. 그리고 고객의 전력 사용 상태와 고객과 변압기 사이의 연결 상태를 추정할 수도 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 24 | 고정된 필드에 저장되어 있지는 않지만 메타 데이터나 구조를 포함하는 데이터 / HTML 텍스트 데이터는? | 정형 데이터 | 비정형 데이터 | 반정형 데이터 | 메타데이터 |  | 3 | 반정형 데이터는 데이터의 구조 정보를 데이터와 함께 제공하는 파일 형식으로 고정된 필드에 저장되어 있지는 않지만 메타 데이터나 구조를 포함하는 데이터 및 HTML 텍스트 데이터 형태입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 25 | 인터넷 상에 있는 소셜네트워크, 뉴스, 웹 정보 등의 정보를 수집할 때 쓰는 기술은? | 크롤링 | 세이빙 | 스마트 데이터 수집 | 빅데이터 분석 |  | 1 | 크롤링은 외부 데이터의 HTTP 수집 방법으로 인터넷상에 있는 SNS, 뉴스, 웹 정보 등의 정보를 수집할 때 활용합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 26 | 빅데이터 기술이 아닌 것은? | 빅데이터 저장 기술 | 빅데이터 처리 기술 | 빅데이터 표현 기술 | 빅데이터 창조 기술 |  | 4 | 빅데이터 기술에는 빅데이터 수집 기술, 빅데이터 저장 기술, 빅데이터 처리 기술, 빅데이터 분석 기술, 빅데이터 표현 기술이 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 27 | 빅데이터 저장 기술 중 다양한 웹 사이트의 콘텐츠를 요약하고 상호 공유할 수 있도록 XML기반의 간단한 콘텐츠 배급 프로토콜은? | RSS | RES | ESS | SRS |  | 1 | RSS는 다양한 웹 사이트의 콘텐츠를 요약하고 상호 공유할 수 있도록 하는 XML기반의 간단한 콘텐츠 배급 프로토콜입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 28 | 인공지능 개발 트랜드 및 진화 방향으로 알맞은 것은? | 인지 → 학습 → 추론 → 행동 | 학습 → 인지 → 추론 → 행동 | 추론 → 인지 → 학습 → 행동 | 행동 → 인지 → 추론 → 학습 |  | 1 | 인공지능의 개발 트렌드 및 미래 진화 방향 중 인지 기술은 2012 ~ 2016년에 개발되었고 학습과 추론 기술은 2016년부터 현재까지 개발되고 있으며 행동 기술은 미래에 개발될 예정입니다. 따라서 인공지능의 개발 및 진화 방향은 인지, 학습, 추론, 행동 순입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 29 | 인공지능의 에너지 부문 활용이 아닌 것은? | 인공지능 활용 전력거래 | 지능형 전력 소비 | 지능형 에너지 저장 | 과거와 똑같은 Rule 기반의 에너지 제어 |  | 4 | 전력 거래, 지능형 전력 소비, 지능형 에너지 저장 기술은 인공지능의 에너지 부문 활용 분야로 지능형 전력 소비에는 스마트 미터와 에너지 모니터링 기기가 있으며 지능형 에너지 저장 기술은 개별적인 기술을 쉽게 통합할 수 있도록 함으로써 현존하는 에너지 저장 기술을 향상시킬 수 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 30 | 프로세스 생성 데이터의 종류 중에서 기록에 해당하는 데이터로, 시스템이 생성한 로그 정보 및 웹 크롤링(Crawling) 로우 파일 형태의 정보 데이터는? | 메타 데이터 | 로그 데이터 | 분석 데이터 | 센서 데이터 |  | 2 | 로그 데이터는 기록에 해당하는 데이터로 시스템이 생성한 로그 정보 및 웹 크롤링의 로우 파일 형태의 정보 데이터입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 31 | 많은 수의 신경층을 쌓아 입력된 데이터가 여러 단계의 특징 추출 과정을 거쳐 자동으로 고수준의 추상적인 지식을 추출하는 방식은? | 머신러닝 | 딥러닝 | 함수 최적화 | 빅데이터 분석 기술 |  | 2 | 딥러닝은 많은 수의 신경층을 쌓아 입력된 데이터가 자동으로 고수준의 추상적인 지식을 여러 단계의 추출 과정을 거쳐 추출하는 방식입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 32 | 딥러닝 학습 방법에서 출력값에 대한 입력값의 기울기인 미분값을 출력층 Layer에서부터 계산하여 거꾸로 전파시키는 것은? | 역전파(Back propagation) 방법 | Dropout | Feature Extraction | Feature Engineerint |  | 1 | 역전파 방법은 딥러닝 학습 방법에서 출력값에 대한 입력값의 기울기인 미분값을 출력층 Layer에서부터 계산하여 거꾸로 전파시키는 것입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 33 | 딥러닝의 레이어 별 학습에서 어떠한 입력 변수를 받아 출력을 해주는 함수의 이름은? | Activation Function | Back Propagation | Gradient Descent | Unsupervised Learning |  | 1 | Activation Function은 활성화 함수로, 딥러닝의 레이어 별 학습에서 어떠한 입력 변수를 받아 출력을 해주는 함수입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 34 | Supervised Learning 중에서 예측하는 값이 categorical한 것을 의미하는 것은? | Classification | Clustering | Regression | Analysis |  | 1 | Classification은 Supervised Learning 중에서 예측하는 값이 Categorical 한 것을 의미합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 35 | Unsupervised Learning 중에서 유사한 그룹끼리의 군집화, 비슷한 것들을 묶는 것은? | Classification | Clustering | Regression | Analysis |  | 2 | 비지도 학습에는 Clustering이라는 분석 방법이 있는데 이 방법은 비슷한 것들을 묶는 것 즉, 군집화를 의미합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 36 | 확장 가상세계의 의미로 가상, 초월을 의미하는 메타(Meta)와 세계, 우주를 의미하는 유니버스(Universe)를 합성한 신조어는? | 메타버스 | 메가시티 | 유니버스 | 스마트시티 |  | 1 | 메타 버스는 확장 가상세계의 의미로 가상, 초월을 의미하는 메타(Meta)와 세계, 우주를 의미하는 유니버스(Universe)를 합성한 신조어입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 37 | 머신러닝 및 딥러닝의 적용사례가 아닌 것은? | 구매자가 좋아할 만한 상품을 데이터를 통해서 분석하여 추천 | 센서 데이터 분석을 통한 품질 관리 | 데이터 분석을 통한 대중 교통 서비스 최적화 | 수식을 통한 유체 역학 분석 |  | 4 | 머신러닝과 딥러닝은 마케팅 및 영업 분야에서 구매자가 좋아할 만한 상품을 추천하는 웹사이트에 활용 분석하여 상품 추천 및 홍보에 사용할 수 있으며 컴퓨터 시각 및 이상 감지 알고리즘을 품질 관리에 활용할 수 있습니다. 그리고 택배 업체, 대중 교통 서비스 기업은 데이터 분석과 모델링 기술을 중요한 분석 솔루션으로 이용하고 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 38 | 날씨 데이터가 아닌 것은? | 풍속 | 태양 일사량 | 토질량 | 강수량 |  | 3 | 날씨 데이터는 기상청 데이터를 주로 활용하며 예측 데이터의 종류로는 풍속, 태양 일사량, 풍량 및 강수량 등의 데이터가 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 39 | 재실자 데이터를 측정하는 센서가 아닌 것은? | CO2 센서 | PIR 센서 | 음향 센서 | N2 센서 |  | 4 | 최근 재실자 데이터는 CO2센서, 도어 센서, 이미지 센서, 음향 센서, 터치 센서, PIR 적외선 인체 감지 센서 등으로 재실자의 유무 및 동선을 파악하고 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 40 | 에너지 관련 설비 분야의 센서 데이터가 아닌 것은? | 가스 계량기 | PIR 센서 | 유량계 | 온도계 |  | 2 | 센서 데이터는 실제로 에너지를 얼마나 생산하고 사용하는지를 판단하는 가장 중요한 데이터의 원천으로, 설비별로 가스 계량기, 전력량계, 온도계, 유량계 등의 센서로부터 얻는 데이터입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 41 | 모든 사물이 인터넷으로 연결되는 것을 의미하는 것은? | 클라우드 | 빅데이터 | 인공지능 | 사물인터넷 기술(IoT) |  | 4 | 사물인터넷은 단순히 사물 뿐만 아니라, 사람, 공간, 데이터 등 모든 것이 인터넷으로 서로 연결되고, 여기서 발생하는 다양한 정보를 수집하고 공유 및 활용하게 하는 기술과 서비스까지 포함하는 의미로 쓰입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 42 | 데이터 추출 방법 중에 기존에 알고 있는 특정 지점이나 지역의 속성 값을 이용하여 알고자 하는 지점 또는 지역의 속성 값을 찾아내는 방법은? | 추정법 | 추출법 | 보간법 | 통계법 |  | 3 | 보간법은 기존에 알고 있는 특정 지점이나 지역의 속성 값을 이용하여 알고자 하는 지점 또는 지역의 속성 값을 찾아내는 방법입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 43 | 보간법 중에서 알고자 하는 함수가 직선의 선형 함수라고 가정하고 함수 값을 추정하는 방법은? | 선형 보간법 | 원형 보간법 | 스플라인 보간법 | 직각 보간법 |  | 1 | 선형 보간법이란 알고자 하는 함수가 직선의 선형 함수라고 가정하고 함수 값을 추정하는 방법으로서 xi와 xi+1을 알고 있고, 그 두 점을 연결하는 직선의 함수에 구하고자 하는 a를 대입해서 얻는 방법입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 44 | 사물인터넷 기술에서 실생활에 적용될 때 쓰이는 기술이 아닌 것은? | 클라우드 | 스마트시티 | 인공지능 | 빅데이터 |  | 2 | 클라우드, 빅데이터, 인공지능 세가지 기술은 사물인터넷 기술에서 실생활에 적용될 때 쓰이는 기술로 클라우드는 저장 공간을 임대해 주는 서비스이며 클라우드는 사용자들의 전력 사용량 정보 활용이 가능하고 인공지능은 음성 명령, 동작 인식이 가능한 인공지능을 활용한 서비스입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 45 | 일정한 시간 동안 수집된 일련의 순차적으로 정해진 데이터 셋의 집합으로서, 시간에 관해 순서가 매겨져 있고, 연속한 관측치는 서로 상관관계를 갖고 있는 것은? | Pooling Layer | 시계열 데이터 | 빅데이터 | 스플라인 보간법 |  | 2 | 시계열 데이터란 일정한 시간 동안 수집된 일련의 순차적으로 정해진 데이터 셋의 집합으로서, 시간에 관해 순서가 매겨져 있고, 연속한 관측치는 서로 상관관계를 갖고 있습니다. 즉, 시계열 데이터의 분석 목적은 시계열이 갖고 있는 법칙성을 발견해 이를 모형화하고, 또 추정된 모형을 통하여 미래의 값을 예측하는 것인데, 이러한 목적에도 RNN이 부합한 구조를 가지고 있는 알고리즘입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 46 | 에너지 생산 및 소비 관련 머신러닝과 딥러닝의 필요성으로 적절한 것은? | 각 기기들이 에너지 소비 패턴, 에너지 예측 생산량에 따라 기기별로 최적 운전 조건이 상이하기 때문에 | 데이터가 부족하기 때문에 | 외부 데이터의 관리가 어렵기 때문에 | 생산과 소비에 대한 개념이 상이하기 때문에 |  | 1 | 각 기기들은 에너지 소비 패턴, 에너지 예측 생산량에 따라 기기별로 최적 운전 조건이 상이합니다. 따라서 외부의 자연 환경에 영향을 받는 요소와 외부의 에너지 매개 조건에 따라서 최적의 운전 기법을 구하기가 어렵기 때문에 에너지 생산 및 소비 관련 머신러닝과 딥러닝이 필요합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 47 | 데이터 정규화를 해야 하는 이유로 적절하지 않은 것은? | 예측 성능의 향상 | 학습시간 감축 | 데이터의 다양화 | 데이터 중복의 최소화 |  | 3 | 데이터의 정규화는 데이터 중복의 최소화 및 여러 가지 이상들을 제거하는 목적을 두며 데이터 전처리 단계에서 데이터 정규화를 수행하게 되면 예측 성능의 향상과 학습 시간 또한 감축이 가능하다는 이점이 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 48 | 모델의 예측값과 실제값을 뺀 후 제곱시킨 값들을 다 더하고, n으로 나눈 값을 루트를 씌워 표현한 성능지표는? | RMSE | MAPE | ANN | CNN |  | 1 | RMSE는 모델의 예측값과 실제값의 차이를 하나의 숫자로 표현하는 방법으로 예측값과 실제값을 뺀 후 제곱시킨 값들을 다 더하고, n으로 나눈 값에 루트를 씌웁니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 49 | 모델의 예측값과 실제 값을 뺀 후 이를 실제 값으로 나눈 값을 모두 더한 후에 n으로 나눈 값을 백분율로 표현하기 위해 100을 곱한 성능 지표는? | RMSE | MAPE | ANN | CNN |  | 2 | MAPE는 모델의 예측값과 실제 값을 뺀 후 이를 실제 값으로 나눈 값을 모두 더한 후에 n으로 나눈 값을 백분율로 표현하기 위해 100을 곱한 성능지표입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 50 | 고장 문제를 검출 및 진단을 할 때 Supervised Learning에서 사용하는 기술적 방법은? | Classification | Clustering | Reinforcement Learning | Neural Network |  | 1 | 데이터를 활용한 머신러닝 및 딥러닝 기반 Supervised Learning 분야의 하나인 Classification을 활용하여 고장 문제를 검출 및 진단하여 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 51 | 건물 부하 예측에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은? | 부하예측의 시간단위를 단기, 중기, 장기로 구분할 수 있다. | 최종 사용자의 전력 소비 변화를 고려하여 만드는 방법이 있다. | 에너지 소비와 기상조건 및 경제적 변수 등의 관계를 분석하는 방법이 있다. | 인공지능을 활용해서는 부하예측을 할 수 없다. |  | 4 | 부하 예측 알고리즘에는 최종 사용자의 전력 소비 변화를 고려하여 만드는 방법과 에너지 소비와 기상 조건, 경제적 변수 등의 관계를 분석하는 방법이 있으며 부하 예측의 시간 단위는 단기, 중기, 장기로 구분할 수 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 52 | 에너지 관리에서 머신러닝 및 딥러닝을 활용할 때 쓰이는 데이터가 아닌 것은? | 재실자 데이터 | 날씨 데이터 | 건물 설치 데이터 | 탄소량 측정 데이터 |  | 4 | 에너지 낭비를 막기 위해 머신러닝 및 딥러닝 알고리즘을 활용하면 쾌적한 환경을 구현하고 불필요한 에너지를 절감할 수 있습니다. 이는 재실자 데이터와, 외부 날씨 데이터, 그리고 건물의 설비 On/off 및 환경 데이터 등을 수집하여 딥러닝 및 머신러닝 알고리즘을 활용하여 학습합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 53 | 일정 영역에 포함되는 모든 데이터를 전송하고 해당 데이터의 전달이 확인되는 대로 윈도우를 옆으로 옮김으로써 다음 데이터를 전송하는 방식은? | 보간법 | 주요 인자 추출 기법 | 슬라이딩 윈도우 기법 | 비지도 학습 |  | 3 | 슬라이딩 윈도우 기법은 일정 영역에 포함되는 모든 데이터를 전송하고 해당 데이터의 전달이 확인되는 대로 윈도우를 옆으로 옮김으로써 다음 데이터를 전송하는 방식으로, 데이터의 크기를 조절하고,계절과 예측 속도 및 예측 정확성을 고려하여 예측일 전 데이터 길이를 설정하는 에너지 생산 및 소비의 특성상 꼭 필요한 기법입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 54 | 강화학습에서 현재 상황을 나타내는 정보는? | 에이전트 | 상태 | 행동 | 보상 |  | 2 | 에이전트는 상태를 관찰하며, 행동을 선택하는 역할을 하고, 환경은 에이전트를 제외한 나머지를 의미하며 상태는 현재 상황을 나타내는 정보, 행동은 현재 상황에서 에이전트가 하는 행위 그리고 보상은 행동과 상태의 좋고 나쁨을 알려주는 정보를 말합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 55 | 강화학습에서 문제상황 그자체, 에이전트를 제외한 나머지를 의미하는 것은? | 에이전트 | 상태 | 행동 | 환경 |  | 4 | 에이전트는 상태를 관찰하며, 행동을 선택하는 역할을 하고, 환경은 에이전트를 제외한 나머지를 의미하며 상태는 현재 상황을 나타내는 정보, 행동은 현재 상황에서 에이전트가 하는 행위 그리고 보상은 행동과 상태의 좋고 나쁨을 알려주는 정보를 말합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 56 | Energyplus의 3가지 기본 모듈이 아닌 것은? | Heat & mass Balance 시뮬레이션 모듈 | Building System 시뮬레이션 모듈 | 시뮬레이션 매니저 모듈 | Environment management 시뮬레이션 모듈 |  | 4 | Energyplus의 기본 모듈은 Heat and Mass Balance 시뮬레이션 모듈, Building System 시뮬레이션 모듈, 시뮬레이션 매니저 모듈로 구성되어 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 57 | 강화학습을 활용한 제어 알고리즘 프로세스에 대한 설명 중 아닌 것은? | 인공지능을 활용하여 도시 데이터를 수집한다. | 데이터를 바탕으로 Energyplus, 머신러닝 방법을 구현하여 환경을 구성한다. | 환경 구성이 완료되었으면, 보상 함수를 수립해야 합니다. | 일련의 과정이 끝나면 적절한 강화학습 알고리즘을 구현한다. |  | 1 | BEMS나 스마트 그리드를 활용하여 건물 데이터 및 도시 데이터를 수집하고, 이를 바탕으로 Energyplus 혹은 머신러닝, 딥러닝 방법을 구현하여 환경을 구성합니다. 그리고 환경 구성이 완료되었으면, 보상 함수를 수립하고 일련의 과정이 끝나면 적절한 강화학습 알고리즘을 구현합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 58 | 비지도 학습의 에너지 관리 부문의 활용으로 적절하지 않은 것은? | 특정 사용자의 전기 사용량에 대한 파악 | 소비자의 에너지 특성 클러스터링 | 부하패턴 프로파일 분석 | 에너지 생산량 예측 |  | 4 | 비지도 학습의 에너지 관리 부문은 특정 사용자의 전기 사용량에 대한 일일, 주간, 계절별 변화를 손쉽게 파악이 가능하며 부하 패턴은 지정된 기간 동안의 부하 프로파일을 계산합니다. 그리고 클러스터링 특성 추출 작업 시 에너지 소비자의 클러스터에서 유사성의 기준이 되는 포인트 정의가 필요합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 59 | 데이터 3법이 아닌 것은? | 개인 정보 보호법 | AI 알고리즘 활용법 | 정보 통신망 이용 촉진 및 정보 보호 등에 관한 법 | 신용 정보의 이용 및 보호에 관한 법 |  | 2 | 데이터 3법은 개인 정보 보호법, 정보 통신망 이용 촉진 및 정보 보호 등에 관한 법, 신용 정보의 이용 및 보호에 관한 법 입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 60 | 가상의 세계에 현실을 반영한 모델을 구현하여 실제 세계와 가상 세계를 실시간으로 분석하는 기술은? | 디지털 트윈 | 메타버스 | 인공지능 | 빅데이터 |  | 1 | 디지털 트윈은 가상의 세계에 현실을 반영한 모델을 구현하여 실제 세계와 가상 세계를 실시간으로 분석하는 기술입니다. | 정오답 | 5