## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 연구장비 전문가에 주요 직무가 아닌 것은? | 연구장비 운영관리 | 연구장비 유지보수 | 연구장비 분석개발 | 연구실 행정관리 |  | 4 | 연구장비 전문가의 주요 직무로는 연구장비 운영관리, 유지보수, 분석개발이 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 연구장비 전문가의 업무가 아닌 것은? | 연구장비 운용 및 데이터 산출 | 연구장비 진단 및 부품교체 | 순수연구개발 | 시험관련 인증기관 시스템 구축 |  | 3 | 연구장비 전문가의 업무에는 연구장비 운용 및 데이터 산출, 연구장비 진단 및 부품교체, 시험관련 인증기관 시스템 구축이 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 연구장비 전문가의 취업처와 처우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 연구장비를 전문적으로 활용하는 정부기관, 기업, 대학에 진출한다. | 국내에서 오랜 기간 자리잡은 직업군으로 임금 변동성이 안정적이다. | 취업 후에도 장비에 대한 연수나 학회 지원을 받을 수 있다. | 담당 장비에서 다른 장비로의 전환도 가능하다. |  | 2 | 연구장비 전문가는 신직업으로 분류되어 정확한 임금 수준은 나타나 있지 않으나 중견 기업 이상의 처우가 예상됩니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 연구장비 전문가의 필요 자격으로 옳지 않은 것은? | 이공계 지식 | 연구장비 유지보수 경험 | 순수과학 연구 경험 | 연구장비 활용 경험 |  | 3 | 연구장비 전문가의 필요자격으로는 이공계 지식과 연구장비 관련 경력이 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 5 | 교육운영기관에는 과학기술정보통신부가 지원하는 장비사관학교와 연구장비 보유기관이 있다. | [5 empty] | O | 교육운영기관에는 과학기술정보통신부가 지원하는 장비사관학교와 연구장비 보유기관이 있다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 6 | 연구장비 엔지니어 교육스쿨에서 진행되는 교육체계에 포함되지 않는 것은? | 운영관리 | 분석과학 | 자연과학 | 장비개발 |  | 3 | 연구장비 엔지니어 교육스쿨에서는 운영관리, 유지보수, 분석과학, 장비개발의 네 가지 분야에서 교육이 이루어집니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 7 | 연구장비 전문가 응시자격으로 틀린 것은? | 연구장비 관련 6개월 이상의 교육과정 이수자 | 연구장비 엔지니어 양성교육과정 수료자 또는 동 교육 과정생 중 교육진도 60% 이상 참여자 | 고등학교 졸업 후 장비운영경력 3년 이상자 | 이공계 대학교 졸업 후 장비운용경력 1년 이상자 |  | 1 | 연구장비 관련 1년 이상의 교육과정 이수자인 경우, 연구장비 전문가 자격인증에 응시할 수 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 8 | 연구장비 전문가 자격증의 유효기간으로 올바른 것은? | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 |  | 4 | 연구장비 전문가 자격증의 유효기간은 5년입니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 9 | 연구장비 전문가 자격인증 시스템은 필기시험, 구술시험 모두 평균 50점 이상 시 합격으로 승인된다. | [5 empty] | X | 연구장비 전문가 자격인증 시스템은 검정분야 당 평균 60점 이상 시 합격으로 승인됩니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 10 | 연구시설장비란 연구개발활동에 직접적으로 사용되며 연구개발에 필요한 기능과 환경을 구현하는 ‘연구시설’과 ‘연구장비’의 총칭이다. | [5 empty] | O | 연구시설장비란 연구개발활동에 직접적으로 사용되며 연구개발에 필요한 기능과 환경을 구현하는 ‘연구시설’과 ‘연구장비’의 총칭을 말합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 11 | 연구시설이 아닌 것은? | 부대시설 | 운영인력 | 운영예산 | 구내식당 |  | 4 | 연구시설에는 부대시설, 운영인력, 운영예산이 포함됩니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 12 | 활용상태에 따른 연구장비의 분류에 대한 설명으로 옳은 것은? | 활용 : 정상가동이 가능하고 가동률이 양호한 연구시설장비 | 저활용 : 사용하지 않기로 결정한 연구시설장비 | 유휴 : 정상가동이 가능하나 가동률이 낮은 연구시설장비 | 불용 : 가동되지 않는 연구시설장비 |  | 1 | 각각 순서대로 ② 불용, ③ 저활용, ④ 유휴 연구장비에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 13 | 활용용도에 따른 연구장비의 분류에 포함되지 않는 것은? | 연구 | 실험 | 교육 | 개발 |  | 2 | 활용용도에 따른 연구장비의 분류에는 연구, 교육, 개발이 포함됩니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 14 | 국가 R&D 사업으로 구축하였거나 구축비용이 5백만 원 이상인 연구시설장비는 관리대상으로 규정한다. | [5 empty] | X | 국가 R&D사업으로 구축하였거나 구축비용이 3천만원 이상인 연구시설장비는 관리대상으로 규정합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 15 | 연구시설장비의 관리주체로 포함되지 않는 것은? | 과학기술정보통신부 | 연구기관 | 대한무역투자진흥공사 | 국가과학기술심의회 |  | 3 | 연구시설장비의 관리주체에는 연구기관, 전문기관, 지원기관, 관계중앙행정기관, 과학기술정보통신부, 국가과학기술심의회 등이 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 16 | 연구시설장비의 기획 시, 고려해야 하는 것으로 옳지 않은 것은? | 사업과 목적과의 부합성 | 국가전략적 필요성 | 연구시설장비의 이동성 | 운영의 계획성 |  | 3 | 연구시설장비의 기획 시, 고려해야 하는 것으로 사업의 목적과의 부합성, 국가전략적 필요성, 연구시설장비의 중복성 등이 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 17 | 연구시설장비의 구축에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 연구시설장비를 연구에 활용하기 위하여 구매, 도입, 취득까지 완료하는 모든 절차를 말한다. | 과정으로는 구매, 도입, 취득으로 이루어져 있다. | 구매 과정에서 구매를 요구하고 계약을 맺는다. | 도입 과정에서 자산을 등재하고 등록한다. |  | 4 | 도입 과정에서 배송, 설치, 검수의 업무를 진행합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 18 | 연구시설장비의 처분에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 연구시설장비의 활용상태를 점검한다. | 처분 후에 기관 내 수요조사를 실시한다. | 불용 연구시설장비를 결정하고 처분유형 우선순위를 실시한다. | 처분 우선순위는 무상양여 → 해체 → 매각 → 폐기순으로 이루어진다. |  | 2 | 처분 전에 기관 내 수요조사를 실시해야 합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 19 | 유지보수와 이에 해당하는 것으로 올바르게 연결된 것은? | 예방유지보수 – 고장수리 | 운용유지보수 – 운전정비 | 수리유지보수 – 정기점검 | 운용유지보수 – 고장수리 |  | 2 | 예방유지보수 - 정기점검, 운용유지보수 – 운전정비, 수리유지보수 – 고장수리에 해당됩니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 20 | 운용유지보수에 대한 설명으로 옳은 것은? | 장비가 고장 후 손상된 부품이나 소모품을 교체하는 유지보수 | 일정 운용시간이 경과 후 부품이나 소모품을 교체하는 계획된 유지보수 | 장비가 고장 전에 미리 사전에 조치를 취하는 유지보수 | 장비가 가동 중에 발생하는 유지보수 |  | 4 | ①은 수리유지보수, ②와 ③은 예방유지보수에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 21 | 유지보수비는 고정비용과 돌발비용으로 구성된다. | [5 empty] | O | 유지보수비는 고정비용과 돌발비용으로 구성됩니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 22 | 유지보수비 산정 시, 자료에 의한 산정 방법으로 옳지 않은 것은? | 과거추세 연장에 의한 산정 | 전문가 감정 기법에 의한 산정 | 회귀분석에 의한 산정 | 유사사례 적용 |  | 2 | 전문가 감정 기법에 의한 산정은 전문가에 의한 산정으로 분류됩니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 23 | 환기 설비가 아닌 것은 ? | 송풍기 | 소화기 | 암후드 | 흄후드 |  | 2 | 소화기는 화재설비에 해당합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 24 | 화재설비로 옳지 않은 것은? | 화재감지기 | 스프링쿨러 | (통로)유도등 | 송풍기 |  | 4 | 송풍기는 환기설비에 해당합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 25 | 가스설비 관리 방법으로 옳지 않은 것은? | 「고압가스 안전관리법」 기준에 맞게 설치한다. | 가스설비를 외부(옥외)공간에 배치한다. | 유색가스, 무색가스에 따라 구분하여 보관한다. | 가스누출경보차단장치를 설치한다. |  | 3 | 가연성가스, 독성가스, 산의 용기에 따라 구분하여 보관해야 한다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 26 | 전기설비의 안전 관리 방법으로 옳지 않은 것은? | 실험장비와 분전반 사이에 충분한 통로를 확보한다. | 모든 장비에는 필수적으로 분전반과 긴급차단 스위치를 별도로 설치한다. | 분전반의 충전부분은 감전을 방지하기 위해 방호조치 한다. | 분전반에 설비목록을 표시한다. |  | 2 | 고전압이 필요한 장비는 분전반과 긴급차단스위치를 별도로 설치해야 한다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 27 | 정밀안전진단은 유해화학물질 취급 연구실에서 실시하는 점검으로 월 1회 실시한다. | [5 empty] | X | 정밀안전진단은 유해화학물질 취급 연구실에서 실시하는 점검으로 년 2회 실시합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 28 | 현미경에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은? | 현미경은 물질을 확대하여 관찰하는 장치이다. | 분해능은 서로 떨어져 있는 두 점을 분간할 수 있는 한계를 뜻한다. | 광원의 파장이 길수록 분해능이 좋아진다. | 현미경의 종류는 사용하는 광원에 따라 분리된다. |  | 3 | 분해능은 광원의 파장이 짧을수록 좋아집니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 29 | 광학현미경의 종류가 아닌 것은? | 실체현미경 | 해부현미경 | 공초점현미경 | 주사전자현미경 |  | 4 | 주사전자현미경은 전자현미경의 종류입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 30 | 전자현미경의 설명으로 옳은 것은? | 미생물, 곤충, 식품 등을 관찰하는 데 가시광선을 이용하여 측정한다. | 입체적인 시료를 측정하기 어렵다. | 나노스케일에 이미지 관찰이 가능하다. | 대기 중에서 측정된다. |  | 3 | 전자현미경은 전자를 이용하고, 입체적인 시료의 관찰이 가능하며 진공 중에 측정됩니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 31 | 주자전자현미경이 이미지를 관찰하기 위해 사용되는 전자빔은? | 투과전자 | 탄성산란전자 | 특성 x선 | 이차전자 |  | 4 | 주자전자현미경은 표면구조의 정보를 관찰하기 위해 이차전자를 사용합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 32 | 주사전자현미경의 특징으로 올바르지 않은 것은? | 높은 분해능을 가지고 있어 고배율로 대상물 관찰 가능하다. | 초점심도가 낮아서 높낮이가 큰 대상물의 관찰이 가능하다. | Probe Scanning과 신호 검출로 영상을 만들어내어 아날로그 또는 디지털의 분해 신호로 영상이 구성되어 쉽게 영상 처리 가능하다. | X선분광분석기(EDS, WDS) 장착 시 화학 정보도 얻을 수 있다. |  | 2 | 주자전자현미경은 초점심도가 높아서 높낮이가 큰 대상물의 관찰이 가능합니다. 여기서 초점심도란, 관찰 대상물의 확대 영상에서 초점이 맞는 깊이 범위를 말합니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 33 | 시료에 도달하는 전자선을 회절시켜 시료의 단면을 관찰하는 현미경을 주사전자현미경이라고 한다. | [5 empty] | X | 시료에 도달하는 전자선을 회절시켜 시료의 단면을 관찰하는 현미경을 투과전자현미경이라고 합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 34 | 원자현미경의 특징이 아닌 것은? | 광학현미경과 전자현미경에 이어 개발된 제3세대 현미경이다. | 주사탐침현미경(SPM, Scanning Probe Microscope)으로 불린다. | 원자 지름의 수십 분의 1까지 측정 가능하다. | 진공 환경에서는 구동이 불가하다. |  | 4 | 원자현미경은 미세한 탐침을 시료표면 가까이 가져갈 때 생기는 원자 간의 상호작용력을 측정해 대기, 진공에서 사용이 가능합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 35 | 원자력현미경에서 측정이 가능하지 않은 것은? | 성분분석 | 자기적 특성 | 자기적 특성 | 강도 및 탄성 |  | 1 | 원자현미경은 형상, 자기적, 전기적, 강도 및 탄성 측정이 가능합니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 36 | 부도체 샘플은 주사전자현미경 분석 시 전도성 코팅을 진행하여야 한다. | [5 empty] | O | 분석에 사용되는 전자가 시편을 따라 방출되어야 합니다. 전도성이 없는 부도체샘플은 과잉된 전자가 남아 대전현상이 발생되는것을 방지하기위해 전도성 코팅을 진행하여야 합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 37 | 고전적 분리분석법이 아닌 것은? | 증류법 | 침전법 | 추출법 | 전기이동법 |  | 4 | 전기이동법은 기기활용분석법입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 38 | 크로마토그래피 분석법을 설명하는 것은? | 각 성분이 섞이지 않는 두 용매에 대한 분배계수의 차이를 이용한 분리분석법 | 혼합되지 않는 정지상과 이동상 사이에 각 성분의 이동 속도 차이에 이용한 분리분석법 | 물질의 끓는점의 차이를 이용한 분리분석법 | 직류 전기장에 의해 유도된 전하를 띤 분자들의 이동 속도 차이를 이용한 분리분석법 |  | 2 | ①은 추출법, ③은 증류법, ④는 전기이동법의 설명입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 39 | 정지상 크로마토그래피로 올바른 것은? | 액체크로마토그래피 | 기체크로마토그래피 | 평판크로마토그래피 | 크기배제크로마토그래피 |  | 3 | ①과 ②는 이동상에 따른 크로마토그래피이며, ③은 분자 크기에 따라 배제시키는 크로마토그래피입니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 40 | 평판크로마토그래피 기법은 정지상의 용기가 관 모양인 크로마토그래피 기법을 말한다. | [5 empty] | X | 평판크로마토그래피는 정지상이 평면인 크로마토그래피 기법을 말합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 41 | 액체크로마토그래피의 구성이 아닌 것은? | 이동상기체(운반기체) | 펌프 | 컬럼 | 검출기 |  | 1 | 액체크로마토그래피는 이동상액체(운반액체), 펌프, 주입구, 컬럼, 검출기로 구성되어 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 42 | 액체크로마토그래피의 원리를 순서대로 나열한 것이다. 다음 중 틀린 설명은? | 적정 용매에 녹인 시료를 주입한다. | 주입된 시료는 이동상과 함께 흘러 컬럼에서 분리된다. | 분리된 용출액은 주입구에 도달한다. | 도달한 용출액을 통해 특정 파장에서 빛을 흡수한 화합물을 확인한다. |  | 3 | 주입구는 이동상 중간에 넣어 컬럼으로 흐르게 하는 역할을 합니다. 분리된 용출액은 주입구가 아닌, 검출기에 도달합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 43 | 액체크로마토그래피의 구성 중 펌프에 대한 설명으로 알맞은 것은? | 이동상을 끌어올리는 역할을 한다. | 흡수된 파장을 통해 물질 검출 및 빛의 흡수양으로 물질 농도를 계산한다. | 재현성을 높이기 위해 온도를 제어한다. | 주사기로 일정 양을 채취해 흐르는 이동상 중간에 넣어 컬럼으로 흐르게 한다. |  | 1 | ② UV검출기, ③ 컬럼, ④ 주입구에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 44 | 카페인 표준 용액은 상온보관 해야 한다. | [5 empty] | X | 카페인 표준 용액은 냉장보관 해야 합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 45 | 액체크로마토그래피의 활용분야로 알맞지 않은 것은? | 비휘발성 화합물의 순도분석 | 의약품, 의료기기 부정유해물질의 정량분석 | 화장품 내 자외선 차단제류의 정량분석 | 철강에 포함된 원소의 정성분석 |  | 4 | 액체크로마토그래피의 활용분야로는 비휘발성 화합물의 순도분석, 의약품 및 의료기기의 부정유해물질 정량분석, 화장품 내 자외선 차단제류 정량분석이 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 46 | 빛에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 흡수, 투과, 산란, 굴절, 반사, 분산 등의 성질을 지닌다. | 파동성을 띈다. | 빛 입자의 에너지는 파장이 길수록 에너지가 크다. | 입자성을 띈다. |  | 3 | 빛 입자의 에너지는 파장이 길수록 에너지가 작습니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 47 | 원자흡수분광법은 원소가 가지고 있는 특수한 파장의 2차 X선을 분광하여 원소를 분석하는 방법이다. | [5 empty] | X | 원자흡수분광법은 열 에너지로 기화된 원자의 바닥 상태의 최외각 전자가 빛을 흡수하여 특정 흡광도를 측정하는 방법입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 48 | 유도결합플라즈마분광분석기(ICP-OES)에 대한 설명이 옳지 않은 것은? | 무기물의 정성, 정량분석 가능 | ppm~% 넓은 농도범위 측정 | 비파괴 분석 가능 | Li부터 약 80개의 원자 분석 |  | 3 | 비파괴 분석이 가능한 것은 X선형광분석기(XRF)의 특징입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 49 | 분자분광법에 대한 설명이 잘못 연결된 것은? | 분자흡수분광법에는 핵자기공명분광법, 적외선분광법, 자외선분광법이 포함된다. | 분자발광분광법을 통해 무기화학물과 유기화합물의 구조를 확인할 수 있다. | 분자발광분광법은 형광분광법이라고도 불리며, 분자가 들뜬 상태에서 방출하는 빛의 세기를 측정한다. | 분자산란법은 산란된 빛이 레일리 산란 대비 얼마만큼 이동하였는가를 라만쉬프트로 표시한다. |  | 2 | 제시된 설명은 분자산란법의 설명이다. 분자발광분광법을 통해 형광 증백제 유무 및 함량을 분석할 수 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 50 | 분광분석의 종류와 설명이 알맞게 연결된 것은? | 라만분광법 – 분자가 들뜬 상태에서 방출하는 빛의 세기를 측정하는 방법 | 형광분광법 – 빛을 물질에 입사했을 때 빛의 주파수를 잃거나 얻는 산란을 이용한 방법 | 핵자기공명법 – 자외선을 흡수하여 전자전이에 따른 화합물 확인 및 정량 분석 | 적외선분광법 – 적외선을 흡수하여 분자 진동에 따른 스펙트럼으로 화합물확인 |  | 4 | 순서대로 형광분광법, 라만분광법, 자외선분광법, 적외선분광법에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 51 | 적외선분광기의 원리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 적외선 범위 내에 주파수와 동일한 주파수를 갖는 분자 진동을 여기하여 분자의 관능기를 측정한다. | 분자 운동의 진동방식에는 신축 진동과 굽힘 진동이 있다. | 적외선이 분할장치를 통과하여 시료에 도달한다. | 시료를 투과한 적외선이 간섭계를 통해 수집된다. |  | 4 | 시료를 투과한 적외선은 검출기에 도달한 후, 푸리에 변환하여 스펙트럼으로 확인할 수 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 52 | 자외선/가시광선 분광기의 구성으로 옳지 않은 것은? | 광원 | 분산장치 | 증폭기 | 검출기 |  | 3 | 자외선/가시광선분광기는 광원, 분산장치, 측정 셀, 검출기로 이루어져 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 53 | 자외선/가시광선분광기의 구성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 광원 – 자외선과 가시광선을 일정한 강도로 생성 | 분산장치 – 빛의 파장을 다른 각도에서 분산시키는 역할로, 프리즘과 회절격자가 있다. | 측정 셀 – 바탕시료와 측정시료를 셀에 넣는다. | 검출기 – 셀을 통과한 전기적 신호를 빛의 신호로 변환하여 분석한다. |  | 4 | 검출기는 셀을 통과한 빛의 신호를 전기적 신호로 변환합니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 54 | 적외선분광기의 실습 과정 중 시료 전처리 시, 적외선과 활발하게 상호작용하는 KBr의 특성을 이용하면 측정이 용이하다. | [5 empty] | X | KBr을 측정시료와 섞으면 KBr의 적외선과 상호 작용하지 않아 측정이 용이합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 55 | 자외선/가시광선분광기의 특징으로 옳지 않은 것은? | 이온물질 분석에는 사용하기 어렵다. | 간편하고 빠르게 분석할 수 있다. | 제한적인 분석법이다. | 흡수 스펙트럼 간섭이 발생할 수 있다. |  | 1 | 자외선/가시광선분광기는 유기물, 무기물, 이온물질에 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 56 | 데이터베이스의 후보 리스트를 통해 확인할 수 없는 것은? | 시료와의 유사도 | 후보물질명 | 전하량 | 분자량 |  | 3 | 후보리스트를 통해 시료와의 유사도, 후보물질명, 카스 넘버, 분자식, 분자량의 정보를 확인할 수 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 57 | 성분분석에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 정성분석은 분석대상의 성분 유무 또는 양의 많고 적음을 측정하는 분석방법이다. | 정량분석장비로는 분석대상의 성분의 정확한 양을 측정하는 분석방법이다. | 분석 순서로는 정량분석에서 정성분석으로 이루어진다. | 건식분석은 분석과정에서 용액을 사용하지 않고 분석하는 방법이다. |  | 3 | 일반적인 분석 순서는 대략적인 성분의 유무를 파악하는 정성분석을 진행한 다음 정량분석을 진행합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 58 | 정량분석은 분석대상의 성분 유무 또는 많고 적음을 측정하는 분석법이다. | [5 empty] | X | 정량분석은 분석대상 내 성분의 종류 뿐만 아니라 그양도 정확히 측정하는 분석법입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 59 | 성분분석장비 중 정량분석 방법이 아닌 것은? | EDS(에너지분산형분석기) | ICP-OES(유도결합플라즈마분광분석기) | ICP-MS(유도결합플라즈마질량분석기) | AAS(원자흡수분광기) |  | 1 | EDS(에너지분산형분석기) 장비는 정성분석 장비입니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 60 | 건식분석은 분석과정에서 용액을 사용하지 않고 성분을 분석하는 방법이다. | [5 empty] | O | 건식분석은 분석과정에서 용액을 사용하지 않고 성분을 분석하는 방법이며, 용액을 사용하여 시료를 액체화시켜 성분을 분석하는 방법은 습식분석입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 61 | 원자흡수분광기의 특징이 아닌 것은? | 주기율표상의 대분분의 원소 분석이 가능하다. | 건식방법의 분석법이다. | 원소마다 각각의 램프가 필요하다. | 분광학적 간섭이 없다. |  | 2 | 원자흡수분광기는 습식방법의 분석법입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 62 | 원자흡수 분광기의 구성장치가 아닌 것은? | 광원 | 유도결합플라즈마 발생부 | 단색화 장치 | 검출기 |  | 2 | 유도결합플라즈마 발생부는 유도결합플라즈마분광분석기의 구성 장치이며, 원자흡수분광기는 원자화 장치로 구성됩니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 63 | 유도결합플라즈마분광분석기의 구성장치가 아닌 것은? | 광원 | 이온화소스(플라즈마) | 분광기 | 검출기 |  | 1 | 유도결합플라즈마분광분석기는 시료도입장치, 이온화소스(플라즈마), 분광기, 검출기로 구성됩니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 64 | 표준용액의 검량곡선의 직선성은 0.99 이상이 나와야 분석이 가능하다. | [5 empty] | X | 검량곡선의 신뢰도는 일반적으로 표준농도에 대한 분석기기의 반응과의 관계를 나타내며, 1에 가까울수록 그 관계를 신뢰할 수 있습니다. 표준용액의 검량곡선의 직선성(Correlation coefficient)이 0.999 이상이 작성되어야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 65 | 전자저울의 주의사항이 아닌 것은? | 전자저울은 진동이 없는 곳에 설치하여야 한다. | 전자저울은 직사광선이 비치지 않는 곳에 설치하여야 한다. | 전자저울은 통풍구나 환풍구가 있는 장소에 설치하여야 한다. | 전자저울에 오염물이 남아있지 않도록 청결을 유지한다. |  | 3 | 전자저울은 통풍구나 환풍구를 통한 바람으로 인한 진동이 발생할 수 있는 곳에서는 설치할 수 없습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 66 | X선분석장비가 아닌 것은? | XRD | XRF | AAS | CT |  | 3 | AAS는 원자흡수분광기로 성분분석장비입니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 67 | X선은 1895년 독일의 물리학자 Roentgen에 의해서 처음 발견되었다. | [5 empty] | O | X선은 1895년 독일의 물리학자 Roentgen에 의해서 처음 발견되어 투과성질을 이용한 물체를 내부를 밝히는 데 사용하였습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 68 | X선분석 방법과 용도로 올바르게 연결되지 않은 것은? | X선 투과법 – 원소의 종류 파악 | X선 분광법 – 성분분석 | X선 투과법 – 비파괴 내부검사 | X선 회절법 – 구조 해석 |  | 1 | X선 투과법은 X선의 강한 투과성을 이용하여 물체의 내부구조를 관찰할 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 69 | X선형광분석기의 구성으로 틀린 것은? | X선 발생부 | 시료 노출부 | 시료 주입구 | 검출기 |  | 3 | X선형광분석기는 X선 발생부, 시료 노출부, 검출기로 구성되어 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 70 | X선형광분석기의 용도로 옳은 것은? | 성분분석 | 결정구조 분석 | 결정화도 분석 | 잔류응력분석 |  | 1 | 결정구조 분석, 결정화도 분석, 잔류응력 분석을 하는 장비는 X선회절분석기입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 71 | X선회절분석기의 용도가 아닌 것은? | 성분분석 | 결정구조 분석 | 박막의 두께, 밀도, 거칠기 분석 | 잔류응력분석 |  | 1 | 성분분석이 가능한 장비는 X선형광분석기입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 72 | X선회절분석기를 통해 잔류응력을 분석할 수 있다. 이 잔류응력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 잔류응력은 외력을 제거해도 재료 및 구조물내에 잔류하는 응력을 말한다. | 균열을 발생시키고 기계적 특성을 저하시키는 원인이 된다. | 미세조직 불균열에 의해 발생할 수 있다. | 잔류응력은 외부에서 수직으로 가한 하중을 말한다. |  | 4 | 잔류응력이란, 외력을 제거해도 재료 및 구조물내에 잔류하는 응력으로 균열발생, 강도·인성·마모 등 기계적 특성 저하, 구조 뒤틀림, 구조물·디바이스 수명 단축의 원인이 됩니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 73 | 다층박막의 두께, 밀도, 거칠기 등을 측정할 수 있는 분석기술을 X선 반사율(XRR)법이라 한다. | [5 empty] | O | X선을 박막 내부에 입사하여 전반사를 일으켜 X선 빔의 강도를 평가하여 박막의 특성을 평가할 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 74 | X선회절분석기의 분말 시료의 전처리 방법으로 옳지 않은 것은? | 분말의 입경은 50㎛이하여야 한다. | 시료의 높이는 샘플 홀더보다 높아야 한다. | 시료과 샘플에 고정시 움직일 위험이 있다면 테이프로 고정한다. | 시료의 양이 적을 경우 전용홀더를 사용한다. |  | 2 | 시료의 높이는 샘플 홀더와 일치하게 하여 평탄하게 준비합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 75 | 열분석의 종류가 아닌 것은? | TGA(열중량분석법) | DSC(시차주사열량법) | FT-IR(적외선분광분석법) | TMA(열팽창분석법) |  | 3 | 열분석의 종류로는 TGA(열중량분석법), DSC(시차주사열량법), TMA(열팽창분석법) 등이 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 76 | 온도를 변화시키면서 시료와 기준물질에 대한 에너지 차를 측정하는 장비는? | TGA(열중량분석기) | DSC(시차주사열량분석기) | TMA(열팽창분석기) | DTA(시차열분석기) |  | 2 | 시료물질과 기준물질을 동시에 가열∙냉각하여 시료와 기준물질에 대한 에너지 차를 측정하는 장비는 DSC(시차주사열량분석기)입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 77 | TGA(열중량분석기)의 구성으로 옳지 않은 것은? | 프로브 | 분위기 가스 | 저울 | 시료주입기 |  | 1 | TGA(열중량분석기)는 분위기 가스, 저울, 가열로, 온도센서, 시료주입기로 이루어져 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 78 | TGA(열중량분석기)의 특징으로 올바른 것은? | 다양한 시료의 비열을 측정한다. | 시료의 길이 변화를 측정한다. | 시료의 열용량 및 열량 변화를 측정한다. | 온도별 질량 변화 및 잔류량을 확인한다. |  | 4 | ①, ③은 DSC(시차주사열량분석기), ②은 TMA(열팽창분석기)에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 79 | DSC(시차주사열량분석기)의 구성으로 옳지 않은 것은? | 분위기 가스 | 가열로 | 냉각장치 | 간섭계 |  | 4 | DSC(시차주사열량법)의 구성은 분위기 가스, 가열로 및 온도·열량센서, 냉각장치, 도가니 등으로 이루어져 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 80 | DSC(시차주사열량분석기)에서 결정구조는 녹는점과, 비결정구조는 유리전이 온도와 관련이 있다. | [5 empty] | O | DSC(시차주사열량분석기)에서 결정구조는 녹는점과, 비결정구조는 유리전이 온도와 관련이 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 81 | TMA(열팽창분석기)로 측정할 때 나타날 수 있는 값이 아닌 것은? | 열팽창계수(CTE) | 유리전이온도 | 점탄성 특정 | 화합물시료의 구성성분 |  | 4 | TMA(열팽창분석기)를 통해 열팽창계수(CTE), 유리전이온도, 점탄성 특성, 초기 변형을 유지하는 힘의 변화를 측정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 82 | TMA(열팽창분석기)의 응용분야로 옳지 않은 것은? | 극한의 온도에서 사용할 재료의 적합성 판단 | 섬유의 변형률 분석 | 필름의 수축력 시험 | 휘발성 물질 함량 분석 |  | 4 | 휘발성 물질 함량 분석은 TGA(열기계분석기)의 응용분야로 사용됩니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 83 | TGA(열중량분석기)를 활용해 산출한 데이터이다. 그래프의 모형과 수치를 참고하였을 때, 축 이름이 올바르게 연결된 것은? | (가) 길이변화, (나) 길이변화의 미분 그래프, (다) 온도 | (가) 열량변화, (나) 열량변화의 미분 그래프, (다) 시간 | (가) 질량변화, (나) 질량변화의 미분 그래프, (다) 온도 | (가) 질량변화, (나) 질량변화의 적분 그래프, (다) 시간 |  | 3 | TGA(열중량분석기)는 온도를 변화시키면서 질량 변화를 확인하는 열 분석법입니다. 따라서 (가) 질량변화, (나) 질량변화의 미분 그래프, (다) 온도에 대한 데이터가 산출됩니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 84 | 하중의 종류가 아닌 것은? | 인장 | 압축 | 마찰 | 전단 |  | 3 | 하중은 재료의 기계적 거동의 크기를 시험하는 방법으로, 인장, 압축, 전단이 포함됩니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 85 | 기계적 물성이 아닌 것은? | 강도 | 인성 | 취성 | 점도 |  | 4 | 기계적 물성에는 강도, 경도, 탄성, 소성, 연성, 취성, 인성 등이 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 86 | 시간에 따라 작용하중이 변화하는 시험을 정적시험이라고 한다. | [5 empty] | X | 시간에 따라 작용하중이 변화하는 시험은 동적시험이라고 합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 87 | 만능재료시험기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? | 인장시험이 가능하다. | 압축시험이 가능하다. | 경도시험이 가능하다. | 굽힘시험이 가능하다. |  | 3 | 만능재료시험기에는 장시험, 압축시험, 굽힘시험, 전단시험 등의 시험을 1대의 시험장비로 측정 가능한 시험기입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 88 | 모스 경도 시험에 의해서 경도 7에 해당하는 석영을 자를 수 있는 재료는? | 활석 | 방해석 | 정장석 | 다이아몬드 |  | 4 | 다이아몬드는 모스 경도시험 상에서 경도 10의 재료이기 때문에 경도가 7인 석영을 자를 수 있습니다. 활석은 경도 1, 방해석은 경도 3, 정장석은 경도 6으로 경도 7에 해당하는 석영을 자를 수 없습니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 89 | 충격시험기의 종류에는 비커스 충격시험기, 로크웰 충격시험기가 있다. | [5 empty] | X | 충격시험기에는 아이조드 충격시험기, 샤르피 충격시험기가 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 90 | 동적시험방법 중 피로시험에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은? | ① 재료의 피로에 대한 저항력을 시험한다. | 부품의 수명이나 교체시기를 예측하기 때문에 안정성 확보 설계 시, 매우 중요한 시험이다. | 재료에 충격을 가해 재료의 저항력을 평가한다. | 반복하중이나 진동을 가한다. |  | 3 | 재료의 충격을 가해 재료의 저항력을 평가하는 것은 충격시험에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 91 | 인장시험의 활용분야가 아닌 것은? | 재료가 규격에 합당한가를 판단하는 기초자료 | 다른 소재로의 대체 가능성 검토 | 생산품의 품질관리용 자료 | 소재 성분 분석 자료 |  | 4 | 인장시험은 재료가 규격에 합당한가를 판단하는 기초자료, 다른 소재로의 대체 가능성 검토, 생산품의 품질관리용 자료로 활용됩니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 92 | 브리넬 경도시험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 압자의 종류와 시험하중에 따라 종류가 다르다. | 큰 압입 자국을 얻을 수 있어 불균일한 재료나 대형시험편에 적합하다. | 미세한 표면의 긁힘이나 거칠기에 상대적으로 영향을 크게 받는다. | 시험편의 두께는 압흔 깊이의 10배 정도로 제작한다. |  | 3 | 브리넬 경도시험은 상대적으로 긁힘이나 거칠기에 영향을 적게 받습니다. | 정오답 | 5