## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 다음 보기 중 스마트팩토리 구성 단계가 다른 것을 고르시오. | 생산 공정에 대한 데이터 수집이 이루어진다. | 실시간 설비 및 생산정보에 대한 모니터링이 가능하다. | 알람 발생에 대한 조치와 관리가 이루어진다. | 생산 공정을 위한 센서 및 Actuator 신호가 제공된다. |  | 4 | ① ② ③는 제어/모니터링 단계(SCADA)의 특성이며 ④는 감지/조종 단계(PLC)의 특성입니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 2 | 스마트팩토리 도입으로 공정 전후 상황에 대한 인지 및 대응이 빨라졌다. | [5 empty] | O | 단위공정에 대한 자동화, 최적화가 이루어져 있던 공장에 스마트팩토리가 도입됨으로써, 전체 공정에 대한 유기적 연결이 이루어졌습니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 3 | SCADA, MES, PLM과 같은 시스템 도입으로 생산량은 증가되고 품질도 상승되었다. | [5 empty] | O | 스마트팩토리 시스템인 SCADA, MES, PLM 등으로 인하여 공정에 대한 생산량 및 품질이 높아졌고, 예지 보전 및 관리가 수월해졌습니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 4 | SCADA는 설비 근처에 설치되어 설비의 데이터를 모니터링 및 제어하고 알람 이력을 SCADA 시스템 내에서만 기록한다. | [5 empty] | X | HMI는 설비 근처에 설치되어 설비의 데이터를 모니터링 및 제어하고 알람 이력은 HMI 내에서만 기록하지만, SCADA는 원격지에서 모든 공정을 모니터링 및 제어 가능하고 알람과 같은 데이터 이력을 데이터베이스에 수집합니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 5 | SCADA는 원천 데이터를 설비별 인터페이스를 통하여 상위 시스템과 연계할 수 있다. | [5 empty] | O | SCADA는 미들웨어로 하위 필드 디바이스의 원천 데이터를 상위 MES, ERP 등의 시스템에 연계해 줍니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | 1970년대 MODICON 사에서 개발한 산업용 표준 프로토콜은 무엇인가? | [5 empty] | MODBUS | 1970년대 MODICON 사에서 MODBUS 프로토콜을 개발함으로써 설비 통신 인터페이스가 표준, 규격화되었습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 7 | SCADA의 구성 요소에 대한 설명 중 가장 적절하지 않은 것을 고르시오. | SCADA 소프트웨어에는 다양한 통신 프로토콜 드라이버가 내포되어 있어야 한다. | SCADA는 공장 전체의 모니터링이 가능한 화면이 구성되는 것을 지양해야 한다. | SCADA를 사용할 때 사용자별 관리 권한을 부여하고 접근을 제한시킬 수 있어야 한다. | SCADA는 알람을 설정하고, 그 이력을 관리하여 조회할 수 있어야 한다. |  | 2 | SCADA는 화면이 구성되어 시각적으로 표현되어야 합니다. 통합 관제 모니터링 시스템인 SCADA는 설비와 공정, 더 나아가 공장 전체를 모니터링할 수 있도록 화면이 구성되어야 합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | SCADA의 구성 요소 중 일자별, 시간별 반복되는 행위에 대한 편의를 제공하는 것과 관련된 것을 고르시오. | 스케줄 | 알람 | 보안 | 화면 구성 |  | 1 | 스케줄은 일자별, 시간별 반복되는 행위에 대한 편의를 제공하는 구성 요소로 보통 빌딩 관리나 전력 관리에 많이 사용됩니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 다음 중 SM-SCADA에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것을 고르시오. | SM-SCADA는 별도의 이미지 라이브러리를 제공한다. | 데이터 수집서버가 화면단과 독립적으로 구동된다. | 테스트 기능을 통한 시뮬레이션이 가능하다. | 시스템 당 하나의 프로젝트를 관리할 수 있다. |  | 4 | SM-SCADA는 솔루션을 통해 여러 프로젝트를 동시에 관리할 수 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 10 | SCADA에서는 별도의 맞춰진 보고서 양식에 연동하지 않고 보고서를 저장한다. | [5 empty] | X | SCADA 기능 중 보고서 기능은 매 시간별 또는 일별 데이터의 값을 내보내기 하여 엑셀과 같은 맞춰진 보고서 양식에 연동하여 저장하고 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 11 | RIDS 시스템에서 'Down'은 생산 계획이 없어 작업을 하지 않고 있는 상태를 뜻한다. | [5 empty] | X | RIDS 시스템에서 'Down'은 설비 및 작업 이상으로 인하여 설비가 멈춰 작업을 할 수 없는 상태를 뜻합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 12 | 이더넷에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것을 고르시오 | 적은 용량의 데이터를 전송할 때 그 성능이 우수하다. | 네트워크 구조가 단순하다. | 네트워크 사용 시 신호로 인한 충돌이 발생할 수 있다. | 시스템 부하가 증가해도, 충돌 빈도가 일정하다. |  | 4 | 이더넷은 시스템의 부하가 증가하면, 충돌도 계속적으로 증가한다는 단점이 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 13 | MODBUS RTU에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것을 고르시오. | 0과 1로 구성된 바이너리 데이터를 전송한다. | 공백으로 프레임을 구분한다. | 시리얼 RS486 방식이다. | MODBUS ASCII 통신보다 느리다. |  | 4 | MODBUS ASCII는 MODBUS RTU보다 느립니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 14 | 다음 중 데이터의 시간 정보가 있는 OPC DATA를 가리키는 것은? | /OPC HDA/ | /OPC AE/ | /OPC Security/ | /OPC Batch/ |  | 1 | /OPC AE/: 경보나 이벤트 발생 모니터링용 OPC /OPC Security/: OPC 장치 및 시스템에 클라이언트 접근용 OPC/ /OPC Batch/: Batch processess를 사용하는 OPC | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 15 | 실제 산업용 컨트롤러 디바이스와 통신을 통하여 데이터를 수집하는 시스템을 DAS라고 한다. | [5 empty] | O | 실제 산업용 컨트롤러 디바이스와 통신을 통하여 데이터를 수집하는 시스템을 데이터 수집 시스템(DAS)라고 합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 16 | SCADA는 산업 표준 통신 프로토콜 뿐만 아니라 다양한 산업용 디바이스의 전용 프로토콜 드라이버가 내장되어 있어야 한다. | [5 empty] | O | SCADA는 MODBUS, OPC와 같은 산업 표준 통신 프로토콜 뿐만 아니라 다양한 산업용 디바이스의 전용 프로토콜 드라이버가 내장되어 있어야 합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 17 | 다음 중 TAG에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? | 디지털 태그는 접점의 ON/OFF 상태를 1과 0으로 나타내기 위한 태그이다. | 아날로그 태그는 실제 산업현장에서 사용되는 다양한 수치형태의 데이터를 저장할 수 있는 태그이다. | 아날로그 태그는 별도의 데이터 형태를 지정하지 않아도 정상적인 값이 나온다. | 문자열 태그의 문자열은 길이에 따라 저장할 수 있는 크기가 달라진다. |  | 3 | 아날로그 태그는 INT, UINT, FLOAT와 같은 데이터 형태를 지정해줘야 정상적인 값이 나올 수 있으므로 주의해야 합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 18 | 다음 중 디지털 태그에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? | BOOLEAN, BIT, DISCRETE와 같이 표현한다. | ON 또는 OFF일때 각각의 상태를 문자열로 표시할 수 있다. | 특정 이벤트를 사용할 때 가장 많이 사용된다. | 디지털 태그의 값은 2가지 이상의 상태로 존재할 수 있다. |  | 4 | 디지털 태그의 값은 1과 0, ON과 OFF, TRUE와 FALSE, 참과 거짓, 예와 아니오, OPEN과 CLOSE 등과 같이 2가지 상태로만 존재합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 19 | 다음 중 아날로그 태그에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? | 아날로그의 신호 값을 처리하기 위한 태그이다. | 아날로그 태그의 값은 그대로 표현할 수 없다. | MINMAX, SCALE, OFFSET과 같은 기능으로 실제 데이터를 가공하여 표현할 수 있다. | 크기 변화, 이동 효과 등의 애니메이션을 구현할 수 있다. |  | 2 | 아날로그 태그는 SCADA 화면에서 실시간 트렌드 차트로 표현되거나 태그 값 그대로 표현하는 경우가 많습니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 20 | IO SERVER는 설비에 있는 데이터를 가져오기 위해 설정하는 프로그램이다. | [5 empty] | O | IO SERVER는 현장 설비와의 통신을 위해 설비에 있는 데이터를 가져오기 위해 설정하는 프로그램입니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 21 | SM-SCADA Designer는 제작된 SCADA를 실행하는 데 사용된다. | [5 empty] | X | 제작된 SCADA를 실행하는 데 사용되는 것은 SM-SCADA Viewer입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 22 | 사각형 도형에 적용되는 효과가 아닌 것은 무엇일까요? | 출몰 점멸 | 텍스트 점멸 | 펜 점멸 | 브러쉬 점멸 |  | 2 | 사각형 도형은 출몰, 펜, 브러시 점멸이 적용 가능하고, 텍스트 도형은 출몰, 텍스트 점멸이 적용 가능합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 23 | 가상 태그를 만들고자 할 때 데이터 유형은 무엇일까요? | Memory | IO | Virtual | Real |  | 1 | 가상 태그는Memory유형으로 생성하고,실 태그는IO유형으로 생성합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 24 | 실 디바이스의 태그 값은 제어할 수 없다. | [5 empty] | X | 실제 디바이스 태그 값도 제어 가능합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 25 | 알람 등과 같은 이벤트를 시각적으로 표현하고자 할 때 적절한 애니메이션 효과는 무엇일까요? | [5 empty] | 점멸, 점멸 효과 | 점멸 효과는 알람 등과 같은 이벤트를 시각적으로 표현하고자 할 때 많이 사용됩니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 26 | 모터의 동작 유무를 정지 시 회색, 가동 시 초록색으로 표현하고자 할 때 적절한 애니메이션 효과는 무엇일까요? | [5 empty] | 출몰, 출물 효과 | 출몰 효과는 센서의 감지 유무, 램프, 버튼, 모터 등의 액추에이터 동작 유무 등 다양하게 활용되어 사용됩니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 27 | 점멸 효과의 특징으로 옳지 않는 것을 고르세요. | 효과적인 시각화 | 상황 인지 | 알람 표현 | 값의 수치 표현 |  | 4 | 점멸 효과는 효과적인 시각화를 통해 상황 및 알람을 작업자에게 인지시킬 수 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 28 | 출몰 효과는 객체의 순서 위치가 중요하다. | [5 empty] | O | 출몰 효과는 이미지 위에 출몰 되는 것이기 때문에 출몰 될 이미지가 항상 위에 있어야 합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 29 | 클릭 이벤트를 적용하고 싶을 때 사용되는 도구 객체는? | [5 empty] | 버튼 | 도구 모음 중 버튼은 클릭 이벤트와 연결하여 사용됩니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 30 | 타원 객체에 색상을 변경하는 점멸 효과는? | [5 empty] | 브러쉬 점멸 | 브러쉬 점멸은 도형 객체의 색상을 변경하는 점멸 효과입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 31 | 물탱크의 수위를 표현하기 적절한 효과는 무엇일까요? | 색 변화 | 크기 변화 | 이동 효과 | 회전 효과 |  | 2 | 물탱크의 수위는 보통 크기변화를 통하여 적용합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 32 | 제품의 이동을 표현하기 적절한 효과는 무엇일까요? | 색 변화 | 크기 변화 | 이동 효과 | 회전 효과 |  | 3 | 제품의 이동은 보통 이동효과를 통하여 적용합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 33 | 팬의 가동 상태를 표현하기 적절한 효과는 무엇일까요? | 색 변화 | 크기 변화 | 이동 효과 | 회전 효과 |  | 4 | 팬 또는 교반기의 상태를 회전 효과를 통해 적용합니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 34 | 모터의 동작 유무를 정지 시 회색, 가동 시 초록색으로 표현하고자 할 때 적절한 애니메이션 효과는 무엇일까요? | [5 empty] | 색 변화 | 색 변경 효과는 센서의 감지 유무, 램프, 버튼, 모터 등의 액츄레이터 동작 유무 등 다양하게 활용되어 사용됩니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 35 | 원형 게이지 전류 측정기를 만들고자 할 때 적절한 애니메이션 효과는? | 색 변화 | 이동 효과 | 출몰 효과 | 중심 회전 효과 |  | 4 | 중심 회전은 태그 값에 따른 각도 회전이 가능한 애니메이션입니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 36 | 이동 효과는 이동거리 계산이 필요하다. | [5 empty] | O | 이동 효과는 좌표 이동거리 계산을 하여 설정하여야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 37 | 색 변화 효과는 객체의 순서 위치가 중요하다. | [5 empty] | X | 색 변화 효과는 객체의 순서의 상관 없이 하나의 객체에 적용되는 효과입니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 38 | 컨베이어 위 상자의 흐름을 표현하고자 할 때 사용되는 애니메이션 효과는? | [5 empty] | 이동 효과 | 제품의 이동은 보통 이동효과를 통하여 적용합니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 39 | 제품의 생산 달성률을 가로형 게이지 바로 표현하고자 할 때 사용되는 애니메이션은? | [5 empty] | 크기 변화 | 달성률을 백분율로 환산하여 크기 변화를 통해 게이지 바로 사용됩니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 40 | 가로 1920, 세로 1080페이지 화면에서 가장 상단 오른쪽 좌표는? | 0,0 | 1080 | 1920,0 | 19201080 |  | 3 | SM SCADA에서는 가장 왼쪽 상단이 0,0부터 시작해서 우측으로 갈수록 가로가 +되고, 아래로 갈수록 세로가 +됩니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 41 | 페이지를 호출하는 함수 메소드는 무엇인가요? | [5 empty] | ShowPicture | bool ShowPicture(string strPicName) 기능 : 화면을 표시합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 42 | 팝업 페이지로 사용하고자 하는 바람직한 상황은? | 이송공정의 컨베이어 전체를 모니터링 하는 페이지 | 공장 전체를 한눈에 볼 수 있는 메인 페이지 | 모터의 이상을 경고하는 알람 페이지 | 포장공정의 전체를 모니터링 하는 페이지 |  | 3 | 팝업 페이지는 보통 디바이스의 세부 데이터나 알람 경보 페이지로 많이 개발됩니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 43 | 화면 편집기의 객체는 잠금 설정으로 고정이 가능하다. | [5 empty] | O | 화면 편집기에서 객체를 잠금 설정하여 화면 작화를 더 편하게 할 수 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 44 | 페이지 호출 함수인 ShowPicture()의 반환값은 boolean이다. | [5 empty] | O | ShowPicture()의 반환 값은 true/false인 Boolean 형태입니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 45 | 페이지 호출 함수인 ClosePicture()의 반환값은 string이다. | [5 empty] | X | ClosePicture()의 반환 값은 true/false인 Boolean 형태입니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 46 | 페이지를 닫는 함수 메소드는 무엇인가요? | [5 empty] | ClosePicture | bool ClosePicture(string strPicName) 기능 : 화면을 닫습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 47 | 트렌드 차트의 제작을 위해 IO SERVER에서 프로젝트를 생성한 이후 수행해야 하는 작업으로 가장 적절한 것은? | 디바이스 목록에 생성된 링크를 클릭 후 마우스 우클릭을 눌러 [디바이스 새로 만들기]를 선택한다. | 디바이스 목록에 프로젝트를 클릭 후 마우스 우클릭을 눌러 [링크 새로 만들기]를 선택한다. | 화면에서 마우스 우클릭 후 [데이터 블록 새로 만들기]를 선택한다. | 생성된 프로젝트의 트리 목록에서 [IO SERVER] 마우스 우클릭 후 [새로 만들기]를 선택한다. |  | 2 | 생성된 프로젝트에서 디바이스 목록에 프로젝트를 클릭 후 마우스 우클릭을 눌러 [링크 새로 만들기]를 선택합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 48 | 실시간 트렌드 차트 제작을 위해 프로젝트를 생성한 이후에 수행해야 하는 작업으로 가장 적절한 것은? | 생성된 프로젝트의 트리 목록에서 [IO SERVER] 마우스 우클릭 후 [새로 만들기]를 선택한다. | 생성된 프로젝트의 트리 목록에서 [태그 사전] 선택 후 태그를 생성한다. | 생성된 프로젝트의 트리 목록에서 [화면] 선택 후 화면을 생성한다. | 트렌드 차트 선택 후 마우스 우클릭하여 [편집]을 선택한다. |  | 1 | IO SERVER 연결을 위해 생성된 프로젝트의 트리 목록에서 [IO SERVER] 마우스 우클릭 후 [새로 만들기]를 선택합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 49 | 실시간 트렌드 차트 제작을 위해 태그를 생성할 때 IO의 기본 정보란에서 확인해야 하는 것이 아닌 것은? | 액세스 이름 | 데이터 블록 | 태그 이름 | 레지스터 |  | 3 | 새로 만들기를 클릭하여 나타난 태극 속 성창에서 IO 란에 있는 기본 정보에는 액세스 이름, 데이터 유형, 데이터 블록, 레지스터를 입력해야 합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 50 | 제작된 트렌드 차트에서 Y축의 시간을 클릭하면 과거 시간의 값을 확인할 수 있다. | [5 empty] | X | 제작된 트렌드 차트에서 X축의 시간을 클릭하면 과거 시간의 값을 확인할 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 51 | 보고서 제작을 위해 생성한 보고서 객체에서 C열에는 현재 시간 값을 불러오는 함수를 기입해야 한다. | [5 empty] | O | A열에는 각 태그 명을, B열에는 각 태그의 값, C열에는 현재 시간 값을 불러오는 함수를 기입해야 합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 52 | 아날로그 경보의 설정 항목으로 적절하지 않은 것은? | 제한 설정 | 변호율 설정 | 지연 설정 | 확률 설정 |  | 4 | 경보 태그의 아날로그 경보는 한계 값 설정, 데드 밴드 설정, 메시지 설정, 지연 설정, 등급 설정, 편차 경보 설정, 제한 설정, 변화율 설정이 가능합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 53 | 경보 태그의 아날로그 경보 중 제한 설정에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? | 별도의 태그와 연결하여 경보를 실현하지 않는 기능이다. | 사용자가 경보의 긴급 정도를 구별하는 데 사용된다. | 경보의 설명을 메시지로 표현하는 데 사용된다. | 지연 시간 이후에도 발생하는 경보일 경우에만 경보로 등록하는 데 사용된다. |  | 1 | 등급 설정: 사용자가 경보의 긴급 정도를 구별하는 데 사용됩니다. 메시지 설정: 경보의 설명을 메시지로 표현하는 데 사용됩니다. 지연 설정: 지연 시간 이후에도 발생하는 경보일 경우에만 경보로 등록하는 데 사용됩니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 54 | 디지털 경보의 설정 항목으로 적절하지 않은 것은? | 유형 설정 | 등급 설정 | 제한 설정 | 데드 밴드 설정 |  | 4 | 데드 밴드 설정은 경보 태그의 아날로그 경보에서 설정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 55 | 현장에서의 '알람'은 작업자의 관리 흐름과 이력을 관리하기 위해 있는 것으로 여겨진다. | [5 empty] | X | 현장에서의 '알람'은 문제라고 생각되는 부분, 중요한 이슈, 설비에 대한 고장 진단을 위해 사용되는 것으로 여겨진다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 56 | 쿼리'로 이벤트 관리를 할 경우, 외부 데이터베이스와 연동하여 이벤트 기록을 할 수 있다. | [5 empty] | O | MES 등 다른 외부에서 데이터를 가져가고자 할 경우, 쿼리로 이벤트 관리를 하면 됩니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 57 | 공병 분류 시스템에 대한 SCADA 개발 시 필수 조건으로 적절하지 않은 것은? | 총 생산량 표기 | 각 공정 리셋 제어 | 달성률 표기 | 완제품 재고량 표기 |  | 4 | 공병 분류 시스템에 대한 SCADA를 개발할 때의 필수조건은 시작/정지 제어, 각 공정 상태 분류량 표기, 현재 분류 제품 표기, 각 공정 리셋 제어, 총 생산량 표기, 각 공정 시작 버튼, 목표 수량 설정 및 표기, 각 공정 스토퍼 표현, 달성률 표기, 각 공정 애니메이션 표현이 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 58 | 공병 분류 시스템의 로직 설계에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? | 컬러 센서에 감지되지 않은 제품일 경우, 센서에 저장된 값을 초기화한다. | 정지 버튼이 활성화 될 경우, 모든 공정 프로세스를 초기화한다. | 공정별 리셋 버튼이 활성화 될 경우, 모든 공정의 분류량을 초기화할 수 있다. | 수량 계산 시 달성율(%)은 총 생산 수량*100/목표 수량로 저장한다. |  | 3 | 각 공정별 리셋 버튼을 눌렀을 경우 해당되는 공정의 분류 수량이 초기화됩니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 59 | 공병 분류 시스템을 제작할 때 목표수량을 저장하는 태그의 데이터 유형은? | Discrete | Integer | Real | String |  | 2 | 목표 수량은 정수형 수치 데이터로 Integer 유형으로 태그를 생성하는 것이 바람직합니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 60 | 각 공정별 프로세스에서 애니메이션 수치가 정해진 기준 미만일 경우 애니메이션 수치를 1초에 1씩 증가시키도록 스크립트를 작성한다. | [5 empty] | O | 공정별 프로세스는 애니메이션 수치로 이동 효과를 표현하게 됩니다. 따라서 정해진 기준보다 미만일 경우 그 수치를 증가시키고, 기준 이상이 되면 제품 수량을 증가, 프로세스 종료, 애니메이션 수치 초기화, 센서 감지 초기화 로직을 수행하게 됩니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 61 | 총 생산량 태그는 각 공병의 분류 수량 모두를 더하여 저장한다. | [5 empty] | O | 총 생산 수량은 각 종정의 분류 수량을 더하여 저장합니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 62 | 시스템 화면 설계에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? | 현장 요구사항에 따른 화면 설계가 필요하다. | 현장에서 표현하고 싶은 부분을 구성하는 것이 필요하다. | 현장 인원들의 의사를 반영하는 것이 필요하다. | 화면에 사용될 색상, 폰트, 크기, 라운드, 도형 등에 대한 정의서의 사용을 지양한다. |  | 4 | 화면에 사용될 색상, 폰트, 크기, 라운드, 도형 등에 대한 정의서를 통해 누구나 현장에서 시스템을 쉽게 파악할 수 있습니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 63 | 화면 설계 과정 중 메인 창에 사각형을 배치 후 EditLock을 활성화시키는 과정으로 가장 적절한 것은? | 새 화면 생성 | 화면 레이아웃 제작 | 상단 타이틀 제작 | 텍스트 표현 |  | 2 | 제목 영역과 배경 영역에 해당하는 사각형을 배치한 후, 도형들이 움직이지 않도록 EditLock을 활성화시켜서 화면 레이아웃을 제작합니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 64 | 정보가 표시되는 사각형 도형의 Round는 RoundSize에서 조정할 수 있다. | [5 empty] | O | 정보가 표시되는 사각형 도형의 Round는 RoundSize에서 수치를 입력하여 조정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 65 | 각 공정 상태에서의 공정 상태란에 작성한 공정 시작 태그를 적용하기 위해서는 [애니메이션 편집]-[값 출력]-[아날로그 출력]의 경로를 따라야 한다. | [5 empty] | X | 각 공병 별 공정 시작 태그의 데이터 유형은 Discrete이므로 [디지털 출력]을 클릭해야 합니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 66 | 총 생산에서 목표 수량란에 작성한 태그를 적용하기 위해서는 [애니메이션 편집]-[값 출력]-[아날로그 출력]의 경로를 따라야 한다. | [5 empty] | O | 각 공병 별 공정 시작 태그의 데이터 유형은 Integre이므로 [아날로그 출력]을 클릭해야 한다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 67 | 마우스로 버튼을 클릭했을 때 태그 값이 활성화되도록 하기 위한 경로로 적절한 것은? | [애니메이션 편집]-[마우스]-[왼쪽 버튼 Up]-[태그] | [애니메이션 편집]-[마우스]-[왼쪽 버튼 클릭]-[태그] | [애니메이션 편집]-[마우스]-[왼쪽 버튼 Down]-[태그] | [애니메이션 편집]-[속성]-[브러쉬] |  | 2 | 버튼에서부터 [애니메이션 편집]-[마우스]-[왼쪽 버튼 클릭]-[태그] 경로로 들어간 후, 작성한 태그 값을 선택해 적용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 68 | 제품 이동 애니메이션 설정에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? | 공정별 제품의 이동 거리를 계산해야 한다. | [애니메이션 편집]-[이동]을 통해 제품의 수평 및 수직이동을 설정할 수 있다. | 제품의 이동에 적용되는 태그는 그 유형이 디지털이어야 한다. | 태그에 주어진 애니메이션 수치가 20일 때, 수평 이동에서의 입력값에 0과 10일 적용될 경우, 수직 이동에서의 입력값은 움직이는 방향에 따라 10과 20이 되어야 한다. |  | 3 | 제품의 이동에 적용되는 태그는 그 유형이 아날로그여야 합니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 69 | 태그에 주어진 애니메이션 수치가 20일 때, 처음 위치에서 오른쪽 방향으로만 이동하고자 한다면, 입력값은 왼쪽에 0, 오른쪽에 20을 입력해야 한다. | [5 empty] | O | 제품의 이동 방향이 한 개일 경우 주어진 애니메이션 수치 전부를 입력값에 적용합니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 70 | 주어진 애니메이션 수치가 40이고 오른쪽 방향으로 이동하는 애니메이션의 입력값이 왼쪽에 0, 오른쪽에 20이 입력되었을 경우, 위쪽 방향으로 이동하고자 할 때는 최상에 40, 아래쪽 끝에 20을 입력해야 한다. | [5 empty] | O | 제품의 이동 방향이 복수일 경우 각 방향 별로 적용되는 입력값이 연달아서 작성되어야 합니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 71 | 마지막 공정에서의 스토퍼는 반드시 출몰 효과를 지정해야 한다. | [5 empty] | X | 마지막 스토퍼는 출몰 효과를 지정하지 않아도 무관합니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 72 | 가동/비가동 모니터링 시스템에 대한 SCADA 개발 시 필수 조건으로 적절하지 않은 것은? | 총 생산량 표기 | 시작/정지 제어 | 달성률 표기 | 에러 코드 모니터링 |  | 3 | 가동/비가동 모니터링 시스템에 대한 SCADA를 개발할 때의 필수조건은 시작/정지 제어, 센서 감지 모니터링, 각 구역 상태 표기, 에러 코드 모니터링, 제품 흐름 애니메이션 표현, 에러 발생 표현, 총 생산량 표기, 경보 창 표현이 있습니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 73 | 가동/비가동 모니터링 시스템의 로직 설계에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? | 에러가 발생하지 않고, 흐름이 설정된 수치 이하일 경우 흐름 제어 수치를 리셋한다. | 흐름 제어 수치가 조건에 만족하지 않을 경우, 모든 센서를 리셋시키는 로직을 작성한다. | 각 구역의 센서가 감지되면 랜덤값을 이용하여 임의로 에러를 발생시킨다. | 에러가 발생할 경우 정지 신호가 ON이 되어 흐름을 정지할 수 있다. |  | 1 | 에러가 발생하지 않고, 흐름이 설정된 수치 이하일 경우 흐름 제어 수치를 리셋합니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 74 | 가동/비가동 모니터링 시스템을 제작할 때 흐름 정지 카운트를 저장하는 태그의 데이터 유형은? | Discrete | Integer | Real | String |  | 2 | 흐름 정지 카운트는 정수형 수치 데이터로 Integer 유형으로 태그를 생성하는 것이 바람직하다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 75 | 가동/비가동 모니터링 시스템을 제작할 때 시작/정지 제어를 저장하는 태그의 데이터 유형은 Integer이다. | [5 empty] | X | 가동/비가동 모니터링 시스템을 제작할 때 시작/정지 제어를 저장하는 태그의 데이터 유형은 Discrete입니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 76 | FLOW 정지 태그는 버튼으로 제어되어 공정을 시작하고 정지하는 태그이다. | [5 empty] | X | FLOW 정지 태그는 에러가 발생했을 때 흐름 태그를 일시정지시키는 역할을 합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 77 | 공정 진행 프로세스를 위한 스크립트를 작성하기 위한 경로로 가장 적절한 것은? | [스크립트] - [사용자 정의 스크립트] – [타이머 스크립트] | [스크립트] - [사용자 정의 스크립트] – [이벤트 스크립트] | [스크립트] - [사용자 정의 스크립트] – [핫키 스크립트] | [스크립트] - [사용자 정의 스크립트] – [데이터 변경 스크립트] |  | 1 | 공정 진행 프로세스를 위한 스크립트는 [스크립트] - [사용자 정의 스크립트] – [타이머 스크립트] 경로를 통해 작성할 수 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 78 | 센서 감지 프로세스를 위한 스크립트를 작성하기 위한 경로로 가장 적절한 것은? | [스크립트] - [사용자 정의 스크립트] – [타이머 스크립트] | [스크립트] - [사용자 정의 스크립트] – [이벤트 스크립트] | [스크립트] - [사용자 정의 스크립트] – [핫키 스크립트] | [스크립트] - [사용자 정의 스크립트] – [데이터 변경 스크립트] |  | 4 | 센서 감지 프로세스를 위한 스크립트는 [스크립트] - [사용자 정의 스크립트] – [데이터 변경 스크립트] 경로를 통해 작성할 수 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 79 | 공정 진행 프로세스에서 다음 스크립트에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? | 흐름이 100이하일 경우 흐름 제어 수치를 1 내린다. | START가 true이고, ST_FLOW가 false가 된 상황 모두가 적용될 때 수행된다. | 스크립트에서 &&는 AND 조건 연산자이다. | 흐름이 100이상일 경우 흐름 제어 수치가 리셋된다. |  | 1 | 흐름이 100이하일 경우 흐름 제어 수치를 1 올립니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 80 | 타이머 스크립트는 데이터 변경 시 동작하는 스크립트이다. | [5 empty] | X | 데이터 변경 스크립트는 데이터 변경 시 동작하는 스크립트입니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 81 | 레이아웃을 위해 배치한 도형들은 모두 선택 후 오른쪽 클릭을 눌러 간격을 통일시킬 수 있다. | [5 empty] | O | 레이아웃을 위해 배치한 도형들을 모두 선택 후 오른쪽 클릭을 눌렀을 때 나타나는 정렬 항목에서 방향별 맞춤을 클릭하여 도형 간격을 통일시킬 수 있습니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 82 | 알람 경보창에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? | 도구 상자의 고급란에 있는 경보창에서 드래그하여 생성한다. | Column창에서 필요없는 속성을 삭제 및 수정할 수 있다. | 각 속성의 열 너비는 고정된다. | AlarmFont, ResumeFont, AckFont, HeaderFont에서 알림 경보창의 텍스트 글꼴 및 크기를 수정할 수 있다. |  | 3 | 각 속성의 열 너비는 수정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 83 | 제품 이동 애니메이션 설정에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? | 공정별 제품의 이동 거리는 센서 사이에 도형을 추가해 해당 도형의 길이를 적용하면 된다. | [애니메이션 편집]-[이동]을 통해 제품의 수평 및 수직이동을 설정할 수 있다. | 제품의 이동에 적용되는 태그는 그 유형이 아날로그여야 한다. | 태그에 주어진 애니메이션 수치가 30일 때 오른쪽 방향으로만 이동하고자 할 때는 왼쪽에 30, 오른쪽에 0이라고 입력값을 입력하면 된다. |  | 4 | 태그에 주어진 애니메이션 수치가 30일 때 오른쪽 방향으로만 이동하고자 할 때는 왼쪽에 0, 오른쪽에 30이라고 입력값을 입력하면 됩니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 84 | 각 구역의 비가동 시간을 나타내는 텍스트 객체에는 디스크리트 출력 연결을 해야 한다. | [5 empty] | X | 각 구역의 비가동 시간을 나타내는 텍스트 객체에는 아날로그 출력 연결을 해야 합니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 85 | 각 구역의 공정 상태를 나타내는 텍스트 객체에는 아날로그 출력 연결을 해야 한다. | [5 empty] | X | 각 구역의 공정 상태를 나타내는 텍스트 객체에는 디지털 출력 연결을 해야 합니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 86 | 초기화면을 설정하기 위해서는 프로젝트 트리 항목 중 [화면]란을 클릭해야 한다. | [5 empty] | X | 초기화면을 설정하기 위해서는 프로젝트 트리 항목 중 [실행 모드 환경 설정]란을 클릭해야 합니다. | 정오답 | 5