## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 다음 중 7대 온실가스가 아닌 것은? | 메탄(CH₄) | 육불화황(SF₆) | 일산화탄소(CO) | 아산화질소(NO₂) |  | 3 | 일산화탄소(CO)는 7대 온실가스에 포함되지 않습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 다음 온실 가스 중 지구온난화 지수가 가장 작은 것은? | 메탄(CH₄) | 이산화탄소(CO₂) | 삼불화질소(NF₃) | 아산화질소(NO₂) |  | 2 | 이산화탄소를 기준 (=1)으로 합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 20세기 들어 이산화탄소 배출량은 급격히 증가하기 시작하였다. 2021년 현재의 지구의 이산화탄소 농도(ppm) 및 배출량(억톤/년)의 대략치는? | 약 100ppm, 약 360억톤 | 약 300ppm, 약 300억톤 | 약 400ppm, 약 360억톤 | 약 400ppm, 약 100억톤 |  | 3 | 2021년 현재의 지구의 이산화탄소 농도(ppm)의 대략치는 400ppm이고, 년간 360억톤 정도 배출합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 2차 에너지는 1차 에너지를 변환·가공하여 일상 생활, 수송이나 산업 분야에서 이용할 수 있는 형태로 만든 에너지이다. 다음 중 2차 에너지는? | 수소 | 수력 | 풍력 | 태양광 |  | 1 | 태양광, 풍력, 수력은 자연에서 직접 얻어지는 에너지이고, 수소는 물(H₂O)이나 탄화수소 등을 가공하여 얻을 수 있는 2차 에너지입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 5 | 다음 중 탈탄소 방안이 아닌 것은? | CCS를 활용한다. | 에너지 효율을 높인다. | 화석연료 사용량을 늘린다. | 신재생에너지 사용을 늘린다. |  | 3 | 사용 중 이산화탄소 배출이 많은 화석연료 사용량은 줄여야 합니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | 우리나라의 발전량 중 재생에너지 발전 비중은 몇 %인가? (2018년 통계 기준) | [5 empty] | 5.6% | 2018년 한국의 에너지 밸런스를 보면 신재생에너지 비중이 5.6%(수력발전 제외)입니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 7 | 우리나라도 수소경제 비전을 발표하고 이를 실행하고 있다. | [5 empty] | O | 대한민국 정부도 2019년 1월 수소경제 로드맵을 발표하고, 현재 산업체를 중심으로 적극 실행 중입니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 8 | 탄소중립이란 탄소의 배출이 전혀 없다는 것을 말한다. | [5 empty] | X | 탄소중립이란 배출 탄소량이 절대 ‘0’이 아니고, 약간의 배출은 있으나 삼림 등에서 흡수하는 양(긍정적인 기여)이 있으므로 이를 더하면 ‘0’이 된다는 뜻 입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 수소는 풍부하게 존재하는 원소이다. 클라크 수는 몇번째 원소인가? | 3번째 | 5번째 | 7번째 | 9번째 |  | 4 | 수소는 원소수에서는 세번째로 많으나, 가벼우므로 클라크 수는 9번째입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 수소는 주로 어떤 형태로 존재하는가? | 고체 상태 | 원자 상태 | 물이나 유기화합물 | 공기 물이나 유기화합물 |  | 3 | 수소는 원자 상태로 존재하는 경우는 드물며 수소분자로서 기체 상태로 존재하고, 주로 물(H₂O)과 유기화합물(CH₄ 등)의 구성요소로써 풍부하게 존재합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 11 | 천연에 존재하는 수소 동위원소가 아닌 것은? | ¹H | ²H | ³H | ⁵H |  | 4 | ¹H~³H까지만 천연에서 존재하고 나머지는 합성 동위원소입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 12 | 다음 수소에 관한 설명 중 옳은 것은? | 수소는 산화제로만 작용한다. | 수소는 환원제로만 작용한다. | 수소는 다른 원소와 반응하지 않는다. | 수소는 산화제로도, 환원제로도 작용한다. |  | 4 | 수소는 산화제로도, 환원제로도 작용합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 13 | 수소가 고체가 되는 온도와 고체수소의 결정구조는? | -253℃, 육방정계 | -260℃, 육방정계 | -260℃, 입방정계 | -260℃, 사방정계 |  | 2 | 수소가 고체가 되는 온도는 -259.16℃이고, 고체수소의 결정구조는 육방정계입니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 14 | 액체수소의 체적은 상온의 기체수소 체적의 몇분의 1인가? | [5 empty] | 1/800 | 수소를 낮은 온도로 냉각하여 액체수소가 되면 체적이 1/800로 감소합니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 15 | 수소는 공기 중에서 메탄가스보다 착화되기 어렵다. | [5 empty] | X | 수소는 공기 중에서 함량범위가 4~77%로 메탄보다 6배 넓어서 착화되기 쉽습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 탄소중립을 위해서는 향후 어떤 수소의 생산이 지배적이어야 하는가? | 회색수소 | 청색수소 | 갈색수소 | 녹색수소 |  | 4 | 온실가스 배출이 없는 재생에너지로 만든 전력을 이용하여 물을 전기분해하여 만드는 수소인 녹색수소(그린수소)입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | 다음 중 고분자 전해질막 수전해에 해당하지 않는 것은? | MEA를 사용한다. | 강산성 전해질이다. | Fe계 합금을 촉매로 사용한다. | 이온 교환막 수전해라고도 한다. |  | 3 | 고분자 전해질막 수전해에서는 강산성 전해질을 사용하므로 백금 등 귀금속을 촉매로 사용합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 18 | 음이온 교환막 수전해의 특징이 아닌 것은? | 아직 개발단계의 기술이다. | 얻어지는 수소가스의 순도가 높다. | 저렴한 비 귀금속 촉매를 사용한다. | 생산속도가 알칼라인수전해보다 빠르다. |  | 4 | 알칼라인 수전해의 생산속도는 시간 당 769Nm³ 까지이나, 음이온교환막 수전해는 1Nm³정도입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 19 | 고체 산화물 수전해에 해당하지 않는 것은? | 작동온도가 높다. | 전해질이 고체이다. | 일부 열에너지를 사용할 수 있다. | 백금과 같은 고가의 촉매를 사용하여야 한다. |  | 4 | 백금과 같은 고가의 촉매를 사용할 필요는 없습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 20 | 다음 수전해방식-전해질 조합 중 맞는 것은? | 고체산화물 수전해 - YSZ | 알칼라인 수전해 - 나피온 | 고체전해질막 수전해 - KOH | 음이온교환막 수전해 - 나피온 |  | 1 | 화석연료와 달리 사용과정에서 유해한 부산물을 전혀 배출하지 않으므로 새로운 에너지로 각광받고 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 21 | 장기적 관점 (2050년)에서 시스템 효율 (kWh/kg-H₂)은 어느 정도인가? | [5 empty] | 40~45kWh/kg-H2 | 수소 1kg을 제조하는 데에 40~45kWh의 전력이 필요합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 22 | 음이온교환막 수전해는 알칼라인 수전해와 고체 산화물 수전해의 장점을 살린 방식이다. | [5 empty] | X | 음이온교환막 수전해는 알칼라인 수전해와 고분자 전해질막 수전해의 장점을 살려서 개발된 방식입니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 23 | 알칼라인 수전해 방식은 가장 효율이 좋은 기술이다. | [5 empty] | X | 알칼라인 수전해는 효율이 낮은 편입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 24 | 다음 중 정제 전에 수소의 순도가 가장 낮은 부생수소는? | 식염전해수소 | 수증기 개질 수소 | 납사분해공정 수소 | 코크스로 발생 수소 |  | 4 | 코크스로 발생 수소는 순도가 55%정도로 가장 낮습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 25 | 탄화수소 연료를 이용한 수소생산방식이 아닌 것은? | 수전해법 | 부분산화법 | 오토서멀법 | 수증기 개질법 |  | 1 | 수전해법의 원료는 ‘물’입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 26 | 부분 산화법의 설명 중 틀린 것은? | 산소 소비가 많다. | 메탄의 일부를 산화시킨다. | Ni계 합금을 촉매로 사용한다. | 500℃ 이하의 온도에서 반응시킨다. |  | 4 | 부분산화법의 작동 온도는 1,150℃ 이상입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 27 | 오토서멀법은 두가지 공정의 조합이다. 다음 중 어떤 것인가? | 부분산화법 - 수전해법 | 수전해법 - 수증기개질법 | 수증기개질법 - 자열개빌법 | 부분산화법 - 수증기개질법 |  | 4 | 부분산화법과 수증기개질법의 조합입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 28 | 바이오매스를 이용한 생물학적 수소생산 방법 설명 중 틀린 것은? | 스팀을 사용한다. | 폐기물을 최소화한다. | 에너지 집약도가 낮다. | 상온, 상압에서 운전한다. |  | 1 | 스팀은 열화학 분해에서 사용합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 29 | 각종 수소 제조법에서 반응을 촉진시키기 위해서 사용하는 물질을 무엇이라 하나? | [5 empty] | 촉매, catalyst | 반응의 속도는 그 공정의 경제성에 가장 중요한 요소이므로 , 반응을 촉진시키기 위하여 촉매를 사용합니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 30 | 생물학적 수소생산방법은 크게 생물학적 광분해법과 개질법으로 나뉜다. | [5 empty] | X | 생물학적 수소 생산방법은 크게 생물학적 광분해법과 발효법으로 나뉩니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 31 | 바이오매스를 이용한 열화학적 수소생산 방법은 공기(산소) 혹은 스팀을 사용하는 가스화 반응을 주로 이용한다. | [5 empty] | O | 바이오매스를 이용한 열화학적 수소생산 방법은 공기(산소) 혹은 스팀을 사용하는 가스화 반응을 주로 이용합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 32 | 광분해수소의 원리는 다음 중 무엇과 유사한가? | 발효 | 열분해 | 자연광합성 | 태양광 발전 |  | 3 | 엽록소가 빛을 받으면, 탄산가스와 물이 산소와 포도당으로 바뀌는 자연광합성 원리와 유사합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 33 | 광전기분해 수소제조에 해당되지 않는 항목은? | 물 | 천연가스 | 백금 전극 | 이산화티타늄 전극 |  | 2 | 광전기분해는 물로부터 수소를 추출합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 34 | 태양광에는 파장이 다른 자외선, 가시광선, 적외선 등이 포함되어 있다. 광촉매 수소생산에서는 향후 주로 어떤 빛을 이용하고자 하는가? | X선 | 적외선 | 자외선 | 가시광선 |  | 4 | 초기에는 자외선만 이용 가능하였으나, 현재는 가시광선에 응답하는 재료가 개발되고 있어 보다 많이 태양광을 이용할 수 있게 되고 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 35 | 물의 열화학분해의 원리에 해당하지 않는 것은? | 물을 직접 열분해한다. | 태영열은 이용할 수 없다. | 고온 반응식은 H₂O + X(작업물질) → XO+ H₂이다. | 흡열반응은 고온에서, 발열반응은 저온에서 자발적 진행한다. |  | 2 | 고온의 가스로, 핵반응로, 태양열 등을 이용합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 36 | IS프로세스의 부분 반응이 아닌 것은? | 분젠반응 | 황산분해반응 | 요오드화수소반응 | 수성가스전환반응 |  | 4 | 수성가스 전환반응은 메탄 등을 원료로 하여 수소를 추출하는 경우에 나타납니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 37 | 하이브리드 열화학분해 공정은 두가지 반응의 조합이다. 어떤 반응의 조합인가? | [5 empty] | 열화학분해, 전기분해 | 전기분해반응이 있으므로 고순도의 수소 생산 가능합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 38 | TiO광촉매는 가시광선 영역에서도 물을 분해할 수 있다. | [5 empty] | X | TiO₂ 광촉매는 자외선 영역에서만 물의 분해가 가능합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 39 | UT-3 사이클에서는 Ca, Fe, Br을 이용하여 물을 분해한다. | [5 empty] | O | UT-3 사이클에서는 Ca, Fe, Br을 이용합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 40 | PSA법은 어떤 현상을 이용하여 정제하는 공정인가? | 온도변화 | 압력변화 | 체적변화 | 농도변화 |  | 2 | PSA는 압력변화 흡착법입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 41 | 흡착법에서 흡착제로 쓰이는 것이 아닌 것은? | 활성탄 | 탄소나노튜브 | 활성 알루미나 | 합성 제올라이트 |  | 2 | 흡착제로는 활성탄·활성 알루미나·합성 제올라이트 등이 이용되고, 제거성분과 흡착압력·재생 압력에 의해서 흡착제가 선정됩니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 42 | 막분리법의 설명 중 틀린 것은? | 대형화가 어렵다. | 설비비가 저렴하다. | 수소는 막투과속도가 비교적 느리다. | 분리하고자 하는 가스 상이의 막투과속도에 차이가 있어야 한다. |  | 3 | 수소의 막투과속도는 가장 빠른 편입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 43 | 분리막으로 사용되지 않는 것은? | 실리카 | 알루미나 | 제올라이트 | 금속팔라듐 |  | 2 | 분리막으로는 제올라이트, 팔라듐, 실리카, 카본 등이 쓰입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 44 | 국제에너지 기구(IEA) 예측에서 2050년 LCOE가 다음 중 가장 낮은 것은? | 원자력 발전 | 태양광 발전 | 육상 풍력 발전 | 해상 풍력 발전 |  | 2 | 발표자료를 보면 나라마다 차이가 있지만, 모두 태양광 발전의 LCOE가 가장 낮습니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 45 | 현재 가장 많이 쓰이고 있는 수소정제법은? | [5 empty] | 압력스윙흡착법 PSA | 압력스윙흡착법 PSA이 가장 오래되었고, 가장 많이 쓰이고 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 46 | 3개의 고무풍선에 공기, 헬륨, 수소를 넣었다. 시간이 감에 따라서 풍선의 크기가 작아지는데, 이 중 가장 작아지는 풍선은 공기를 넣은 풍선이다. | [5 empty] | X | 시간이 감에 따라 가장 작아 지는 풍선은 수소를 넣은 풍선입니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 47 | 재생에너지 전기를 이용한 수전해에 의한 수소제조법은 온실가스 배출이 없으므로 향후 유망한 공법이다. | [5 empty] | O | 태양광, 풍력 등 재생에너지발전은 온실가스 배출이 없고, 또한 수전해는 수소의 원료로 물을 사용하므로 온실가스의 배출이 없어서 2050탄소 중립 달성을 위한 주요 공법이 될 것으로 예상됩니다 | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 48 | 수소의 압축에 관한 사항 중에서 옳은 것은? | 압력과 용기 두께는 관계가 없다. | 산업용 고압수소용기의 압력은 200MPa이다. | 수소를 압축하면 이상기체의 법칙에서 벗어난다. | 연료전지자동차용 수소 충전압력은 200MPa이다. |  | 3 | 기체는 일반적으로 고압이 될수록 기체 분자 자신의 체적이나 기체분자상호간의 인력의 영향이 커지므로, 이상기체의 법칙에서 벗어나게 됩니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 49 | Type4 고압수소 용기에 해당하는 사항은? | 금속으로만 되어 있다. | 금속라이너를 사용한다. | FRP를 금속제의 용기에 감은 것이다. | FRP를 강화플라스틱 라이너에 감은 것이다. |  | 4 | Type4 고압수소 용기는 FRP를 강화플라스틱 라이너에 감은 것입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 50 | 액체수소저장용기에서의 단열방안이 아닌 것은? | 다층 단열재를 쓴다. | 진공 단열 필름을 감는다. | 열전도도가 좋은 재료를 쓴다. | 바깥용기와 안쪽 용기 사이에 진공층을 만든다. |  | 3 | 액체수소저장용기에서의 단열방안은 열전도도가 낮고 고강도 재료를 쓰는 것입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 51 | 수소저장합금이란? | 물리적으로 수소를 저장하는 합금 | 수소가 기체상태로 저장되는 합금 | 금속착체수소화물 물리적으로 수소를 저장하는 합금 | 수소가 고체 상태로 금속 상에 화학적으로 저장되는 화학저장시스템 |  | 4 | 수소가 흡수 공정에 의해 고체 상태로 금속 상에 화학적으로 저장되는 화학 저장 시스템입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 52 | 수소저장합금에 수소를 저장시키거나 방출할 때의 조작 중 옳은 것은? | 저장: 압력을 낮추고 온도도 낮춘다. | 방출: 압력을 높이고 온도도 높인다. | 저장: 압력을 낮추거나 온도를 높인다. | 방출: 압력을 낮추거나 온도를 높인다. |  | 4 | 수소압을 plateau압 이상으로 하거나, 온도를 낮춰 plateau압을 내리면 수소가 저장되고, 반대로 수소압을 압력 plateau이하로 하거나, 온도를 올려 plateau압을 높이면 수소가 방출됩니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 53 | 상온에서의 수소는 오르토수소와 파라수소의 비가 몇 대 몇인가? | [5 empty] | 3:1 | 상온의 수소는 평형상태에서 25%의 파라수소와 75%의 오르토수소로 구성됩니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 54 | 연료전지 자동차용 고압수소용기는 Type 2가 주로 쓰인다. | [5 empty] | X | 35MPa압력에는 Type3가, 70MPa 압력에는 Type4 용기가 쓰입니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 55 | 수소저장합금에서 수소는 원자상태로 금속격자 사이로 들어간다. | [5 empty] | O | 수소 분자가 원자 상으로 해리되어 표면에 화학 흡착한 후, 금속이나 합금 내부에 침입하여 특정 격자간 공극을 점유하는 것을 「금속이나 합금이 수소를 저장한다.」고 합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 56 | 다음 중 하이드라이드의 결합방식이 아닌 것은? | 이온결합 | 공유결합 | 금속결합 | 원소결합 |  | 4 | 하이드라이드는 이온결합, 공유결합, 금속결합을 합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 57 | 금속착수소화물에 해당하지 않는 것은? | 수소를 저장, 방출할 수 있다. | 밀도가 10g/cm³이상인 물질이다. | 알라나이트계, 보로하이드라이드계, 아마이드계, 전이금속계가 있다. | 알칼리 및 알칼리 토류 금속 또는 전이 금속 양이온과 착이온이 결합한 것이다. |  | 2 | 대부분 밀도는1g/cm³ 내외의 고체물질입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 58 | 수소저장용 액상 하이드라이드가 아닌 것은? | 데칼린 | 톨루엔 | 암모니아 | 메틸시클로헥산 |  | 2 | 톨루엔은 수소저장 첨가 물질입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 59 | 흡착에 의한 수소저장물질이 아닌 것은? | 알루미나 | 탄소나노튜브 | 금속유기 구조체 | 활성탄 금속유기 구조체 |  | 1 | 흡착을 이용한 수소저장물질은 금속유기구조체(MOF), 활성탄, 탄소나노튜브 등이고, 알루미나는 구조재료로 많이 쓰입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 60 | 금속유기구조체 설명 중 틀린 것은? | 다공성물질이다. | 대표적인 물질은 MOF-5이다. | MOF의 가스 흡착용량은 압력에만 의존한다. | 금속이온 또는 유기분자와 배위된 1, 2, 3차원 구조이다. |  | 3 | MOF의 가스 흡착용량은 온도와 압력에 의존합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 61 | 하버 - 보슈법은 온실가스를 배출하지 않는 암모니아 생산법이다. | [5 empty] | X | 하버 - 보슈법은 온실가스를 배출합니다. | 정오답 | 5