## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 연구실 안전환경 조성에 관한 법률(연구실안전법)이 처음 제정된 년도는? | 2005년 | 2011년 | 2014년 | 2018년 |  | 1 | 연구실 안전환경 조성에 관한 법률(연구실안전법)은 2005년 3월 31일에 처음으로 제정되었습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 연구실 안전환경 조성에 관한 법률(연구실안전법)이 전부개정된 년도는? | 2005년 | 2011년 | 2018년 | 2020년 |  | 4 | 연구실 안전환경 조성에 관한 법률(연구실안전법)은 2020년 6월 9일에 11차 개정 시에 전부개정 되었습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 연구실 안전환경 조성에 관한 법률(연구실안전법)의 적용을 전부 받지 않는 연구실은? | 연구활동종사자 총인원이 10명 미만인 분교 또는 분원 | 대학이 설치한 각 연구실의 연구활동종사자를 합한 인원이 10명 미만인 경우 | 연구활동종사자 총인원이 50명 미만인 연구기관 | 상시 근로자가 50명 미만인 연구기관, 기업부설연구소 |  | 2 | 연구실 안전환경 조성에 관한 법률(연구실안전법)의 전부를 적용 받지 않는 경우는 ②의 경우 뿐이며, ①과 ④는 연구실안전관리자를 지정하지 않아도 되는 경우입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 대학·연구기관 등의 분교 또는 분원에 별도 연구실안전환경관리자를 지정하지 않아도 되는 경우가 아닌 것은? | 분교 또는 분원의 연구활동종사자 총인원이 10명 미만인 경우 | 본교(본원)와 분교(분원)이 같은 시·군·구 지역에 소재하는 경우 | 상시 근로자가 50명 미만인 연구기관, 기업부설연구소 | 본교(본원)와 분교(분원) 간의 직선거리가 15킬로미터 이내인 경우 |  | 3 | ③의 경우는 분교 (또는 분원)의 경우가 아니라 본원에 상시 근로자가 50명 미만인 연구기관, 기업부설연구소의 경우는 연구실안전환경관리자의 지정·전문교육 적용을 제외 받는 경우입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 5 | 연구실안전환경관리자의 업무에 해당하지 않는 것은? | 연구실 안전관리계획 수립 및 실적분석 | 연구실 안전관리 담당자 지정 | 연구실 안전교육 실시 및 결과 분석 | 연구실 안전점검 및 정밀안전진단 실시계획 수립 |  | 2 | 연구실 안전관리 담당자 지정은 연구실안전환경관리자가 아닌 연구실책임자가 지정합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 6 | 안전관리분야 산업기사 자격을 취득한 사람은 자격 취득 후 연구실 안전관리 업무를 몇 년 이상 실무경력이 있어야 연구실안전환경관리자로 지정할 수 있는가? | 1년 이상 | 2년 이상 | 4년 이상 | 6년 이상 |  | 1 | 안전관리분야 기사 이상 자격자는 연구실 안전관리 업무에 대한 경력 없이, 산업기사는 1년 이상 경력이 필요합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 7 | 연구활동종사자가 1천 명 이상 3천 명 미만인 연구기관의 경우 연구실안전환경관리자를 몇 명 이상 지정해야 하는가? | 1명 이상 | 2명 이상 | 4명 이상 | 6명 이상 |  | 2 | 1. 연구활동종사자가 1천명 미만인 경우: 1명 이상 2. 연구활동종사자가 1천명 이상 3천명 미만인 경우: 2명 이상 3. 연구활동종사자가 3천명 이상인 경우: 3명 이상 | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 8 | 「국가기술자격법」에 따른 국가기술자격 중 안전관리 분야의 기사 이상 자격을 취득한 사람은 실무 경력이 없어도 연구실안전환경관리자로 지정할 수 있다. | [5 empty] | O | 연구실안전관리사 또는 안전관리분야 기사 이상 국가기술자격을 취득한 사람은 실무 경력이 없어도 지정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 9 | 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람은 연구실안전관리사가 될 수 없다. | [5 empty] | O | 미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인, 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람 등은 연구실안전관리사가 될 수 없습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 연구실안전관리사 국가전문자격제도를 도입하게 된 배경이 아닌 것은? | 연구실안전관리는 화학, 전기, 기계, 건설, 생물 등의 안전관련 업무를 포괄해야 함 | 연구실안전관리는 안전, 소방, 보건, 위생, 환경 등 다방면에 높은 전문성 필요함 | 연구실사고로 인한 연구활동종사자의 피해 보상이 필요함 | 연구실 안전관리에 특화된 전문인력 육성이 요구됨 |  | 3 | 연구실사고로 인한 연구활동종사자의 피해 보상은 연구실안전관리법을 도입하게 된 배경 중 하나입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 11 | 연구실안전법 시행령 개정(안)에 의하면, 연구실안전관리사 업무를 수행하려면 자격을 취득한 후 몇 시간의 전문교육을 받아야 하는가? | 12시간 이상 | 18시간 이상 | 24시간 이상 | 48시간 이상 |  | 3 | 연구실안전법 시행령 개정(안)에 의하면, 연구실안전관리사 업무를 수행하려면 자격을 취득한 후 24시간 이상의 전문교육을 받아야 합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 12 | 연구실안전법 시행령 개정(안)에 의해, 연구실안전관리사가 할 수 있는 자격에 해당되지 않는 것은? | 연구실안전 교육·훈련 실시자 | 연구실사고 전문 조사반원 | 연구실안전환경관리자 | 안전점검 및 정밀안전진단 대행기관 기술인력 |  | 2 | 연구실사고 전문 조사반원은 연구실안전관리사가 할 수 있는 자격에 해당되지 않습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 13 | 연구실안전법 시행령 개정(안)에 의해, 연구실안전관리사 행정처분 기준 중 감경사유에 해당되지 않는 것은? | 위반 행위자가 처음 위반행위를 한 경우 | 위반행위가 고의나 중대 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 경우 | 위반 내용·정도가 경미하여 연구실 안전에 미치는 영향이 적은 경우 | 처음 위반한 경우로 3년 이상 연구실안전관리사로 모범적으로 직무를 수행한 경우 |  | 1 | 위반 행위자가 처음 위반한 경우라도 3년 이상 연구실안전관리사로 모범적으로 직무를 수행한 경우에만 감경사유에 해당합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 14 | 연구실안전법 시행령 개정(안)에 의해, 고의로 연구실안전관리사의 직무를 거짓으로 수행한 경우, 3차 위반 시에 해당하는 행정처분은? | 자격정지 3개월 | 자격정지 6개월 | 자격정지 12개월 | 자격취소 |  | 3 | 고의로 연구실안전관리사의 직무를 거짓으로 수행한 경우, 1차 위반 시 자격정지 3개월, 2차 위반 시 6개월, 3차 위반 시 12개월입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 15 | 연구실안전법 시행령 개정(안)에 의해, 연구실안전관리사가 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우, 1차 위반 시에 해당하는 행정처분은? | 자격정지 3개월 | 자격정지 6개월 | 자격정지 12개월 | 자격취소 |  | 3 | 연구실안전관리사가 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우, 1차 위반 시 자격정지 1년, 2차 위반 시 자격취소입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 16 | 연구실안전법 시행령 개정(안)에 의해, 연구실안전관리사 1차 시험과목인 ‘연구실 안전관리 이론 및 체계’의 범위에 해당하지 않는 것은? | 연구활동 및 연구실안전의 특성 이해 | 연구실 유해·위험요인 파악 및 사전유해인자 위험분석 방법 | 연구실 안전교육 | 소방, 전기 시설(설비) 설치·운영 및 관리 |  | 4 | 시행령 개정(안)에 의하면, ‘소방, 전기 시설(설비) 설치·운영 및 관리’는 ‘연구실 전기·소방 안전관리’ 과목의 범위입니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 17 | 연구실안전법 시행령 개정(안)에 의하면, 환기 시설(설비) 설치·운영 및 관리는 ‘연구활동종사자 보건·위생관리 및 인간공학적 안전관리’ 시험과목에 해당한다. | [5 empty] | O | 연구실안전법 시행령 개정(안)에 의하면, 환기 시설(설비) 설치·운영 및 관리는 ‘연구활동종사자 보건·위생관리 및 인간공학적 안전관리’ 시험과목에 해당합니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 18 | 연구실안전법 시행령 개정(안)에 의하면, 안전 보호구 및 연구환경 관리는 ‘연구실 화학(가스) 안전관리’ 시험과목에 해당한다. | [5 empty] | X | 연구실안전법 시행령 개정(안)에 의하면, 안전 보호구 및 연구환경 관리는 ‘연구활동종사자 보건·위생관리 및 인간공학적 안전관리’ 시험과목에 해당합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 19 | 연구주체의 장의 책무에 해당하지 않는 것은? | 연구실의 안전에 관한 유지관리 | 연구실사고 예방 | 연구실의 안전환경 확보 | 연구실 내에서 이루어지는 교육 및 연구활동의 안전 |  | 4 | 연구실 내에서 이루어지는 교육 및 연구활동의 안전은 연구실책임자의 책무입니다.(연구실안전법 제5조) | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 20 | 연구실책임자가 반드시 해야 할 일이 아닌 것은? | 해당 연구실의 연구활동종사자를 연구실안전관리담당자로 지정 | 연구활동종사자 대상으로 해당 연구실의 유해인자에 관한 교육 실시 | 연구활동에 적합한 보호구를 연구실에 비치 | 연구활동종사자로 하여금 연구활동에 적합한 보호구의 착용 |  | 1 | ①의 사항은 효율적 안전관리를 위해 지정할 수 있으나 반드시 해야 할 사항은 아닙니다.(연구실안전법 제9조) | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 21 | 연구실안전관리위원회의 위원으로 반드시 포함되어야 하는 사람은? | 연구실책임자 | 안전 관련 예산 편성 부서장 | 연구실안전환경관리자 | 연구실안전환경관리자 소속 부서의 장 |  | 3 | 연구실안전환경관리자는 연구실안전관리 위원회에 포함되어야 합니다.(연구실안전법 시행규칙 제5조) | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 22 | 연구실안전관리위원회에서 협의할 사항이 아닌 것은? | 연구실 안전관리규정의 작성 또는 변경 | 안전점검 및 정밀안전진단 실시 계획의 수립 | 안전 관련 예산의 계상 및 집행 계획의 수립 | 연구실 안전환경 조성 기본계획의 수립 시행에 관한 사항 |  | 4 | 연구실 안전환경 조성 기본계획의 수립 시행에 관한 사항은 연구실안전심의위원회의 심의 사항입니다.(연구실안전법 제7조 및 제11조) | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 23 | 연구실책임자로 지정되기 위해 갖춰야 될 요건에 해당되지 않는 것은? | 대학·연구기관 등에서 연구책임자 또는 조교수 이상 재직자 | 해당 연구실의 연구활동과 연구활동종사자를 직접 지도·관리·감독하는 사람 | 해당 연구실의 사용 및 안전에 관한 권한과 책임을 가진 자 | 해당 연구실의 연구활동종사자 |  | 4 | 연구활동종사자는 연구실책임자로 지정되기 위해 갖춰야 될 요건에 해당되지 않습니다. 연구실책임자로 지정되기 위해 갖춰야 될 요건은 1. 연구책임자 또는 조교수 이상 재직자, 2. 해당 연구실의 연구활동과 연구활동종사자 직접 지도·관리·감독자, 3. 해당 연구실의 사용 및 안전에 관한 권한 및 책임자여야 합니다.(연구실안전법 시행령 제7조) | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 24 | 정부는 몇 년마다 연구실 안전환경 조성 기본계획을 수립 및 시행해야 하는가? | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |  | 4 | 정부는 연구실사고를 예방하고 안전한 연구환경을 조성하기 위하여 5년마다 연구실 안전환경 조성 기본계획을 수립·시행하여야 합니다.(연구실안전법 제6조) | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 25 | 안전점검 또는 정밀안전진단 지침에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은? | 유해인자별 노출도 평가에 관한 사항 | 유해인자별 안전보건 진단에 관한 사항 | 유해인자별 취급 및 관리에 관한 사항 | 유해인자별 사전 영향 평가·분석에 관한 사항 |  | 2 | 안전점검 또는 정밀안전진단 지침에는 ① 유해인자별 노출도 평가에 관한 사항, ③ 유해인자별 취급 및 관리에 관한 사항, ④ 유해인자별 사전 영향 평가·분석에 관한 사항이 포함되어야 합니다. ② 안전보건 진단에 관한 사항은 포함되지 않습니다.(연구실안전법 제13조) | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 26 | 연구실안전관리위원회의 구성에서 연구활동종사자가 전체 위원의 2분의 1 이상 되어야 한다. | [5 empty] | O | 연구실안전관리위원회의 구성에서 연구활동종사자가 전체 위원의 2분의 1 이상 되어야 합니다.(연구실안전법 제11조) | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 27 | 안전점검 및 정밀안전진단 대행기관의 등록자가 거짓 또는 부정한 방법으로 등록한 경우 6개월 이내 업무정지를 할 수 있다. | [5 empty] | X | 안전점검 및 정밀안전진단 대행기관의 등록자가 거짓 또는 부정한 방법으로 등록한 경우에는 등록 취소가 됩니다.(연구실안전법 제 17조) | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 28 | 정밀안전진단 실시 결과 연구활동종사자나 공중의 안전을 위해 긴급한 조치가 필요하다고 판단 시 취할 수 있는 조치가 아닌 것은? | 안전점검 | 연구실 일부의 사용제한 | 연구실의 사용금지 | 연구실의 철거 |  | 1 | 정밀안전진단 실시 결과 필요하다고 판단되어 긴급하게 취할 수 있는 조치는 ②~④ 외에 유해인자의 제거 등이 있으며 정밀안전진단실시 결과 안전점검을 실시하는 것은 논리 상 타당하지 않습니다.(연구실안전법 제25조) | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 29 | 과학기술정보통신부장관은 연구주체의 장에게 일정한 기간을 정해 시정 등의 필요한 조치를 명할 수 있는 경우가 아닌 것은? | 연구실안전정보시스템 관련 자료를 제출하지 않거나 거짓 제출한 경우 | 연구실안전관리위원회를 구성·운영하지 않은 경우 | 연구실안전관리담당자를 지정하지 않은 경우 | 안전점검, 정밀안전진단 업무를 성실하게 수행하지 않은 경우 |  | 3 | 연구실안전관리담당자는 필요한 경우 연구실책임자가 지정할 수 있으나 반드시 지정해야 하는 것은 아닙니다.(연구실안전법 제33조) | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 30 | 연구실안전법 제26조에 따라 보험가입 대상에서 제외되는 연구활동종사자는? | 「산업재해보상보험법」에 가입되어 있는 연구활동종사자 | 「사립학교교직원 연금법」에 가입되어 있는 연구활동종사자 | 「국민연금법」에 가입되어 있는 연구활동종사자 | 「군인연금법」에 가입되어 있는 연구활동종사자 |  | 3 | ③ 국민연금을 제외한 ①, ②, ④ 및 「공무원 재해보상법」에 가입되어 있는 연구활동종사자는 해당 법에 의해 보상이 이루어져 제외됩니다.(연구실안전법 시행령 제19조) | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 31 | 행위자 뿐만 아니라 법인 또는 개인에게도 동일한 벌금형을 부과하는 양벌규정에 해당되지 않는 것은? | 안전점검 및 정밀안전진단 실시하지 않거나 또는 불성실하게 실시한 자 | 연구실사고 조사 결과 필요한 연구실 사용 제한 등의 안전조치를 취하지 않아 공중의 위험을 발생하게 한 자 | 안전점검 또는 정밀안전진단을 실시한 사람이 업무상 알게 된 비밀을 제3자에 제공하거나 도용한 자 | 자격을 취득한 연구실안전관리사가 그 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 자 |  | 1 | 안전점검 및 정밀안전진단 실시하지 않거나 또는 불성실하게 실시한 자는 2천만 원 이하의 과태료에 해당하며, 이로 인하여 연구실에 중대한 손괴를 일으켜 공중의 위험을 발생하게 한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금을 부과하고 해당 법인 또는 개인에게 동일한 벌금형(양벌)을 부과합니다.(연구실안전법 제 43조) | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 32 | 연구활동종사자의 상해·사망에 대비하여 연구활동종사자를 피보험자로 보험에 가입해야 하는 책임자는? | 연구주체의 장 | 연구실책임자 | 연구실안전환경관리자 | 연구활동종사자 |  | 1 | 연구활동종사자의 보험가입 책임은 연구주체의 장에게 있습니다.(연구실안전법 제26조) | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 33 | 과학기술정보통신부장관이 권역별연구안전지원센터에 위탁할 수 있는 사항이 아닌 것은? | 연구실안전정보시스템 구축·운영에 관한 업무 | 안전점검/정밀안전진단 대행기관의 등록·관리 및 지원에 관한 업무 | 연구실 안전관리에 관한 교육·훈련 및 전문교육의 기획·운영에 관한 업무 | 연구실 안전환경 조성 기본계획의 수립·시행에 관한 업무 |  | 4 | 연구실 안전환경 조성 기본계획을 수립·시행은 정부의 책무입니다.(연구실안전법 제41조) | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 34 | 반드시 징역형을 받게 되는 경우는? | 안전점검 또는 정밀안전진단 미실시 또는 불성실 실시로 연구실에 중대한 손괴를 일으켜 공중의 위험을 발생하게 한 자 | 안전점검 또는 정밀안전진단 미실시 또는 불성실 실시로 연구실에 중대한 손괴를 일으켜 사람을 사상에 이르게 한 자 | 연구실안전관리사가 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 자 | 연구실사고 조사 결과에 따른 조치를 이행하지 않아 공중의 위험을 발생하게 한 자 |  | 2 | ①, ③, ④의 경우는 징역 또는 벌금형에 처하나, ②의 경우는 3년~10년의 징역에 처하게 됩니다.(연구실안전법 제43조 및 제44조) | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 35 | 연구실안전관리사의 자격을 거짓이나 부정한 방법으로 취득한 경우 그 자격이 취소된다. | [5 empty] | O | 연구실안전관리사의 자격을 거짓이나 부정한 방법으로 취득한 경우 그 자격이 취소됩니다.(연구실안전법 제38조) | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 36 | 연구실사고 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자는 2천만 원 이하의 과태료를 부과한다. | [5 empty] | X | 연구실사고 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자는 5백만원 이하의 과태료를 부과합니다.(연구실안전법 제46조) | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 37 | 연구실안전환경관리자의 자격기준에 대한 설명으로 틀린 것은? | 안전관리 분야의 기사 이상 자격을 취득한 사람 | 안전관리분야 산업기사 자격 취득 후 연구실 안전관리 업무에 1년 이상 실무경력자 | 4년제 대학 이공계학과 졸업 후 연구실 안전관리 업무에 2년 이상 실무경력자 | 전문대학 이공계학과 졸업 후 연구실 안전관리 업무에 4년 이상 실무경력자 |  | 3 | 전문대학 이상(4년제 대학 포함) 학교의 이공계학과 졸업 후 연구실 안전관리 업무에 4년 이상 실무경력이 있어야 합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 38 | 정밀안전진단 대상 연구실의 연구활동종사자가 받아야 하는 정기교육 시간으로 옳은 것은? | 반기별 6시간 이상 | 연간 6시간 이상 | 반기별 3시간 이상 | 연간 3시간 이상 |  | 1 | 정밀안전진단 대상 연구실의 연구활동종사자가 받아야 하는 정기교육 시간은 반기별 6시간 이상입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 39 | 연구실 안전관리규정을 작성하지 않아도 되는 연구기관은? | 원자력 분야 등의 법령에서 정하는 안전관리에 관한 규정을 작성한 연구기관 | 저위험연구실로만 구성된 연구기관 | 우수 연구실인증제의 인증을 받은 연구기관 | 각 연구실의 연구활동종사자를 합한 인원이 10명 미만인 연구기관 |  | 4 | 연구실 안전관리규정은 각 연구실의 연구활동종사자를 합한 인원이 10명 이상인 모든 연구기관이 작성해야 하며, 산업안전·가스 및 원자력 분야 등 다른 법령에서 정하는 안전관리에 관한 규정과 통합해서 작성할 수 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 40 | 연구활동종사자에 대한 교육훈련을 실시할 수 있는 사람이 아닌 것은? | 해당 기관의 정기점검을 실시한 경험이 있는 연구활동종사자 | 대학의 조교수 이상으로서 안전에 관한 경험과 학식이 풍부한 사람 | 연구실책임자 | 연구실안전환경관리자 |  | 1 | 해당 기관의 정기점검 또는 특별안전점검을 실시한 경험이 있는 사람은 교육훈련을 실시할 수 있으나 연구활동종사자는 제외됩니다.(연구실안전법 시행령 제16조) | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 41 | 신규로 연구활동에 참여하게 된 대학원생은 언제 신규 교육·훈련을 받아야 하는가? | 연구활동 참여 후 1주일 이내 | 연구활동 참여 후 1개월 이내 | 연구활동 참여 후 3개월 이내 | 연구활동 참여 후 6개월 이내 |  | 3 | 신규로 연구활동에 참여하게 된 대학생, 대학원생 등 연구활동종사자는 연구활동 참여 후 3개월 이내에 신규 교육·훈련을 받아야 합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 42 | 연구활동종사자의 건강검진에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? | 연구활동종사자는 일반건강검진을 매년 받아야 한다. | 산업안전보건법 시행령 및 시행규칙에서 정한 유해물질과 유해인자를 취급하는 연구활동종사자는 특수건강검진 받아야 한다. | 연구활동종사자는 정당한 이유 없이 건장검진을 기피하거나 거부해서는 안된다. | 특수 건강검진 주기는 12개월 주기로 받아야 한다. |  | 4 | 특수 건강검진 주기는 대상 유해인자에 따라 6개월, 12개월, 24개월 등으로 다릅니다.(산업안전보건법 시행규칙 [별표 23]) | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 43 | 연구실안전관리비로 예산에 계상해야 하는 항목이 아닌 것은? | 안전점검 및 정밀안전진단 비용 | 연구장비 수리 비용 | 설비 안전검사비 | 연구활동종사자의 건강검진 비용 |  | 2 | 연구실의 안전을 유지하기 위한 설비의 설치·유지 및 보수 비용이 아닌 연구장비 수리비용은 연구실안전관리비로 계상해야 하는 항목이 아닙니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 44 | 연구주체의 장은 외부연구과제 수행을 위한 연구비를 책정할 때 그 과제 총액의 1% 이상, 2% 이하 금액을 연구실안전관련비로 계상해야 한다. | [5 empty] | X | 연구주체의 장은 외부연구과제 수행을 위한 연구비를 책정할 때 인건비 총액의 1% 이상, 2% 이하 금액을 연구실안전관련비로 계상해야 합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 45 | 연구실책임자는 연구실별 위험군 표시를 해당연구실 입구에 설치한 연구실 안전정보 표지판에 부착해야 한다. | [5 empty] | O | 연구실책임자는 연구실별 위험군 표시를 해당연구실 입구에 설치한 연구실 안전정보 표지판에 부착해야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 46 | 사전유해인자위험분석의 순서로 옳은 것은? | 안전 현황 분석 → 유해인자별 위험 분석 → 안전계획 수립 → 비상조치계획 수립 | 유해인자별 위험 분석 → 안전 현황 분석 → 안전계획 수립 → 비상조치계획 수립 | 유해인자별 위험 분석 → 안전 현황 분석 → 비상조치계획 수립 → 안전계획 수립 | 안전 현황 분석 → 안전계획 수립 → 유해인자별 위험 분석 → 비상조치계획 수립 |  | 1 | 연구실안전법 시행령 제15조에 의하면 ‘안전 현황 분석 → 유해인자별 위험 분석 → 안전계획 수립 → 비상조치계획 수립’의 순으로 실시해야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 47 | 사전유해인자위험분석을 실시해야 하는 대상으로 적절하지 않은 것은? | 「화학물질관리법」에 따른 유해화학물질 | 「산업안전보건법」에 따른 유해인자 | 「위험물안전관리법」에 따른 위험물 시설 | 「고압가스 안전관리법 시행규칙」에 따른 독성가스 |  | 3 | 연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침 제3조에 의하면 「화학물질관리법」에 따른 유해화학물질, 「산업안전보건법」에 따른 유해인자, 「고압가스 안전관리법 시행규칙」에 따른 독성가스를 취급하는 모든 연구실은 연구실 사전유해인자위험분석을 실시해야 합니다. 「위험물안전관리법」에 따른 위험물 시설은 연구실 내에 설치할 수 없습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 48 | 사전유해인자위험분석 과정 중 연구개발활동별 유해인자 위험분석에 관한 사항 중 맞지 않는 것은? | 해당 연구활동 시 가스, 생물체, 설비 등에 대한 위험분석을 실시한다. | 유해인자위험분석은 반드시 연구실 책임자가 작성하고 연구활동종사자는 참여하지 않는다. | 안전 계획 및 비상 조치 계획을 수립한다. | 연구개발활동별 안전 분석(R&DSA)을 실시한다. |  | 2 | 사전유해인자위험분석은 연구실책임자 및 연구활동종사가 참여하여 진행해야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 49 | 유해인자 위험분석 항목 중 안전 계획에서 작성할 항목이 아닌 것은? | 취급 방법 | 저장 방법 | 폐기 방법 | 응급조치 방법 |  | 4 | 안전 계획에서 작성할 항목은 취급 방법과 저장 방법, 폐기 방법, 안전설비 및 개인보호구 활용방안이 있으며, ‘응급조치 방법’은 비상조치계획에서 작성합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 50 | 사전유해인자위험분석에서 연구실 안전현황 분석의 작성항목 중 잘못된 것은 ? | 연구실 수행연구개발활동명 | 연구활동종사자 현황 | 실험실의 모든 기자재현황 | 사고발생 시 비상대응이 가능한 연락처 |  | 3 | 주요기자재는 연구실 내의 모든 기자재에 대하여 작성하는 것이 아니라 연구실 대표 기자재 및 위험성이 높은 기자재를 중심으로 작성합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 51 | 연구개발활동 안전분석(R&DSA) 시 작성 항목에 해당되지 않는 것은? | 연구 주요내용 | 연구·실험 절차 | 안전계획 | 비상조치계획 |  | 1 | 연구 주요내용은 연구개발활동별 유해인자위험분석 단계에서 작성하며, 연구개발활동 안전분석(R&DSA)에서는 연구목적, 연구·실험 절차, 위험분석, 안전계획, 비상조치계획을 작성한다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 52 | 연구개발활동 안전분석에서 연구·실험 절차 구분 시 실험 전, 실험 중, 실험 후가 반드시 포함되도록 구성한다. | [5 empty] | O | 연구개발활동 안전분석(R&DSA)에서 연구·실험 절차 구분 시 실험 전, 실험 중, 실험 후가 반드시 포함되도록 구성해야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 53 | 연구 개발활동별 유해인자 위험분석은 연구실에서 수행하는 연구활동을 하나로 통합하여 작성해야 한다. | [5 empty] | X | 연구 개발활동별 유해인자 위험분석은 연구실에서 수행하는 각각의 연구활동에 대해 유해인자위험분석을 실시해야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 54 | 연구활동에 변경사항 발생 시 사전유해인자위험분석의 전체 단계를 처음부터 다시 작성해야 한다. | [5 empty] | X | 연구활동에 변경사항 발생 시 사전유해인자위험분석 보고서를 수정하고 보고서 관리대장에 주요변경사항을 작성합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 55 | MSDS를 작성해 고용노동부장관에게 제출해야 하는 사람은? | 화학물질을 수입 또는 제조하려는 자 | 화학물질을 양도하는 자 | 화학물질을 제공하는 자 | 화학물질을 취급하는 사업주 |  | 1 | 산업안전보건법 제110조에 의하면, 화학물질을 수입 또는 제조하려는 자는 MSDS(물질안전보건자료)를 작성해 고용노동부장관에게 제출해야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 56 | 화학물질의 물리적 위험성 분류에 해당하지 않는 것은? | 폭발성 물질 | 에어로졸 | 고압가스 | 피부 부식성 |  | 4 | 피부 부식성은 물리적 위험성이 아니라 건강 유해성 분류에 해당하며, 물리적 위험성에는 금속 부식성이 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 57 | MSDS 작성에서 구성성분의 명칭 및 함유량을 기재할 경우 함유량 범위로 함유량을 대신할 수 있는 범위는? | ± 1% 이내 | ± 2% 이내 | ± 5% 이내 | ± 10% 이내 |  | 3 | 구성성분의 명칭 및 함유량을 기재할 경우 함유량의 ± 5% 내에서 범위로 함유량을 대신할하여 표시할 수 있습니다.(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 제11조제10항) | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 58 | MSDS에 대한 교육을 실시해야 하는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은? | 대상 화학물질을 제조사용운반 또는 저장하는 작업에 근로자를 배치하게 된 경우 실시 | 새로운 대상화학물질이 도입된 경우 실시 | 유해성위험성 정보가 변경된 경우 실시 | 대상 화학물질을 취급하는 경우 상시적으로 실시 |  | 4 | 산업안전보건법 시행규칙 제169조에 의하면 ①~③의 경우에 해당 근로자에게 MSDS 교육을 실시해야 하나, 상시적으로 실시할 필요는 없습니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 59 | 다음의 그림문자에 해당하는 물질은? | 인화성 물질 | 급성독성 물질 | 피부 자극성 물질 | 발암성 물질 |  | 4 | 건강 유해성 중 호흡기과민성, 발암성, 생식세포변이원성, 생식독성, 특정 표적장기 독성(구분 1, 2), 흡인 유해성 등에 사용됩니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 60 | 경고표지 기재항목에 해당되지 않는 것은? | 응급조치 요령 | 유해·위험 문구 | 예방조치 문구 | 공급자 정보 |  | 1 | 경고표지는 작업자에게 해당 물질의 유해위험성을 경고하기 위한 것이며, 응급조치 요령은 MSDS에는 포함되나 경고표지의 기재항목은 아닙니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 61 | 유해화학물질을 취급하는 연구활동종사자가 반드시 받아야 하는 MSDS에 대한 교육내용이 아닌 것은? | 물리적 위험성 및 건강 유해성 | MSDS 작성 방법 | 응급조치 요령 및 사고 시 대처방법 | MSDS 및 경고표지를 이해하는 방법 |  | 2 | 유해화학물질을 제공 또는 양도하는 자가 MSDS를 제공해야 하므로 연구활동종사자가 MSDS 작성 방법을 반드시 알아야 하는 것은 아닙니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 62 | 유해화학물질을 담은 용기의 포장에 경고표지를 부착한 경우 포장내부의 각 용기에는 부착하지 않아도 된다. | [5 empty] | X | 유해화학물질을 담은 용기의 포장은 물론 각각의 용기에도 반드시 경고표지를 부착하여야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 63 | 경고표지에 그림문자는 유해·위험성이 높은 우선순위에 따라 최대 4개까지 기재할 수 있다. | [5 empty] | O | 경고표지에 그림문자는 유해·위험성이 높은 우선순위에 따라 최대 4개까지 기재할 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 64 | 화공 분야 연구실 정기점검을 직접 실시할 수 있는 자격 요건을 갖춘 사람이 아닌 것은? | 화공 분야 박사학위 취득 후 안전 업무 경력이 1년 이상인 사람 | 산업안전기사 자격 취득 후 안전 업무 경력이 1년 이상인 사람 | 화공기사 자격 취득 후 안전 업무 경력이 1년 이상인 사람 | 전기기사 자격 취득 후 안전 업무 경력이 3년 이상인 사람 |  | 3 | 화공기사 자격 취득 후 안전 업무 경력이 3년 이상인 사람이어야 합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 65 | 일반안전분야 연구실 정밀안전진단을 직접 실시할 수 있는 자격 요건을 갖춘 사람이 아닌 것은? | 연구실안전환경관리자 | 산업안전기사 자격 취득 후 안전 업무 경력이 3년 이상인 사람 | 화공기사 자격 취득 후 안전 업무 경력이 3년 이상인 사람 | 전기기사 자격 취득 후 안전 업무 경력이 3년 이상인 사람 |  | 1 | 연구실안전환경관리자는 정밀안전진단을 직접 실시할 수 없습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 66 | 소방 및 가스 분야 정밀안전진단 시 물적 장비 요건에 해당하지 않는 것은? | 가스누출 검출기 | 가스농도 측정기 | 일산화탄소농도 측정기 | 산소농도 측정기 |  | 4 | 산소농도 측정기는 ‘소방 및 가스 분야’가 아니라 ‘산업위생 및 생물 분야’ 진단 시의 물적 장비요건에 해당합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 67 | 연구주체의 장이 기록 유지해야 하는 자료에 해당되지 않는 것은? | 연구시설물의 설계도면 | 일반 사무실의 집기 등의 레이아웃배치도 | 안전설비 및 유해인자 목록 | 보호구 및 연구활동종사자의 배치현황 |  | 2 | 연구실 내 주요 연구장비 등의 레이아웃배치도는 포함되나 일반 사무실의 집기 등의 레이아웃배치도는 포함되지 않습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 68 | 정밀안전진단의 실시내용에 포함되지 않는 것은? | 일상점검 실시 내용의 적정성 | 유해인자별 노출도평가의 적정성 | 유해인자별 취급 및 관리의 적정성 | 연구실 사전유해인자위험분석의 적정성 |  | 1 | 정밀안전진단의 정기점검의 실시 내용은 포함되나 일상점검 실시 내용의 적정성은 포함되지 않습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 69 | 안전검검 및 정밀안전진단 실시계획을 수립시행할 때 포함되어야 할 사항이 아닌 것은? | 실시 일정 및 예산 | 실시자의 인적 사항 | 실시 대상 연구실 목록 | 점검·진단의 항목, 분야별 기술인력 및 장비 |  | 2 | 안전검검 및 정밀안전진단 실시계획을 수립시행할 때 자체실시 또는 위탁실시 여부는 포함되나 실시자의 인적사항은 포함되지 않습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 70 | 위험기계, 시설물, 화학물질 등 유해인자에 대한 취급 및 관리대장에 반드시 포함되어야 할 사항이 아닌 것은? | 물질명 또는 장비명 | 보관 장소 | 물리적 성상 | 현재 보유량 |  | 3 | ①, ②, ④ 외에 취급 유의사항은 포함되나 물리적 성상은 유해인자에 대한 취급 및 관리대장에 반드시 포함되어야 할 사항은 아닙니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 71 | 안점점검 또는 정밀안전진단의 실시 결과 4등급 이상 또는 중대한 결함이 발견된 경우에는 실시한 날로부터 3개월 이내에 결함사항에 대한 보수보강 등 조치에 착수해야 한다. | [5 empty] | O | 안점점검 또는 정밀안전진단의 실시 결과 4등급 이상 또는 중대한 결함이 발견된 경우에는 실시한 날로부터 3개월 이내에 결함사항에 대한 보수보강 등 조치에 착수해야 하며, 착수한 날로부터 1년 이내에 완료해야 합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 72 | 정기안전점검 실시 결과 보고서는 1년 이상 보존·관리해야 한다. | [5 empty] | X | 정기안전점검 실시 결과 보고서는 3년 이상 보존관리해야 합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 73 | 환기설비에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? | 모든 연구실은 기계적 환기가 가능해야 한다. | 흄후드가 있는 공간의 공기흐름은 흄후드 배기속도의 20%를 초과해야 한다. | 배기구를 통한 배기속도는 배기관 내에 액체나 고체물질이 농축되지 않도록 5~10m/s 유지해야 한다. | 연구실 내 환기량은 0.1~0.3m³/min 이상 되어야 한다. |  | 2 | 흄후드가 있는 공간의 공기흐름은 흄후드 배기속도의 20%를 초과하지 않아야 합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 74 | 소방설비에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? | 소화기는 출입구에서 멀리 떨어진 곳에 연구활동종사자가 보기 쉬운 곳에 설치해야 한다. | 스프링클러 설치 시 연구실 내 용품들은 스프링클러 헤드에서 60cm 이상 이격해야 한다. | 복도에는 소형소화기는 20m마다, 대형소화기는 30m마다 한 대씩 비치해야 한다. | 옥내소화전은 전원이 항상 ON 상태가 되도록 점등된 상태를 유지해야 한다. |  | 1 | 소화기는 출입구 가까운 벽에 안전하게 설치해야 합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 75 | 비상샤워장치에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? | 부식성, 피부자극성, 독성 물질을 취급하는 연구실에는 반드시 설치해야 한다. | 위험물질 취급지역에서 10m 이내에 설치해야 한다. | 사용자가 쉽게 접근해 작동할 수 있도록 바닥에서 170cm 이하의 높이에 수동 또는 자동 작동기를 설치해야 한다. | 세척용수의 분사 범위는 150cm 높이에서 지름 50cm 이상이 되어야 한다. |  | 2 | 위험물질 취급지역에서 10초 이내에 도달할 수 있는 곳에 설치해야 합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 76 | 흄후드 설치 요건으로 옳지 않은 것은? | 흄후드 샤시와 통행로의 간격은 1.5m 이상 이격 되어야 한다. | 흄후드 측면과 건물의 벽과의 간격은 0.5m 이상 이격해야 한다. | 2개의 흄후드를 서로 마주 보고 설치하는 경우 흄후드 샤시간 거리는 2m 이상 되어야 한다. | 흄후드 샤시와 반대편 벽 사이의 거리는 2m 이상 이격해야 한다. |  | 3 | 2개의 흄후드를 서로 마주 보고 설치하는 경우 흄후드 샤시간 거리는 3m 이상 되어야 합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 77 | 보안면을 사용해야 하는 경우가 아닌 것은? | 다량의 위험·유해성 물질이나 파편이 튈 것으로 예상되는 경우 | 반응성이 크거나 부식성 화학물질을 다룰 때 | 진공 및 가압을 이용하는 유리 기구를 다룰 때 | 유해성 높은 분진, 화학물질, 액체 등으로부터 눈을 보호해야 할 때 |  | 4 | 유해성 높은 분진, 화학물질, 액체 등으로부터 눈을 보호해야 할 때는 고글을 사용해야 합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 78 | 보호장갑 중 오일 성분과 높은 온도에도 잘 견디고 내마모성과 유연성이 우수한 재질의 장갑은? | 폴리 글로브 | 라텍스 글로브 | 니트릴 글로브 | PVC 글로브 |  | 3 | 니트릴 글로브는 오일 성분과 높은 온도에도 잘 견디고 내마모성과 유연성이 우수하나 지방족·할로젠화 탄화수소 등에는 약한 특성이 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 79 | 고압의 전기에 의한 감전을 방지하기 위해 가장 적절한 안전화는? | 가죽제 안전화 | 정전기 안전화 | 절연화 | 절연장화 |  | 4 | 절연장화는 고압의 전기에 의한 감전을 방지하고 방수기능을 가진 것입니다. ③ 절연화는 물체의 낙하, 충격, 날카로운 물체에 찔림 위험으로부터 발을 보호하고, 저압의 전기에 의한 감전 방지하는 안전화입니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 80 | 정격 소비전력 3kW 이상의 실험장비에는 분전반과 긴급차단 스위치를 별도로 설치해야 한다. | [5 empty] | O | 정격 소비전력 3kW 이상 또는 고전압 필요한 장비를 사용할 경우 분전반과 긴급차단 스위치를 별도로 설치해야 합니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 81 | 소음이 80dB 이상 발생하는 실험의 경우 반드시 청력보호구를 착용해야 한다. | [5 empty] | X | 반드시 청력보호구를 착용해야 하는 소음 기준은 85dB을 초과하는 경우입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 82 | 중대연구실사고에 해당하지 않는 것은? | 사망 또는 후유장해 1급~9급에 해당하는 부상자가 1명 이상 발생한 사고 | 3개월 이상 요양 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 사고 | 3일 이상의 입원이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 동시에 3명 이상 발생한 사고 | 연구실의 중대한 결함으로 인한 사고 |  | 3 | 3일 이상의 입원이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 동시에 3명 이상이 아니라 5명 이상 발생한 사고입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 83 | 연구주체의 장은 중대연구실사고 발생한 경우 과학기술정보통신부에 언제 보고해야 하는가? | 지체없이 즉시 보고 | 7일 이내에 보고 | 15일 이내에 보고 | 1개월 이내에 보고 |  | 1 | 연구주체의 장은 중대연구실사고가 발생한 경우 전화, 팩스, 전자우편 등으로 지체없이 즉시 보고해야 합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 84 | 의료기관에서 3일 이상의 치료가 필요한 연구실사고가 발생한 경우 과학기술정보통신부에 언제 보고해야 하는가? | 지체없이 즉시 보고 | 7일 이내에 보고 | 15일 이내에 보고 | 1개월 이내에 보고 |  | 4 | 1개월 이내에 연구실사고 조사표를 작성하여 과학기술정보통신부에 보고해야 합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 85 | 과학기술정보통신부장관이 연구실 사고조사반 구성 시 지명 또는 위촉할 수 있는 대상이 아닌 것은? | 연구실 안전과 관련한 업무를 수행하는 관계 공무원 | 연구실안전환경관리자 | 기계안전·화공안전·전기안전·산업위생관리·소방·가스 또는 인간공학 분야 기술사 자격 취득자 | 연구주체의 장이 추천하는 안전분야 전문가 |  | 2 | 연구실안전환경관리자는 과학기술정보통신부장관이 연구실 사고조사반 구성 시 지명 또는 위촉할 수 있는 대상이 아닙니다.(연구실 사고조사반 구성 및 운영규정 제2조) | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 86 | 연구실사고 발생 시 사고대응반 및 사고현장 조사반을 구성·운영해야 할 책임과 권한을 가진 사람은? | 연구주체의 장 | 연구실 책임자 | 안전담당부서장 | 연구실안전환경관리자 |  | 1 | 연구주체의 장은 연구실사고 발생 시 사고대응반 및 사고현장 조사반을 구성·운영해야 합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 87 | 연구실사고 발생 시 사고현장조사를 착수해야 하는 시기로 옳은 것은? | 사고대응과 동시에 사고현장조사 착수 | 사고대응 완료 후 24시간 이내에 착수 | 사고대응 완료 후 48시간 이내에 착수 | 사고대응 완료 후 3일 이내에 착수 |  | 2 | 연구실사고 발생 시 사고대응 완료 후 24시간 이내에 사고현장조사를 착수해야 합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 88 | 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변을 정리 정돈하는 단계 및 주체로 옳은 것은? | 사고대응 단계 – 해당 연구실의 연구실 책임자 및 연구활동종사자 | 사고대응 단계 – 안전담당부서 및 연구실 안전환경관리자 | 사고복구 단계 – 해당 연구실의 연구실 책임자 및 연구활동종사자 | 사고복구 단계 – 안전담당부서 및 연구실 안전환경관리자 |  | 3 | 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변을 정리 정돈하는 것은 사고복구 단계에서 해당 연구실의 연구실 책임자 및 연구활동종사자가 취해야 할 행동절차 중 하나입니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 89 | 전기 감전 사고 발생 시 의식이 있는 부상자는 담요나 외투 등을 덮어서 따뜻하게 유지해야 한다. | [5 empty] | O | 전기 감전 사고 발생 시 의식이 있는 부상자는 담요나 외투 등을 덮어서 따뜻하게 유지해야 합니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 90 | 기계기구에 손가락이 절단되는 사고 발생 시 절단된 손가락은 깨끗이 씻은 후 비닐에 싼 채로 얼음을 채운 비닐봉지에 젖지 않도록 넣어 신속히 전문병원에서 수술 받을 수 있도록 조치해야 한다. | [5 empty] | O | 기계기구에 손가락 또는 발가락이 절단되는 사고 발생 시 절단된 손가락(또는 발가락)은 깨끗이 씻은 후 비닐에 싼 채로 얼음을 채운 비닐봉지에 젖지 않도록 넣어 신속히 전문병원에서 수술 받을 수 있도록 조치해야 합니다. | 정오답 | 5