## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | GM사에서 발표한 시퀀스 전자제어장치의 10대 조건이 아닌 것은 무엇인가? | 릴레이 제어반보다 높은 신뢰성을 가져야 한다. | 릴레이 제어반보다 큰 크기여야 한다. | 유지 보수가 용이해야 한다. | 릴레이 및 무접점 방식이 가능해야 한다. |  | 2 | GM(General Motor)사가 발표한 시퀀스 전자제어 장치의 10대 조건은 릴레이 제어반보다 작은 크기를 요청했습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | PLC 언어 중 플로어 차트 방식으로 각 스텝 및 상태 조건을 만족해야 아래 스텝이 진행되는 스텝 방식의 프로그램 언어는 무엇인가? | SFC | FBD | ST | IL |  | 1 | PSFC(Sequential Function Charts)는 시퀀스 방식의 그래픽 한 프로그래밍 환경으로 플로어 차트 방식입니다. 각 스텝 및 상태 조건을 만족하여야 아래 스텝이 진행되는 스텝 방식의 프로그램입니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 3 | 세계 최초의 PLC를 만든 회사는 GM 사이다. | [5 empty] | X | GM사는 시퀀스 전자제어장치의 10대 조건을 발표했고 조건을 만족하는 세계 최초의 PLC를 만든 회사는 Medford 사입니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 4 | 디지털 또는 아날로그 입∙출력 모듈을 통하여 로직, 시퀀싱, 타이밍, 카운팅, 연산과 같은 특수한 기능을 수행하기 위하여 프로그램 가능한 메모리를 사용하고 여러 종류의 기계나 프로세서를 제어하는 디지털 동작의 전자 장치는 무엇인가? | [5 empty] | PLC | 미국 전기 공업 협회에서는 PLC를 문제와 같이 정의했습니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 5 | 세계 최초의 PLC의 이름은 무엇인가? | [5 empty] | MODICON 084 | Medford사에서 만든 세계 최초의 PLC는 MODICON 084입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 6 | PLC의 장점으로 옳지 않은 것은 무엇인가? | 높은 신뢰성 | 어려운 유지보수 | 저렴한 가격 | 좋은 확장성 |  | 2 | PLC는 PCB 기판 컨트롤 또는 릴레이 회로에 비해 유지 보수가 쉽습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 7 | PLC의 시대별 변천 특징으로 옳지 않은 것은 무엇인가? | 1970년대: 통신 기능에 대한 요구로 Modicon’s Modbus 시스템 탄생 | 1990년대: PLC프로그래밍 언어를 표준화 | 2010년대: PC에서 대체하여 프로그램할 수 있는 소프트웨어 탄생 | 2000년대: Ethernet통신 등 새로운 통신규약에 호환 |  | 3 | PC에서 대체하여 프로그램할 수 있는 소프트웨어는 1980년대입니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 8 | PLC는 현장 장비에서 데이터를 받아와 상윗단으로 데이터를 전달할 수 있다. | [5 empty] | O | PLC는 통신을 통해 현장 장비의 데이터를 받아올 수 있고, 받아온 데이터를 기반으로 출력을 하거나, 상윗단으로 데이터를 전달할 수 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 9 | 1980년대 GM사의 이것에 준한 통신 규약 표준화가 시도되었다. 이것은 무엇인가? | [5 empty] | MAP | 1980년대에는 GM사의 MAP(Manufacturing Automation Protocol)에 준한 통신 규약 표준화가 시도되었습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | PLC의 메모리로 프로그램 실행 중 필요한 비트 정보를 저장해두기 위한 메모리로 읽기 쓰는 것이 가능하다. 외부 입력을 받아들이거나, 출력을 ON/OFF 하는 것이 불가능한 메모리는 무엇인가? | 내부 비트 메모리 M | 입출력 메모리 P | 특수 접점 메모리 F | 링크 메모리 L |  | 1 | 내부 비트 메모리 M은 프로그램 실행 중 필요한 비트 정보를 저장해두기 위한 워드, 또는 비트 메모리로, 읽기 및 쓰기가 가능합니다. 입출력 메모리 P와 달리 외부 입력을 받아들이거나, 출력을 ON/OFF 하는 것이 불가능합니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 11 | 워드는 High Byte와 Low Byte로 구분된다. | [5 empty] | O | 워드 데이터는 16개의 비트가 모여서 이루어졌으며 High Byte와 Low Byte로 구분됩니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 12 | 데이터 레지스터D의 10번지의 10번째 비트를 표현하는 방법은 무엇인가? | [5 empty] | D10.A | 워드 단위의 번지는 10진수로 표현되고, 비트 번지는 16진수로 표현됩니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 13 | 비트 메모리로 외부 입력을 받아들이거나 출력의 ON/OFF 제어 가능한 접점은 무엇인가? | [5 empty] | 입출력 접점 P | 입출력 접점 P는 입출력 접점의 상태를 저장하는 이미지 영역으로 외부 입력을 받아들이거나 출력 제어가 가능합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 14 | PLC의 출력 신호 중 입력 접점이 ON이 되면 출력 접점이 OFF가 되는 것은 무엇인가? | SET 코일 | 양변환 검출 코일 | 코일 | 역코일 |  | 4 | 역코일은 입력 접점이 ON이 되면 출력 접점이 OFF가 됩니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 15 | 통신 모듈의 P2P서비스 저장 영역으로 비트 표현이 불가능한 워드 디바이스 영역의 식별자는 무엇인가? | D | U | N | Z |  | 3 | 통신 모듈의 P2P서비스 저장 영역으로 비트 표현이 불가능한 워드 디바이스 영역의 식별자는 N입니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 16 | 데이터 레지스터 D에는 -32768 ~ 32768 범위를 넘어가는 숫자는 저장할 수 없다. | [5 empty] | X | 데이터 레지스터 D는 필요에 따라 2개를 조합하여 32비트 크기의 메모리로 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 17 | 특수 레지스터로 아날로그, 고속 카운터, 온도 등의 모듈 변수를 등록하고 할당이 가능한 레지스터는 무엇인가? | [5 empty] | 아날로그 레지스터 U | 아날로그 레지스터 U는 특수 레지스터입니다. 아날로그, 고속 카운터, 온도 등의 모듈 변수를 등록하고 할당이 가능합니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 18 | SET과 RESET 기능을 가진 두 개의 푸시버튼 스위치와 한 개의 릴레이로 구성되는 회로는 무엇인가? | [5 empty] | 자기 유지 회로 | 자기유지회로는 SET과 RESET 기능을 가진 두 개의 푸시버튼 스위치와 한 개의 릴레이로 구성됩니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 19 | 다음 중 객체 지향 언어가 아닌 것은 무엇인가? | Java | C# | C | C++ |  | 3 | C언어는 절차 지향 언어입니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 20 | Java는 C#보다 먼저 개발되었다. | [5 empty] | O | C#은 C++과 Java의 장점을 합쳐 개발된 언어입니다. Java는 1995년에 개발되었으며, C#은 2000년에 발표되었습니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 21 | 컴퓨터가 직접 이해할 수 있는 언어로, 0과 1의 2진수 형태로 표현되는 언어는 무엇인가? | [5 empty] | 기계어 | 기계어는 컴퓨터가 직접 이해할 수 있는 언어로 0과 1의 2진수 형태로 표현됩니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 22 | 마이크로소프트 사에서 만든 언어로 C++ 과 Java의 장점을 합쳐 개발한 언어는 무엇인가? | [5 empty] | C# | C#은 마이크로소프트에서 C++과 JAVA의 장점을 합쳐 개발한 객체 지향 프로그래밍 언어입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 23 | Java에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가? | 특징으로는 객체 지향 프로그래밍을 지원한다. | 예외처리가 편리하다. | 기기 호환성이 뛰어나다. | 썬 마이크로시스템즈에서 개발했다. |  | 2 | Java는 예외처리가 불편하다는 단점을 갖고 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 24 | C#에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가? | 절차적 프로그래밍 언어이다. | 객체를 메모리에서 자동으로 제거하지 못한다. | 자료형을 정확히 선언해야 한다. | 양이 방대하며 배우기가 어렵다. |  | 3 | Strongly Typed로 자료형을 정확히 선언해야 한다는 뜻입니다. 서로 다른 자료형 변환을 위해서는 명시적으로 선언이 필요합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 25 | 저급 언어는 고급 언어에 비해 실행 속도가 느리다. | [5 empty] | X | 저급 언어는 고급 언어보다 기계가 이해하기 쉬우므로 실행속도가 빠릅니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 26 | 가독성이 높고 쉬운 문법으로 다른 프로그래밍 언어보다 빠른 습득이 가능한 스크립트 언어는 무엇인가? | [5 empty] | Python | 파이썬은 가독성이 높고 쉬운 문법이 특징으로 다른 프로그래밍 언어보다 빠른 습득이 가능합니다. 파이썬의 특징으로는 스크립트 언어라는 점입니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 27 | 어셈블리어를 기계어로 번역하기 위해 필요한 것은 무엇인가? | [5 empty] | 어셈블러 | 어셈블리어는 기계어로 번역하기 위해 어셈블러(Assembler)가 필요합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 28 | int [] x = new int[4];로 크기가 4인 int형 배열 x를 선언할 경우 참조했을 때 에러가 나는 경우는 무엇인가? | x[0] | x[2] | x[3] | x[4] |  | 4 | x[4]를 참조하면 배열 x의 크기를 벗어나기 때문에 인덱스가 배열 범위를 벗어났다는 에러가 출력됩니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 29 | 논리연산자 중 NOT연산을 의미하는 연산자는 !이다. | [5 empty] | O | 논리연산자 !는 NOT연산을 의미하며 식이 참이라면 거짓을, 거짓이라면 참을 반환합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 30 | C#의 기본 자료형 중에 유니코드 UTF-16문자를 표시할 수 있는 형의 이름은 무엇인가? | [5 empty] | char | Char형식은 유니코드 UTF-16문자를 표시할 수 있습니다 | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 31 | 문자열을 해당하는 데이터 형식으로 변환할 때 무엇을 사용하는가? | [5 empty] | Parse | Parse은 문자열을 데이터 형식으로 변환할 때 사용합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 32 | 조건연산자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가? | 조건연산자는 ?를 사용한다. | 조건식이 참일 경우 :앞의 식을 반환한다. | 반환값은 int형 이다. | 조건식의 값에 따라 두 식 중 하나의 결과를 반환한다. |  | 3 | 조건연산자는 int형 뿐만 아니라 string, char, double등 다른 형도 반환할 수 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 33 | 논리연산자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가? | 논리연산자 &&은 논리곱을 의미한다. | ¦¦연산은 두 항이 둘 다 거짓일 경우에만 거짓을 반환한다. | 논리연산자 !는 XOR연산을 의미한다. | 논리연산자 ¦¦은 OR연산을 의미한다. |  | 3 | 논리연산자 !은 NOT연산을 의미합니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 34 | C#의 기본자료형 중의 논리형 bool은 true, false로 표시할 수 있다. | [5 empty] | O | Bool형식은 참과 거짓을 표현하는 방식으로 8비트의 크기를 가지고 있습니다. 참을 true, 거짓을 false로 표시합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 35 | 자료형 앞에 □□□□□을 붙여서 상수로 선언한다. □□□□□안에 들어갈 말은 무엇인가? | [5 empty] | const | const는 자료형 앞에 붙여서 상수로 선언할 때 사용합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 36 | C#의 기본 자료형 중에 64비트의 크기로 900경 대의 음수까지 표현할 수 있는 자료형은 무엇인가? | [5 empty] | long | Long은 -9223372036854775808~9223372036854775807까지의 수를 표현할 수 있으며 64비트의 크기를 갖습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 37 | 경우에 따라 분기하여 코드를 실행하는 조건문은 무엇인가? | for | while | switch | if |  | 3 | Switch문은 casd에 따라 분기하여 코드를 실행할 수 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 38 | 어떤 예외가 발생할지 불확실해 처리하기 어려운 경우에 try catch문을 사용한다. | [5 empty] | O | Try catch문은 어떤 예외가 발생할지 불확실해 처리하기 어려운 경우에 사용합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 39 | 클래스에서 다른 클래스의 멤버를 이어 받는 기능을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 상속 | 상속은 클래스에서 다른 클래스의 멤버를 이어 받는 기능을 뜻합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 40 | 객체 내부에 들어있는 함수로 프로그램이 준 값을 지시대로 처리하여 결과를 반환하는 것은 무엇인가? | [5 empty] | 메소드 | C#에서의 메소드는 객체 내부에 들어 있는 함수로 프로그램이 준 값을 지시대로 처리하여 결과를 반환합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 41 | Try ~ catch문에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가? | try ~ catch문은 예외가 발생하면 catch문이 실행된다. | catch문이 실행될 경우에만 finally안의 실행문이 실행된다. | 간단한 예외처리의 경우 if문으로 처리할 수 있다. | 불필요한 try catch문은 성능저하의 원인이 된다. |  | 2 | Finally문은 try문이나 catch문이 실행 완료된 후에 실행됩니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 42 | switch문에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가? | 조건식의 결과 값에 따라 해당하는 case문의 실행문이 실행된다. | 각 실행문 아래에 break문을 작성한다. | 조건식에 맞는 case가 없다면 default의 코드도 실행되지 않는다. | case는 필요한 만큼 생성하여 사용할 수 있다. |  | 3 | default의 코드는 조건식에 맞는 case가 없을 경우 실행됩니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 43 | public 수식자가 붙은 멤버는 파생 클래스에서 접근하여 값을 변경할 수 있다. | [5 empty] | O | Public 수식자가 붙은 멤버는 파생 클래스에서 값을 변경할수 있으며, private수식자가 붙은 멤버는 파생 클래스에서 접근이 불가능합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 44 | 프로그램을 실행했을 때 일어나는 오류를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 예외 | 예외는 프로그램을 실행했을 때 일어나는 오류를 말합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 45 | 클래스에 정의한 내용이 메모리에 생성된 것은 무엇인가? | [5 empty] | 객체, object | 객체(object)는 클래스에 정의한 내용이 메모리에 생성된 것을 의미합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 46 | Classic OPC의 한계로 옳지 않은 것은 무엇인가? | 방화벽으로 보안을 강화할 수 없다. | 인터넷을 통한 데이터 교환이 불가능하다. | DCOM 구성이 복잡하다. | 임베디드 시스템에서만 동작이 가능하다. |  | 4 | Classic OPC는 Windows OS에서만 동작하는 한계가 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 47 | Modbus는 1979년 Modicon에서 발표한 프로토콜이다. | [5 empty] | O | Modbus는 PLC와 함께 사용하기 위해 1979년 Modicon이라는 회사에서 개발한 프로토콜입니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 48 | 통신의 형태에서 한쪽이 송신할 경우 다른 쪽을 수신만 가능한 형태를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 반이중, Half duplex | 반이중(Half duplex) : 한쪽이 송신할 경우 다른 쪽은 수신만 가능합니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 49 | 클라이언트에서 서버에 정의된 함수를 사용해 프로그램을 실행하는 기능은 무엇이라 부르는가? | [5 empty] | Methods | OPC UA의 기능 중 ‘클라이언트에서 서버에 정의된 함수를 사용해 프로그램을 실행’ 하는 기능은 ‘Methods’라 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 50 | Modbus 프로토콜에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가? | Modbus RTU는 Modbus ASCII에 비해 통신속도가 느리다. | Modbus ASCII는 특수 시작 문자와 끝 문자로 프레임을 구분한다. | Modbus RTU는 RS-232/485/422등의 시리얼 통신용으로 이진 데이터를 전송한다. | Modbus TCP는 Ethernet 기반의 TCP 통신용이다. |  | 1 | Modbus ASCII는 Modbus RTU에 비해 통신하는 데 걸리는 시간이 깁니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 51 | OPC UA의 기능 중 ‘로컬 PC 또는 네트워크에서 사용 가능한 서버를 검색’에 해당하는 용어로 옳은 것은 무엇인가? | Search | Discovery | Find | Lookup |  | 2 | OPC UA의 기능 중 ‘로컬 PC 또는 네트워크에서 사용 가능한 서버를 검색’ 하는 기능은 ‘Discovery’라 한다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 52 | Modbus는 마스터 – 슬레이브 구조로 마스터의 요청에 따라 슬레이브가 응답을 하는 형식이다. | [5 empty] | O | Modbus 프로토콜은 마스터–슬레이브 구조를 따르며, 마스터는 슬레이브(PLC)에 요청을 보내고 응답을 기다립니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 53 | OPC UA의 full name은 무엇인가? | [5 empty] | Open Platform Communications Unified Architecture | Classic OPC (OLE for Process Control)에서 OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture)로 발전되었습니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 54 | Modbus의 기능코드 중 비트 단위 읽기 코드는 무엇인가? | [5 empty] | 02 Read Input Status | 02 Read Input Status는 비트 단위 읽기 코드로 100001 ~ 165536번지를 읽을 수 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 55 | 실시간 분산제어를 위해 사용되는 산업용 컴퓨터 및 기기의 네트워크 프로토콜 집합을 MAP(Manufacturing Automation Protocol)이라고 하는가? | [5 empty] | X | 실시간 분산제어를 위해 사용되는 산업용 컴퓨터 및 기기의 네트워크 프로토콜 집합을 필드버스 통신이라고 합니다. MAP는 필드버스 통신 이전에 사용된 통신 네트워크입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 56 | 필드버스 통신의 특징으로 적절하지 않은 것은 무엇인가? | 시스템 설치 및 유지보수가 용이하다. | 시스템 신뢰도, 유연성, 확장성이 증가한다. | 스마트 센서를 통한 센서 레벨 집중화가 가능하다. | 양방향 통신을 통한 필드기기 모니터링 및 제어가 가능하다. |  | 3 | 필드버스 통신은 스마트 센서를 통한 센서 레벨 분산화를 가능하게 합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 57 | 필드버스 통신의 논리적 계층구조 중 물리 계층에 대한 설명으로 가장 적절한 것은 무엇인가? | 데이터 링크 계층으로부터 전달된 데이터를 전기 또는 광신호로 변환하여 버스를 통하여 전송한다. | 매체 접속 제어(MAC) 기능과 논리 링크 제어(LLC) 기능을 제공한다. | 공정 제어와 공장 자동화 환경에서 요구되는 각종 응용 서비스를 제공한다. | 응용 계층 위에 사용자 계층을 추가하여 표준화한 것이다. |  | 1 | 전선, 광섬유 또는 무선과 같은 미디어에 의해 전달될 데이터를 코딩하는 기능을 수행하는 물리 계층은 데이터 링크 계층으로부터 전달된 데이터를 받아서 이를 전기 또는 광신호로 변환하여 버스를 통하여 전송하며, 버스를 통하여 수신된 신호를 데이터로 변환하여 데이터 링크 계층으로 넘겨줍니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 58 | PLC 또는 제어용 PC-HMI 상호 의 정보교환에 이용되는 네트워크는 무엇인가? | [5 empty] | 컨트롤버스 | 컨트롤버스는 PLC 또는 제어용 PC-HMI 상호 의 정보교환에 이용되는 네트워크로 컨트롤러 상위 네트워크라고도 합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 59 | Modbus 통신에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은 무엇인가? | 프로토콜이 무료로 공개되어 있다. | 산업용 표준 프로토콜로 사용된다. | 개발 및 관리가 쉽다. | 별도의 보안기능이 구비되어 있다. |  | 4 | Modbus 통신은 보안기능이 없다는 단점이 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 60 | Modbus ASCII는 MODBUS RTU 보다 통신 시간이 길다. | [5 empty] | O | Modbus ASCII는 특수 시작문자와 끝 문자로 프레임을 구분하며 Modbus RTU보다 통신하는데 걸리는 시간이 깁니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 61 | 고 집적 시리얼 버스 시스템으로 최대 127개의 노드를 지원하는 필드버스 통신 프로토콜은 무엇인가? | [5 empty] | CANBUS 통신 | 고 집적 시리얼 버스 시스템으로 최대 1Mbps 속도로 물리 링크 계층 및 데이터 링크 계층을 제공하는 시리얼 통신 제공하는 CANBUS 통신은 최대 127개의 노드를 지원합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 62 | EtherNet/IP에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은 무엇인가? | TCP/IP의 하위 개념이다. | 로크웰 오토메이션을 주축으로 개발되었다. | 표준 이더넷 물리 연결 및 데이터 연결, 네트워크 및 전송 계층을 사용한다. | CIP(Common Industrial Procotol) 구조에 기반을 두고 있다. |  | 1 | EtherNet/IP는 이더넷상에서 운용되는 산업용 프로토콜로서, 애플리케이션 층에 해당하는 프로토콜이며, TCP/IP의 상위 개념입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 63 | OPC에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은 무엇인가? | 공정 제어 장비 사이의 통신을 위한 국제산업표준 통신규약으로 정의되어 있다. | 다수의 인터페이스 방식을 사용하기 위한 표준이다. | 클라이언트와 서버, 서버와 서버 간의 인터페이스를 정의해둔 것이다. | 마이크로소프트 인더스트리 포커스 그룹에서 OPC 사양의 개발 노력이 시작되었다. |  | 2 | OPC는 수많은 프로토콜들을 모두 관리할 필요 없이, 단 한 개의 인터페이스 방식만을 사용하기 위한 표준입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 64 | 사용할 버튼이나 라벨 등의 윈도우폼 컨트롤을 가져다 사용할 수 있는 곳은? | 도구상자 | 메인화면 | 속성 | 디버깅화면 |  | 1 | 도구상자에서는 우리가 사용할 버튼이나 라벨 등의 윈도우폼 컨트롤을 가져다 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 65 | 객체의 이름을 변경하는 속성으로 맞는 것은 무엇인가? | Name | Text | Tag | Font |  | 1 | 객체의 이름은 (Name) 속성에서 변경할 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 66 | 값을 입력하는 데 사용하는 컨트롤은 Label이다. | [5 empty] | X | TextBox는 값을 입력하기 위해서 사용합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 67 | 로그를 남기기 위해서 사용하는 컨트롤은 무엇인가? | [5 empty] | RichTextBox | 로그를 기록하기 위해서 RichTextBox라는 컨트롤을 사용했습니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 68 | 프로그램을 실행했을 때 CheckBox를 선택하기 위해서 사용하는 속성은 무엇인가? | [5 empty] | Checked | CheckBox의 Checked를 True로 변경하면 프로그램을 실행했을 때 CheckBox가 Check된 채로 실행됩니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 69 | ListView의 속성 중 FullRowSelect에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇인가? | 한 cell을 선택하면 해당하는 Line이 전체 선택된다. | 여러 열을 동시에 선택할 수 있도록 하는 속성이다. | 한 cell을 선택하면 모든 cell을 선택할 수 있다. | 프로그램 실행 시 모든 열을 선택한 상태로 실행된다. |  | 1 | FullRowSelect 속성이 True가 되면 한 cell을 선택할 때 해당하는 Line이 전체 선택됩니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 70 | 컨트롤의 색상을 변경하는 속성은 BackgroundImage이다. | [5 empty] | X | 컨트롤의 색상은 BackColor 속성에서 변경할 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 71 | 탭으로 페이지를 나누어 사용할 수 있는 컨트롤은 무엇인가? | [5 empty] | TabControl | 탭으로 페이지를 나누어 사용할 수 있는 컨트롤은 TabControl입니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 72 | TextBox의 설정 중 읽기만 가능하도록 변경하는 속성은 무엇인가? | [5 empty] | ReadOnly | ReadOnly 속성을 True로 변경하면 TextBox를 읽기만 가능하도록 변경할 수 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 73 | Modbus Slave의 Port를 설정하는 Method는 무엇인가? | Port | PortChanged | Parity | SerialPort |  | 1 | Port Method를 사용하여 Modbus Slave의 Port를 설정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 74 | 디자이너 화면에서 Modbus Slave 타이틀을 더블 클릭할 경우 MainForm_Load 함수가 생성된다. | [5 empty] | O | 디자이너 화면에서 Modbus Slave 타이틀을 더블 클릭할 경우 MainForm_Load 함수가 생성됩니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 75 | EasyModbus라는 NameSpace를 사용하는 구문은 무엇인가? | [5 empty] | Using EasyModbus | Using EasyModbus; 구문을 사용하면 EasyModbus라는 NameSpace를 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 76 | Modbus Method 중 국번을 설정할 수 있는 Method는 무엇인가? | [5 empty] | UnitIdentifier | UnitIdentifier Method를 사용하여 사용자가 선택한 국번으로 Modbus Slave 국번을 설정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 77 | 포트 점유 예외 처리를 하지 않을 경우 발생하는 일로 옳은 것은 무엇인가? | 프로그램이 부팅되지 않는다. | 서버가 가동되지 않는다. | 서버가 가동된 상태에서 다시 가동 버튼을 누르면 오류가 발생한다. | 문제가 발생하지 않는다. |  | 3 | 포트 점유 예외 처리를 하지 않을 경우 서버가 가동된 상태에서 다시 가동 버튼을 누르면 오류가 발생합니다. 같은 포트로 다시 서버를 구동하려 해서 생기는 오류입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 78 | Try catch문에서 에러 메시지를 출력할 때 사용하는 Method는 무엇인가? | Data | GetType | Message | ToString |  | 3 | 에러 메시지를 출력할 때 사용하는 Method는 Message입니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 79 | 현재 활성화 되어있는 포트의 정보를 가져오는 Method는 GetActiveTcpListeners이다. | [5 empty] | O | 현재 활성화 되어있는 포트의 정보를 가져오는 Method는 GetActiveTcpListeners입니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 80 | TextBox나 Button의 내용을 변경하는 Method는 무엇인가? | [5 empty] | Text | Text Method는 TextBox나 Button의 내용을 변경할 수 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 81 | Button의 색상을 변경하는 Method는 무엇인가? | [5 empty] | BackColor | BackColor Method를 통해서 Button의 색상을 변경할 수 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 82 | Index Method의 반환값의 형으로 옳은 것은 무엇인가? | bool | float | int | char |  | 3 | public int Index { get; }으로 Index Method는 int형을 반환합니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 83 | InputBox를 사용하기 위해서 참조 추가에서 Microsoft.VisualBasic를 추가한다. | [5 empty] | O | C#에서는 InputBox를 지원하지 않아 InputBox를 사용하기 위해서 참조 추가에서 Microsoft.VisualBasic를 추가합니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 84 | ListView의Method중EndUpdate를 호출하기 전까지 컨트롤이 그려지지 않도록 하는 Method는 무엇인가? | [5 empty] | BeginUpdate | BeginUpdate Method는EndUpdate()메서드를 호출하기 전까지 컨트롤이 그려지지 않도록 만듭니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 85 | Form에서control을 찾아 주는 method는 무엇인가? | [5 empty] | Find | Find Method를 사용하면 Form에서 이름으로 control을 검색할 수 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 86 | ListView Method에 대하여 틀린 것은 무엇인가? | BeginUpdate Method를 호출하면 EndUpdate Method를 호출해야한다. | BeginUpdateMethod를 호출하면 UI갱신을 멈춘다. | EndUpdate Method는 Bool타입을 반환한다. | ClearMethod는 컬렉션에서 모든 항목을 제거한다. |  | 3 | EndUpdate Method는 Void Method로 반환값이 없습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 87 | 타이머 실행 주기를 설정하는 method로 옳은 것은 무엇인가? | Tick | Interval | Enabled | Tag |  | 2 | 타이머 실행 주기는 Interval Method를 사용하여 설정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 88 | Enabled Method 반환값은 컨트롤이 사용자 상호 작용에 응답할 수 있을 때 True를 반환한다. | [5 empty] | O | Enabled Method는 컨트롤이 사용자 상호 작용에 응답할 수 있을 때 True를 반환합니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 89 | 객체를 문자열로 변환하는 Method는 무엇인가? | [5 empty] | ToString | ToString Method는 객체를 문자열로 반환합니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 90 | Modbus 라이브러리에서 coils Method는 몇 번지의 데이터를 읽을 수 있는가? | [5 empty] | 000001~065536번지 | Modbus라이브러리에서 coils Method는 000001~065536번지의 데이터를 읽을 수 있습니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 91 | 다음 함수 중에 프로그램 실행 시 가장 먼저 실행되는 함수는 무엇인가? | Rdo_clientMode_CheckedChanged | InitClient | Log | MainForm_Load |  | 4 | MainForm_Load함수는 프로그램을 부팅했을 때 폼을 로드할 떄 실행되므로 저 함수들 중에 가장 먼저 실행됩니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 92 | condition ? consequent : alternative는 condition의 값이 True라면 consequent가 결과값이 된다. | [5 empty] | O | ?연산자는 ? 앞의 값이 True라면 :앞의 식이 반환되며, False라면 :뒤 식이 반환됩니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 93 | ModbusClient의 객체를 client로 선언했을 때 ModbusClient 객체를 초기화하는 구문은 무엇인가? | [5 empty] | client = new ModbusClient(); | 모드버스 클라이언트(마스터)의 객체 초기화는 client = new ModbusClient();로 작성합니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 94 | 인터페이스에서 선언 함수들의 접근 지정자를 무엇으로 선언해야 하는가? | [5 empty] | public | 인터페이스에서 선언 함수들의 접근 지정자는 public으로 선언해야 합니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 95 | Length Method에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가? | NULL문자를 포함한 문자 수를 가져온다. | 반환 값은 char이다. | String개체의 문자 수를 가져온다. | 반환 값은 flaot이다. |  | 3 | Length Method는 NULL문자를 제외한 String개체의 문자 수를 가져옵니다. 반환 값은 int입니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 96 | Try catch문에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가? | Try catch finally로도 사용된다. | Try catch문은 예외처리를 하기 위해서 사용한다. | catch문은 예외가 발생했을 때만 실행된다. | Try catch문은 많이 사용할수록 좋다. |  | 4 | 의미없는 Try catch문은 프로그램의 성능저하의 요인이 됩니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 97 | 논리 NOT 연산자 !는 참은 거짓으로 거짓은 참으로 변경한다. | [5 empty] | O | !는 참은 거짓으로,거짓은 참으로 논릿값을 뒤집습니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 98 | NumericUpDown의 할당된 값을 가져오는 Method는 무엇인가? | [5 empty] | Value | Value는 컨트롤에 할당된 값을 가져오는 Method입니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 99 | 컨트롤과 관련된 텍스트를 가져오거나 설정하는Method는 무엇인가? | [5 empty] | Text | 컨트롤과 관련된 텍스트를 가져오거나 설정하는 Method는Text입니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 100 | Index Method의 반환값의 형으로 옳은 것은 무엇인가? | bool | float | int | char |  | 3 | public int Index { get; }으로Index Method는 int형을 반환합니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 102 | ListView의 Method 중 EndUpdate를 호출하기 전까지 컨트롤이 그려지지 않도록 하는 Method는 무엇인가? | [5 empty] | BeginUpdate | BeginUpdate Method는 EndUpdate() 메서드를 호출하기 전까지 컨트롤이 그려지지 않도록 만듭니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 103 | Form에서 control을 찾아 주는 method는 무엇인가? | [5 empty] | Find | Find Method를 사용하면 Form에서 이름으로 control을 검색할 수 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 104 | ListView Method에 대하여 틀린 것은 무엇인가? | BeginUpdate Method를 호출하면 EndUpdate Method를 호출해야 한다. | BeginUpdate Method를 호출하면 UI갱신을 멈춘다. | EndUpdate Method는 Bool타입을 반환한다. | ClearMethod는 컬렉션에서 모든 항목을 제거한다. |  | 3 | EndUpdate Method는 Void Method로 반환값이 없습니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 105 | 타이머 실행 주기를 설정하는 method로 옳은 것은 무엇인가? | Tick | Interval | Enabled | Tag |  | 2 | 타이머 실행 주기는 Interval Method를 사용하여 설정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 106 | Enabled Method 반환값은 컨트롤이 사용자 상호 작용에 응답할 수 있을 때 True를 반환한다. | [5 empty] | O | Enabled Method는 컨트롤이 사용자 상호 작용에 응답할 수 있을 때 True를 반환합니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 107 | 객체를 문자열로 변환하는 Method는 무엇인가? | [5 empty] | ToString | ToString Method는 객체를 문자열로 반환합니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 108 | Modbus 라이브러리에서 coils Method는 몇 번지의 데이터를 읽을 수 있는가? | [5 empty] | 000001~065536번지 | Modbus 라이브러리에서 coils Method는 000001~065536번지의 데이터를 읽을 수 있습니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 109 | DAServer에서 LS XGB PLC의 드라이버로 옳은 것은 무엇인가? | XGBFEnet | MASTER-K-LOAD | KVD_XGTCOM_LINK | XGKFEnet |  | 1 | DAServer에서 LS XGB PLC는 XGBFEnet 드라이버로 연결합니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 110 | 태그의 읽기/쓰기 권한을 Read-Write Type에서 변경할 수 있다. | [5 empty] | O | 태그의 읽기/쓰기 권한은 Read-Write Type에서 변경할 수 있으며, Read-only(읽기만 가능), Write-only(쓰기만 가능), Read-Write(읽기, 쓰기 가능)으로 설정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 111 | DAServer LS PLC Tag설정에서 M0번지의 2번째 비트의 Register Address를 어떻게 입력하면 되는가? | [5 empty] | M0.1 | M0번지의 2번째 비트는 M0.1입니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 112 | 태그 설정에서 데이터 수집 주기를 지정하는 설정은 무엇인가? | [5 empty] | Acquisition frequency | 태그 설정에서 Acquisition frequency는 데이터 수집 수기를 설정합니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 113 | DAServer에서 CIMON PLC의 TCP 드라이버로 옳은 것은 무엇인가? | CIMON_TCP | CIMON_UDP | CIMON_COM | ModbusTcpServerCP |  | 1 | CIMON PLC의 TCP 드라이버는 CIMON_TCP 입니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 114 | DAServer CIMON PLC Tag설정에서 M0번지의 1번째 비트의 Register Address를 어떻게 입력하면 되는가? | M0.0 | M0.1 | MP0.0 | MP0.1 |  | 3 | DAServer CIMON PLC Tag설정에서 M0번지의 1번째 비트의 Register Address는 MP0.0로 입력합니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 115 | DAS는 하나의 데이터 수집 프로토콜로 통합하기 위해서 사용한다. | [5 empty] | O | DAS는 데이터 수집 모듈을 하나의 데이터 수집 프로토콜로 통합하여 데이터 수집 비용을 감소시켰습니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 116 | 데이터 수집 시스템의 약자로 데이터 수집 모듈을 하나의 데이터 수집 프로토콜로 통합하는 시스템의 이름은 무엇인가? | [5 empty] | DAS | DAS는 Data Acquisition System의 약자로 데이터 수집을 위한 시스템입니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 117 | DAServer CIMON PLC Tag설정에서 Y1번지의 3번째 비트의 Register Address를 어떻게 입력해야 하는가? | [5 empty] | YP1.2 | DAServer CIMON PLC Tag설정에서 Y1번지의 3번째 비트의 Register Address는 YP1.2로 입력합니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 118 | Modbus에서 읽고 쓰기가 가능한 영역으로 옳은 것은 무엇인가? | 0x, 3x | 1x, 4x | 0x, 4x | 1x, 3x |  | 3 | Modbus프로토콜에서 읽고 쓰기가 가능한 영역은 0x, 4x입니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 119 | DAServer에서 OPC UA설정은 Network Config에서 설정한다. | [5 empty] | O | Network Config에서 OPC UA설정을 할 수 있습니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 120 | DAServer Simulate의 Register에서 0~100까지 순차적으로 감소하는 Register는 어떻게 입력해야 하는가? | [5 empty] | DECREA100 | 0~100까지 순차적으로 감소하는 Register는 DECREA100으로 입력합니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 121 | OPC UA Server가 localhost, 포트는 37800일 때 OPC UA Client에서 접속할 주소는 어떻게 입력해야 하는가? | [5 empty] | opc.tcp://127.0.0.1:37800, opc.tcp://localhost:37800 | OPC UA Client에서 접속할 주소는 opc.tcp://127.0.0.1:37800 또는 opc.tcp://localhost:37800으로 입력합니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 122 | DAServer Simulate의 Register에서 100번지의 주소를 변경하는 Register는 어떻게 입력해야 하는가? | STATIC100 | INCREA100 | RANDOM100 | DECREA100 |  | 1 | DAServer Simulate의 Register에서 100번지의 주소를 변경하는 Register는 STATIC100으로 입력합니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 123 | DAServer Simulate의 Register에서 값을 랜덤으로 표시하는 Register는 어떻게 입력해야 하는가? | RANDOM | INCREA | DECREA | STATIC |  | 1 | DAServer Simulate의 Register에서 값을 랜덤으로 표시하는 Register는 RANDOM입니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 124 | Attributes and References탭에서 값이 변경되는 것을 실시간으로 감시할 수 있다. | [5 empty] | X | Attributes and References탭에서는 값이 변경되는 것을 확인하기 위해 새로고침 버튼을 입력해야 합니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 125 | OPC UA의 full name은 무엇인가? | [5 empty] | Open Platform Communications Unified Architecture | OPC UA는(Open Platform Communications Unified Architecture)의 약자입니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 126 | Modbus프로토콜은 Master와 □□□□□으로 이루어져 있다. □□□□□ 안에 들어갈 말은 무엇인가? | [5 empty] | Slave | Modbus프로토콜은 Master – Slave 구조로 이루어져 있습니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 127 | OPC UA Session객체에서 값을 읽는 Method는 무엇인가? | ReadValue | AddNodes | Read | BeginRead |  | 1 | OPC UA Session 객체에서 ReadValue Method는 값을 읽어오는 Method입니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 128 | OPC UA Server 연결 설정에 대한 객체 생성을 하는 함수는 CreateOPC UAConfig이다. | [5 empty] | O | OPC UA Server 연결 설정에 대한 객체 생성을 하는 함수는 CreateOPC UAConfig입니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 129 | OPC UA Session객체의 Method 중 서버와의 연결상태를 반환하는 Method는 무엇인가? | [5 empty] | Connected | OPC UA Session객체의 Method 중 서버와의 연결상태를 반환하는 Method는 Connected입니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 130 | 클래스 명 뒤에:으로 다른 클래스 명이 적혀있다. (ex : Client_DAS_OPC UA : ICommClient) 이 경우, 'Client_DAS_OPC UA는 ICommClient을 □□한다.'라고 한다. □□ 안에 해당하는 단어는 무엇인가? | [5 empty] | 상속 | Client_DAS_OPC UA는 'ICommClient를 상속한다.'라고 합니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 131 | 구조체 StatusCode 중 IsBad의 반환형은 무엇인가? | bool | int | String | byte |  | 1 | StatusCode.IsBad는 bool형태로 값이 반환됩니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 132 | 작성한 함수 중 OPC UA서버에 접속하는 함수는 무엇인가? | ConnectServer | SettingServer | WriteValue | DisconnectServer |  | 1 | OPC UA서버에 접속하기 위해ConnectServer 함수를 작성했습니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 133 | 작성한 함수 중 ReadValue의 반환값은 int형이다. | [5 empty] | X | ReadValue함수는 입력 받은 주소의 데이터를 읽어와 String형태로 값을 반환합니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 134 | string Method 중 지정된 형식에 따라 개체의 값을 문자열로 변환하여 다른 문자열에 삽입하는 Method는 무엇인가? | [5 empty] | Format | string.Format Method는 지정된 형식에 따라 개체의 값을 문자열로 변환하여 다른 문자열에 삽입합니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 135 | 라디오버튼의 선택여부를 알기 위해 사용하는 Method는 무엇인가? | [5 empty] | Checked | 라디오 버튼이 선택되었는지 Checked Method를 사용하여 확인합니다. | 정오답 | 5