## 평가(시험)
평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 미터의 정의에 관한 설명 중 틀린 것은? | 자오선을 기준으로 한 지구 둘레의 1/40,000,000 | 미터 원기의 두 표선 사이의 거리 | 빛이 진공중에서 1/299,792,459초 동안 진행한 거리 | 현재는 미터 원기를 미터의 기준으로 사용 |  | 4 | 현재는 He-Ne I2 안정화 레이저를 미터의 기준으로 사용한다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 정반 측정 방식에 관한 설명 중 틀린 것은? | 범용 측정기를 이용하여 정반 위에서 측정하는 방식이다. | 기계적인 데이텀이 필요 없다. | 측정값을 직접 읽을 수 있고 단순한 형상은 신속하게 측정할 수 있다. | 개인의 숙련도에 따라 측정 오차가 심하게 발생할 수 있다. |  | 2 | 정반 측정 방식은 정반이나 지그 같은 기계적인 데이텀이 반드시 필요하다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 좌표 측정 방식에 관한 설명 중 틀린 것은? | 좌표 측정기와 소프트웨어를 이용한 측정 방식이다. | 측정실 환경은 특별히 고려하지 않아도 된다. | 수학적 정렬을 통해 데이텀을 설정할 수 있다. | 복잡한 형상도 비교적 간단히 측정할 수 있고 응용 범위가 넓다. |  | 2 | 측정기가 온도, 진동 등의 환경 변화에 민감하므로 측정실을 정해진 조건에 맞춰 유지하야 한다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 차원과 측정에 관한 설명 중 틀린 것은? | 1축 방향의 길이 측정은 1차원 측정은 이다. | 투영기나 공구현미경을 사용하면 2차원 측정이 가능하다. | 3축 방향의 좌표를 동시에 측정할 수 있으면 3차원 측정이다. | 각도를 측정하려면 4차원 측정기가 필요하다. |  | 4 | 서로 직각인 4개의 축을 형성하는 것이 불가능하므로 4차원은 존재 하지 않는다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 5 | 3차원측정기의 구성 요소에 관한 설명 중 틀린 것은? | 3차원측정기는 크게 본체와 전자 제어 장치 그리고 데이터 처리 장치로 구분한다. | 본체는 안내부와 스케일 그리고 프로빙 시스템 등으로 구성된다. | 전자 제어 장치는 컨트롤러와 조이스틱 등으로 구성된다. | 데이터 처리 장치는 본체와 부속 장치 등에 전력을 공급한다. |  | 4 | 데이터 처리 장치는 전자 제어 장치와의 동신과 각종 측정 결과를 계산하는 부분으로서 컴퓨터와 측정 소프트웨어로 구성되어 있다. 본체와 부속 장치 등에 전력을 공급하는 일은 전자 제어 장치가 담당한다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | 전자 제어 장치에 관한 설명 중 옳은 것은? | 본체의 구동 제어 및 데이터 처리 시스템과의 통신을 담당한다. | 프로브를 이동시키는 장치이다. | 서로 직교하는 안내부를 구성하고 있다. | 측정물 표면 상의 공간 좌표를 결정한다. |  | 2 | 프로브를 이동시켜 측정물 표면 상의 공간 좌표를 결정하는 기능은 본체가 담당한다. 서로 직교하는 안내부를 구성하는 것도 본체의 한 부분이다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 7 | 본체를 구성하는 부분이 아닌 것은? | 몸체 | 엔코더 | 공기베어링 | 제어 회로 |  | 4 | 본체는 서로 수직방향으로 운동하는 세 축을 가진 기구 부분으로 축을 구성하는 몸체, 구동부, 엔코더, 프로브 등으로 구성된다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 화강암의 특징이 아닌 것은? | 경년 변화가 적다. | 무게가 알루미늄보다 가볍다. | 열팽창계수가 강보다 작다. | 가공성이 좋지 않고 취성이 있다. |  | 2 | 화강암의 특징은 경년 변화가 적고 구조적으로 안정적이고 열팽창계수가 작고 가공성이 좋지 않고 취성이 있다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 공기 베어링의 장점이 아닌 것은? | 비접촉이므로 마찰력이 거의 없어 고속 운전이 가능하다. | 압축성이므로 강성이 낮다. | 마모에 의한 정밀도 손상이 없으므로 수명이 반영구적이다. | 베어링 면에 대한 기하학적 평균 효과로 정밀한 운동이 가능하다. |  | 2 | ②번은 공기베어링의 단점이다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 프로빙 시스템의 구성 요소가 아닌 것은? | 헤드 | 프로브를 이동시키는 장치이다. | 촉침 | 주사판 |  | 4 | 주사판은 엔코더의 구성 요소이다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 11 | 회전테이블의 특징이 아닌 것은? | 다양한 프로브를 자동으로 교체한다. | 프로브 조합을 간편화 할 수 있다. | 기어 등의 측정에 사용한다. | 제4의 축을 제공한다. |  | 1 | ①은 프로브 교환 장치에 관한 설명이다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 12 | 전자제어장치의 기능이 아닌 것은? | 시스템 감시 | 통신 | 구동 제어 | 측정값 계산 |  | 4 | ④는 데이터처리장치의 기능이다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 13 | 브리지 이동형 CMM에 대한 설명 중 틀린 것은? | X축과 Z축이 결합된 브리지 전체가 이동하면서 측정한다. | 정반 위쪽이 완전히 개방되어 측정물 설치가 편리하다. | Z축이 X축을 따라 이동할 때 브리지 양 끝에서 받는 하중이 달라져서 공기베어링의 간극이 변할 수 있는 단점이 있다. | Y축은 테이블이 이동하면서 측정한다. |  | 4 | Y축 테이블이 이동하는 것은 브리지 고정형이다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 14 | 고정 브리지형 CMM에 대한 설명 중 틀린 것은? | 브리지가 고정되어 있고 하단에 설치된 테이블이 Y축으로 이동하는 구조의 CMM이다. | 테이블이 측정물의 중량에 영향을 받자 않는다. | Y축 테이블 중앙에 스케일이 설치되므로 아베 오차를 줄일 수 있다. | 정밀 기계 부품 및 게이지 측정 등에 주로 사용한다. |  | 2 | 테이블 위에 측정물이 설치되므로 테이블 이동 시 측정물의 중량에 의해 영향을 받는다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | 갠트리형 CMM에 대한 설명 중 틀린 것은? | 측정기 베이스 양쪽에 기둥을 세우고 기둥 위에 안내부를 설치한 다음 이 안내부를 따라 Y축을 구동 시키는 구조의 CMM이다. | 소형 갠트리형도 반드시 측정실 바닥에 기둥을 설치해야 한다. | 대형은 측정물 설치를 위한 별도의 정반 또는 작업대가 필요하다. | 자동차 차체 금형과 같은 대형 정밀 가공품 측정 등에 사용한다. |  | 2 | 소형은 정반 위에 기둥을 설치한다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 이동 램 수평 암형 CMM에 대한 설명 중 틀린 것은? | 수평 암이 Y축을 형성하고 수평 암이 컬럼을 따라 상하고 이동하면서 Z축을 형성하는 구조의 CMM이다. | 2대를 설치하여 측정물 양측을 동시에 측정하는 경우도 있다. | 차체와 같이 대형이면서 정도가 낮은 제품 측정 등에 사용한다. | 측정 범위가 작고 정도가 높은 특징이 있다. |  | 4 | 수평 암형은 측정 범위가 큰 장점이 있는 반면에 수평 암의 구조 상 정도가 낮은 단점이 있다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 17 | 센싱 방식에 따른 CMM 분류에 대한 설명 중 틀린 것은? | 비접촉식 CMM으로 모든 접촉식 CMM을 대체할 수 있다. | 접촉식 CMM은 측정 압에 의해 미세한 변형이 발생할 수 있다. | 연질 부품의 측정에는 비접촉식 CMM이 적합하다. | 통합식 CMM은 접촉, 비접촉식 프로브를 동시에 사용할 수 있다. |  | 1 | 접촉식 CMM과 비접촉식 CMM은 필요에 따라 기능이 구분되어 있으며 비접촉식 CMM이 접촉식 CMM을 대체할 수는 없다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 18 | 사용 용도에 따른 CMM 분류에 대한 설명 중 틀린 것은? | 측정실용 CMM은 정밀 가공품 측정을 위한 정도가 중요하다. | 현장용 CMM은 환경에 의한 영향을 우선적으로 고려해야 한다. | 자동화 라인용 CMM은 생산성도 매우 중요하다. | 자동화 라인용 CMM에서 데이터 통신은 크게 중요하지 않다. |  | 4 | 자동화 라인용 CMM은 제조 라인의 일부분이므로 데이터 통신 및 서버에 의한 관리가 중요하다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 19 | 다음 설명 중 틀린 것은? | 프로빙 시에 신호를 발생시키는 장치를 프로브라고 한다. | 좌표값을 얻어내는 행위를 프로빙이라 한다. | 개별 점 프로빙을 트리거 프로빙이라고도 한다. | 스캐닝은 한 점씩 프로빙하는 방식이다. |  | 4 | 스캐닝은 측정물 표면의 선을 특정하기 위해 측정점을 연속적으로 얻어내는 프로빙 방식이다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 20 | 트리거 프로브에 대한 설명 중 틀린 것은? | 개별 점을 프로빙하여 측정 점의 좌표를 얻어내게 하는 프로브이다. | 촉침의 길이와 스프링 압력은 관계가 없다. | 프로브 내부의 전기 접점이 개방되면 전기 신호를 발생시킨다. | 지지점의 압력은 상단의 스프링으로 조절한다. |  | 2 | 촉침의 길이나 무게에 따라 스프링의 압력을 조절해야 한다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 21 | 터치 트리거 프로브의 내부 구성 요소가 것은? | 스프링 | 촉침 팁 | 전기 접점 | 피벗 |  | 2 | 촉침 팁은 외부 구성 요소이다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 22 | 트리거 프로브의 특징이 아닌 것은? | 프로빙 시간이 짧고 고속 이동이 가능하다. | 구조가 간단하고 관리가 쉽다. | 촉침의 무게가 제한적이다. | 프로브 특성 상 측정기가 항상 수평을 유지해야 한다. |  | 4 | 프로브 특성 상 측정기가 항상 수평을 유지해야 하는 것은 스캐닝 프로브이다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 23 | 스캐닝 프로브의 특징이 아닌 것은? | 전기 점점이 개방될 때 프로빙 신호가 발생한다. | 프로빙 정밀도가 높다. | 짧은 시간에 많은 점을 연속적으로 프로빙 할 수 있다. | 형상 편차 측정 등 많은 점을 측정해야 하는 경우에 사용한다. |  | 1 | 전기 점점이 개방될 때 프로빙 신호가 발생하는 것은 트리거 프로브이다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 24 | 스캐닝 프로브에서 셀프 센터링의 특징이 아닌 것은? | 구멍이나 홈의 중심을 자동으로 찾는 기능이다. | 구멍 중심간의 거리나 기어의 치홈 흔들림 측정 등에 유용하다. | 프로브 자체의 3축 측정 기능을 이용한다. | 팁이 측정물에 접촉하면 더 이상 프로브의 변위는 발생하지 않는다. |  | 4 | 팁이 측정물에 접촉하면 프로브 자체의 스케일에서 변위가 발생하여 셀프 센터링을 진행한다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 25 | 촉침 연결봉에 관한 설명 중 틀린 것은? | 트리거 프로브에서 전기 접점 개방을 위한 측정압과 관계가 있다. | 프로빙 각도에 따라 연결봉이 받는 측정압의 크기가 다르다. | 긴 촉침 연결봉의 재료로는 주로 세라믹과 탄소 섬유를 사용한다. | 연결봉의 지름이 작고 길이가 길수록 오차가 작다. |  | 4 | 연결봉의 지름이 작고 길이가 길수록 오차가 크다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 26 | 촉침 선택 시 고려 사항에 관한 설명 중 틀린 것은? | 촉침 연결봉은 열팽창 계수가 낮은 것을 사용하는 것이 좋다. | 팁의 재료를 선택할 때 측정물의 재료는 고려할 필요가 없다. | 프로브에 적합한 나사를 선택해서 어댑터 사용을 최소화해야 한다. | 표면거칠기의 영향을 줄일 수 있는 크기의 팁을 선택해야 한다. |  | 2 | 팁의 재료는 대부분 루비를 사용하지만 측정물의 재질에 따른 특성을 고려해서 팁 재료를 선정해야 한다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 27 | 촉침 팁의 재료에 대한 설명 중 틀린 것은? | 스캐닝 시 마모가 발생하므로 팁의 재료가 중요하다. | 트리거 프로빙 시 마찰에 의한 마모가 특히 많이 발생한다. | 입자 마모가 발생하는 경우에는 지르코늄 팁이 적합하다. | 접착이 발생하는 경우에는 질화 규소 팁이 적당하다. |  | 2 | 트리거 프로빙의 경우 순간적으로 접촉하고 측정물과의 상대 운동이 없으므로 팁의 진구도 변화가 거의 없다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 28 | 촉침 선택 방법 중 적절하지 않은 것은? | 가능한 한 길이를 짧게 한다. | 가능한 한 연결 부위를 적게 한다. | 가능한 한 팁 지름이 큰 것을 선택한다. | 팁 재료와 연결봉 재료는 중요하지 않으므로 고려하지 않아도 된다. |  | 4 | 팁 재료와 연결봉 재료가 CMM 성능에 영향을 미치므로 적합한 재료 선택이 중요하다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 29 | 팁 형상에 따른 촉침의 분류가 아닌 것은? | 스타형 | 구형 | 원통형 | 접시형 |  | 1 | 스타형 촉침은 촉침의 구성에 따른 분류이다. 스타 프로브는 5개의 촉침을 서로 직각으로 구성해서 고정한 촉침이다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 30 | 다음 중 유효 작업 길이에 대한 설명 중 틀린 것은? | 측정물에 대해 촉침의 연결봉이 간섭을 받지 않으면서 프로빙이 가능한 최대 길이이다. | 촉침 중심에서 연결봉이 간섭을 일으키기 직전까지의 길이이다. | 연결봉 지름이 작고 팁 지름이 클수록 길어진다. | 연결봉 지름이 크고 팁 지름이 작을수록 길어진다. |  | 4 | 유효 작업 길이는 연결봉 지름이 작고 팁 지름이 클수록 길어진다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 31 | 프로브 교정에 대한 설명 중 틀린 것은? | 측정에 사용할 촉침 팁 의 지름을 계산한다. | 각 팁 간의 상대 위치를 계산한다. | 형체 계산에 필요한 정보를 파악한다. | 마이크로미터로 팁 지름을 축정해서 사용해도 된다. |  | 4 | 팁 지름은 실제 측정과 동일한 조건으로 구해야 측정값을 정확하게 계산할 수 있다. 마이크로미터를 이용하여 측정하는 경우 0점 세팅 시와 동일하게 측정압을 가해야 측정 오차가 줄어드는 것과 같은 원리이다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 32 | 트리거 프로브 교정 시 팁 지름에 대한 설명 중 틀린 것은? | 팁의 물리적인 지름은 팁 제작 시 결정된다. | 보정 팁 지름은 물리적 지름보다 항상 크다. | 보정 팁 지름과 물리적 지름은 차이가 있다. | 프로브 교정을 통해서 팁의 지름을 구한다. |  | 2 | 보정 팁 지름은 Pre-travel의 영향으로 실제 지름(물리적 지름)보다 작게 계산된다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 33 | 게이지 블록을 이용한 교정 내용 중 틀린 것은? | 게이지 블록 양 측정면을 프로빙해서 교정한다. | 게이지 블록 한쪽 측정면 만을 프로빙해서 교정한다. | 팁 중신간 거리에서 게이지 블록 교정값을 빼 준다. | 비교 측정 시 한 축 방향 팁 지름을 정밀하게 교정할 때 사용한다. |  | 2 | 게이지 블록 양 측정면을 프로빙해서 교정한다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 34 | 게이지 블록을 이용한 교정과 측정 원리에 대한 설명 중 틀린 것은? | 게이지 교정값을 알고 있고 촉침 팁 지름을 구하는 작업이 교정이다. | 팁 지름을 알고 있고 측정물의 치수를 구하는 작업이 측정이다. | 교정과 측정의 계산 원리는 동일하다. | 교정을 위해 게이지 블록의 교정값을 알 필요는 없다. |  | 4 | 게이지 교정값을 알고 있는 상태에서 촉침 팁 지름을 구하는 작업이 교정이므로 게이지 블록의 교정값이 반드시 필요하다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 35 | 기준구를 이용한 교정 내용 중 틀릴 것은? | 촉침을 여러개 교정하는 경우 기준구 위치는 수시로 변경 가능하다. | 기준구의 반구 상단에 해당하는 부분을 골고루 프로빙한다. | 교정을 마치면 팁 지름과 각 팁 간의 상대 위치가 계산된다. | 기준구를 이용하는 방법이 가장 일반적인 교정 방법이다. |  | 1 | 다중 촉침을 교정하는 동안에 기준구의 위치가 변하면 안된다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 36 | 프로브 교정에 관한 다음 내용 중 내용 중 틀린 것은? | 기준구와 촉침 팁을 깨끗이 닦아준다. | 팁의 지름, 연결봉 길이, 촉침 사용 방향 등을 결정하고 조합 한다. | 촉침 전체를 교정하기에 충분한 공간에 기준구를 설치한다. | 교정 결과의 표준 편차가 커도 다시 교정할 필요는 없다. |  | 4 | 교정 결과의 표준 편차를 확인하여 규정 값을 초과하면 다시 교정해야 한다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 37 | 물체의 자유도에 대한 설명 중 틀린 것은? | 물체가 공간내에서 자유롭게 운동하는 성분이다. | 선형 자유도는 3개가 포함된다. | 회전 자유도와 3개가 포함된다. | 선형 자유도와 회전자유도는 모두 12개이다. |  | 4 | 선형 자유도와 회전자유도는 합해서 모두 6개이다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 38 | 물체의 자유도 성분 중 선형 운동을 표기하는 기호는? | Rx, Ry, Rz | x, y, z | u, v, w | Pitch, Roll , Yaw |  | 2 | 병진(선형) 운동을 표기하는 기호는 x, y, z 또는 Tx, Ty, Tx로 표기한다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 39 | ASME Y14.5에서 규정한 물체의 자유도 성분 표기 방법 중 맞는 것은? | Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz | x, y, z, u, v, w | Tx, Ty, Tz, u, v, w | x, y, z, Pitch, Roll , Yaw |  | 2 | ASME Y14.5-2018(7.10.1)에 정해진 병진(선형) 운동 기호는 x, y, z이고 회전 운동 기호는 u, v, w이다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 40 | 물체의 자유도와 평형 이론에 관한 설명 중 틀린 것은? | 자유도는 물체가 공간 상에서 자유롭게 운동할 수 있는 성분이다. | 평형은 자유도를 구속하는 일이다. | 선 평형은 선형 운동을 구속하는 일이다. | 회전 평형은 회전 운동을 구속과는 관계가 없다. |  | 4 | 자유도와 평형에서 회전 평형은 회전 운동을 구속하는 일이다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 41 | 위치 결정 개념에 대한 설명 중 틀린 것은? | 위치 결정구 개념과 자유도 개념은 아무 관련이 없다. | 적절한 곳에 위치 결정구를 배치함으로써 공작물의 위치를 결정한다. | 고정력을 배치 함으로써 공작물의 운동을 고정 시킨다. | 공작물의 운동은 3개의 선형 운동과 3개의 회전 운동의 결합이다. |  | 1 | 위치 결정구 개념과 자유도 개념은 같은 개념이다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 42 | 평형 이론과 위치 결정 개념의 비교 내용 중 틀린 것은? | 평형은 자유도를 구속하는 개념이다. | 위치 결정은 위치 결정구를 배치해서 평형을 이루는 행위이다. | 선형 위치 결정은 위치 결정구를 배치해서 선형 운동을 구속하는 작업이다. | 위치 결정구를 통해서는 자유도를 구속할 수 없다. |  | 4 | 위치 결정구는 자유도를 구속하기 위한 수단이다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 43 | 자유도 잠금 기호 >< 의 기능은? | 회전 운동과 선형 운동을 동시에 구속한다. | 회전 운동과 선형 운동을 모두 구속하지 않는다. | 선형 운동만 구속하고 회전 운동은 구속하지 않는다. | 회전 운동만 구속하고 선형 운동은 구속하지 않는다. |  | 4 | >< 의 기능은 회전 운동만 구속하고 선형 운동은 구속하지 않는 경우에 사용한다. 데이텀 면이 좁아서 회전 구속이 불안정한 경우에 사용한다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 44 | 형체 별 구속 항목 중 틀린 것은? | 평면은 회전 운동 2개와 선형 운동 1개를 구속한다. | 구는 회전 운동 1개와 선형 운동 3개를 구속한다. | 원통은 회전 운동 2개와 선형 운동 2개를 구속한다. | 원뿔은 회전 운동 2개와 선형 운동 3개를 구속한다. |  | 2 | 구는 선형 운동만 3개를 구속한다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 45 | 평면-평면-평면으로 데이텀을 설정할 때 틀린 것은? | 제1 데이텀에서 회전운동 2개와 선형 운동 1개를 구속한다. | 제2 데이텀에서도 회전운동 2개와 선형 운동 1개를 구속한다. | 제3 데 이텀에서는 선형 운동 1개만 구속한다. | 데이텀 우선 순위에 따라서 구속 성분을 결정한다. |  | 2 | 제2 데이텀에서는 제1 데이텀에서 구속한 회전 운동을 구속할 수 없으므로 회전 운동 1개외 선형 운동 1개만을 구속할 수 있다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 46 | 데이텀 표적의 종류가 아닌 것은? | 점 | 선 | 영역 | 부피 |  | 4 | 데이텀 표적의 종류에는 점, 선, 영역이 있다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 47 | 테이텀 표적 규제 내용 중 틀린 것은? | 데이텀 영역의 공차를 표시해 준다. | 데이텀 표적의 위치를 표시해 준다. | 데이텀 표적의 영역 표시해 준다. | 데이텀 표적의 수자를 표시해 준다. |  | 1 | 데이텀 영역은 공차가 없다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 48 | 평면과 구의 자유도 구속 성분에 대한 설면 중 틀린 것은? | 평면은 회전 운동 2개를 구속한다. | 평면은 선형 운동 1개를 구속한다. | 구는 선형 운동 3개 만을 구속한다. | 구를 이용해 회전 운동 1개를 구속할 수 있다. |  | 4 | 구는 회전운동 구속 성분이 없다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 49 | 좌표계에 관한 설명 중 틀린 것은? | 평면이나 공간 안의 임의의 점의 위치를 나타내는 수나 수의 짝을 좌표라고 한다. | 좌표를 정할 때 그 기준이 되는 축을 좌표 축이라고 한다.. | 좌표계를 정할 때 기준이 되는 점을 원점이라고 한다.. | 좌표계는 한 축을 의미한다. |  | 4 | 좌표계는 직선, 평면, 공간 내의 임의의 점의 위치를 기준이 되는 점 또는 직선과의 거리나 각도 등에 의하여 나타내는 체계를 말한다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 50 | 다음 중 좌표계의 종류가 아닌 것은? | 직교 좌표계 | 4차원 좌표계 | 구 좌표계 | 원통 좌표계 |  | 2 | 4차원 좌표계는 존재하지 않는다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 51 | 원통 좌표계의 좌표 표현에 관한 설면 중 틀린 것은? | 공간 축으로부터의 수직 거리 R | 공간 축(+)으로부터의 경사각 θ | 각도 기준 축으로부터의 회전각 Φ | 기준 평면으로부터의 높이 H |  | 2 | 공간 축(+)으로부터의 경사각 θ는 구 좌표계를 표현하는 방식이다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 52 | 방향 코사인에 관한 설명 중 틀린 것은? | 단위 벡터와 해당 축이 이루는 각의 코사인이다. | 각 방향 코사인의 제곱합은 항상 1이 되는 특성을 가지고 있다. | 자동 측정이나 CAD 정보 활용 등에 사용된다. | 방향 코사인은 좌표 값이다. |  | 4 | 방향 코사인은 좌표 값이 아니고 단위 벡터와 해당 축이 이루는 각도의 코사인 값이다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 53 | 기계 좌표계에 대한 설면 중 틀린 것은? | 측정자가 변경이 가능하다. | 측정기 자체가 가지고 있는 좌표계이다. | 제조사에 의해서 결정되는 좌표계이다. | 모든 계산의 기준이 되는 좌표계이다. |  | 1 | 측정 좌표계는 측정기 제작 또는 설치 시 제조사에 의해 결정되는 좌표계로서 측정자가 임의로 변경할 수 없다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 54 | 측정 좌표계에 관한 설면 중 틀린 것은? | 도면에 맞춰서 측정물에 설정한 좌표계이다. | 사용자가 수시로 변경할 수 있다. | 실제로 모든 측정은 측정 좌표계 상에서 이루어진다. | 측정기 제조자에 의해 설정 된다. |  | 4 | 측정기 제조자에 의해 설정되는 좌표계는 기계 좌표계이다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 55 | 프로브 교정에 관한 설면 중 틀린 것은? | 기준 팁으로 기준구를 프로빙해서 교정한다. | 여러 개의 팁을 순차적으로 교정한다. | 교정 결과 표준 편차가 규정 값을 초과하면 다시 교정한다. | 표준 편차가 클수록 프로브 교정이 잘 된 것이다. |  | 4 | 표준 편차가 작을수록 프로브 교정이 잘 된 것이다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 56 | 교정 결과 확인 방법에 대한 설명 중 틀린 것은? | 기준구를 측정해서 지름 측정 값을 확인한다. | 측정 값과 기준구 지름의 차이가 크면 교정이 잘된 것이다. | 각 프로브로 각각 기준구를 측정해서 기준구 중심 위치를 비교한다. | 중심 위치가 모두 일치하면 교정이 잘 된 것이다. |  | 2 | 측정 값과 기준구 지름의 차이가 크면 교정이 잘못된 것이다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 57 | 3평면 데이텀 시스템에 관한 설명 중 틀린 것은? | 제 1데이텀 평면은 2개의 회전 운동과 1개의 선형 운동을 구속한다. | 제 1데이텀 평면은 2개의 회전 운동과 2개의 선형 운동을 구속한다. | 제 2데이텀 평면은 1개의 회전 운동과 1개의 선형 운동을 구속한다. | 제 3데이텀 평면은 1개의 선형 운동을 구속한다. |  | 2 | 2개의 회전 운동과 2개의 선형 운동을 구속하는 것은 원통이다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 58 | 실제 데이텀 설정에 관한 다음 설명 중 틀린 것은? | 제 1차 데이텀은 다른 데이텀의 영향을 받지 않는다. | 제 2차 데이텀은 제 1차 데이텀과의 직각도에 영향을 받는다. | 제 3차 데이텀은 제 2차 데이텀과의 직각도에 영향을 받는다. | 제 3차 데이텀은 제 1차 데이텀과의 직각도에 영향을 받지 않는다. |  | 4 | 제 3차 데이텀은 제 1, 2차 데이텀과의 직각도에 영향을 받는다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 59 | 회전식 프로브 헤드에 관한 설명 중 틀린 것은? | 헤드의 분할 각도는 모든 헤드가 동일하다. | 촉침의 측정 방향을 결정한다 | 수직 축 A각도와 수평 축 B각도를 이용해 촉침의 방향을 결정한다.. | 분할 각도는 종류 별로 다르다. |  | 1 | 헤드의 분할 각도는 회사 별로 모델 별로 다양하다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 60 | 현장에서 데이텀 설정 평면-평면-평면 대신 평면-직선-점을 사용하는 경우가 있는데 그 이유는 무엇인가? | 더 정확한 측정을 위해서 | 데이텀 수를 줄이기 위해서 | 데이텀 우선 순위를 변경하기 위해서 | 구속되는 성분이 중복되는 것은 의미가 없기 때문에. |  | 4 | 현장에서 데이텀 설정 시 평면-평면-평면으로 측정할 경우 제 2차 데이텀과 제 3차 데이텀의 구속 성분이 제1차 데이텀 또는 제 2차 데이텀과 중복될 경우 의미가 없어지므로 평면-직선-점으로 측정하는 경우가 있는데 이 경우 직각도는 고려하지 않는 것이다. | 정오답 | 5