## 평가(시험)
평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 국내에서 플라스틱을 성형하는 방법중 제일 많이 사용하는 성형공정은 무엇인지 다음 보기에서 고르시오. | 몰드 변압기 | 유입 변압기 | 주상 변압기 | 배선용 차단기 |  | 4 | 변압기 종류에는 몰드 변압기, 유입 변압기, 주상 변압기, Gas 절연 변압기가 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 다음 중 피뢰기, 변압기, 차단기, 보호계전기 등을 하나의 금속 상자에 넣어 설계한 기기를 무엇이라고 하는가? | 차단기 | 전동기 | 배전반 | 압축공기차단기 |  | 3 | 수·배전에 필요한 각종 계기, 제어 개폐기, 보호 계전기 등을 안전하게 금속함에 설치한 것을 말하며, 일반적으로 보수 점검이 용이하고 신뢰성이 높은 큐비클식(상자형) 수·배전반을 많이 사용하고 있으며, 설치 면적이 적고 기기의 구성이 간소하여 소형화가 되며 보수 유지가 쉽고 고전압 기기가 모두 접지된 금속함에 넣어져 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 다음 중 진공 중의 높은 절연 내력과 아크 생성물이 진공 중으로의 급속한 확산을 이용하여 소호하는 방식의 차단기는? | 유입 차단기 | 자기 차단기 | 진공 차단기 | 압축공기차단기 |  | 3 | 진공 중의 높은 절연 내력과 아크 생성물이 진공 중으로의 급속한 확산을 이용하여 소호하는 방식의 차단기는 진공 차단기입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 직류 모터중 전기자 코일과 계자코일 결선 방식에 따른 자여자 전동기 종류에 해당하지 않은 것을 다음 보기에서 고르시오. | 직권 전동기 | 분권 전동기 | 복권 전동기 | 유도 전동기 |  | 4 | 직류 전동기는 크게 타여자 전동기와 자여자 전동기로 구분되며 자여자 전동기는 전기자코일과 계자코일의 결선 방식에 따라서 직권, 분권, 가동복권, 차동복권 전동기로 구분됩니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 5 | 자속의 단위는 Wb(Weber)라고 한다. | O | X |  |  |  | O | 자속의 기호는 φ 으로 표현하며, 자속의 단위는 Wb(Weber)라고 부릅니다. 자속의 크기는 자계에서 자력선의 수로 표현할 수 있고 자력선이 많을수록 자속이 증가하고 세집니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 6 | 솔레노이드 안에 철심을 넣으면 자계의 크기가 작아진다. | O | X |  |  |  | X | 솔레노이드 안에 철심을 넣으면 자계가 더욱 커집니다. 여기서 철심은 자화되기 쉬운 물질로, 자속의 통과가 쉬워져 전자석을 만들 수 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 7 | 국내에서 플라스틱을 성형하는 방법중 제일 많이 사용하는 성형공정은 무엇인지 다음 보기에서 고르시오. | 압출성형 | 프레스성형 | 진공성형 | 사출성형 |  | 4 | 현재 가장 많이 사용되고 있는 금형은 사출금형으로 한마디로 금형의 원조라고 볼수 있습니다. 주로 고분자 플라스틱 합성수지 재료를 특정한 모양으로 찍어내는 방식으로 만들어지는데 일상 생활 용품부터 사무용 기기 자동차 부품장식품 항공기 부품 전기전자부품, 컴퓨터, 핸드폰, 완구, 렌즈 건축자재 등 우리가 알고 있는 플라스틱 제품의 90%이상 이 사출 금형에 의해 만들어진다고 볼수 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 22.9kV 전압의 배전선로의 피뢰기 정격 전압은 몇 KV 로 선정하는지 다음 보기에서 고르시오. | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 1 | 22.9kV 전압의 배전선로의 피뢰기 정격 전압은 18kV로 선정합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 국내에서는 형상을 찍어 내기 위한 금속의 틀을 무엇이라고 이야기 하는지 다음 보기에서 고르시오. | Special Tooling | 모구 | 형 | 금형 |  | 4 | 국내에서는 형상을 찍어내기 위한 금속의 틀을 금형이라고 합니다. Special Tooling은 영국, 독일, 프랑스, 미국에서, 모구는 중국과 대만, 홍콩, 싱가포르에서, 형은 일본에서 사용합니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 10 | 금형의 장점을 3가지 작성하시오. | [5 empty] | (1) 생산 제품，부품의 치수 정밀도가 높다. (2) 제품 규격이 동일하여 호환성이 있고 조립 생산이 쉽다. (3) 제품을 생산할 때 금형을 이용하여 특수 기술이나 숙련 기술 없이도 제품을 만들 수 있다. (4) 제품의 외관이 깨끗하고 모델의 변경이 쉽다. (5) 신제품의 개발 또는 모델의 변경이 쉽다. (6) 제품의 생산 시간이 단축된다. (7) 두께가 얇은 제품의 생산이 가능하고 무게도 줄일 수 있다. | (1) 생산 제품，부품의 치수 정밀도가 높다. (2) 제품 규격이 동일하여 호환성이 있고 조립 생산이 쉽다. (3) 제품을 생산할 때 금형을 이용하여 특수 기술이나 숙련 기술 없이도 제품을 만들 수 있다. (4) 제품의 외관이 깨끗하고 모델의 변경이 쉽다. (5) 신제품의 개발 또는 모델의 변경이 쉽다. (6) 제품의 생산 시간이 단축된다. (7) 두께가 얇은 제품의 생산이 가능하고 무게도 줄일 수 있다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 11 | 실린더속에 가열 유동화 시킨 플라스틱을 다이를 통하여 연속적으로 성형하는 방법이며, 성형품의 단면이 직사각형, 원형, T형, 파이프 등의 일정한 단면형상만을 얻을 수 밖에 없는 성형을 압출성형이라고 한다. | O | X |  |  |  | O | 압출 성형은 실린더속에 가열 유동화 시킨 플라스틱을 다이를 통하여 연속적으로 성형하는 방법이며, 성형품의 단면이 직사각형, 원형, T형, 파이프 등의 일정한 단면형상만을 얻을 수 밖에 없습니다. 성형재료는 유동상태로 다이에서 유출되어 냉각 고화되므로 대부분 열가소성 수지의 성형에만 한정됩니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 12 | 프레스 금형은 유압, 공기압 등을 이용해 고체의 소재를 압축시켜 원하는 형상을 만드는 금형으로서 주로 판재 형태의 얇은 금속을 형상 할때 사용하는 금형 방식이다. | O | X |  |  |  | 1 | 프레스 금형은 유압, 공기압 등을 이용해 고체의 소재를 압축시켜 원하는 형상을 만드는 금형으로서 주로 판재 형태의 얇은 금속을 형상 할때 사용하는 금형 방식입니다. 프레스금형은 전기기기 에서 주로 얇은 철심을 만들거나 성층 할때 또는 외함 등을 만들때 주로 사용하는 금형 방식입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 13 | 다음 중 전기기기의 Y종 절연은 최고사용온도 몇 ˚C인가? | 90 | 105 | 120 | 130 |  | 1 | Y종 절연의 최고 사용온도는 90℃입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 14 | 다음 중 전기기기의 B종 절연은 최고사용온도 몇 ˚C인가? | 90 | 105 | 120 | 130 |  | 4 | B종 절연의 최고 사용온도는 130℃입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | 다음 중 기체가 매우 높은 에너지를 받아 이온화되는 현상을 무엇이라고 하는가? | 부분 자기장 | 부분 전압 | 부분 전류 | 부분 방전 |  | 4 | 기체가 매우 높은 에너지를 받아 이온화되는 현상은 부분 방전 현상이라고 합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 16 | 일반열처리 종류 중에서 ‘오스테나이트화 온도에서 급냉하여 마르텐사이트로 변태시켜 경화’시키는 방법의 열처리 방법이 무엇인지 답란에 작성하시오. | [5 empty] | 담금질 | 오스테나이트화 온도에서 급냉하여 마르텐사이트로 변태시켜 경화시키는 열처리 방법은 담금질의 정의입니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 17 | 마르템퍼링 열처리 방법은 항온열처리 방법중에 하나이다. | O | X |  |  |  | O | 항온열처리 방법에는 마르퀜칭, 마르템퍼링, 오스템퍼링, 오스포밍이 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 18 | 표면층의 조성은 변환시키지 않고 조직만을 변화시켜 경화층을 얻는 방법의 표면경화법은 ‘화학적 표면경화법'이다. | O | X |  |  |  | X | 조성의 변화 없이 조직만을 변화시켜 경화층을 얻는 방법은 '물리적 표면 경화법'입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 19 | 다음 중 대표적인 국제전기기술위원회는 어떤 약칭의 표시를 사용하는지 고르시오. | ISO | IEEE | KS | IEC |  | 4 | 국제전기기술위원회의 약칭은 IEC(International Electrotechnical Commission)입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 20 | 다음 중 독일은 어떤 국가규격의 약칭 표시를 사용하는가? | BS | CSA | JIS | DIN |  | 4 | 독일의 규격 표시 문자는 DIN입니다. BS는 영국, CSA는 캐나다, JIS는 일본의 규격 표시 문자입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 21 | 다음 중 일본은 어떤 국가규격의 약칭 표시를 사용하는가? | BS | CSA | JIS | DIN |  | 3 | 일본의 규격 표시 문자는 JIS입니다. BS는 영국, CSA는 캐나다, DIN은 독일의 규격 표시 문자입니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 22 | 한국산업표준의 분류 체계 중 A는 어떤 부분에 대한 분야를 포함하는지 작성하시오. | [5 empty] | 기본 부분 | 한국산업표준의 분류 체계 중 A는 기본 부분에 대한 분야를 포함합니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 23 | 기업등에서 표준규격의 정보획득의 어려움을 해소하고 각부처와 기관별로 혼재된 인증정보를 알아내는데 불편을 격는 부분을 개선하고 표준, 기술기준, 인증제도에 관한 다양한 정보를 빠르게 검색할 수 있는 사이트는 ‘e나라표준인증’ 사이트 이다. | O | X |  |  |  | O | 기업등에서 표준규격의 정보획득의 어려움을 해소하고 각부처와 기관별로 혼재된 인증정보를 알아내는데 불편을 겪는 부분을 개선하고 표준, 기술기준, 인증제도에 관한 다양한 정보를 빠르게 검색 할 수 있는 사이트는 ‘e나라표준인증’ 사이트이다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 24 | 단체 표준의 목적은 동일 업종의 생산자들이 단체표준을 준수함으로써 생산성 향상, 원가절감, 호환성 확대를 기하고 원자재 및 부품의 공동구매 등에 의하여 공동이익을 추구하는 한편, 제품의 품질향상과 거래의 공정화, 단순화를 도모함으로써 소비자를 보호하는데 있다. | O | X |  |  |  | O | 단체표준화란 이해를 같이하는 사람이나 회사가 단체를 구성하고 관계되는 사람들의 이익 또는 편의가 공정히 얻어지도록 물체, 성능, 구조, 절차, 방법 등에 관하여 통일화되고 단순화된 기준을 설정하여 단체구성원이 공통적으로 이를 준수하는 것을 말합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 25 | 플로트레스'라고도 하는 액면을 검출하는 스위치는 다음 중 무엇인지 고르시오. | 셀렉터 스위치 | 액면 스위치 | 비상 스위치 | 토글 스위치 |  | 2 | 액면을 검출하며 '플로트레스'라고 불리는 스위치는 '액면 스위치'입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 26 | 다음 중 역회전용 전자 접촉기의 기능기호-기기기호가 올바르게 연결된 것은? | F-MC | F-ST | R-ST | R-MC |  | 4 | F-MC는 정회전용 전자 접촉기, R-MC는 역회전용 전자 접촉기, F-ST는 정회전용 시동 버튼 스위치, R-ST는 역회전용 시동 버튼 스위치를 의미합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 27 | 기기기호의 문자 기호 중 역률계는 어떻게 표시하는지 고르시오. | PI | N | PG | PF |  | 4 | 역률계의 문자기호는 PF입니다. PI는 위치 지시계, N은 회전 속도계, PG는 압력계를 의미합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 28 | 아래의 그림기호 심벌의 의미가 무엇인지 작성하시오. | [5 empty] | 배전반 | 보기의 그림기호 심벌은 배전반을 의미합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 29 | 아래의 그림기호 심벌의 의미가 무엇인지 작성하시오. | [5 empty] | 제어반 | 보기의 그림기호 심벌은 제어반을 의미합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 30 | 전기 도면은 주회로와 제어회로 도면으로 구분된다. | O | X |  |  |  | O | 전기 도면은 전기기기들의 그림기호 또는 문자기호를 통해서 해당기기의 종류를 팍악 할 수 있게 표시하고 선으로 그 계통의 순서 흐름을 위에서 아래로 진행하는 전기 도면을 그립니다. 크게 전기 도면은 전체 계통의 흐름순서를 알기 쉽게 그리는 왼쪽의 도면과 같은 주회로 그리고 그 주회로를 제어 시키기 위한 제어회로가 있습니다. 제어회로는 유접점회로 도면과 무접점회로 도면이 있으며, 유접점과 무접점을 혼용하여 도면을 그리거나 아니면 주로 유접점회로도면으로 제어회로를 그리게 됩니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 31 | 다음 중 도전재료의 요구조건으로 틀린 것은? | 전기저항이 작을 것 | 기계적 강도가 작을 것 | 가공성이 용이할 것 | 풍부하여 얻기 쉽고 가격이 저렴할 것 |  | 2 | 도전재료의 요구조건으로는 전기저항이 작아야 하고, 기계적 강도가 커야 하며, 가공성이 용이해야 합니다. 또한 내식성이 우수하고 접속과 연결이 비교적 쉬워야 하며, 풍부하여 얻기 쉽고 가격이 저렴해야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 32 | 다음 보기에서 설명한 절연재료의 종류는 무엇인가? <보기> 옥외용의 절연물로서 중요하며 주로 부싱 애관에 사용된다. 절연물로서의 장점은 화학 적으로 안정하고 절연내력이 34~38kV/mm, 기계적인 강도는 비교적 강하고 염가, 내 후성이 풍부하나 단점으로 일단 소성을 한 것은 가공이 어렵고 기계적 충격, 온도의 변화에 의해 균열이 일어나기 쉽다. | 절연지 | 자기 | 바니시 | 합성수지 |  | 2 | 자기는 옥외용의 절연물로서 중요하며 주로 부싱 애관에 사용됩니다. 절연물로서의 장점은 화학적으로 안정하고 절연내력이 34~38kV/mm, 기계적인 강도는 비교적 강하고 염가, 내후성이 풍부하나 단점으로는 일단 소성을 한 것은 가공이 어렵고 기계적 충격, 온도의 변화에 의해 균열이 일어나기 쉽다는 점이 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 33 | 다음 보기에서 설명한 절연재료의 종류는 무엇인가? <보기> 금속의 성질을 개선하기 위하여 단일금속에 한가지 이상의 금속이나 비금속원소를 첨가한 것으로 철 합금, 구리합금, 특수강 등이 있음 | 순금속 | 경금속과 중금속 | 합금 | 귀금속 |  | 3 | 합금은 금속의 성질을 개선하기 위하여 단일금속에 한가지 이상의 금속이나 비금속원소를 첨가한 것으로 철 합금, 구리합금, 특수강 등이 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 34 | 다음 보기에서 설명하는 것은 무엇인가? <보기> 여러 가지 조성의 합금을 용융상태로부터 응고시켜 상온에 이 르기까지의 상(Phase)의 변화를 나타내며 합금의 성분 비율과 온도에 따 른 안정한 상의 영역을 표시해 주는 그림으로 가로축은 조성(%)을 세로 축은 온도(℃)를 나타냄 | [5 empty] | 상태도 | 상태도는 여러 가지 조성의 합금을 용융상태로부터 응고시켜 상온에 이르기까지의 상(Phase)의 변화를 나타내며 합금의 성분 비율과 온도에 따른 안정한 상의 영역을 표시해 주는 그림으로, 가로축은 조성(%)을 세로 축은 온도(℃)를 나타냅니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 35 | 상태도 상에서 나타날 수 있는 주요 상 반응은 공정, 공석, 포정 반응이 대표적이다. | O | X |  |  |  | O | • 공정 반응 (eutectic reaction) : 액체 → 고체 1 + 고체 2 • 공석 반응 (eutectoid reaction) : 고체 → 고체1 + 고체 2 • 포정 반응 (peritectic reaction) : 액체+고체 → 고체 | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 36 | Cementite 상에서는 원자의 구조가 사방정 구조를 가진다. | O | X |  |  |  | O | Cementite 상은 Fe-C의 금속간 화합물(6.67%C)로서 사방정(orthorhombic)의 구조를 갖게 되며 매우 경하고 취약합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 37 | 회로부 조립에 필요한 기본이해 중 ‘정성적 제어’는 어떤 대표적 제어가 있는가? | 시퀀스 제어 | 컴퓨터 제어 | 피드백 제어 | 정량적 제어 |  | 1 | 정성적 제어는 제어결과가 On/off 같은 상태로만 나타나며, 대표적으로 시퀀스 제어가 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 38 | 다음은 유접점 시퀀스 와 무접점 시퀀스의 장단점의 비교 내용으로, 다음 중 틀린 것을 고르시오. | 동작 - 유접점 시퀀스: 동작이 많은 경우에 사용 - 무접점 시퀀스: 동작이 적은 경우에 사용 | 수명 - 유접점 시퀀스: 기계적 접점으로 인해 수명에 한계 - 무접점 시퀀스: 반영구적 사용 가능 | 동작속도 - 유접점 시퀀스: 무접점에 비해 느림 - 무접점 시퀀스: 빠름 | 서지(노이즈) - 유접점 시퀀스: 안정적 - 무접점 시퀀스: 약함 |  | 1 | 유접점 시퀀스는 동작이 적은 경우에 사용하고, 무접점 시퀀스는 동작이 많은 경우에 사용합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 39 | PLC 제어를 하기 위한 프로그램 언어 중 가장 일반적으로 사용하는 프로그램 언어는 무엇인가? | LD(Ladder Diagram) | FBD(Function Block Diagram) | IL(Instruction List) | ST(Structured Text) |  | 1 | LD(Ladder Diagram)은 그래픽 기반 언어로, 릴레이 로직 표현 방식과 유사하여 가장 일반적으로 사용됩니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 40 | 전동기의 철심 고정자 반제품 조립 과정 중 고정자 철심 성층 후 어떤 공정을 진행해야 되는지 작성하시오. | [5 empty] | 고정자 권선 넣기 | 고정자 철심 성층' 후에는 '고정자 권선 넣기' 공정을 진행해야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 41 | 전동기의 고정자 반제품 조립에서 고정자 권선 넣는 공정 이후 중간 시험과 고정자 절연 공정을 진행한다. | O | X |  |  |  | O | 전동기의 고정자 반제품 조립에서 고정자에 권선을 넣는 공정 이후에는 중간 시험과 고정자 절연 공정을 진행합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 42 | 전동기의 완제품은 고정자, 고정자 프레임, 회전자 및 회전자 축의 반제품을 조립한 제품을 말한다. | O | X |  |  |  | O | 전동기의 완제품은 고정자, 고정자 프레임, 회전자 및 회전자 축의 반제품을 조립한 제품을 의미합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 43 | 다음 중 유도전동기의 제작도면 중에서 ‘권선 배치도'에서 나타내지 못하는 것은? | 코일의 두께 | 코일의 권수 | 코일의 방향 | 슬롯번호 |  | 3 | 권선 배치도에서는 코일의 두께, 권선 및 슬롯번호를 확인할 수 있지만 코일의 방향은 나타내지 못합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 44 | 유도전동기의 제작도면 중에서 코일의 방향과 극성을 나타내는 도면은 무엇인지 다음 보기에서 고르시오. | 권선 배치도 | 권선 결선도 | 시퀀스도 | 철심 외함도 |  | 2 | 유도전동기의 제작도면 중에서 코일의 방향과 극성을 나타내는 도면은 권선 결선도입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 45 | 다음 중 처음 단상유도 전동기 제작시 진행해야 되는 작업은? | 슬롯에 번호 작성과 절연지 자르기 | 호밍사로 바인딩 | 권선작업 | 화이버지 넣기 |  | 1 | 슬롯에 기준점을 잡고 슬롯 위치마다 번호를 매긴 다음 24 슬롯으로 1번 부터 24번까지 작성합니다. 그리고 철심의 두께 사이즈를 확인후 사이즈 맞게 절연지를 잘라 작업을 완료해야 되는 것이 절연지를 슬롯에 삽입하는 첫번째 작업입니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 46 | 코일이 슬롯 밖으로 못하도록 슬롯에 꽉 채워 놓는 재료를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 화이버지 (또는 쐐기) | 화이버지는 상층 도체 위에 삽입하여 도체가 슬롯 밖으로 튀어 나오지 못하도록 합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 47 | 한 개의 슬롯에 코일 뭉치가 두개 이상(2층으로) 도체를 넣을 때에는 하층 코일과 상층 코일간에 절연지를 삽입하여 절연을 한다. | O | X |  |  |  | O | 슬롯에 2층으로 도체를 넣을 때에는 하층 코일과 상층 코일간에도 절연을 합니다. 이와 같은 절연을 층간 절연이라 하고 상층 도체 위에 쐐기를 삽입하여 도체가 슬롯 밖으로 튀어 나오지 못하도록 합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 48 | 유도전동기의 제작이 완료된 작품은 작동검사를 하기전 직류전원공급기와 나침반을 이용하여 코일의 방향이 적절하게 배치가 되었는지 먼저 확인을 해야 한다. | O | X |  |  |  | O | 회전자의 동작을 기대하는데 중요시 되는 것은 코일의 방향이므로 동작검사를 하기 전 직류전원 공급기와 나침반을 이용하여 코일의 방향을 먼저 확인해야 합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 49 | 다음 중 삼상 유도 전동기의 Y-Δ 기동의 특징으로 옳지 않은 것은? | 기동 전류와 기동 토크가 정격의 1/3배로 작아진다. | 토크 증가율이 작고 최대 토크가 크다. | 가속 중간에 회로가 개방되어 전원의 충격이 크다. | 주로 경부하에 사용한다. |  | 2 | 삼상 유도 전동기의 Y-Δ 기동은 토크 증가율이 작고 최대 토크도 작습니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 50 | 다음 중 삼상 유도 전동기의 기동보상 기법의 특징으로 옳지 않은 것은? | 기동 전류를 작게 하면 토크가 크게 작아진다. | 기동 전류는 단권변압기의 탭을 바꾸어 조정한다. | 기동 전압을 저감시켜 기동하며 기동 후 기동 보상기를 분리한다. | 전압을 저감시켜 전류를 제한할 때 사용한다. |  | 1 | 삼상 유도 전동기의 기동보상 기법은 기동 전류를 작게 해도 기동 토크는 거의 작아지지 않습니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 51 | 다음 중 삼상 유도 전동기의 기본 회전 원리의 회전자계에 대해 올바르게 설명한 것은? | 자계는 전류의 크기에 비례한다. | 각 상마다 130도 위상차를 가진다. | 코일이 만드는 자계의 세기는 a상만 고정되어 크다. | ‘●’ 의 기호는 전류가 들어가는 기호이다. |  | 1 | 전동기 고정자에 왼쪽 상단 그림과 같이 3상 코일을 감고, 3상 전압을 인가하면 각각의 코일은 자계를 만듭니다. X는 전류가 흘러 들어가는 방향이고, ●는 전류가 흘러나오는 방향입니다. 각 상의 코일이 1턴이고 최대치 1A의 전류가 흐를 때, 각도를 30˚씩 변화시켜 가면, 전류는 sine 함수에 비례하고, 자계는 전류의 크기에 비례하므로 각각의 각도에서 각상 코일이 만드는 코일이 만드는 자계의 세기는 본 a, b, c 상과 같이 사인파가 번갈아가며, 회전자계를 발생시킵니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 52 | A, B, C 상 코일과 철심, A, B, C 상 간에 절연의 확보 여부를 판단하는데 사용하는 측정기 이름을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 절연저항계(기) | 도체 또는 코일의 피복이 적절하게 절연 능력이 있는지 250V, 500V, 1000V를 인가하여 저항값을 측정하는 장비를 ‘절연저항계'라고 합니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 53 | 한 개의 슬롯에 코일 뭉치가 두 개 이상(2층으로) 도체를 넣을 때에는 하층 코일과 상층 코일간에 절연지를 삽입하여 절연을 한다. | O | X |  |  |  | O | 슬롯에 2층으로 도체를 넣을 때에는 하층 코일과 상층 코일간에도 절연을 합니다. 이와 같은 절연을 층간 절연이라 하고 상층 도체위에 쐐기를 삽입하여 도체가 슬롯 밖으로 튀어 나오지 못하도록 합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 54 | 다음 중 컨버터의 전력변환기에 대해서 올바르게 설명 한 것은? | 직류 전원을 교류로 변환하는 전력변환기이다. | 직류 전원을 직류로 변환하는 전력변환기 이다. | 교류 전원을 직류로 변환하는 전력변환기이다. | 교류 전원을 교류로 변환하는 전력변환기이다. |  | 3 | 컨버터의 전력변환기는 교류 전원을 직류로 변환하는 장치입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 55 | 다음 중 다이오드에 대해서 올바르게 설명 하지 않은 것은? | 역방향 바이어스는 ‘(+)전극을 P형 반도체, (-)전극을 N형 반도체에 접속 | 순방향 바이어스는 ‘(+)전극을 N형 반도체, (-)전극을 P형 반도체에 접속 | 문턱 전압은 순방향 바이어스에서 다이오드를 턴-온 시키기 위한 전압 | 누설 전류는 순방향 바이어스에서 흐르는 작은 전류 |  | 4 | 다이오드의 누설 전류는 역방향 바이어스에서 흐르는 작은 전류를 의미합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 56 | 다음 기호는 어떤 전력전자반도체 소자인지 고르시오. | DIODE | SCR | MOSFET | IGBT |  | 4 | 문제의 기호는 IGBT의 등가 회로를 나타내고 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 57 | 전력전자 회로, 전동기 제어시스템 설계용으로 개발된 시뮬레이션 소프트웨어의 이름이 무엇인가? | [5 empty] | PSIM(피심), PSIM Simulator | PSIM은 전력전자 회로, 전동기 제어 시스템 설계용으로 개발된 시뮬레이션 소프트웨어입니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 58 | 일반적인 단상 반파 정류기에 출력파형을 개선시키기 위해 부하저항과 병렬로 연결하는 것은 무엇인가? | [5 empty] | 커패시터 | 일반적인 단상 반파 정류기에 출력파형을 개선시키기 위해 부하저항과 병렬로 연결하는 것은 커패시터입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 59 | 단상 전파 정류기에서 출력 파형을 개선시키기 위해 병렬로 캐패시터(콘덴서)를 연결한다. | O | X |  |  |  | 1 | 단상 전파 정류기에서는 출력 파형을 개선시키기 위해 병렬로 캐패시터(콘덴서)를 연결합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 60 | 단상 전파 정류기는 컨버터 전력변환기의 기본 블록 회로이다. | O | X |  |  |  | 1 | 단상 전파 정류기는 컨버터 전력변환기의 기본 블록회로입니다. | 정오답 | 5