## 평가(시험)
평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 다음 중 전장시스템의 전원부에 사용되는 기기가 아닌 것은? | MCCB | BUZZER | CP | SMPS |  | 2 | BUZZER는 소리를 발생시키는 출력기기입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 다음 중 테스터기로 확인할 수 있는 내용이 아닌 것은? | 직류 전압 크기 | 교류 전압 크기 | 메모리 크기 | 단선 여부 |  | 3 | 테스터기는 배선 작업 시 단선 여부를 확인할 수 있고, 직류 또는 교류의 크기를 측정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 다음 중 MCCB라고 부르는 기기는? | 배선용 차단기 | 회로보호기 | 단자대 | 파워서플라이 |  | 1 | 배선용 차단기는 MCCB라고도 하며, 손잡이를 ON, OFF시킴으로써 단자부에 배선된 전기회로를 개폐할 수 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 다음 중 CP라고 부르는 기기는? | 배선용 회로차단기 | 회로보호기 | 단자대 | 파워서플라이 |  | 2 | CP는 회로보호기로, 휴즈와 같은 역할을 합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 5 | 다음 중 교류전원을 직류전원으로 변환할 때 사용하는 기기는? | 배선용 회로차단기 | 회로보호기 | 단자대 | SMPS |  | 4 | SMPS는 교류전원을 직류전원으로 변환할 때 사용하며, '파워서플라이'라고도 합니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 6 | 터미널블록은 위,아래 단자가 연결되어 있다. | O | X |  |  |  | O | 터미널블록의 위,아래 단자는 내부적으로 서로 연결되어 있습니다. 외부 신호를 내부 장비로 전달할 때 터미널블록의 위, 아래 단자가 적용될 수 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 7 | 터미널블록은 이웃하는 좌우 단자가 연결되어 있다. | O | X |  |  |  | X | 터미널블록의 이웃하는 좌,우 단자는 연결되어 있지 않습니다. 쇼트바를 이용하면 이웃하는 단자들을 연결하여 공통신호로 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 8 | 다음 빈 칸에 들어갈 단어는? a접점은 ( a______ ) contact의 약어입니다. | [5 empty] | arbeit | a접점은 초기상태(조작력이 가해지지 않은 상태)에서 떨어져 있는 접점으로, 조작력이 가해지면 접촉되어 통전되며, arbeit라는 용어의 약어를 사용합니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 9 | 다음 빈 칸에 들어갈 단어는? b접점은 ( b______ ) contact의 약어입니다. | [5 empty] | break | b접점은 초기상태에서 가동접점과 닫혀 있는 접점으로, 외부로부터의 입력이 가해지면 열리며, break라는 용어의 약어를 사용합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 다음 중 릴레이의 특징으로 맞지 않는 것은? | 무접점 기기이다. | 노이즈와 환경에 강인한 특성이 있고, 다수 접점 동시 제어가 가능하다. | 소비전력이 크고 동작 속도가 느리다. | 수명이 짧고 기계적 충격에 약하며, 크기가 대형화 되는 단점이 있다. |  | 1 | 릴레이는 기계적인 접점을 사용하는 유접점 기기입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 11 | 주어진 회로도의 설명으로 틀린 것은? | 1열의 r1은 코일입니다. | 2열의 r1은 접점입니다. | 스위치를 누르면 2열의 L1은 ON 됩니다. | 스위치를 누르면 3열의 L2는 ON 됩니다. |  | 3 | 스위치를 누르면 2행의 r1 b접점에 신호가 인가되어 L1은 OFF 됩니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 12 | 다음 중 릴레이의 장점이 아닌 것은? | 비교적 저렴한 가격에 구성이 가능하다. | 다수 접점 동시 제어가 가능하다. | 노이즈와 환경에 강인한 특성이 있다. | 수명이 길고 기계적 충격에 강하며, 크기가 소형화 되는 장점이 있다. |  | 4 | 릴레이는 소비전력이 크고 동작 속도가 느리고, 수명이 짧으며 기계적 충격에 약하고, 크기가 대형화 되는 단점이 있다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 13 | 주어진 그림에 대한 설명 중 틀린 것은? | 주어진 기기는 a접점 배선만 가능하다. | 소켓을 이용하면 효율적인 배선을 할 수 있다. | 4개의 a접점이 있다. | 4개의 c접점으로 구성되어 있다. |  | 1 | 주어진 그림은 릴레이로, a접점, b접점이 각각 4개로 구성되어 있다. 즉, c접점 4개로 구성되어 있다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 14 | 주어진 회로도의 설명으로 맞는 것은? | 세 개의 수동 스위치가 필요하다. | 한 개의 릴레이 기기가 필요하다. | 두 개의 릴레이 기기가 필요하다. | 세 개의 릴레이 기기가 필요하다. |  | 2 | 하나의 릴레이 기기에는 여러 개의 접점이 있으므로 주어진 회로는 한 개의 릴레이 기기로 구성이 가능합니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 15 | 하나의 신호로 여러 회로를 동시에 제어할 수 있는 것은 릴레이의 전달(중계) 기능이다. | O | X |  |  |  | O | 릴레이의 기본 기능은 증폭, 교환, 전달(중계) 기능 등이 있고, 그 중 중계 기능을 이용하면 하나의 신호로 여러 회로를 제어할 수 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 16 | 주어진 회로에서 1열, 2열, 3열의 r1은 전부 같은 이름이므로 배선 시 기구적으로 같은 포트를 이용한다. | O | X |  |  |  | X | 1행의 r1은 코일, 2행과 3행의 r1은 접점으로 각각 다른 포트를 사용합니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 17 | 다음 빈 칸에 들어갈 단어는? 전자력에 의해 접점을 개폐하는 기능을 가진 장치의 총칭으로 ( ) 라고 한다. | [5 empty] | 릴레이 (계전기, Relay) | 릴레이는 기계적인 접점을 스위치로 이용하는 방식으로 대용량 개폐 가능하다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 18 | 주어진 진리표와 같은 결과를 얻을 수 있는 논리회로는? | [5 empty] | xor 회로 (배타적논리합) | 입력 조건이 서로 다를 때 출력값이 참이 되는 회로는 xor 회로입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 19 | 다음 중, 출력 접점에서 발생될 수 있는 동작을 미리 차단시켜서 오동작을 방지하는 회로는? | 자기유지 회로 | 인터록 회로 | 우선제어 회로 | 인칭 회로 |  | 2 | 인터록 회로는 각각의 길목에 상대방 출력 b접점을 직렬로 공유하도록 구성되는 원리입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 20 | 다음 중, 선행 작업이 완료된 후에 다음 동작을 할 수 있는 회로는? | 자기유지 회로 | 인터록 회로 | 우선제어 회로 | 인칭 회로 |  | 3 | 우선제어 회로는 조건에 따라서 우선 동작 후 다음 동작이 연결되는 시퀀스에 꼭 필요한 회로입니다. 선행 결과가 현재의 결과에 영향을 줄 수 있는 회로입니다. 입력신호를 가하기 전, 출력 상태에 따라 현재의 출력 결과가 바뀔 수 있는 원리로 구성됩니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 21 | 먼저 입력한 쪽의 출력만 ON 되고, 뒤늦게 입력한 출력은 ON 되지 않기 위해 빈 칸에 들어갈 변수 및 접점의 종류는? | R1 a접점 | R1 b접점 | R2 a접점 | R2 b접점 |  | 4 | 인터록 회로는 각각의 길목에 상대방 출력 b접점을 직렬로 공유하도록 구성되는 원리입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 22 | 입력(SW)을 ON/off 할 때마다 출력이 반전되는 회로를 완성하기 위해서 빈 칸 ‘ㄱ’에 들어갈 변수 및 접점의 종류는? | R1 b접점 | R1 a접점 | R3 b접점 | R3 a접점 |  | 3 | 입력이 ON/OFF 되는 순간, 출력 R3이 OFF 상태일 때는 R1이 ON 되고 R3이 ON 상태일 때는 R2가 ON 되어 최종 출력을 반전시키는 회로입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 23 | 입력(SW)을 ON/off 할 때마다 출력이 반전되는 회로를 완성하기 위해서 빈 칸 ‘ㄴ’에 들어갈 변수 및 접점의 종류는? | R1 b접점 | R1 a접점 | R3 b접점 | R3 a접점 |  | 4 | 입력이 ON/OFF 되는 순간, 출력 R3이 OFF 상태일 때는 R1이 ON 되고 R3이 ON 상태일 때는 R2가 ON 되어 최종 출력을 반전시키는 회로입니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 24 | 자기유지 회로의 ‘자기’는 전자기라는 의미가 아니라 자기자신이라는 의미이다. | O | X |  |  |  | O | 자기유지 회로의 자기유지는 'self holding'을 의미합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 25 | 우선제어 회로는 먼저 입력한 쪽의 출력만 ON 되고, 뒤늦게 입력한 쪽의 출력은 ON 되지 않는 회로이다. | O | X |  |  |  | X | 우선제어 회로는 조건에 따라서 우선 동작 후 다음 동작이 연결되는 시퀀스에 꼭 필요한 회로입니다. 선행 결과가 현재의 결과에 영향을 줄 수 있는 회로입니다. 입력신호를 가하기 전, 출력 상태에 따라 현재의 출력 결과가 바뀔 수 있는 원리로 구성됩니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 26 | 다음 빈 칸에 들어갈 단어는? 연속해서 부하에 전류를 공급할 때, 인칭회로의 경우 스위치를 계속 눌러야 하는데, 이러한 불편을 없애기 위한 회로를 ( ) 회로라고 한다. | [5 empty] | 자기유지 (self holding) | 누름버튼스위치를 한 번만 눌렀다 놓아도(ON/OFF 해도) 연속적으로 출력에 신호를 보내는 것을 유지하는 회로입니다. 출력을 OFF 하기 위해서는 출력 앞에 위치한 b접점 신호를 ON 시켜서 자기유지를 해제합니다. 연속해서 부하에 전류를 공급할 때, 인칭회로의 경우 스위치를 계속 눌러야 하는데, 이러한 불편을 없애기 위한 회로입니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 27 | 다음 빈 칸에 들어갈 단어는? 각각의 길목에 상대방 출력 b접점을 직렬로 공유하도록 구성되는 원리의 회로를 ( )회로라고 한다. | [5 empty] | 인터록 | 출력 접점에서 발생될 수 있는 동작을 미리 차단시켜서 오동작을 방지하는 회로로, 기기의 동작 상태를 이용하여 관련되어 있는 다른 기기의 동작을 구속하고, 상대 동작 금지회로 또는 선행 동작 우선회로 라고도 합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 28 | 설정시간 만큼 신호가 입력되어야 출력이 ON 되고, 입력이 OFF 되면 출력도 즉시 OFF 되는 타이머는? | On Delay 타이머 | Off Delay 타이머 | One Shot 타이머 | 점멸 타이머 |  | 1 | 스위치를 누르면 즉시 출력이 ON 되지 않고, 타이머의 설정 시간만큼 눌렀을 때 출력이 ON 되며, 스위치를 놓으면 즉시 출력이 OFF 되는 회로입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 29 | 입력이 가해지면 출력이 즉시 ON 되고, 입력이 OFF 된 후에도 설정시간만큼 출력이 ON 되는 타이머는? | On Delay 타이머 | Off Delay 타이머 | One Shot 타이머 | 점멸 타이머 |  | 2 | 스위치를 ON 하면 램프가 즉시 점등되고, 스위치를 OFF 해도 설정시간만큼 유지한 후 램프가 OFF 되는 회로입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 30 | 휴대폰 전원과 같은 동작으로 한시동작 순시복귀라고 불리우는 타이머는? | On Delay 타이머 | Off Delay 타이머 | One Shot 타이머 | 점멸 타이머 |  | 1 | 설정시간만큼 신호가 입력되어야 출력이 ON 되고, 입력이 OFF 되면 출력도 즉시 OFF 되는 타이머입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 31 | PC 화면 보호기와 같은 동작으로 순시동작 한시복귀라고 불리우는 타이머는? | On Delay 타이머 | Off Delay 타이머 | One Shot 타이머 | 점멸 타이머 |  | 2 | 입력이 가해지면 출력이 즉시 ON 되고, 입력이 OFF 된 후에도 설정시간만큼 출력이 ON 되는 타이머입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 32 | 누름버튼스위치 등의 입력이 주어지면 부하가 동작하기 시작하여 타이머에 설정된 시간이 경과하면 스스로 복귀하는 회로를 완성하기 위해 빈 칸에 들어갈 변수 및 접점의 종류는? | R3 a접점 | R3 b접점 | T3 a접점 | T3 b접점 |  | 4 | 타이머의 출력 접점을 이용하여 자기유지된 R3 릴레이를 해제해야 합니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 33 | On Delay 타이머를 한시동작 순시복귀라고도 한다. | O | X |  |  |  | O | 스위치를 누르면 즉시 출력이 ON 되지 않고, 타이머의 설정시간만큼 눌렀을 때 출력이 ON 되며, 스위치를 놓으면 즉시 출력이 OFF 되는 회로이기 때문에 동작은 시간적 제한을 두고, 복귀는 바로 된다는 의미입니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 34 | Off Delay 타이머를 순시동작 한시복귀라고도 한다. | O | X |  |  |  | O | 스위치를 ON 하면 출력이 바로 ON 되고, 스위치를 OFF 해도 설정시간만큼 유지한 후 출력이 OFF 되는 회로이기 때문에, 동작은 곧바로 되고 복귀는 시간적 제한을 둔다는 의미입니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 35 | 빈 칸에 들어갈 단어들은? 설정시간만큼 신호가 입력되어야 출력이 ON 되고, 입력이 OFF 되면 출력도 즉시 OFF 되는 타이머를 “( ) 동작 ( ) 복귀”라고 한다. | [5 empty] | 한시, 순시 | 스위치를 누르면 즉시 출력이 ON 되지 않고, 타이머의 설정시간만큼 눌렀을 때 출력이 ON 되며, 스위치를 놓으면 즉시 출력이 OFF 되는 회로입니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 36 | 빈 칸에 들어갈 단어들은? 입력이 가해지면 출력이 즉시 ON 되고, 입력이 OFF 된 후에도 설정시간만큼 출력이 ON 되는 타이머를 “( ) 동작 ( ) 복귀”라고 한다. | [5 empty] | 순시, 한시 | 스위치를 ON 하면 출력이 바로 ON 되고, 스위치를 OFF 해도 설정시간만큼 유지한 후 출력이 OFF 되는 회로입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 37 | 주어진 회로는 다운카운터 회로이다. 다음 설명 중 틀린 것은? | 1열의 스위치를 ON/OFF 하면 카운터 현재값이 1씩 감소한다. | 2열의 스위치를 ON/OFF 하면 카운터의 현재값이 0으로 초기화된다. | 카운터의 현재값이 0이 되면 3열의 접점이 ON 된다. | 카운터의 출력 점점이 ON 되면, 출력인 램프가 점등된다. |  | 2 | 다운카운터의 경우, 2열의 리셋신호가 들어오면 카운터의 설정값이 현재값으로 로딩됩니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 38 | 다음 조건을 만족하기 위해 (ㄱ)에 들어갈 변수 및 접점은? 조건 : 카운터 설정값만큼 신호가 인가되면 출력이 ON 되고, 이 때 카운터의 현재값은 출력이 OFF 될 때 자동 리셋되며, ON 된 출력은 타이머의 설정 시간 후에 OFF 되는 시스템을 구성. | C1 a접점 | C1 b접점 | T1 a접점 | T1 b접점 |  | 3 | 타이머의 출력접점으로 카운터의 현재값을 리셋시킵니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 39 | 다음 조건을 만족하기 위해 (ㄴ)에 들어갈 변수 및 접점은? 조건 : 카운터 설정값 만큼 신호가 인가되면 출력이 ON 되고, 이 때 카운터의 현재값은 출력이 OFF 될 때 자동 리셋 되며, ON 된 출력은 타이머의 설정 시간 후에 OFF 되는 시스템을 구성. | C1 a접점 | C1 b접점 | T1 a접점 | T1 b접점 |  | 1 | 카운터의 출력접점으로 램프를 점등시키고, 동시에 타이머에 신호를 공급합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 40 | 펄스의 개수를 측정하여 동작 여부를 결정하는 기기는? | 카운터 | 타이머 | 리미트 스위치 | 리드 스위치 |  | 1 | 카운터 릴레이는 전기적 또는 기계적 입력을 부여하면, 그 계수를 수치로 표시하는 릴레이로, 사전에 계수량을 정하고, 계수값이 설정값에 도달하면, 내장된 접점이 동작합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 41 | 다음 조건을 만족하기 위해 빈칸에 들어갈 변수 및 접점은? | r0 a접점 | r0 b접점 | t4 a접점 | t4 b접점 |  | 4 | 네 번째 타이머의 출력접점을 이용하여 전체 타이머를 초기화합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 42 | 타이머 릴레이는 전기적 또는 기계적 입력을 부여하면, 그 계수를 수치로 표시하는 릴레이로, 사전에 계수량을 정하고, 계수값이 설정값에 도달하면, 내장된 접점이 동작한다. | O | X |  |  |  | X | 펄스의 개수를 측정하여 동작 여부를 결정하는 개념을 카운터라고 합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 43 | 카운터 릴레이와 타이머 릴레이는 같은 형상의 릴레이 소켓을 사용할 수 있다. | O | X |  |  |  | O | 제조사에 따라 카운터 릴레이와 타이머 릴레이는 같은 형식의 번호가 지정된 포트 배열이므로 같은 형상의 소켓으로 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 44 | 설정값을 지정한 후 신호가 입력 될 때마다 현재 값이 1씩 증가하고 현재 값이 설정 값보다 크거나 같게 되면 카운터 접점이 전환되어 출력 ON 되는 카운터를 ( )카운터라고 한다. 빈 칸에 알맞은 용어는? | [5 empty] | 업(up, 올림) | 사전에 계수량을 정하고, 신호가 들어올 때마다 현재 값이 1씩 증가하며, 현재 값이 설정값보다 크거나 같으면 출력이 ON 되는 카운터입니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 45 | 설정 값을 지정한 후 신호가 입력될 때마다 현재 값이 1씩 감소하고 현재 값이 0보다 작거나 같게 되면 카운터 접점이 전환되어 출력 ON 되는 카운터를 ( ) 카운터라고 한다. 빈 칸에 알맞은 용어는? | [5 empty] | 다운(down, 내림) | 사전에 계수량을 정하고, 신호가 입력될 때마다 카운터 현재값이 1씩 감소하며 현재값이 0 이하가 되면 출력이 ON 되는 기기입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 46 | 주어진 회로 및 배선 관련 설명으로 틀린 것은? | 리미트스위치는 a접점으로 배선된다. | 리드스위치는 a접점으로 배선된다. | 자기유지를 위한 릴레이 접점은 a접점으로 배선된다. | 출력을 위한 릴레이 접점은 a접점으로 배선된다. |  | 1 | 주어진 회로에서 리미트스위치는 자기유지 해제 기능으로 사용되며, b접점으로 배선됩니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 47 | 주어진 회로 및 배선 관련 설명으로 맞는 것은? | NPN형 근접센서는 전원공급이 필요하지 않다. | 용량형 근접센서는 비금속물체만 감지한다. | 주어진 회로도대로 구성하면 합선이 발생한다. | NPN 근접센서가 사용되었고, 센서의 출력신호는 (-)이다. |  | 4 | NPN형 근접센서는 물체를 감지하면 (-)신호가 출력됩니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 48 | 다음 중 가장 간단한 형태의 자기센서로, 실린더에 부착되어 실린더 피스톤의 위치를 감지하는데 사용되는 입력장치는? | 누름버튼 스위치 | 토글 스위치 | 리미트 스위치 | 리드 스위치 |  | 4 | 리드 스위치는 자성체로 구성되어 있는 한 쌍의 리드편을 불활성가스와 함께 유리관 내에 봉합한 구조로 되어 있고, 외부 자기장의 작용에 의해 ON/OFF 동작합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 49 | 다음 중 검출용 입력기기가 아닌 것은? | 누름버튼 스위치 | 근접센서 | 리미트 스위치 | 리드 스위치 |  | 1 | 누름버튼 스위치는 조작용 입력장치입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 50 | 다음 중 빛을 이용하여 물체의 위치, 상태, 자세 등을 검출, 판단하는 입력장치는? | 리드 스위치 | 포토센서 | 용량형 근접센서 | 유도형 근접센서 |  | 2 | 포토센서는 물체의 유무, 통과 여부 검출, 크기의 대소, 색상의 차이 판별 등 고도의 정밀 검출, 자동화 기계나 설비의 자동 제어, 계측, 감시 장치, 검사 등의 분야에 적용에 사용되며, 종류로서 투과형, 거울 반사형, 직접 반사형 등이 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 51 | 용량형 근접센서는 금속 물체만 감지할 수 있다. | O | X |  |  |  | X | 용량형 근접센서는 검출 물체가 센서에 근접하면 센서의 전극판에 형성되는 정전 용량이 증가하고 이 변화를 검출합니다. 금속 뿐 아니라 플라스틱, 유리, 도자기, 목재와 같은 절연체의 유무와 물, 기름, 약물과 같은 액체의 레벨 검출도 가능합니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 52 | NPN형 근접센서는 물체 감지 시 (-) 신호를 출력한다. | O | X |  |  |  | O | 물체 감지 전에는 입력신호 발생하지 않아서 TR(트랜지스터)은 동작하지 않습니다. 물체 검출 입력신호가 발생하면 TR이 스위치 역할을 하고 센서 출력신호는 0V로 부하 측에 인가됩니다. 즉, NPN type 센서는 물체 감지 시 출력포트에서 (-)신호가 발생합니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 53 | 포토센서의 투광부에서 나온 빛이 수광부로 들어왔을 때 출력이 ON 되는 모드를 "( )모드"라고도 한다. | [5 empty] | 입광(Light on) | 투광부에서 나온 빛이 수광부로 들어왔을 때 출력이 ON 되며, “입광모드”라고도 합니다. 백색(제어선)에 (-) 신호를 인가함으로써 설정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 54 | 포토센서의 투광부에서 나온 빛이 수광부로 수광부로 들어오지 않았을 때 출력이 ON 되는 모드를 "( )모드"라고도 한다. | [5 empty] | 차광(Dark on) | 투광부에서 나온 빛이 수광부로 들어오지 않았을 때 출력이 ON 되며, “차광모드”라고도 합니다. 백색(제어선)에 (+) 신호를 인가(또는 신호 미인가)함으로써 설정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 55 | DC 모터 제어의 설명 중 가장 적절한 것은? | DC 모터는 전원의 극성 전환으로 정역 회전 제어를 할 수 있다. | DC 모터는 전원의 극성 전환으로 정확한 위치 제어를 할 수 있다. | DC 모터는 전원의 극성 전환으로 정확한 속도 제어를 할 수 있다. | DC 모터는 한쪽 방향으로만 회전할 수 있다. |  | 1 | DC 모터는 플래밍의 왼손 법칙에 의해 전류의 방향을 바꾸어 주면 정회전, 역회전 변경이 가능합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 56 | 초기 위치는 좌측 LS_L(리미트스위치)이 감지된 곳, 정sw를 ON/OFF 하면 우측으로 이동하고 LS_R이 감지되면 정지, 역sw를 ON/OFF 하면 좌측으로 이동하고 LS_L이 감지되면 정지, 작동 중에는 반대 방향 이동 신호를 차단하는 회로도의 완성을 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 변수 및 접점은? | R10 b접점 | R20 b접점 | R30 b접점 | R40 b접점 |  | 3 | 오른쪽 리미트스위치가 ON 되었을 때, R10 자기유지를 해제하게 위한 회로이며, 리미트 스위치가 기구적으로 a접점만 있기 때문에 b접점 사용을 위해 별도의 릴레이를 추가 적용합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 57 | 초기 위치는 좌측 LS_L(리미트스위치)이 감지된 곳, 정sw를 ON/OFF 하면 우측으로 이동하고 LS_R이 감지되면 정지, 역sw를 ON/OFF 하면 좌측으로 이동하고 LS_L이 감지되면 정지, 작동 중에는 반대 방향 이동 신호를 차단하는 회로도의 완성을 위해 ‘ㄹ’에 들어갈 변수 및 접점은? | R10 b접점 | R20 b접점 | R30 b접점 | R40 b접점 |  | 4 | 왼쪽 리미트 스위치가 ON 되었을 때, R20 자기유지를 해제하게 위한 회로이며, 리미트 스위치가 기구적으로 a접점만 있기 때문에 b접점 사용을 위해 별도의 릴레이를 추가 적용합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 58 | DC 모터의 정역회전 제어를 위해 ‘ㅁ’에 들어갈 변수는? | R1 a접점 | R2 a접점 | R1 b접점 | R2 b접점 |  | 1 | 모터의 회전을 위해 각 릴레이 코일이 ON 되었을 때, 두 개의 접점을 이용하여 (+)와 (-) 신호가 동시에 공급되어야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 59 | DC 모터의 정역회전 제어를 위해 ‘ㅂ’에 들어갈 변수는? | R1 a접점 | R2 a접점 | R1 b접점 | R2 b접점 |  | 2 | 모터의 회전을 위해 각 릴레이 코일이 on 되었을 때, 두 개의 접점을 이용하여 (+)와 (-) 신호가 동시에 공급되어야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 60 | DC 모터는 극성의 변화에 따라 회전 방향이 바뀐다. | O | X |  |  |  | O | 두 개의 포트에 (+)와 (–) 전원이 들어가게 되면 DC모터가 동작해서 일정한 방향으로 회전하고, 반대로 다시 극성을 변경하여 (+) 포트에 (–)를 연결하고, (-) 포트에 (+)를 연결하면 모터는 이전 방향과 반대로 회전합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 61 | DC 모터의 회전은 플래밍의 오른손 법칙으로 설명할 수 있다. | O | X |  |  |  | X | 정류자 A부분에 플레밍의 왼손법칙을 적용하면 상향의 힘이 작용하고 전기자 B부분은 하향의 힘이 작용하여 전기자는 회전합니다. 중앙에 오면(90도 회전한 위치) 정류자의 위치에 의해 전류가 흐르지 않게 되나, 관성 때문에 전기자는 회전을 계속합니다. 전기자가 반회전하여 반대 위치에 오면 전기자의 A와 B의 부분이 바뀝니다. 그러나 정류자의에 의해 전류가 반대 방향으로 흐르기 때문에 전기자는 같은 힘을 받아 회전을 계속합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 62 | DC 모터의 정역회전 회로이다. 회전 중 반대방향 회전 신호가 유효하지 않기 위해 ‘ㄴ’에 들어갈 변수 및 접점의 종류는? | [5 empty] | R2 b접점 | 인터록 기능을 위해 상대방 출력 b접점의 직렬 배치가 필요합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 63 | DC 모터의 정역회전 회로이다. 회전 중 반대방향 회전 신호가 유효하지 않기 위해 ‘ㄹ’에 들어갈 변수 및 접점의 종류는? | [5 empty] | R1 b접점 | 인터록 기능을 위해 상대방 출력 b접점의 직렬 배치가 필요합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 64 | 주어진 PLC 프로그램에 대한 설명으로 틀린 것은? | 두 개의 입력으로 구성되었다. | 두 개의 출력으로 구성되었다. | 설명문이 있는 상태에서 실행시키면 에러가 발생한다. | “END”는 프로그램의 끝을 의미한다. |  | 3 | 설명문은 프로그램 에러에 영향을 주지 않고, 참고용으로 사용할 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 65 | 다음 중 PLC에 대한 설명으로 틀린 것은? | 종래의 릴레이 제어반의 기능을 반도체소자로 대체하여 시퀀스 제어기능 등을 쉽게 할 수 있도록 구성된 범용제어기기이다. | PLC는 일종의 산업 전용 컴퓨터이다. | 릴레이제어를 소프트와이어드라고 한다면, PLC는 하드와이어드라고 한다. | 외부 신호의 입력 여부를 체크해서 연산처리 후 출력으로 보내는 과정을 스캔이라고 하고, PLC는 기본적인 기능은 스캔을 반복하는 것이다. |  | 3 | PLC를 소프트와이어드라고 한다면, 릴레이제어는 하드와이어드라고 합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 66 | 다음 중, XGK PLC에서 외부 입력 또는 출력 장치 지정에 사용되는 디바이스는? | X | Y | I | P |  | 4 | XGK PLC에서 외부 입력 또는 출력에 사용하는 디바이스는 P입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 67 | 다음 중 PLC 시스템의 특징이 아닌 것은? | 동작 변경이 프로그램 수정에 의해 자유자재로 가능하다. | 직렬 연산방식이다. | 소프트 와이어드 방식이다. | 카운터, 타이머 기능이 필요할 때는 외부기기를 적용해야 한다. |  | 4 | PLC에는 카운터, 타이머 기능이 내재되어 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 68 | 다음 중 릴레이시스템에 비교한 PLC시스템의 장점이 아닌 것은? | 릴레이에 비교해서 많은 접점을 사용할 수 있다. | 단순한 시스템 구성 시, 릴레이에 비해서 저가로 구성할 수 있다. | 릴레이에 비교해서 보수 유지가 유리하다. | 릴레이에 비해서 신뢰성이 높다. |  | 2 | PLC가 릴레이에 비해 고가이므로 단순한 시스템에는 릴레이시퀀스를 적용하는 것이 효율적입니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 69 | PLC의 배선은, 회로도를 보고 그 순서 그대로 배선하는 릴레이시스템 배선과 다른 방법으로 배선한다. | O | X |  |  |  | O | PLC 시퀀스 배선은 PLC 입출력 com과 하드웨어 입출력 com을 반대로 하고, 회로도가 아닌 입출력할당표를 보고 배선합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 70 | 주어진 프로그램에서 P11 입력을 ON 하면 P33이 ON 된다. | O | X |  |  |  | X | P11은 b접점이므로, P33은 평소에 ON 되어 있다가 P11을 ON 하면 OFF 됩니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 71 | PLC 연산처리에서, 입력부의 ON/OFF 상태를 체크하여 그 상태를 프로그램에 적용한 후 결과를 출력부에 전달하는 일련의 과정을 ( )이라 하고, PLC는 작성된 프로그램에 대해 ( ) 을 반복하는 기본 동작을 수행하기 때문에 이를 ( ) 프로그램이라고 한다. ( )안에 공통으로 들어갈 용어는? | [5 empty] | 스캔(Scan) | PLC는 특별한 조건이 주어지지 않으면 '입력체크, 프로그램 적용, 출력전달'이라는 스캔 동작을 반복합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 72 | PLC는 ( ) Logic Controller의 약어이다. 빈 칸에 들어갈 용어는? | [5 empty] | Programable | PLC는 Programable Logic Contorller의 약어입니다. | 정오답 | 5