## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 다음 중 비파괴검사 기술에 대한 설명으로 거리가 먼 것은 무엇인가 ? | 사과의 숙성도 측정 | 탄성계수 측정 | 재료 두께 측정 | 항복점 측정 |  | 4 | 비파괴검사는 재료를 파손하지 않으면서 재료의 결함이나 물성을 측정하는 기술인데, 항복점 측정은 인장시험을 통해 재료가 판단될 때까지 하중을 가하여 그때의 응력을 측정하는 시험방법이기 때문에 파괴적 시험방법입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 다음 중 비파괴검사 기술에 대한 설명으로 거리가 먼 것은 무엇인가? | 비파괴검사 기술은 사고를 방지하기 위해 사용된다. | 비파괴검사 기술은 수명을 평가하는 데 사용된다. | 비파괴검사 기술은 생산공정을 개선하기 위해 사용된다. | 비파괴검사 기술은 환경 오염 문제를 해결하기 위해 사용된다. |  | 4 | 비파괴검사 기술을 이용해서 환경 문제를 해결하기는 어렵습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 다음 중 비파괴검사가 효과적으로 사용되기 어려운 분야는 무엇인가? | 항공 산업 | 반도체 산업 | 자동차 산업 | 문화컨텐츠 산업 |  | 4 | 비파괴검사는 물리적으로 검사할 대상체가 있어야 하므로 문화컨텐츠 산업에 사용되기 어렵습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 비파괴검사의 사례라고 보이지 않는 것은 무엇인가? | 수박을 살 떄 두드려본다. | 수박의 색깔을 살펴본다. | 수박을 시험적으로 잘라서 맛을 본다. | 수박을 들어서 무게를 가늠해본다. |  | 3 | 비파괴검사는 재료를 파손하지 않고 재료의 품질을 검사하는 방법입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 5 | 비파괴검사를 수행하는 목적으로 부적절한 것은 무엇인가? | 최적설계 | 첨단 미래소재 개발 | 안전운전 | 생산공정개선 |  | 1 | 비파괴검사는 설계업무와는 상관이 거의 없고 생산과정이나 개발, 생산이후 사용 중 제품의 수명이나 안전성에 활용됩니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 6 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. *자동차의 안전성검사를 위한 충돌 테스트는 비파괴검사의 하나이다. | [5 empty] | X | 충돌테스트는 자동차를 직접적으로 충동시켜 발생하는 자동차와 인체에 미치는 영향을 검사하는 방법으로 파괴적인 방법입니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 7 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. *원자력 발전소의 경우 비파괴검사를 주기적으로 수행해야 한다. | [5 empty] | O | 원자력 연구소의 배관계통과 원자로, 차폐장치, 밸브등 많은 주요 부품에 대해 정기적인 비파괴검사를 수행하여 시설의 건전성을 확보하여야 합니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 8 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. *도로나 철도 등 다양한 사회간접자본에서 비파괴검사가 필요하다. | [5 empty] | O | 도로나 철도, 항공기, 가스 저장시설, 건물, 발전소등에서 비파괴검사 기술이 사용되고 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 9 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. * X-ray검사는 의료분야에서 볼 수 있는 비파괴검사이다. | [5 empty] | O | 의료산업에서도 비파괴검사 기술이 많이 활용되는데 결핵검사와 같은 폐질환의 활동정도를 영상화 하는 흉부 X-ray 검사나 담석이나 혈관검사, 태아 검사에 활용되는 초음파 검사, 코로나 검사를 위한 체온 측정용 적외선 진단기가 대표적입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 다음 중 비파괴검사에서 결함의 예시로서 거리가 먼 것은 무엇인가? | 내부 기포 | 크랙 | 슬래그 | 나사 구멍 |  | 4 | 비파괴검사에서 결함은 불연속 부위중에서 설계자가 설계하지 않은 불필요한 부위로서 나사 구멍은 설계가가 의도해서 제작하는 불연속 부위이므로 결함으로 보기 어렵습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 11 | 다음 중 비파괴검사에서의 결함을 발생시키는 요인으로 거리가 먼 것은 무엇인가? | 주조 | 측정 | 연삭 | 압연가공 |  | 2 | 측정은 비파괴검사에서의 결함을 발생시키는 요인이 아닙니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 12 | 다음 중 비파괴검사의 용접 과정에서 주로 나타나는 결함으로 거리가 먼 것은 무엇인가? | 크랙 | 기포 | 심 | 언더컷 |  | 3 | 용접 후 고온에 의한 결함으로 크랙, 기포, 언터컷이 생길 수 있으며 심은 압연과 같은 성형 과정에서 생깁니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 13 | 사용중 결함의 예시로 부적절한 것은 무엇인가? | 피로크랙 | 크리프 | 기공 | 마모 |  | 3 | 기공은 용접이나 가공, 혹은 주조 과정에서 발생합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 14 | 다음 중 고유결함으로 보기 어려운 것은 무엇인가? | 수축으로 인한 크랙 | 블로우 홀 | 기공 | 오버랩 |  | 4 | 오버랩 결함은 용접가공에서 발생하는 가공 결함입니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 15 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. *비파괴검사에서 모든 불연속이나 흠은 검출해야 할 대상이다. | [5 empty] | X | 비파괴검사에서는 재료내에 존재하는 흠이나 불연속 부위중에서 수요자나 설계자의 요구 조건을 충족시키지 못하는 결함을 검사합니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 16 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. *설계조건이나 규정에 따라 완전하게 만들어진 제품이나 설비는 장시간 사용해도 결함이 발생하지 않아 안전한가? | [5 empty] | X | 완전하게 설계되고 제작된 재료나 설비도 운전조건이나 환경에 따라 사용중에 결함이 발생하고 파손이나 사고로 이어질 수 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 17 | 용접 후 비파괴검사에서 검출되는 결함이 아닌 것은 무엇인가? | 모래혼입 | 크랙 | 슬래그 | 언더컷 |  | 1 | 용접후 비파괴검사가 필요한 결함으로는 크랙, 슬래그, 언더컷, 오버랩, 기공이 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 18 | 단조 작업후 발생하는 결함으로 보기 어려운 것은 무엇인가? | 터짐 | 크랙 | 슬래그 | 랩 |  | 3 | 단조 작업후 발생하는 결함으로는 터짐, 크랙, 랩이 있습입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 19 | 다음 중 비파괴검사 중에서 초음파를 사용하는 검사방법은 무엇인가? | ECT | PT | RT | UT |  | 4 | 비파괴검사에는 초음파를 사용하는 초음파 검사(Ultrasonic Test) 가 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 20 | 다음 적외선 검사 방법과 관련이 있는 물리법칙은 무엇인가? | 주울의 법칙 | 파라데이 법틱 | 상호유도법칙 | 스테판-볼츠만 법칙 |  | 4 | 적외선은 물체의 온도에 따른 열복사 에너지로서 스테판-볼츠만 법칙에 따릅니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 21 | 다음 중 비파괴검사의 종류 중에서 재료의 국부적인 파손에 의해 만들어지는 파동을 계측해서 결함의 유무를 판정하는 검사방법은 무엇인가? | UT | RT | MPT | AE |  | 4 | 음향방출검사(AE)는 재료의 국부적인 파손에 의해 만들어지는 파동을 계측해서 결함의 유무를 판정하는 검사방법입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 22 | 초음파 검사방법(UT)의 설명으로 거리가 먼 것은 무엇인가? | 대개 1MHz 전후의 주파수를 가진다. | 음파보다 높은 진동수를 가진다 | 입사파에 의한 투과파나 반사파를 이용해 결함을 검출한다. | 다른 검사 방법에 비해 시장이나 활용도가 낮다. |  | 4 | 초음파 검사방법은 RT와 더불어 가장 널리 이용되고 있는 검사방법입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 23 | 다음 중 적외선 검사방법의 설명으로 보기 어려운 것은 무엇인가? | 표면 근방의 결함검사에 이용된다. | 광범위 검사가 가능하다. | 열에너지를 계측하기 때문에 검사 속도가 느리다. | 자성체나 비자성체 모든 재료에 사용이 가능하다. |  | 3 | 적외선 방법은 실시간 검사가 가능합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 24 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. *비파괴검사는 총 6개로 분류되어 있다. | [5 empty] | X | 비파괴검사의 종류는 사용되는 파동에 따라 다양하기 때문에 다수의 검사 종류가 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 25 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. *RT는 상대적으로 안전하다. | [5 empty] | X | 방사선을 사용하는 RT는 실수를 할 경우 큰 사고로 이어질 수 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 26 | 피검체에 자기장을 인가하고 자분의 분포로를 통해 결함을 검출하는 비파괴검사 방법은 무엇인가? | [5 empty] | 자분탐상방법 | 피검체에 자기장을 인가하고 자분의 분포로를 통해 결함을 검출하는 방법은 자분탐상방법(MPT)입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 27 | 다음 중 방사선검사에서 사용하는 방사선이 아닌 것은 무엇인가? | 알파입자 | 중성자 | X-선 | 감마선 |  | 1 | 알파입자는 투과특성이 낮아 방사선검사에서 사용하지 않습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 28 | 방사선검사(RT)에서 X-선이 재료내부에 입사되어 발생되는 현상으로 거리가 먼 것은 무엇인가? | 산란 | 흡수 | 굴절 | 투과 |  | 3 | X-선 검사에서 방사선이 입사되면 물질과 충돌하는 산란과 투과, 그리고 재료내에 흡수되는 반응이 일어납니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 29 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. *방사선검사에서 사용하는 방사선은 모두 X-선 검사이다. | [5 empty] | X | 방사선검사에서는 주로 X-선을 사용하지만 중성자를 사용하거나 감마선을 사용하기도 합니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 30 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. *X-선은 전가지파이다. | [5 empty] | O | 방사선에는 입자와 전자기파가 있으며, X-선은 에너지를 가지는 전자기파의 일종입니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 31 | 방사선 검사에서 방사능을 측정하는 단위는 무엇인가? | [5 empty] | 베크렐 | 방사선의 방사능을 측정하는 단위는 베크렐(Bq)입니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 32 | X-선에서 발생하는 주파수 성분중에서 타겟의 특정한 궤도의 전자가 방출되면서 발생하는 X-선을 무엇인가? | [5 empty] | 특성 X-선 | X-선 튜브에 빠른 속도의 전가가 충돌하면 타겟의 특정한 궤도에 있는 전자가 방출되면서 특정한 주파수의 X-선 성분이 발생하는데 이것을 특성 X-선이라고 합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 33 | 초음파의 특성으로 보기 어려운 것은 무엇인가? | 직진성을 갖고 있다. | 전달 매질이 필요하지 않다. | 인체에 무해하다. | 신호처리와 분석이 상대적으로 용이하지 않다. |  | 2 | 초음파는 탄성파로서 전달매질이 있어야 전파됩니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 34 | 초음파검사 방법으로 거리가 먼 것은 무엇인가? | 펄스-에코법 | 피치-캐치법 | 투과법 | 펄스-레이더법 |  | 4 | 펄스-레이더법은 전력선의 단락여부를 검사하는 전기적 검사방법입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 35 | 다음 중 음향방출검사 방법의 특징과 거리가 먼 것은 무엇인가? | 초음파를 측정한다. | 초음파를 송신하면서 수신하는 탐촉자를 사용한다. | 대형 구조물 검사에서 사용될 수 있다. | 매우 작은 결함을 검출할 수 있다. |  | 2 | 음향방출검사는 수동적인 검사방법으로 재료 내부에서 발생된 음향방출원의 초음파 신호를 수신하여 결함을 검출합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 36 | 음향방출검사에서 돌발형 신호의 특징이 되는 인자(Parameter)로 보기 어려운 것은 무엇인가? | 크기 | 상승시간 | rms값 | 신호지속시간 |  | 3 | 음향방출 검사에서 돌발형 신호의 인자.로는 상승시간, 도착시간, 크기, 신호지속시간 등이며 rms값은 사용하지 않습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 37 | 초음파 검사방법으로 검출하기 어려운 결함은 무엇인가? | 기공 | 크랙 | 박리 | 전위 |  | 4 | 재료의 내부에 부피가 있는 기공이나 크랙, 박리 등은 쉽게 검출할 수 있으나 분자 단위의 결함인 전위는 검출할 수 없습니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 38 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. *초음파검사에서 사용하는 초음파도 음파의 한 종류이다. | [5 empty] | O | 초음파도 가청주파수 이상의 고주파수 음파입니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 39 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. * 음향방출검사에서도 초음파를 사용한다. | [5 empty] | O | 음향방출검사에서도 초음파를 사용합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 40 | 초음파검사에서 초음파를 발생시키는 탐촉자는 전기적 에너지를 기계적 에너지로 혹은 기계적 에너지를 전기적 에너지로 변환시켜주는 소자로 만들어지는데 이 소자를 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 압전소자 | 전기적 에너지를 기계적 에너지로 변환해 주는 소자는 압전소자라고 합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 41 | 초음파검사에서 서로 다른 이종 재료의 경계면으로부터의 반사되는 반사파의 크기, 즉, 반사율은 두 재료의 어떤 물성치에 의해 결정되는가? | [5 empty] | 음향 임피던스 | 두개의 서로 다른 재료의 경계면을 반사하는 초음파의 크기는 두 재료의 음향 임피던스에 의해 결정됩니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 42 | 다음 중 같은 조건에서 와전류가 가장 큰 재료는 무엇인가? | 세라믹 | 강철 | 알루미늄 | 타이타늄 |  | 2 | 와전류는 강자성체(강재나 니켈 등)에서 가장 크게 발생합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 43 | 와전류가 발생하는 메커니즘은 무엇인가? | 전자기 유도 | 누설자속 | 로렌츠힘 | 압전효과 |  | 1 | 표면 근처의 코일에 전류가 흐를 떄 주변의 전도체에 유도되는 전류가 와전류입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 44 | 와전류의 투과 깊이를 결정하는 인자와 거리가 먼 것은 무엇인가? | 주파수 | 투자율 | 전도도 | 유전율 |  | 4 | 와전류 발생 깊이를 결정하는 인자는 주파수, 전기전도도, 투자율입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 45 | 자분탐상검사에서 검출하기 가장 적당한 결함은 무엇인가? | 게재물 | 표면 크랙 | 부식 | 박리 |  | 2 | 자분탐상검사는 표면의 누설자속에 의해 자분이 집중되는 현상을 이용한 방법이기 때문에 표면결함인 표면크랙의 검사에 가장 적합합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 46 | 다음 중 강자성체에 가장 가까운 것은 무엇인가? | 비투자율이 1인 재료 | 비투자율이 100인 재료 | 비투자율이 0인 재료 | 자화율이 0보다 작은 재료 |  | 2 | 강자성체는 비투자율이 매우 큰 재료를 의미합니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 47 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. * 와전류검사에서 사용하는 와전류는 표면 근처에 집중해 발생한다. | [5 empty] | O | 와전류는 전자기장에 의해 발생하고 이 전자기장은 재료내부 깊이에 따라 지수함수적으로 크기가 감소하므로 와전류도 표피 근처에 주로 집중됩니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 48 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. * 와전류검사는 비금속에는 사용할 수 없으나 금속재료에는 모두 사용할 수 있다. | [5 empty] | X | 와전류는 금속은 강자성체이든 비자성체이든 사용이 가능하지만, 비금속재료는 사용할 수 없습니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 49 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. * 와전류는 전자기 유도에 의해 만들어지는데 이때 직류를 사용한다. | [5 empty] | X | 와전류검사에서 사용하는 전원은 교류입니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 50 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. * 자분탐사검사에서 자화방법으로 사용하는 요크법은 검사체에 선형자계 형태의 자계를 형성한다. | [5 empty] | O | 요크법은 선형자계를 발생시킵니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 51 | 다음 중 적외선검사에서 적외선의 특징으로 거리가 먼 것은 무엇인가? | 흡수 | 투과 | 반사 | 모우드 변환 |  | 4 | 적외선도 전자기파이기 때문에 반사와 투과, 흡수가 일어나며 모우드 변환은 탄성파인 초음파에서 발생하는 특징입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 52 | 다음 중 적외선 검사 장치의 구성요소로서 거리가 먼 것은 무엇인가? | 볼로미터 | 압전소자 | 패널 표시 장치 | 렌즈 |  | 2 | 적외선검사를 위해서는 적외선을 감지하는 센서(볼로미터)와 렌즈 광학계, 영상 표시 장치 등이 있는데 압전소자는 초음파검사에서 사용합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 53 | 다음 중 응력을 측정할 수 있는 방법으로 거리가 먼 것은 무엇인가? | 바크하우젠 노이즈법 | X-선 회절법 | 와전류법 | 초음파법 |  | 3 | 와전류방법은 표면결함을 검사하는 방법으로 응력을 측정할 수 없습니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 54 | 적외선검사 방법 중 능동형의 검출원리에 관한 설명이다. 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. * 결함부와 건전부의 온도 차이가 적외선 방사에너지의 차이로 영상화된다. | [5 empty] | O | 결함부와 건전부의 온도 차이가 적외선 방사에너지의 차이로 영상화됩니다. 온도 차이는 다음과 같은 이유로 발생합니다. 열용량 또는 열전도계수에 따라 온도차가 발생하거나, 표면 방사율 차이에 의한 온도차가 발생합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 55 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. * 디지털 화상 상관법은 변형 전·후의 이미지로부터 각 점의 변형 벡터를 측정하여 스트레인을 계산하고 일부 면적의 변형을 가시화하는 방법을 말한다. | [5 empty] | X | 디지털 화상 상관법은 변형 전·후의 이미지로부터 각 점의 변형 벡터를 측정하여 스트레인(Strain)을 계산하고 전체 면적의 변형을 가시화하는 방법을 말합니다. 또한 디지털 화상 상관법은 일종의 가상 스트레인 게이지라고 할 수 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 56 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. * 디지털 화상 상관법의 특징 중 하나로 2차원과 3차원 전면적 변형 측정이 있다. | [5 empty] | O | 디지털 화상 상관법의 특징으로는 2차원과 3차원 전면적 변형 측정, 멀티 카메라 시스템을 이용한 전체면 변형 검사, 고정밀도 측정 및 고해상도, 고속 영상, 실시간 영상화, 1mm에서 수 미터 크기의 측정 면적, 고신뢰성 데이터, 해석 결과(FEA)와의 높은 상관성 등이 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 57 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. * 초음파 응력의 측정은 음탄성을 기반으로 초음파의 속도를 측정함으로써 재료 외부의 응력을 측정하는 기술이다. | [5 empty] | X | 음탄성은 초음파 속도가 응력에 따라 선형적으로 변하는 특성을 말하며 초음파 응력의 측정은 음탄성을 기반으로 초음파의 속도를 측정함으로써 재료 내의 응력을 측정하는 기술을 말합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 58 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. * 재료의 탄성 특성이 온도에 따라 변하는 특성을 열탄성 특성이라고 한다. | [5 empty] | O | 재료의 탄성 특성(변형 또는 응력, 탄성계수)이 온도에 따라 변하는 특성을 열탄성 특성이라고 합니다. 수동적으로 재료에 응력을 가하면 온도가 상승하는데 이 온도 변화를 정밀 적외선 센서로 감지하여 응력을 평가합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 59 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. * 강재와 같은 강자성체는 외부에서 자기장이 가해지면 변형이 발생하는데 이를 자왜현상라고 한다. | [5 empty] | O | 강재와 같은 강자성체는 외부에서 자기장이 가해지면 변형이 발생하는데 이를 자왜현상이라고 하며, 역으로 응력에 의해 변형이 발생하면 재료의 자기특성이 변하는 특성을 자기탄성특성이라 합니다. 이 자기탄성특성을 이용하면 재료의 변형을 재료의 자기특성의 변화로 변환하여 응력을 측정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 60 | 비파괴검사를 시행하기 전에 외관을 검사하고 재료나 형상 등이 수요자의 요구조건에 부합하는지 판정하고 어떠한 비파괴검사가 필요한지를 검토하기 위해 수행되는 검사는 무엇인가? | 초음파검사 | 육안검사 | 압력저하시험 | 헬륨가스추적방법 |  | 2 | 육안검사는 비파괴검사를 시행하기 전에 외관을 검사하고 재료나 형상등이 수요자의 요구조건에 부합하는지 판정하고 어떠한 비파괴검사가 필요한지를 검토하기 위해 수행됩니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 61 | 액체침투검사로 검출이 가능한 불연속의 형태는 어떤 것이 가장 적당한가? | 표면균열 | 내부기공 | 표면응력 | 재료열화 |  | 1 | 액체침투검사는 표면에 침투액을 도포하여 결함을 지시하기 떄문에 표면균열과 같은 결함을 검사할 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 62 | 열교환기와 같은 밀폐용기의 누설에 사용하기 적절한 방법이 아닌 것은 무엇인가? | 초음파누설검사 | 버블검사 | 와전류검사 | 할로겐 다이오드 방법 |  | 3 | 누설검사에 사용되는 방법은 초음파누설검사, 버블검사, 할로겐 다이오드 방법, 질량분석계 등이 있으며 와전류 탐상법으로는 누설검사가 불가능합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 63 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. * 버블검사는 작은 누설의 검사가 가능하지만, 정확한 누설량을 측정을 할 수는 없다. | [5 empty] | O | 버블검사는 작은 누설의 검사가 가능하지만, 정확한 누설량을 측정을 할 수는 없습니다. 그리고 누설 위치를 발견하기 위해서는 작업자의 세심한 주의가 요구됩니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 64 | 압력감소시험에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은? | 절차가 간단하다. | 비용이 저렴하다. | 시험 후 건조해야 한다. | 대형 용기일수록 누설점을 찾기 어렵다. |  | 3 | 압력감소시험은 절차가 간단하고 적용하기 쉬우며, 저렴하고, 건식이어서 시험 후 건조할 필요가 없어 편리하다는 장점이 있습니다. 또한 대형 용기일수록 누설점을 찾기 어렵고, 온도 변화에 따라 압력 측정에 에러가 발생할 수 있다는 단점이 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 65 | 가스추적검사의 단점에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은? | 검사자의 기량에 결과가 의존한다. | 고압 충전 시 안전상에 문제가 있을 수 있다. | 고가이며, 검사가 어렵다. | 검사 효율이 낮아 많은 검사를 수행하기 어렵다. |  | 3 | 가스추적검사는 누설 위치를 매우 정밀도 높게 쉽게 찾을 수 있으며, 저가이고 검사가 간편하다는 장점이 있습니다. 또한 검사자의 기량에 결과가 의존하며, 고압 충전 시 안전상에 문제가 있을 수 있고, 검사 효율(시간)이 낮아 많은 검사를 수행하기 어렵다는 단점이 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 66 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. * 헬륨가스는 불활성가스 중에서 가장 가볍고 확산 속도가 매우 빠르지만, 독성이 있어 위험하다. | [5 empty] | X | 헬륨가스는 불활성가스 중에서 가장 가볍고 확산 속도가 매우 빠르며 독성이 없고 안전하여 누출가스를 검출하는데 사용됩니다. 새고 있는 헬륨 가스의 양을 측정할 수 있기 때문에 쉽게 누설검사를 할 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 67 | 다음 내용이 맞으면 ○ 틀리면 x를 하세요. * 액체침투검사는 쉽게 적용이 가능하고 대형 검사체 표면과 거친 표면에 사용하기 편리하며, 비교적 깊은 표면 균열의 검사에 적합하다. | [5 empty] | O | 액체침투검사는 쉽게 적용이 가능하고 대형 검사체 표면과 거친 표면에 사용하기 편리하며, 비교적 깊은 표면 균열의 검사에 적합합니다. 또한 비용이 저렴하고 시험체의 형상이 복잡하더라도 검사가 가능하므로 생산 현장에서 많이 사용됩니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 68 | 육안검사의 장점에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은? | 검사가 간단하다. | 표면뿐만 아니라 내부결함도 검출이 가능하다. | 간단한 훈련으로도 검사가 가능하다. | 검사체가 운전 중이라도 검사가 가능하다. |  | 2 | 육안검사는 검사가 간단하며, 검사 속도가 빠르고 비용이 비교적 저렴합니다. 또한 간단한 훈련으로도 검사가 가능하며, 검사체가 운전 중이라도 검사가 가능하다는 장점이 있습니다. 다만 표면 결함만 검출이 가능하며, 개인에 따라 검사치가 가변적이라는 단점이 있습니다. | 정오답 | 5